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CRNA GORA
JU OŠ “ŠTAMPAR MAKARIJE” Podgorica


Broj: 582
Podgorica, 03.04.2023. godine

U skladu sa odredbama člana 95 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19, 003/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke dostavlja

POJAŠNJENJE br 2
Tenderske dokumentacije broj 503-03/23 od 23.03.2023. godine za otvoreni postupak javne nabavke radova Adaptacija I opremanje postojećeg objekta za potrebe proširenja JU OŠ “Štampar Makarije” Podgorica

Zainteresovani Privredni subjekat I se dana 30.03.2023.godine obratio Naručiocu putem ESJN-a zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije:

Pitanje br. 1.
1. Vezano za stavku 76 “Nabavka materijala i saniranje svih postojećih zidova, greda i plafona gletovanjem, kao i gletovanje novih zidanih zidova i gips-kartonskih pregrada. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. S obzirom na to da su sve pozicije unutrašnje alu. bravarije bez pervajza, za obračun se ne odbijaju otvori. Obračun po m² ogletovane razvijene površine. Postojeći zidovi i grede finalno obrađeni tehnikom "španski zid" / saniranje– gletovanje. 1317,20m2”
Da li stavka podrazumjeva obradu tehnikom “španski zid” na kompletnoj kvadraturi, ili samo na zidovima i gredama?

Naručilac daje sljedeće pojašnjenje:


Odgovor br.1.
Molerska tehnika "španski zid" je postojeća i istu je potrebno izravnati radi dobijanja ravne i glatke ogletovane površine spremne za krečenje. Stavka gletovanja se odnosi na to, a ne na izradu "španskog zida". Razlog za "uklanjanje" postojeće tehnike, osim što ne zadovoljava u estetskom smislu, je i taj što je veoma abrazivna i potencijalno opasna za djecu	

Pitanje br. 2.
2. Vezano za stavke 146 i 147 “Isporuka i montaža spoljne i unutrašnje jedinice singl-split sistema: proizvođač: SAMSUNG ili ekvivalent; rashladni fluid: R-32 Qh=7,1(1,5~8,7) kW Qg=8,0(1,9~9,0) kW el. napajanje: 230 V, 50 Hz dimenzije spolj. Jed. okvirno: 800 x 900 x 300 mm dimenzije unut. Jed. okvirno: 300 x 1000 x 300 mm dimenzije priključka tečnost/gas: ø9,52/ø15,88 bežični daljinski kontroler spoljašnja jedinica tip: AC071 RXADKG/EU” 10kom “Isporuka i montaža spoljne i unutrašnje jedinice singl-split sistema: proizvođač: SAMSUNG ili ekvivalent; rashladni fluid: R-32 Qh=7,1(1,5~8,7) kW Qg=8,0(1,9~9,0) kW el. napajanje: 230 V, 50 Hz dimenzije spolj. Jed. okvirno: 800 x 900 x 300 mm dimenzije unut. Jed. okvirno: 300 x 1000 x 300 mm dimenzije priključka tečnost/gas: ø9,52/ø15,88 bežični daljinski kontroler unutrašnja jedinica tip: AC071 RNADKG/EU” 10kom
Da li ove 2 stavke podrazumijevaju ukupno 10 kompletnih klima uređaja (unutrašnja+spoljna jedinica)?

Naručilac daje sljedeće pojašnjenje:
Odgovor br.2.
Da, klimatizacija kompletnog predmetnog objekta je predviđena upotrebom deset nezavisnih jedinica u singl split izvedbi (jedna vanjska - jedna unutrašnja jedinica).


Zainteresovani Privredni subjekat II se dana 30.03.2023.godine obratio Naručiocu putem ESJN-a zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije:
Pitanje br. 1.
  U izmjeni koju ste objavili juče na portalu su samo šeme iz prve partije, nema ništa od druge iako piše da ima. Možete li nam to dopuniti danas?


Naručilac daje sljedeće pojašnjenje:
Odgovor br.1.
Šemu za partiju br 2 možete preuzeti sa linka ispod:
[bookmark: _GoBack]https://we.tl/t-oxp6XBMWac
	


Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
1.Marija Lazarević, predsjednik
                                                                            2.Edvin Popović, član   
                                                                                   3.Adela Bajrović-Kuč, član
                                                                                  4. Vesna Krivokapić, član
                                                                               5. Spasoje Ostojić, član
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