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AKCIONARSKO DRUSTVO
Navﬂﬁdhtﬂ:ﬂkﬂil}iwwumdriavanje Zeljeznickih voznih sredstava“ Podgorica
Broj . ’
Mijesto i datum DF. 04, 5078 ood

OBAVJESTENIJE O ISHODU’POSTUPf(A

JEDNOSTAVNE NABAVKE
[ 1 PODACI O NARUCIOCU
Naruéilac: AD ODRZAVANJE Kontakt osoba:Bajéeta Miodrag
ZELJEZNICKIH VOZNIH
SREDSTAVA
Adresa: Trg Golootogkih Zrtava broj 13 | Postanski broj:81000
Grad: Podgorica Identifikacioni broj: 02816296
Telefon: 068 877 102 Faks: 020 634 224
Elektronska adresa (e-mail): Internet adresa (web): www.ozys. me
bajceta0306@gmail.com
m Predmet nabavke: j
[ Roba,
, 111 Opis predmeta jednostavne nabavke: j

Reflektori za kolsku radionicu u Podgorici, DEPO-u Podgorica, DEPO- u Bar

I IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uraCunatog PDV-a 11.500 ,00€

l V Ishod postupaka jednostavne nabavke je j

O izbor najpovoljﬁije ponude

[ VI Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

- Ispravne ponude:

NORTH LIGHT dostavljena izjava privrednog subjekta u skladu sa zahtjevom za dostavljanje
ponuda, ponuda.

Analizom  trazene  tehnitke specifikacije  sa  jedne  strane i ponudjene
tehnicke  specifikacije od  strane ponudaa sa druge strane moZe se doéi
do zakljutka da ponuda firme North Light doo iz Podgorice zadovoljava
trazenu tehnicku specifikaciju u potpunosti.
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- Neispravne ponude
Nakon pregleda ponuda koji se odnosi na tehnitki dio od strane Gorana Purkoviéa kao
strunog lica konstatovano je da su ponude Ponudaca : Znak doo Podgorica, Elmark
Montenegro doo Niksic i Alemani Trade doo Beograd neispravne.

Analizom traZene tehnicke specifikacije sa jedne strane i ponudjene

tehnitke specifikacije od strane ponudada sa druge strane moze se do¢i

do zakljutka da ponuda firme Znak doo iz Podgorice ne zadovoljava

traZenu specifikaciju i to po slede¢im stavkama:

- Stavka broj 1: zbog specifi¢nosti radnog okruZenja trazen je reflektor
5700k boje svjetlosti , ponuda¢ je ponudio 4000k.

- Stavka broj 2: traZen je Led reflektor sa minimalnom snagom od 100W,
ponudeno je 90W.

Zbog specifi¢nosti radnog okruzenja trazen Je reflektor 5000k boje

svjetlosti , ponuda¢ je ponudio 4000k.

- Stavka broj 3: traZen je Led reflektor sa minimalnom snagom 95W,
ponudeno je 80W

- Stavka broj 4: zbog specificnosti radnog okruzenja trazen je reflektor
5700k boje svjetlosti , ponuda¢ je ponudio 4000k.

Ponuda neispravna shodno ¢lanu 17 stav 1 tatka 4 Pravilnika o sprovodjenju jednostavnih
nabavki

Analizom trazene tehnicke specifikacije sa Jjedne strane i ponudjene
tehni¢ke specifikacije od strane ponudaca sa druge strane moze se do¢i
do zakljucka da ponuda firme Elmark Montenegro doo iz Nik3i¢a ne
zadovoljava trazenu specifikaciju i to po slede¢im stavkama:

- Stavka broj 1: traZen je Led reflektor sa minimalnom snagom od 120W,
ponudeno je 100W. Zbog specifi¢nosti radnog okruzenja trazen je
reflektor 5700k boje svjetlosti , ponudag je ponudio 5000-5700k te se i
u ovom slucaju ne zna §ta bi bilo isporuceno

- Stavka broj 2: traZen je Led reflektor sa minimalnim brojem radnih
sati 50000h, ponudeno je 30000h. Zbog specificnosti radnog okruZenja
trazen je reflektor 5000k boje svjetlosti , ponudag je ponudio
5000-5700k te se i u ovom slu&aju ne zna $ta bi bilo isporuceno

- Stavka broj 3: traZen je Led reflektor sa minimalnim brojem radnih
sati 50000h, ponudeno je 35000h

- Stavka broj 4: traZen je Led reflektor sa minimalnim brojem radnih
sati 50000h, ponudeno je 30000h

Ponuda neispravna shodno ¢lanu 17 stav 1 tadka 4 Pravilnika o sprovodjenju jednostavnih
nabavki .

Analizom traZene tehnike specifikacije sa jedne strane i ponudjene
tehni¢ke specifikacije od strane ponudada sa druge strane moze se doci
do zakljucka da ponuda firme Alemani Trade doo iz Beograda ne
zadovoljava trazenu specifikaciju i to po slede¢im stavkama:

- Stavka broj 1 do 4: nije dostavljen potpun opis ponudjenih Led
reflektora te se iz istog ne moze zakljugiti da li zadovoljava trazeni
minimalni broj radnih sati, potrebnu koli&inu lumena ni materijal od
kojeg su proizvedeni.

- Stavkabroj 1,2 i 4: Zbog specifi¢nosti radnog okruzenja trazen je
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reflektor odredene boje svjetlosti , ponuda¢ je ponudio drugacije od

trazenog.

Ponuda neispravna shodno &lanu 17 stav 1 tacka 4 Pravilnika o sprovodjenju jednostavnih
nabavki

Na osnovu izvjestaja automatski generisanog u sistema utvrden prosjek dodijeljenog broja
bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b. Ponudag Parametar Ukupan broj bodova
(naziv i sjedite) cijena
u, NORTH LIGHT 100 100

Na osnovu prosje¢nog broja bodova dodijeljenih ponudama utyrdena Je sljedeca rang lista
ponuda po silaznom redosljedu:

r.b. Sifra ponude Naziv ponudaca Ukupan broj bodova
1 50297 NORTH LIGHT 100
B/III Naziv ponudaca ¢&ija je ponuda izabrana kao najpovoljnija: j
| Ponuda¢: NORTH LIGHT Kontakt-osoba: Drasko Glomazi¢
Adresa: Vlada Cetkovica blok 9 Postanski broj: 81000
Grad: Podgorica Identifikacioni broj (PIB): 03170977
Telefon: tel:- Fax: -
Elektronska adresa (e-mail): -
info@northlight me Internet adresa:
fB( Cijena najpovoljnije ponude : j

[10.143 41eura bez PDV-a
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