OBRAZAC 1  
JZU Opšta bolnica Berane 
Broj iz evidencije: 4111
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 14
Mjesto i datum: 30.05.2023. godine



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 074/19, 003/23 i 011/23) JZU Opšta bolnica Berane objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Hlk136346271]Medicinski potrošni materijal i odgovarajući analizatori za određivanje biohemijskijh i imunoloških analiza i odgovarajućih analizatora za određivanje biohemijskih i imunoloških analiza  

Predmet nabavke se nabavlja:

 po partijama




















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

· Rok izvršenja ugovora: godinu dana od dana zaključivanja pojedinačnih ugovora ili do utroška finansijskih sredstava opredijeljenih pojedinačnim ugovorom ili u zavisnosti šta prvo nastupi kao okolnost. (Okvirni sporazum se zaključuje na period od 4 godine).
· Mjesto izvršenja ugovora: u prostorijama Opšte bolnice Berane. 
· Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučeni potrošni medicinski materijal.
· Način plaćanja: virmanski na žiro račun ponuđača.
· Uslovi plaćanja: Navedena roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom. Ispostavljena faktura naručiocu, potpisana od ovlašćenog lica, predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene. (Napomena: Prilikom isporuke testova Ponuđač je dužan da dostavi potrebnu količinu potrošnog materijala u skladu sa preporukama proizvođača, a sve u skladu sa potrebama korisnika).
· Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponuda
· Način izvršenja ugovora: sukcesivno prema potrebama naručioca: 15 kalendarskih dana od dana narudžbe naručioca, osim za prvu isporuku koja će pratiti isporuku analizatora sa rokom isporuke maksimalno 30 dana.

- Ponuđač se obavezuje da ugovorene testove isporučuje po jediničnim cijenama datim u dostavljenoj ponudi. 
- U jedinične cijene ponuđenih testova, uračunata je vrijednost ponuđenih testova, analizatora, kontrola i kalibratora svog ostalog potrošnog materijala po testu i svih troškova servisnog održavanja isporučenih analizatora uključujući i rezervne djelove i potrošni materijal za vrijeme trajanja ovog ugovora. Ponuđač mora dostaviti tabelu sa spiskom kalibratora, kontrola i svog ostalog potrošnog materijala u skladu sa preporukama proizvođača.
U toku trajanja ugovora pratiće se broj urađenih testova koji prikazuju analizatori u cilju utvrđivanja da li je isporučena količina potrošnog materijala u skladu sa ugovorenom količinom testova i preporukama proizvođača. 

Ponuđač je u obavezi dostaviti:
· bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi, sa rokom važenja garancije ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda i 8 dana nakon isteka važenja ponude.
· Izjavu privrednog subjekta sačinjenu na Obrascu 1 shodno Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta:

· U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:


1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela saobilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita;ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ)prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima;k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što sedokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište,odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;
2) koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;
3) koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekatima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza oregistraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;
4) Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to: Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima (dozvola za obavljanje djelatnosti), izdato od strane nadležnog organa: - Rješenje o upisu u registar proizvođača ponuđenog medicinskog sredstva, izdato od Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore; - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za ljekove imedicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekla važnost), izdatu od Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je dadostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva). Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda koji su predmet nabavke nije medicinsko sredstvo, potrebno je da ponuđač kao potvrdu istog dostavi mišljenje od Agencijeza ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. Napomena: Gore navedene dokaze izdate od Agencije zaljekove i medicinska sredstva Crne Gore je potrebno dostaviti za ponuđene testove, analizatore i ostali potrošni materijal.

- Ponuđača je u obavezi da za ponuđenu opremu (analizatore) dostaviti garanciju (garantni rok) koja ne može biti kraća od 48 mjeseci tj. za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma kao i garanciju za ups uređaje, printere shodno Zakonu o zaštiti potrošača u iznosu od minimum 24 mjeseca.

- Izjavu ponuđača da je u ponuđenu cijenu testova uračunata vrijednost analizatora za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma odnosno zaključenih pojedinačnih ugovora o isporuci robe.

- Izjavu ponuđača da nakon isteka roka trajanja okvirnog sporazuma tj. isteka svih pojedinačno zaključenih ugovora po osnovu okvirnog sporazuma isporučeni analizatori će ostati u vlasništvu JZU Opšte bolnice Berane
- Izjavu ponuđača da će u okviru ponuđene cijene testa obezbijediti dovoljne količine ostalog potrošnog materijala. 
- Izjavu ponuđača da je u ponuđenu cijenu testova uračunata vrijednost svih troškova servisnog održavanja isporučenih analizatora, uključujući i rezervne djelove i potrošni materijal za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, odnosno zaključenih pojedinačnih ugovora o isporuci robe.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu o ispunjenosti tehničkih karakteristika za analizatore traženih tenderskom dokumentacijom. U prilogu navedene izjave ponuđač je u obavezi dostaviti dokumente proizvodjača opreme kojim se dokazuju sve tražene tehničke karakteristike: katalog/brošuru/ izvod iz uputstva za upotrebu/izvod iz servisnog uputstva ili neki drugi dokument izdat od strane proizvođača. Navedena dokumenta mogu biti dostavljena na engleskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti ovlašćenje proizvođača ponuđenih analizatora i ostalog potrošnog materijala da iste može ponuditi po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji (u originalu ili ovjerenoj kopiji) sa obavezom ponuđača da isto prevede na crnogorski jezik ili drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će reagense i ostali potrošni materijal isporučivati sukcesivno, tokom trajanja okvirnog sporazuma odnosno pojedinačnih ugovora o isporuci robe, prema pojedinačnim narudžbama Naručioca u roku od 15 kalendarskih dana od dana narudžbe Naručioca, osim za prvu isporuku koja će pratiti isporuku analizatora sa rokom isporuke maksimalno 30 dana.
- 
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će u okviru ponuđene cijene obaviti instaliranje i puštanje u rad isporučenih analizatora u prostorijama korisnika, obaviti obuku osoblja u mjestu korisnika i za sve navedeno dostaviti zapisnik.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će kod korisnika izvršiti edukaciju medicinskog osoblja korisnika u trajanju od 3 dana, nakon instalacije.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu će obezbjediti kontinuiranu stručnu podršku korisnicima, za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma odnosno zaključenih pojedinačnih ugovora o isporuci robe.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti Izjavu proizvođača da će najmanje 7 godina od dana instalacije i puštanja u rad analizatora biti dostupni rezervni djelovi i pružanje servisne usluge za ponuđene analizatore. (Navedena izjava proizvođača se dostavlja na engleskom jeziku, dok je obaveza ponuđača da navedenu izjavu proizvođača prevede na crnogorski jezik ili drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori).
- Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da je analizator nov, nekorišten, što se dokazuje potvrdom od proizvođača analizatora da je isti nov, nekorišten. Potvrda mora biti ovjerena od strane proizvođača opreme. Potvrda proizvođača se dostavlja na engleskom jeziku, dok izjava ponuđača u prilogu mora sadržati potvrdu proizvođača (u originalu ili ovjerenoj kopiji), sa obavezom ponuđača da navedenu potvrdu prevede na crnogorski jezik ili drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će serviseri ponuđača u okviru ponuđene cijene obavljati sve redovne servise po preporuci proizvođača, kao i vanredne servise i popravke analizatora po pozivu korisnika, za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, odnosno zaključenih
pojedinačnih ugovora o isporuci robe.

- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će se ovlašteni serviser ponuđača odazvati na poziv za servis u roku ne dužem od 24 časa, na licu mjesta, za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma odnosno zaključenih pojedinačnih ugovora o isporuci robe.

- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će u roku od 5 kalendarskih dana od prijave kvara serviser ponuđača izvršiti popravku i otkloniti prijavljeni kvar, za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma odnosno zaključenih pojedinačnih ugovora o isporuci robe.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma odnosno zaključenih pojedinačnih ugovora o isporuci robe, ukoliko ovlašteni serviser ponuđača ne otkloni prijavljeni kvar u roku od 20 kalendarskih dana od dana prijave kvara o sopstvenom trošku izvršiti zamjenu analizatora novim, istih ili boljih karakteristika.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu o dužini roka upotrebe ponuđenog potrošnog medicinskog materijala, reagenasa i ostalog potrošnog materijala.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će ponuđeni potrošni medicinski materijal, prilikom isporuke imati rok upotrebe koji neće biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka upotrebe.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da će prilikom isporuke dostaviti uputstvo za upotrebu ponuđenih analizatora.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu broj ponuđenih testova ne smije biti manji od traženog broja testova.
- Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da ukoliko ponudi veći broj testova od traženog broja testova, smatraće se da je ponudio traženi broj testova.
- Ponuđač je obavezan da u Finansijskom dijelu ponude, u koloni “ODGOVOR/NAPOMENA” navede naziv proizvođača, zastićeni naziv proizvoda i kataloški broj ponuđenog proizvoda.
- Odgovorno lice u Laboratoriji Opšte bolnice Berane se obavezuje da u toku trajanja ugovora prati broj urađenih testova - koji prikazuju analizatori u cilju utvrđivanja da li je isporučena količina potrošnog materijala u skladu sa ugovorenom količinom testova. U slučaju da korisnik utvrdi da isporučene količine potrošnog materijala nijesu dovoljne za ugovoreni broj testova, Ponuđač je u obavezi da naručiocu isporuči nedostajuće količine bez nadoknade.
- Ovlašćeni predstavnici Naručioca i Ponuđača će zapisnički konstatovati da instalirani analizatori i prateća oprema, nakon puštanja u rad, zadovoljavaju sve ponuđene i zahtjevane tehničke i funkcionalne karakteristike.
Ponuđač se obavezuje da prilikom isporuke opreme, izvrši sljedeće:
·  Uz svaki analizataor obezbjediti UPS uređaj/e odgovarajućeg kapaciteta.
· Za ponuđene analizatore, ukoliko je neophodan za rad analizatora, obezbjediti sistem za DEMI vodu.
· [bookmark: _Hlk127944321][bookmark: _Hlk127944334][bookmark: _Hlk127944345]Isporuči novu i nekorišćenu opremu.
· Isporuči potrebne količine kalibratora, kontrola i svog ostalog potrošnog materijala neophodnog za navedeni broj analiza i za vrijeme trajanja ugovora u skladu sa preporukama proizvođača i potrebama korisnika.

3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

	po partijama je:
Partija 1: Biohemija; procijenjene vrijednosti 65.000,00 €
Partija 2: Imunohemija; procijenjene vrijednosti 135.000,00 €
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma
po partijama je:
Partija 1: Analizatori za određivanje biohemijskijh; procijenjene vrijednosti 260.000,00 €
Partija 2: Analizatori za određivanje imunoloških analiza; procijenjene vrijednosti 540.000,00 €
Procijenjena vrijednost prvog ugovora o javnoj nabavci:
 Po partijama ,
 Partija 1: Analizatori za određivanje biohemijskijh; procijenjene vrijednosti 65.000,00 
Partija 2: Analizatori za određivanje imunoloških analiza; procijenjene vrijednosti 135.000,00 €


ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 da 

Okvirni sporazum se odnosi na :

 predmet nabavke u cjelini

Okvirni sporazum zaključuje se 

na period od 4.

Okvirni sporazum će se zaključiti sa:

 prvorangiranim ponuđačem

Potpisnici okvirnog sporazuma su dužni da izvršavaju okvirni sporazum:

 da


Uslovi okvirnog sporazuma[footnoteRef:7] [7:  Naručilac definiše uslove okvirnog sporazuma] 


Nepromjenljivi elementi okvirnog sporazuma: 

1) predmet nabavke;
2) uslovi za učešće u postupku javne nabavke;
3) ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke; 
4) ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabavke u cjelosti za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma;
5) ukupna ponuđena cijena i ponuđene pojedinačne cijene za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma;

Promjenljivi elementi okvirnog sporazuma: 
1) količina roba koji su predmet nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na godišnjem nivou;
2) mjesto isporuke medicinskog potrošnog materijala

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma:

 neposredno na osnovu uslova iz okvirnog sporazuma i ponude dostavljene prije zaključivanja okvirnog sporazuma
	 

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.


REZERVISANA NABAVKA

 Ne

4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nije primjenljivo

5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora  ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:8], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora [footnoteRef:9]  [8:  Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju]  [9:  Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.] 


Garantni rok za ponuđenu opremu ne može biti kraći od 48 mjeseci od dana instalacije i puštanja u rad.

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:10]:  [10:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 
Partija 1: Biohemija
Koristiće se proporcionalna (relativna) metoda na sljedeći način:
Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:
Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 90 bodova, po formuli:

Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena) / C (ponuđena cijena) * 90
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

U okviru podkriterijuma kvalitet, koji će se vrednovati po apsolutnoj metodi, vrednovaće se sledeće karakteristike:
 1. Automatsko uključivanje analizatora prema potrebi korisnika 5 bodova
2. Realcioni modul sa kivetama od kvarcnog stakla 5 bodova 


Partija 2: Imunohemija 
Koristiće se proporcionalna (relativna) metoda na sljedeći način:
Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:
Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 90 bodova, po formuli:

Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena) / C (ponuđena cijena) * 90
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

U okviru podkriterijuma kvalitet, koji će se vrednovati po apsolutnoj metodi, vrednovaće se sledeće karakteristike:

Metodologija određivanja imuno testova otporna na interferencije biotinom minimum 80% traženih testova-metodologija bez streptavidin-biotin veze u reakciji 10 bodova 


Ponuđač je u obavezi dostaviti dokumente proizvodjača opreme kojim se dokazuju karakteristike u okviru podkriterijuma kvalitet:  katalog/brošuru/ izvod iz uputstva za upotrebu/izvod iz servisnog uputstva ili neki drugi dokument izdat od strane proizvođača, servisnog  uputstva. Navedena dokumenta mogu biti dostavljena na engleskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.






8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
 engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na: dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, uputstvo ili drugi dokazi za datog proizvođača), sertifikate, deklaracije i ovlašćenja.
Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.
9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.06.2023 godine do 10:00 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 14.06.2023 godine u 10:30 sati.
Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na  garanciju ponude dostavlja se:neposrednom predajom JZU Opšta bolnica Bernae na adresi ul. Svetosavska br. 33, 84300 Berane,preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Svetosavska br. 33, 84300 Berane s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude
radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 13.06.2023. godine do 10:00 sati.

- Otvaranje dijela ponude, koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garnciju ponude, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica održaće se dana 14.06.2023. godine do u 10 sati u prostorijama JZU Opšte bolnice Berane

Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda: Razlog hitnosti za korišćenje roka za podnošenje ponuda u kraćem trajanju je što su količine potrošene prije isteka ugovora a predmetna roba je neophodna radi obezbjeđenje nesmetanog procesa rada za potrebe  institucije. Stoga, u skladu sa članom 54 stav 4 Zakona o javnim nabavkama određuje se rok, ne kraći od 15 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije, iz razloga hitnosti javne nabavke, a koji nijesu izazvani krivicom Naručioca.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:11] [11:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:12] [12:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Roba se otprema u izvoznom pakovanju, po važećim normativima u zemlji isporučioca  i standardima Evropske zajednice, sa detaljnom Paking listom i markiranjem paketa bojom otpornom na vremenske uticaje, sa temperaturnim režimom i upozorenjima o postupanju sa robom u transportu.

Isporuku će pratiti sledeća dokumenta: Faktura dobavljača, Tovarni list, Paking lista, Sertifikat o osiguranju, Potvrda od prevoznika i Uvjerenje o porijeklu EUR 1 (za evropske proizvode).

Dobavljač će putem elektronske pošte, 7 (sedam) dana prije otpreme, potvrditi Naručiocu spremnost robe za transport, način transporta uz navođenje broja paketa, dimenzije, neto i bruto težine, transportni temperaturni režim i režim skladištenja.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Dobavljač je dužan da najavi isporuku robe najmanje 2 (dva) dana prije dana isporuke radi određivanja datuma i vremena isporuke, odnosno prijema od strane  Laboratorije, JZU Opšte bolnice Berane. Prilikom svake isporuke robe Dobavljač će odrediti kompetentno lice koje će da učestvuje u postupku primopredaje robe sa odgovornim licima Naručioca. Svi učesnici prijema robe su i lica odgovorna da potpišu uredno izvršen prijem.

Prilikom prijema robe vršiće se razvrstavnje robe po srodnosti i usaglašavati tačno stanje primljene robe po vrsti i količini sa dostavljenom otpremnicom. U slučaju da se utvrdi da isporučena roba nema zahtijevane i ugovorene tehničke karakteristike ili da nije isporučena roba u ugovorenoj odnosno naručenoj količini,  sačiniće se poseban zapisnik sa konstatacijom razloga neslaganja i dostaviti zapisnik nadležnoj službi Naručioca, koja će uputiti zvaničnu reklamaciju ponuđaču, osim u slučajevima kada ponuđač  na licu mjesta prihvata reklamaciju potpisom na zapisnik.

Robu mora da prati otpremnica (račun) na kojoj roba mora biti definisana u skladu sa ponudom koja je prihvaćena i ovim ugovorom (isti naziv robe, zaštićeni naziv robe, kataloški broj i proizvođački bar kod koji je na proizvodu).

Račun za isporučenu robu Dobavljač će predati na Arhivu JZU Opšte bolnice Berane koji od tog momenta prolazi kroz postupak obrade do konačnog plaćanja prema ugovorenim rokovima.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača u mjestu skladištenja izvrši prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom.

Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene ugovorene robe specificirane u ponudi  iz člana 1 stav 1 ovog ugovora ostaju nepromijenjene, za vrijeme trajanja Ugovora.

Dobavljač se obavezuje da isporuči ugovorenu robu čiji rok upotrebe i sterilizacije, prilikom isporuke neće biti kraći od ¾ (tri četvrtine) ukupnog roka trajanja i sterilizacije.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u pogledu zahtijevanih tehničkih karakteristika ili roku upotrebe/sterilizacije, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu zahtijevanih i ugovorenih tehničkih karakteristika i roka upotrebe/sterilizacije, u roku od 7 (sedam) dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe, koji se nijesu mogli ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe se vrši preporučenim pismom u roku od 48 (četrdeset osam) sati od saznanja.

Za svaki dan zakašnjenja u isporuci robe, nakon utvrđenog roka isporuke, Dobavljač je dužan da nadoknadi štetu Naručiocu u visini od 1% ukupne vrijednosti neisporučene robe, najviše do 5% ugovorene vrijednosti. Šteta će se nadoknaditi aktiviranjem činidbene garancije.

Ukoliko Dobavljač reklamiranu robu ne isporuči u roku od 10 (deset) dana od dana obavještenja Naručilac ima pravo da od Dobavljača nadoknadi stvarne troškove, čiju visinu utvrđuje Naručilac po važećim normativima.  
Ako dobavljač jednostrano raskine ugovor dužan je da nadoknadi štetu naručiocu. Šteta će se nadoknaditi aktiviranjem činidbene garancije u iznosu od 5% od vrijednosti robe koja nije isporučena usljed raskida ugovora.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 074/19, 003/23 i 011/23).


14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.









15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


 JZU Opšta bolnica Berane
Broj: 4112
Berane,30.05.2023 godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 074/19, 003/23 i 011/23).


Izjavljujem

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.074/19),da u postupku javne nabavke redni broj (14) iz Plana javne nabavke broj (#6330) od (31.01.2023) za nabavku (Medicinski potrošni materijal i odgovarajući analizatori za određivanje biohemijskih i imunoloških analiza i odgovarajućih analizatora za određivanje biohemijskijh i imunoloških analiza) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca 
  Dr Milorad Magdelinić                 s.r.

Službenik za javne nabavke 
                    
[bookmark: _Hlk104449839]                                                                                     Stanojka Džiknić
 s.r.
                     
                                                     Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke 
                                                                                                 Dzemal Islamović
s.r.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dr Danka Radenović
s.r.
        
   Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke         Gordana Magdelinić
s.r.
         
  Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke            Stanojka Džiknić
s.r.

16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
