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Broj: 60-00-25432
Podgorica, 19.07.2023. godine	


PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 65/23 od 12.07.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke radova - STS 10/0,4 KV 160 KVA Brskut 3, sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu - KO Brskut
	


Obavještavamo potencijalne ponuđače da su postavljena pitanja za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam ista u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 10-10-24683 od 11.07.2023. godine, dostavljamo sa odgovorima.

Pitanje 1:
Sporna je pozicija br.6 iz tehničke specifikacije, u kojoj je vjerovatno greškom data nerealna količina za ručni iskop kablovskog rova. Po našem obračunu kolličina bi trebala da iznosi 60.77 m3 , te Vas molimo za pojašnjenje ove pozicije.

Odgovor 1:
U vezi sa postavljenim pitanjem, a u skladu sa ZJN biće izvršene izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

Pitanje 2:
Molimo Vas da provjerite i potvrdite količine za stavku broj 28, i stavku broj 62.

Odgovor 2:
U vezi sa postavljenim pitanjem, a u skladu sa ZJN biće izvršene izmjene i dopune tenderske dokumentacije.


                                                                Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
     Co:                                        
   - Svim ponuđačima                                                       Predsjedavajući član
   - Predsjedavajućem komisije                                         
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