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Broj: 60-00-25433
Podgorica, 19.07.2023. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), CEDIS d.o.o Podgorica donosi sljedeće  

IZMJENE I DOPUNE

Tenderske dokumentacije br. 65/23 od 12.07.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke radova - STS 10/0,4 KV 160 KVA Brskut 3, sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu - KO Brskut


1. [bookmark: _GoBack]Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije  na portalu cejn u dijelu TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE u dijelu količina za stavke 6, 28 i 62 koje su glasile:

	6
	1.6.     Uklapanje u 10 kV mrežu- Građevinski radovi
	Ručni iskop kablovskog rova, izvesti na nepristupačnim dijelovima ili na mjestima sa postojećom instalacijom kao i na pozicijama izrade kablovskih spojnica. Ukupno za rad i transport: (970x0.4x0.8x0.1) + (521x0.4x1.1x0.1) + (133x0.4x1.1x0.1) + (11x(0.4*0.85+0.82+0.65)x0.1)
	607763.00 m³



	28
	2.10.           Uklapanje u 10 kV mrežu- Elektromontažni radovi
	Nabavka i ugradnja PVC vezica za potrebe povezivanja jedožilnih kablova i formiranje snopa, a ugradjuju se na svakih 1-1.2m duž kabla 20 kV. Ukupno za isporuku i ugradnju:
	1.64 kom




	62
	6.2. Završni radovi
	Geodetsko snimanje i kartiranje situacije izvedenog stanja predmetnih objekata, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima:
	1.70 m




Nakon izmjene glase:

	6
	1.6.     Uklapanje u 10 kV mrežu- Građevinski radovi
	Ručni iskop kablovskog rova, izvesti na nepristupačnim dijelovima ili na mjestima sa postojećom instalacijom kao i na pozicijama izrade kablovskih spojnica. Ukupno za rad i transport: (970x0.4x0.8x0.1) + (521x0.4x1.1x0.1) + (133x0.4x1.1x0.1) + (11x(0.4*0.85+0.82+0.65)x0.1)
	60,77 m³



	28
	2.10.           Uklapanje u 10 kV mrežu- Elektromontažni radovi
	Nabavka i ugradnja PVC vezica za potrebe povezivanja jedožilnih kablova i formiranje snopa, a ugradjuju se na svakih 1-1.2m duž kabla 20 kV. Ukupno za isporuku i ugradnju:
	1.635,00 kom




	62
	6.2. Završni radovi
	Geodetsko snimanje i kartiranje situacije izvedenog stanja predmetnih objekata, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima:
	1.695,00 m



Ostale odredbe Tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
	
	Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

	Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

	Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/“.


                                                     Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
     Co:                                     
   - Svim ponuđačima                                                      Predsjedavajući član
   - Predsjedavajućem komisije                                         
   - a/a                                                                           Jasmina Murić, dipl.ecc   
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