DOO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I 
KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI
 
Herceg Novi, 25.07.2023.g
Izmjene i dopune tenderske dokumentacije za  otvoreni poostupak JN  :
Servis pumpnih agregata na pumpnim stanicama-ponovljeni postupak 
(ovdje servis pumpnih agregata na pumpnoj stanici Kruzni tok Meljine)
Naručilac je zbog nastalih prioriteta i obezbjedjenja sredstava za predmetnu JN, morao da izmjeni tendersku dokumentaciju 
u dijelu procijenjen vrijednosti, uslova, kriterijuma, tehnicke specifikacije koji se odnose na pumpni agregat  na pumpnoj stanici 
Kruzni tok Meljine).
Isto se mijenja i sada glasi: 
-procijenjena vijednost je  25000€
- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije 
pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja;b) stvaranja kriminalne organizacije;c)
davanje mita;č) primanje mita;ć) davanje mita u privrednom poslovanju;d) primanje mita u privrednom poslovanju;dž) utaja poreza i doprinosa;
 đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma;g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;i) 
pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu,
 što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima
 države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. –obavezni uslov
- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po
osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave
nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište , što
se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta  koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih
prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni  subjekat ima sjedište.-Obavezni uslov
- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili 
drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom
 registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom
 licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta Napomena:ako više privrednih subjekata podnosi zajedničku ponudu, svaki privredni
subjekat je dužan da ispunjava ovaj uslov (član 126 stav 8 Zakona o javnim nabavkama).-Uslovi zaobavljanje djelatnosti
- zjava privrednog subjekta je sastavni dio ponude i dostavlja se u elektronskom obliku u ESJN. ESPD nacin plaćanja je virmanski na
 žr izvrsioca usluga Način plaćanja Način plaćanja: cijeli iznos ugovora naručilac uplaćuje izvrsiocu usluga u roku od 30 kalendarskih dana 
nakon potpisanog Zapisnika o primopredji izvrsenog posla.posla Način plaćanja rok vazenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana 
otvaranja ponuda Rok važenja ponude rok za realizaciju cijelog ugovora je od minimalmo 7 do maksimalno 45 kalendarskih dana od dana 
potpisivanja ugovora.. Rok izvršenja ugovora garantni rok: 6 mjeseci , na kompletan ugovor , od potpisanog Zapisnika o primopredaji izvrsenih 
usluga Garantni rok Privredni subjekat je dužan da posjeduje: • minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih 
poslova iz oblasti predmeta nabavke; minimum 1 (jednu) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti 
predmeta nabavke u poslednjih 5 godina. Istim ili sličnimposlovima se smatra: -Izvođenje generalnog remonta horizontalnog centrifugalnog 
pumpnog agregata fekalne kanalizacije minimalne snage 75 kW; je dokaz koji ce se traziti od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom da ga 
dostavi naručiocu , radi provjere ponude Stručna i tehnička sposobnost ovlašćenje od strane proizvođača pumpnih agregata KSB za pružanje 
usluga servisa pumpnih agregata i prodaje originalnih rezervnih djelova ovog proizvođača, je dokaz koji ce se traziti od ponuđača sa
 najpovoljnijom ponudom da ga dostavi naručiocu , radi provjere ponude Stručna i tehnička sposobnost Radi vrednovanja ponuda , 
ponuđač upisuje kod kriterijuma broj kalendarskih DANA za izvrsenje usluge Drugi uslovi Osnovi za obavezno isključenje iz postupka
 javne nabavke Član 108 Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da: 1) je vršio neprimjeren uticaj u 
smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 3) ne ispunjava uslov
 iz člana 99 ovog zakona; 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom; 5) nije dostavio 
izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona; 
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom
 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ ili 8) postoji drugi 
razlog propisan ovim zakonom. Drugi uslovi mjesto izvrsenja ugovora: pumpna stanica " Kružni tok " Meljine -Mjesto izvršenja ugovora.
KRITERIJUMI: Cijena 60 bodova, kvalitet 40 bodova

Kvalitet (K) - Vrijeme izvođenja kompletnih predmetnih usluga ( 40bodova) K: rok za izvođenja predmetnih usluga je minimalno 7 kalendarskih DANA, do maksimalno 45 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora. Podkriterijum kvalitet iskazuje se na način što se najkraće vrijeme izvođenja kompletnih predmetnih usluga podijeli sa ponuđenim vremenom izvođenja predmetnih usluga i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (40 bodova) i to po formuli: K1=( Kp/Kmaxp)x40 Kp – najkrace ponuđeno vrijeme Kmaxpponuđeno vrijeme Ponuđač NAVODI BROJ KALENDARSKIH DANA , kako bi se koristio kod vrednovanja ponuda. Eksplicitna numerička vrijednost , odogvor,  metod bodovanja je relativno.
Tehnička specifikacija  
Procijenjena vrijednost bez   PDV – 25000€
 
Opis predmeta nabavke  -Bitne karakteristike predmeta nabavke –Količina- Jedinica mjere
  1. Radno kolo za KSB Sewatec D 300-400/S06 408 Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka
i isporuka radnog kola za horizontalni
centrifugalni pumpni agregat fekalne
kanalizacije KSB Sewatec D 300-400/S06
408. Radno kolo je izrađeno od sivog liva
EN-GJL-250 sa keramičkim premazom
izvedenim u dva sloja.
1.00 kom
2. Habajuća ploča za KSB Sewatec D 300-400/S06 408 Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka
i isporuka habajuće ploče za horizontalni
centrifugalni pumpni agregat fekalne
kanalizacije KSB Sewatec D 300-400/S06
408. Habajuća ploča je izrađena od sivog
liva EN-GJL-250 sa keramičkim premazom
izvedenim u dva sloja.
1.00 kom
3 .Defektaža i servis pumpnog agregata u radionici Jediničnom cijenom je obuhvaćeno
rastavljanje, defektaža, čišćenje, zamjena
rezervnih djelova, sklapanje, ispitivanje
zaptivenosti, podešavanje remenica
laserskim uređajem, ispitivanje u praznom
hodu i puštanje u rad pumpnog agregata uz
mjerenje vibracija i radnih parametara
pumpnog agregata PS "Meljine Kružni tok".
1.00 paušalno
4 .Rezervni djelovi KIT2 za KSB Sewatec D 300-400 Jediničnom cijenom je obuhvaćen set
rezervnih djelova KIT2 za horizontalni
centrifugalni pumpni agregat fekalne
kanalizacije KSB Sewatec D 300-400/S06
408 koji uključuje sledeće djelove:
- Komplet gumenih zaptivki;
- Komplet mehaničkih zaptivača;
- Komplet kugličnih ležajeva;
- Komplet uskočnika;
- Komplet manžetnih zaptivača;
- Komplet čepova sa aluminijskim brtvama.
1.00 komplet
5 .Kuglični ležaj elektro motora Jediničnom cijenom je obuhvaćen komplet
kugličnih ležajeva elektro motora.
1.00 komplet
6. Zamjena ležajeva elektro motora Jediničnom cijenom je obuhvaćeno
rastavljanje, zamjena ležajeva, sklapanje i
ispitivanje u praznom hodu elektro motora
pumpnog agregata PS "Meljine Kružni tok".
1.00 paušalno
25000.00
7. Ulje za podmazivanje mehaničkog zaptivača. Jediničnom cijenom je obuhvaćena isporuka
parafinskog (bijelog) ulja za podmazivanje i
hlađenje mehaničkih zaptivača. Ulje treba
biti netoksično, medicinskog kvaliteta.
4.00 litre
[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili 
izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, 
odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 
dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije 
3) ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, 
4) odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 
5) dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za 
podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, 
odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u 
slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe 
istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na 
naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 
1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu
 prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, 
naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na 
[bookmark: _GoBack]internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.






