OBRAZAC 1  

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm		
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 793/1-3323
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 14
Mjesto i datum: Podgorica, 15.08.2023.godine 



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka medicinskih sredstava i potrošnog materijala za operacione blokove za potrebe JZU Crne Gore
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 
 po partijama




















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude













2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


	Tip reda
	Procijenjena vrijednost
	Valuta
	Opis partije
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	partija
	315,807.60
	EUR
	 Potrošni materijal za sterilizatore STERRAD
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	CASSETTE STERRAD 100S
	CASSETTE STERRAD 100S
	1,063
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterrad NX cassetes
	Sterrad NX cassetes
	150
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterrad 100 NX cassetes
	Sterrad 100 NX cassetes
	1,020
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom)
	STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom)
	27
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom)
	61
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom)
	69
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom)
	63
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom)
	STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom)
	58
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom)
	STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom)
	21
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Chem indikator Strip(1000)
	Chem indikator Strip(1000)
	40
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Chem Indikator traka
	Chem Indikator traka
	88
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge
	EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge
	29
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Papir za štampanje - Sterrad 100S
	Papir za štampanje - Sterrad 100S
	94
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traka za pakericu
	Traka za pakericu
	12
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Vaporizer H202
	Vaporizer H202
	7
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Biološki indikator sterilizacije
	Biološki indikator sterilizacije
	320
	kom

	partija
	24,268.80
	EUR
	Ravne rolne za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 100mm x 200m
	Ravne rolne 100mm x 200m
	190
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 150mm x 200m
	Ravne rolne 150mm x 200m
	94
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 200mm x 200m
	Ravne rolne 200mm x 200m
	134
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 300mm x 200m
	Ravne rolne 300mm x 200m
	389
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 400mm x 200m
	Ravne rolne 400mm x 200m
	57
	rolna

	partija
	107,627.00
	EUR
	Ultra ravne rolne I kese za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	233
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	288
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	120
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	167
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	330
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	81
	rolna

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	8,000
	kesa

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravna kesa 160 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravna kesa 160 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	5,400
	kesa

	partija
	22,446.15
	EUR
	 Potrošni materijal za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom
	Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom
	100
	kotur

	stavka
	 
	 
	 
	Kertridž za mašine za stikere
	Kertridž za mašine za stikere
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova)
	Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova)
	33
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom)
	Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom)
	83
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Traka za štampanje rada sterilizatora
	Traka za štampanje rada sterilizatora
	78
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm  (48 koturova)
	Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm  (48 koturova)
	120
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	BOWIE & DICK test
	BOWIE & DICK test
	815
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kartica za provjeru čistoće površina
	Kartica za provjeru čistoće površina
	5
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000
	Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000
	2
	kom

	partija
	2,080.70
	EUR
	 Antimikrobna inciziona folija
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna inciziona folija 60X35 cm
	Antimikrobna inciziona folija 60X35 cm
	240
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna inciziona folija 90x45cm
	Antimikrobna inciziona folija 90x45cm
	350
	kom

	partija
	4,984.90
	EUR
	Torakalni drenovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle
	149
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom  24 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom  24 Ch (sa vodičem) za odrasle
	254
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle
	169
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle
	179
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle
	104
	kom

	partija
	4,407.30
	EUR
	 Set za abdominalnu punkciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za abdominalnu punkciju
	Set za abdominalnu punkciju
	90
	kom

	partija
	5,088.32
	EUR
	Crijeva za sistem torakalne drenaže i dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	7.15 mm crijeva za sistem torakalne drenaže
	7.15 mm crijeva za sistem torakalne drenaže
	110
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima
	Dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima
	79
	kom

	partija
	13,047.40
	EUR
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i Y nastavci za torakalnu drenazu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml
	376
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Y nastavci za torakalnu drenažu
	Y nastavci za torakalnu drenažu
	116
	kom

	partija
	5,390.00
	EUR
	Torakalni drenovi za djecu 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki
	Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki
	314
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki
	Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki
	314
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu)
	114
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu)
	114
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu)
	124
	kom

	partija
	6,617.52
	EUR
	Sistem za Bilau drenažu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sistem za Bilau drenažu-jedna boca (za bebe)
	Sistem za Bilau drenažu-jedna boca (za bebe)
	303
	kom

	partija
	87,156.40
	EUR
	 Cirkularni stapleri za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	29
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni)  - 31mm sa samoobarajućom glavom i tri reda varijabilnih klamfica
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni)  - 31mm sa samoobarajućom glavom i tri reda varijabilnih klamfica
	130
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	67
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu  - 34mm (zakrivljeni) sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu  - 34mm (zakrivljeni) sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	20
	kom

	partija
	65,340.00
	EUR
	Cirkularni stapleri (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	120
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	35
	kom

	partija
	103,662.35
	EUR
	Linearni stapleri i punjenja za linearne staplere (sa četvrtastim klamficama)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno)
	Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno)
	95
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm  (zeleno)
	Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm  (zeleno)
	200
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	109
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno)   sa četvrtastim kamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno)   sa četvrtastim kamficama u presjeku
	342
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	332
	pun

	partija
	39,410.00
	EUR
	 Univerzalna punjenja za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja klanfi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm
	55
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm
	200
	pun

	partija
	12,102.00
	EUR
	 Titanium klipsevi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	23
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	25
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru)
	51
	kut

	partija
	2,969.70
	EUR
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno
	Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno
	16
	kom

	partija
	94,463.69
	EUR
	Potrošni materijal za laparoskopiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm
	70
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni;
	Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni;
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa
	Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa
	1,445
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom
	515
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; do 43 cm; ponovo punjiv; sa artikulacijom 75stepeni u rotikulacijom 365 stepeni
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; do 43 cm; ponovo punjiv; sa artikulacijom 75stepeni u rotikulacijom 365 stepeni
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent
	51
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent
	41
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm
	35
	kom

	partija
	16,073.40
	EUR
	Endoloop vicryl ligatura
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoloop vicryl ligatura
	Endoloop vicryl ligatura
	516
	kom

	partija
	78,748.00
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa punjenjima sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm
	53
	kutija

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	633
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0mm debelo tkivo
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0mm debelo tkivo
	505
	pun

	partija
	233,969.02
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem i punjenja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6  redova klanfi)
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6  redova klanfi)
	600
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi)
	Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi)
	480
	kom

	partija
	3,564.00
	EUR
	T - drenovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	T dren "9"
	T dren "9"
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	T dren "10"
	T dren "10"
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	T dren "12"
	T dren "12"
	68
	kom

	partija
	10,197.00
	EUR
	Fogarty kateter
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 2
	Fogarty kateter Ch 2
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 3
	Fogarty kateter Ch 3
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 4
	Fogarty kateter Ch 4
	71
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 5
	Fogarty kateter Ch 5
	47
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 6
	Fogarty kateter Ch 6
	37
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 7
	Fogarty kateter Ch 7
	39
	kom

	partija
	3,714.60
	EUR
	Venski striper 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Venski striper jednokratni
	Venski striper jednokratni
	151
	kom

	partija
	82,699.00
	EUR
	Vaskularni graftovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm
	45
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm
	62
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm
	35
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm
	Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm
	18
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm
	Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm
	27
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm
	22
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni dakronski graft  8 mm, dužine 600 mm
	Tubularni dakronski graft  8 mm, dužine 600 mm
	22
	kom

	partija
	178,240.10
	EUR
	Pribor za Ultrazvučni nož za otvorenu i laparoskopsku hirurgiju ili  ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04
	Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04
	19
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04
	Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04
	12
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm
	Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom
	Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom
	63
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm
	Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm
	Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm
	7
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu)
	Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu)
	7
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Disektujuća kuka sa ručnom aktivacijom, podešavajuće dužine 4-9cm, kompatibilna za harmonic generatorom ili ekvivalent
	Disektujuća kuka sa ručnom aktivacijom, podešavajuće dužine 4-9cm, kompatibilna za harmonic generatorom ili ekvivalent
	5
	kom

	partija
	64,667.00
	EUR
	Potrošni materijal za elektrohirurški nož LIGASURE
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	37 cm, 5 mm laparoskopski instrument za fuziju krvnih sudova do i uključujući 7 mm promera, disekciju, sečenje između 2 ciklusa, ručna aktivacija,jednokratan.
	37 cm, 5 mm laparoskopski instrument za fuziju krvnih sudova do i uključujući 7 mm promera, disekciju, sečenje između 2 ciklusa, ručna aktivacija,jednokratan.
	39
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	21 cm, instrument za fuziju krvnih sudova, zakrivljena čeljust, elektroda 20,6mm, ručna aktivacija , sječenje između dva ciklusa,nano tehnologija, jednokratan
	21 cm, instrument za fuziju krvnih sudova, zakrivljena čeljust, elektroda 20,6mm, ručna aktivacija , sječenje između dva ciklusa,nano tehnologija, jednokratan
	45
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	18 cm, instrument za fuziju krvnih sudova do i ukljucujuci 7 mm promera, zakrivljena čeljust, elektroda min 35 mm,rucna aktivacija, sječenje između 2 ciklusa, jednokratan
	18 cm, instrument za fuziju krvnih sudova do i ukljucujuci 7 mm promera, zakrivljena čeljust, elektroda min 35 mm,rucna aktivacija, sječenje između 2 ciklusa, jednokratan
	31
	kom

	partija
	234,830.48
	EUR
	Jednokratni hirurški veš
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sastavni djelovi su:Sastavni djelovi su:
1. kesa stola za instrumente  (ojačana) 80x145 cm
2. čaršav za sto (ojačan) 150x190
3. četiri ubrusa za brisanje 30x40
4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm
5. čaršav175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm
6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm
7. ljepljiva traka 9x50
Materijal: polietilen+polipropilen/ 3 sloja/ nepropusan
Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m2. Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6.
Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811.
(Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca)
	Sastavni djelovi su:Sastavni djelovi su:
1. kesa stola za instrumente  (ojačana) 80x145 cm
2. čaršav za sto (ojačan) 150x190
3. četiri ubrusa za brisanje 30x40
4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm
5. čaršav175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm
6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm
7. ljepljiva traka 9x50
Materijal: polietilen+polipropilen/ 3 sloja/ nepropusan
Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m2. Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6.
Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811.
(Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca)
	22,390
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sastavni djelovi su: Sastavni djelovi su:
1. čaršav za sto 150x190-ojačan
2. četiri ubrusa za brisanje 30x40
3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana
4. ljepljiva traka 9x50
5. čaršav za garniranje 150x180
6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio)
7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo)
8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv)
 Materijal: polietilen+polipropilen/3 sloja/ nepropusan
	Sastavni djelovi su: Sastavni djelovi su:
1. čaršav za sto 150x190-ojačan
2. četiri ubrusa za brisanje 30x40
3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana
4. ljepljiva traka 9x50
5. čaršav za garniranje 150x180
6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio)
7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo)
8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv)
 Materijal: polietilen+polipropilen/3 sloja/ nepropusan
	170
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Set za artroskopiju
	Set za artroskopiju
	114
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama
	Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama
	5,100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm
	Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm
	630
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kecelje za jednokratnu upotrebu
	Kecelje za jednokratnu upotrebu
	1,750
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna)
	Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna)
	1,840
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm
	Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm
	4,400
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama
	Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama
	145
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Prekrivka za transureteralne resekcije
	Prekrivka za transureteralne resekcije
	230
	kom

	partija
	67,467.00
	EUR
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMS), veličina: XL, XXL
Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMS), veličina: XL, XXL
Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.
	31,380
	kom

	partija
	59,125.00
	EUR
	Hirurški mantili (pojačani) za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/45-50grm2/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i podlaktica), veličina: XL, XXL
Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/45-50grm2/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i podlaktica), veličina: XL, XXL
Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.
	21,500
	kom

	partija
	87,125.60
	EUR
	Potrošni materijal za INTEGRA PAC SISTEM ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	9,700
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	18,700
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	8,700
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	17,700
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu
	Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu
	9,000
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Integrator pare klasa V 1/1000 kom
	Integrator pare klasa V 1/1000 kom
	22
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Papirni podmetač 25x30cm
	Papirni podmetač 25x30cm
	5,000
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Papirni podmetač 30x50cm
	Papirni podmetač 30x50cm
	13,000
	kom

	partija
	790.89
	EUR
	 Crijeva za laparaskopske aspiratore 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Crijeva za laparaskopske aspiratore proizvođaca Aesculap i Olympus ili ekvivalent
	Crijeva za laparaskopske aspiratore proizvođaca Aesculap i Olympus ili ekvivalent
	41
	kom

	partija
	1,983.49
	EUR
	Pile, noževi i pločice
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Džilijeve pile
	Džilijeve pile
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Noževi za dermatom
	Noževi za dermatom
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ploče za mez graftove
	Ploče za mez graftove
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent
	Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent
	28
	kom

	partija
	7,920.00
	EUR
	Kese za nerohirurški mikroskop 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za nerohirurški mikroskop - promjer za okulare 8cm
	Kese za nerohirurški mikroskop - promjer za okulare 8cm
	180
	kom

	partija
	326.34
	EUR
	So granulirana
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	So granulirana (vreća od 20 ili 25  kg)
	So granulirana (vreća od 20 ili 25  kg)
	882
	kg

	partija
	3,700.00
	EUR
	Crijeva za gas /insuflator Aesculap Promis Line Flow
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Crijeva za gas /insuflator Aesculap Promis Line Flow 16 ili ekvivalent (10 kom)
	Crijeva za gas /insuflator Aesculap Promis Line Flow 16 ili ekvivalent (10 kom)
	10
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Crijeva za gas /insuflator Aesculap Promis Line Flow 20 ili ekvivalent (10 kom)
	Crijeva za gas /insuflator Aesculap Promis Line Flow 20 ili ekvivalent (10 kom)
	10
	pak

	partija
	991.68
	EUR
	 Konduktori za kraniotomiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Konduktori za kraniotomiju (De Martelova sonda 350mm)
	Konduktori za kraniotomiju (De Martelova sonda 350mm)
	24
	kom

	partija
	4,725.00
	EUR
	Kesa za ORL mikroskop 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kesa za ORL mikroskop (okular 4,5cm) sa dodatkom za špijuna
	Kesa za ORL mikroskop (okular 4,5cm) sa dodatkom za špijuna
	135
	kom

	partija
	3,611.46
	EUR
	Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent
	Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent
	23
	kom

	partija
	302.80
	EUR
	Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent
	Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent
	40
	kom

	partija
	22,600.00
	EUR
	Aeracione cjevcice I Osikularne proteze
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25
	480
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50
	270
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza 
	TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza 
	5
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza
	PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza
	5
	kom

	partija
	1,368.00
	EUR
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	80
	kom

	partija
	45,576.40
	EUR
	Hirurški veš za višekratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Komprese
	Komprese
	2,330
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški mantili
	Hirurški mantili
	955
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza)
	Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza)
	680
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški čaršavi bez proreza
	Hirurški čaršavi bez proreza
	780
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški čaršavi sa prorezom
	Hirurški čaršavi sa prorezom
	480
	kom

	partija
	859.10
	EUR
	 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml
	2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml
	355
	kom

	partija
	5,181.60
	EUR
	Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L
	Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L
	127
	kom

	partija
	2,680.86
	EUR
	0,55% orto ftalaldehid
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	0,55% orto ftalaldehid
	0,55% orto ftalaldehid
	273
	litar

	partija
	1,280.40
	EUR
	 Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje
	Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje
	44
	kut

	partija
	467.20
	EUR
	Na-dihloroizocijanurat šumeći
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,6
	Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,6
	11,680
	kom

	partija
	3,333.55
	EUR
	 Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku 1000ml
	Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku 1000ml
	950
	kom

	partija
	3,624.25
	EUR
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml
	665
	kom

	partija
	684.00
	EUR
	Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora
	Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora
	57
	litar

	partija
	6,902.00
	EUR
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa jodom)
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa jodom)
	12,050
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom)
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom)
	8,250
	kom

	partija
	662.40
	EUR
	Formalinske tablete
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Formalinske tablete
	Formalinske tablete
	960
	kom

	partija
	8,918.50
	EUR
	Antimikrobne polietilenske samoljepljive folije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115
	3,450
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115
	17,050
	kom

	partija
	3,354.00
	EUR
	 Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara
	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara
	43
	kom

	partija
	1,911.00
	EUR
	Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida za sve visoko -rizične zone a u bolnicama i medicinskoj praksi - 5 litara
	Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida za sve visoko -rizične zone a u bolnicama i medicinskoj praksi - 5 litara
	39
	kom

	partija
	3,245.22
	EUR
	Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola za dezinfekciju površina bez aldehida 5litara
	Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola za dezinfekciju površina bez aldehida 5litara
	149
	kom

	partija
	7,789.38
	EUR
	 Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara
	Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara
	197
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara
	Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara
	135
	kom

	partija
	10,363.50
	EUR
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	105
	kom

	partija
	951.24
	EUR
	Korpe za ekstrakciju stranog tijela
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu
	2
	kom

	partija
	89,875.95
	EUR
	Potrošni materijal za Valleylab
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu  (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra,  tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora.
	Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu  (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra,  tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora.
	150
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora)
	Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora)
	720
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.)
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.)
	3520
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu NON-REM (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog  materijala. Podržava NON REM tehnologiju.)
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu NON-REM (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog  materijala. Podržava NON REM tehnologiju.)
	7210
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm
	Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm
	23
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Čičak
	Čičak
	6480
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm)
	Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm)
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kabal za bipolarnu dijatermiju
	Kabal za bipolarnu dijatermiju
	13
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Bipolarna pinceta
	Bipolarna pinceta
	12
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kabal za endoskopsku upotrebu
	Kabal za endoskopsku upotrebu
	11
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm
	Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm
	15
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm
	Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm
	26
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kuglasta elektroda za aktivnu pisaljku, za višekratnu upotrebu  (Prečnika od 3 do 4 mm)
	Kuglasta elektroda za aktivnu pisaljku, za višekratnu upotrebu  (Prečnika od 3 do 4 mm)
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Loop elektroda , 9-10 mm prečnika, za aktivnu elektrodu, za višekratnu upotrebu
	Loop elektroda , 9-10 mm prečnika, za aktivnu elektrodu, za višekratnu upotrebu
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure
	Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna pisaljka sa dodatkom za evakuaciju dima (kompatibilna sa prethodne dvije pozicije)
	Aktivna pisaljka sa dodatkom za evakuaciju dima (kompatibilna sa prethodne dvije pozicije)
	15
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent
	Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent
	15
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent
	Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent
	35
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Inter link kabal za aktivaciju  aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent
	Inter link kabal za aktivaciju  aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent
	Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent
	12
	kom

	partija
	6,475.80
	EUR
	 Jednokratni set za pravljenje i aplikaciju autolognog fibrinskog lijepka
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Jednokratni set za pravljenje i aplikaciju autolognog fibrinskog lijepka koji sadrži sterilni kit za pravljenje fibrinskog lijepka kojim se uzima krv,antikoagulans i PH4, acetatni pufer  i sterilna olovka za aplikaciju sa tasterom za start aplikaciju
	Jednokratni set za pravljenje i aplikaciju autolognog fibrinskog lijepka koji sadrži sterilni kit za pravljenje fibrinskog lijepka kojim se uzima krv,antikoagulans i PH4, acetatni pufer  i sterilna olovka za aplikaciju sa tasterom za start aplikaciju
	10
	set

	stavka
	 
	 
	 
	Jednokratni set za pravljenje i aplikaciju autolognog trombocitnog lijepka koji sadrži sterilni kit za pravljenje fibrinskog lijepka kojim se uzima krv,antikoagulans i PH4a cetatni pufer i sterilna olovka za aplikaciju sa tasterom za start aplikaciju
	Jednokratni set za pravljenje i aplikaciju autolognog trombocitnog lijepka koji sadrži sterilni kit za pravljenje fibrinskog lijepka kojim se uzima krv,antikoagulans i PH4a cetatni pufer i sterilna olovka za aplikaciju sa tasterom za start aplikaciju
	5
	set

	partija
	7,836.00
	EUR
	 Pribor za elektrokautere CONMED SISTEM 5000 ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000
	Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000
	360
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000
	Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000
	1,320
	kom

	partija
	8,769.45
	EUR
	 Ureteralni stentovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 12cm
	Ureteralni stentovi-veličina 12cm
	45
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 14cm
	Ureteralni stentovi-veličina 14cm
	45
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 16cm
	Ureteralni stentovi-veličina 16cm
	35
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 18cm
	Ureteralni stentovi-veličina 18cm
	35
	kom

	partija
	2,311.75
	EUR
	Double J sonda
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Double J sonda (stent) od 4fr, dužina  10cm
	Double J sonda (stent) od 4fr, dužina  10cm
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex
	Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex
	165
	kom

	partija
	57,343.11
	EUR
	Klip aplikator i klipsevi za ligaciju 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm
	Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm
	33
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada)
	Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada)
	77
	pak

	partija
	3,405.05
	EUR
	Antimikrobni film-zaštita operativnog polja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 50x25cm
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 50x25cm
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm
	25
	kom

	partija
	3,966.96
	EUR
	Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar, promjera 5mm; dužine 35 cm; rotabilan360 stepeni, drška sa prednjoim aktivacijom za "Thunderbeat" - Olympus sa ključem za spajanje na transdjuser ili ekvivalent
	Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar, promjera 5mm; dužine 35 cm; rotabilan360 stepeni, drška sa prednjoim aktivacijom za "Thunderbeat" - Olympus sa ključem za spajanje na transdjuser ili ekvivalent
	8
	kom

	partija
	24,907.50
	EUR
	 Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm
	26
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm
	90
	pun

	partija
	185,793.10
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa nožem i punjenja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni 
	Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni 
	53
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi
	609
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi
	96
	pun

	partija
	13,650.39
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm
	13
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm;  45mm
	Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm;  45mm
	27
	pun

	partija
	49,166.69
	EUR
	Trokari
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm)
	Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm)
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	840
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar  sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar  sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	515
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom
	Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	250
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	105
	kom

	partija
	1,990.00
	EUR
	Tubularni PTFE graft
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm
	5
	kom

	partija
	3,015.00
	EUR
	 Set crijeva za Surgipump sterilna
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 ili ekvivalent
	Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 ili ekvivalent
	9
	kom

	partija
	4,505.78
	EUR
	 Filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom)
	Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom)
	14
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	22
	kom

	partija
	810.00
	EUR
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml
	60
	kom

	partija
	12,177.00
	EUR
	Podvodna torakalna drenaža
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric
	Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric
	270
	kom

	partija
	2,731.25
	EUR
	Nelaton kateteri
	Nelaton kateteri
	Nelaton kateteri
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateteri 6fr
	Nelaton kateteri 6fr
	95
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateteri 8fr
	Nelaton kateteri 8fr
	95
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateteri 10fr
	Nelaton kateteri 10fr
	95
	kom

	partija
	700.92
	EUR
	Sredstva za mašinsko pranje instrumenata
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Visokoalkalni čistač insrumenata za mašinsko pranje instrumenata
	Visokoalkalni čistač insrumenata za mašinsko pranje instrumenata
	27
	lit

	stavka
	 
	 
	 
	PH neutralni ispirač za mašinsko pranje instrumenata
	PH neutralni ispirač za mašinsko pranje instrumenata
	27
	lit

	partija
	9,820.72
	EUR
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa punjenjem
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno
	Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno
	26
	pun

	partija
	2,021.25
	EUR
	Stapleri za kožu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju
	Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju
	175
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera
	Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera
	175
	kom

	partija
	14,169.50
	EUR
	Potrošni materijal za bežične ultrazvučne makaze
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Višekratna ručica za prenos energije na bežične ultrazvučne makaze
	Višekratna ručica za prenos energije na bežične ultrazvučne makaze
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Višekratna baterija za bežične ultrazvučne makaze
	Višekratna baterija za bežične ultrazvučne makaze
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Višekratna vođica za bateriju za bežične ultrazvučne makaze
	Višekratna vođica za bateriju za bežične ultrazvučne makaze
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kutija za sterilizaciju višekratnih bežičnih ultrazvučnih instrumenata
	Kutija za sterilizaciju višekratnih bežičnih ultrazvučnih instrumenata
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Višekratni punjači za  bateriju za bežične ultrazvučne makaze
	Višekratni punjači za  bateriju za bežične ultrazvučne makaze
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 39cm/5mm
	Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 39cm/5mm
	6
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 13cm/5mm
	Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 13cm/5mm
	6
	kom

	partija
	10,318.26
	EUR
	Potrošni materijal za Olympus endoskopski stub
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	Set crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	17
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Set crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	Set crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	10
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada)
	Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada)
	5
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Plastična boca od 4l za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent
	Plastična boca od 4l za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent
	5
	kom

	partija
	687.68
	EUR
	Nožići za dermatom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom
	Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom
	7
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom
	Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom
	7
	pak

	partija
	1,890.72
	EUR
	Ulje za motorne sisteme u spreju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ulje za motorne sisteme u spreju - 500ml
	Ulje za motorne sisteme u spreju - 500ml
	52
	kom

	partija
	786.40
	EUR
	Sterilne navlake za sondu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure
	Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure
	Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure
	70
	kom

	partija
	12,000.45
	EUR
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru)
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru)
	21
	pak

	partija
	2,705.38
	EUR
	 Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L
	Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L
	2
	kom

	partija
	21,742.40
	EUR
	 Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom
	Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom
	32
	kut

	partija
	5,382.00
	EUR
	 Laparoskopski klip aplikator
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm
	Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm
	6
	kom

	partija
	9,619.30
	EUR
	Neresorptivni polymer klipsevi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku
	Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku
	31
	pak

	partija
	3,750.00
	EUR
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL
	3
	kom

	partija
	5,867.75
	EUR
	 Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom (velika sferna zona ablacije), 20cm
	Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom (velika sferna zona ablacije), 20cm
	5
	kom

	partija
	14,800.00
	EUR
	Bifurkcioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	20
	kom

	partija
	1,578.60
	EUR
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent,  pakovanje od 5 komada
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent,  pakovanje od 5 komada
	20
	pak

	partija
	2,816.40
	EUR
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 20x10cm (4 sloja) pak/10 kom
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 20x10cm (4 sloja) pak/10 kom
	1080
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 40x30cm (6 slojeva)
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 40x30cm (6 slojeva)
	1000
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 60x30cm (10 slojeva)
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 60x30cm (10 slojeva)
	1000
	kom

	partija
	6,912.75
	EUR
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	5
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo
	7
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo
	7
	kom

	partija
	21,961.50
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	18
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	53
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0 (debelo tkivo)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0 (debelo tkivo)
	30
	pun

	partija
	5,997.00
	EUR
	Višekratna crijeva za irigaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe
	Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe
	20
	kom.

	partija
	2,356.00
	EUR
	Sredstvo za pripremu operativnog polja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml
	Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml
	190
	kom.

	partija
	6,526.98
	EUR
	 Potrošni materijal za aparat za torakalnu drenažu kompatibilan sa aparatom  Thopaz + TM(Medela)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	60
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	90
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	85
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	36
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	71
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	131
	kom.

	partija
	16,680.00
	EUR
	Potrošni materijal za plazma sterilizatore GETINGE
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF
	H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula)
	Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula)
	11
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada)
	Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada)
	12
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Inkubator za biološke indikatore - ampule Getinge 
	Inkubator za biološke indikatore - ampule Getinge 
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF
	Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF
	50
	kom

	partija
	2,383.74
	EUR
	 Biološke mrežice
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1
	3
	kom

	partija
	42,075.00
	EUR
	 Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša (jednokomorni sistem kapaciteta 200ml, samostojeci sa postoljem za aizbjegavanje prvrtanja i ruckom za nosenje sa skalom za nivo drenaze 2000ml . Silikonkso crijevo za konekciju otporno na knikovanje duzina crijeva 150cm/precnika 3/8x1/16. zavrsni dio crijeva mora biti kompatibilan sa ralicitim velicinama torakalnih drenova. Konektor za dren  sa jednozilnim i dvozilnim nastavkom
	Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša (jednokomorni sistem kapaciteta 200ml, samostojeci sa postoljem za aizbjegavanje prvrtanja i ruckom za nosenje sa skalom za nivo drenaze 2000ml . Silikonkso crijevo za konekciju otporno na knikovanje duzina crijeva 150cm/precnika 3/8x1/16. zavrsni dio crijeva mora biti kompatibilan sa ralicitim velicinama torakalnih drenova. Konektor za dren  sa jednozilnim i dvozilnim nastavkom
	2750
	kom

	partija
	5,170.64
	EUR
	Kese za gastrosizu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB03
	Kese za gastrosizu SB03
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB035
	Kese za gastrosizu SB035
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB04
	Kese za gastrosizu SB04
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB05
	Kese za gastrosizu SB05
	2
	kom

	partija
	1,452.00
	EUR
	 Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom
	Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom
	200
	kom

	partija
	1,160.00
	EUR
	 Set za percutanu nefrostomu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm
	Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm
	Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm
	10
	kom

	partija
	2,250.00
	EUR
	 Metilen blau 1% - spric od 5ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Metilen blau 1% - spric od 5ml - sterilno pakovanje.
	Metilen blau 1% - spric od 5ml - sterilno pakovanje.
	150
	kom

	partija
	9,750.00
	EUR
	Deflux pasta  i igla
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Deflux pasta - u spricu  a 1ml
	Deflux pasta - u spricu  a 1ml
	15
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igla za Deflux pastu
	Igla za Deflux pastu
	20
	kom

	partija
	5,277.75
	EUR
	Silikonski urinarni kateter briliant
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 6
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 6
	155
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 8
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 8
	155
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter  briliant  Ch 10
	Silikonski urinarni kateter  briliant  Ch 10
	155
	kom.

	partija
	3,795.50
	EUR
	Endotrahealna canila sa cuffom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5
	6
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0
	9
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5
	9
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5
	9
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0
	Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0
	9
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5
	9
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0
	9
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5
	9
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0
	13
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5
	13
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0
	13
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5
	13
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0
	13
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0
	6
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5
	6
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0
	10
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5
	10
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0
	10
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5
	10
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0
	10
	kom.

	partija
	2,420.00
	EUR
	Laparoskopski instrument
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Laparoskopski instrument  - 5mm-3cm - Liga Sure - REF LF1937
	Laparoskopski instrument  - 5mm-3cm - Liga Sure - REF LF1937
	4
	kom.

	partija
	2,420.00
	EUR
	 Instrument za otvorenu hirurgiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Instrument za otvorenu hirurgiju - Liga Sure Impact 36mm - 18cm- REF LF4418
	Instrument za otvorenu hirurgiju - Liga Sure Impact 36mm - 18cm- REF LF4418
	5
	kom

	partija
	752.15
	EUR
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu -  REF  ASM-EVAC
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu -  REF  ASM-EVAC
	7
	kom

	partija
	752.15
	EUR
	 Dvolumensko crijevo
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dvolumensko crijevo  - REF   SEM-EVAC
	Dvolumensko crijevo  - REF   SEM-EVAC
	7
	kom

	partija
	7,938.00
	EUR
	Igle, Kirchner
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	330
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.7,  duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    1.7,  duzina 280 - 310mm
	330
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.8,  duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    1.8,  duzina 280 - 310mm
	530
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    2.0, duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    2.0, duzina 280 - 310mm
	230
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    2.5, dužina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    2.5, dužina 280 - 310mm
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    3.0, dužina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    3.0, dužina 280 - 310mm
	100
	kom

	partija
	1,831.60
	EUR
	Potrošni materijal za aparate ENDOMAT SELECT SCB UP210
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za irigaciju, višekratni , sa mogućnošću sterilizacije za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	Set za irigaciju, višekratni , sa mogućnošću sterilizacije za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Set za irigaciju, jednokratni , sterilno pakovan, (10 kom)  za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	Set za irigaciju, jednokratni , sterilno pakovan, (10 kom)  za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	2
	pak




Ukupno: 2.942.645,56 EUR














Napomene:

1. Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog proizvođača, sa označenim ponuđenim proizvodima i markiranim traženim tehničkim karakteristikama (katalog ponuđenih proizvoda može biti dostavljen i na engleskom jeziku).


2. Za partije: 

- Partija 14 - Linearni stapleri i punjenja za linearne staplere (sa četvrtastim klamficama), 

[bookmark: _GoBack]- Partija 15 - Univerzalna punjenja za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja klanfi, ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 8 isporučenih punjenja isporuči po jedno gratis tijelo što će potvrditi Izjavom.


3. Za Partiju 16 -  Titanium klipsevi – Ponuđač  je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 10 isporučenih kutija klipseva isporuči po jedan gratis klipsodržač što će potvrditi Izjavom.


4. Ponuđač  je dužan da na zahtjev naručioca, u toku vrednovanja ponuda, isporuči uzorke ponuđenih medicinskih sredstava.






















1. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 

/

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je: 2.942.645,56 EUR
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za / .

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove – nije primjenljivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi – nije primjenljivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .
2. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenljivo.

3. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
4. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

5. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:6]:  [6:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 odnos cijene i kvaliteta 



 odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*80

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:
Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke za ponuđenu robu.
Rok isporuke mora biti iskazan u danima.


6. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

Ponuda se sačinjava na:

 na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 Engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na:
· katalog proizvođača.

7. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.09.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 05.09.2023. godine do 10:00 sati. 

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 05.09.2023. godine do 10:00 sati.

 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:

U cilju održavanja kontinuiteta rada i nesmetanog odvijanja rada u operacionim salama i potencijalnog nedostatka pojedinih vrsta materijala, uz uvažavanje činjenice da za ovu vrstu specifičnih medicinskih sredstava koja su predmet kontinuiranih nabavki postoji ograničen broj proizvođača, a samim tim i ponuđača, rok za podnošenje ponuda je bilo neophodno skratiti.

8. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.





9. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da
10. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom).
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

11. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja, odnosno do isporuke cjelokupno ugovorenih količina robe, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije.

Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada ZU Apoteke CG Montefarm Podgorica Ankarski bulevar br. 3.

Obilježavanja ili etiketiranja: Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će ponuđeno medicinsko sredstvo prilikom isporuke biti obilježeno na crnogorskom jeziku u skladu sa dozvolom za isti i mora biti u saglasnosti sa odobrenim sažetkom karakteristika medicinskog sredstva.

Rok isporuke: U roku od 20 dana od dana narudžbe.

Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će na kraju svakog mjeseca dostavljati izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Za Partije: 14 - Linearni stapleri i punjenja za linearne staplere (sa četvrtastim klamficama) i 15 - Univerzalna punjenja za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja klanfi - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 8 isporučenih punjenja isporuči po jedno gratis tijelo što će potvrditi Izjavom.

Za Partiju 16 - Titanium klipsevi - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 10 isporučenih kutija klipseva isporuči po jedan gratis klipsodržač što će potvrditi Izjavom.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti Zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtjevanom roku upotrebe, kvantitetu ili ima nedostatke u kvalitetu Naručilac će prijaviti nedostatke  Dobavljaču pismenim putem u roku od 48 sati od prijema, za rok upotrebe, kvantitet, a tokom korišćenja za kvalitet, uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Rok upotrebe: Ponuđena medicinska sredstva, prilikom isporuke moraju imati upotrebni rok koji neće biti kraći od od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka trajanja proizvoda.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju  je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, ugovorenom roku upotrebe, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.
						
U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.	

Ovlašćenje proizvođača da ponuđač može ponuditi njegovu robu po predmetnom tenderu i dokaz izdavaoca ovlašćenja o povezanosti sa proizvođačem, ukoliko proizvođač nije izdavalac ovlašćenja.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača. 

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe  kada ovlašćena komisija Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
          3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
          vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
          priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
          3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog 
          zakona,
1. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

12. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


























13. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj: 792/1-3323
Mjesto i datum: Podgorica, 15.08.2023. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 14 iz Plana javne nabavke broj 6445 od 31.01.2023. godine za nabavku medicinskih sredstava i potrošnog materijala za operacione blokove za potrebe JZU Crne Gore (3323) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca -  Goran Marinović, dipl.oec
                        s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica 
                         s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke – Jelena Poparić, dipl.pravnica
                         s.r.


                1. Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke - Vladan Radović, dipl.oec, član - predsjednik Komisije - predstavnik Business Montenegra
s.r.

2. Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – dr Dragan Šarić, član  - predstavnik Kliničkog centra Crne Gore
s.r.

3. Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – dr Muhedin Kadić, član - predstavnik Kliničkog centra Crne Gore
                                                                                                   s.r.

                 4. Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  - Andrija Mašanović, dipl. pravnik, član, sa položenim stručnim ispitom - predstavnik Ustanove
                                                                                                                      s.r.

                5. Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke -  Dragana Ljumović, dipl pravnik, član, sa položenim stručnim ispitom - predstavnik Ustanove
                                                                                                                       s.r.


14. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.





