OBRAZAC 1

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 806/1-3723

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 14

Mjesto i datum: Podgorica, 17.08.2023.godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 3/2023) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija (3723)

Predmet nabavke se nabavlja:

po partijama

- POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

# 2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

| Tip reda | Procijenjena vrijednost | Valuta | Opis partije | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| partija 1 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 16 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 16. Maksimalno pakovanje a 100 komada | abdominaln dren CH 16 | 1000 | komada |
| partija 2 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 18 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 18. Maksimalno pakovanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 18 | 1000 | komada |
| partija 3 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 20 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 20. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 20 | 1000 | komada |
| partija 4 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 22 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 22. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 22 | 1000 | komada |
| partija 5 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 24 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 24. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 24 | 1000 | komada |
| partija 6 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 26 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 26. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 26 | 1000 | komada |
| partija 7 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 28 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 28. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 28 | 1000 | komada |
| partija 8 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 30 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 30. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 30 | 1000 | komada |
| partija 9 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 32 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 32. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 32 | 1000 | komada |
| partija 10 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 34 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 34. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 34 | 1000 | komada |
| partija 11 | 2,000.00 | EUR | Abdominalni dren CH 36 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski sa RTG linijom CH 36. Maksimalno pakvanje a 100 komada. | abdominaln dren CH 36 | 1000 | komada |
| partija 12 | 115.00 | EUR | Aspiracioni kateter veličina br 6 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada | Aspiracioni kateter veličina br 6 | 500 | komada |
| partija 13 | 154.10 | EUR | Aspiracioni kateter veličina br 8 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada | Aspiracioni kateter veličina br 8 | 670 | komada |
| partija 14 | 80.50 | EUR | Aspiracioni kateter veličina br 10 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonizirani lateks, maksimalno pak.100 komada | Aspiracioni kateter veličina br 10 | 350 | komada |
| partija 15 | 57.50 | EUR | Aspiracioni kateter veličina br 12 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada | Aspiracioni kateter veličina br 12 | 250 | komada |
| partija 16 | 57.50 | EUR | Aspiracioni kateter veličina br 14 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada | Aspiracioni kateter veličina br 14 | 250 | komada |
| partija 17 | 80.50 | EUR | Aspiracioni kateter veličina br 16 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonizirani lateks, maksimalno pak.100 komada | Aspiracioni kateter veličina br 16 | 350 | komada |
| partija 18 | 103.50 | EUR | Aspirsacioni kateter veličina br 18 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada | Aspiracioni kateter veličina br 18 | 450 | komada |
| partija 19 | 80.50 | EUR | Aspiracioni kateter veličina br 20 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada | Aspiracioni kateter veličina br 20 | 350 | komada |
| partija 20 | 690.00 | EUR | Bebi sistem veličine 21G |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Bebi set za infuziju veličine 21G, potrošni mateijal, maksimalno pak. 100 komada | Bebi set za infuziju veličine 21G | 3000 | komada |
| partija 21 | 230.00 | EUR | Bebi sistem veličine 25G |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Bebi set za infuziju veličine 25G, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada | Bebi set za infuziju veličine 25G | 1000 | komada |
| partija 22 | 900.00 | EUR | Bebi urin kesa |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Bebi urin kesa, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada | pakovanje a 100 | 3000 | komada |
| partija 23 | 10.00 | EUR | Dijetetska dječija hrana |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Dijetetska dječija hrana, neophodno je dostaviti sertifikat o analizi i proizvođački sertifikat. | Dijetetska dječija hrana pakovanje 400g/800g | 1000 | kutija |
| partija 24 | 2,100.00 | EUR | Elekrode (sa posrebr, plastič, kopčom i suvim gelom 0,8m) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Elekrode (sa posrebr, plastič, kopčom i suvim gelom 0,8m), potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | masimalno pakovanje a 100 | 30000 | komada |
| partija 25 | 396.00 | EUR | Epruveta 16/100 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Epruveta 16/100, potrošni materija, maksimalno pakovanje a 2000 komada. | pakovanje maksimalno a 2000 komada | 12000 | komada |
| partija 26 | 19.95 | EUR | Foley kateter veličina br 6 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 6 | 30 | komada |
| partija 27 | 33.25 | EUR | Foley kateter veličina br 8 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 8 | 50 | komada |
| partija 28 | 39.90 | EUR | Foley kateter veličina br 10 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 10 | 60 | komada |
| partija 29 | 79.80 | EUR | Foley kateter veličina br 12 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 12 | 120 | komada |
| partija 30 | 58.00 | EUR | Foley kateter veličina br 14 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 14 | 100 | komada |
| partija 31 | 2,327.50 | EUR | Foley kateter veličina br 16 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 16 | 3500 | komada |
| partija 32 | 5,320.00 | EUR | Foley kateter veličina br 18 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 18 | 8000 | komada |
| partija 33 | 1,995.00 | EUR | Foley kateter veličina br 20 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 20 | 3000 | komada |
| partija 34 | 399.00 | EUR | Foley kateter veličina br 22 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 22 | 600 | komada |
| partija 35 | 133.00 | EUR | Foley kateter veličina br 24 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada | veličina br 24 | 200 | komada |
| partija 36 | 714.00 | EUR | Gel za ultrazvuk |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Gel za ultrazvuk, potrošni materijal, pakovanje a 1kg | pakovanje 1kg | 600 | pakovanje |
| partija 37 | 3,812.50 | EUR | Gumirano platno |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Gumirano platno, potrošni materijal, rolna maksimalno 25 metara. | rolna, maksimalno 25 metara | 1250 | metar |
| partija 38 | 122.50 | EUR | Guska medicinska |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad | PVC pakovanje 1 komad | 50 | komada |
| partija 39 | 3,250.00 | EUR | Kape hirurške |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Kape hirurške, potrošni materijal, pakovanje a 100 komada | pakovanje a 100 komada | 25000 | komada |
| partija 40 | 12,600.00 | EUR | Hirurške rukavice veličina 7 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari. | Hirurške rukavice veličina 7 | 28000 | pari |
| partija 41 | 9,450.00 | EUR | Hirurške rukavice veličina 8 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari. | Hirurške rukavice veličina 8 | 21000 | pari |
| partija 42 | 6,300.00 | EUR | Hirurške rukavice veličina 8,5 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari. | Hirurške rukavice veličina 8,5 | 14000 | pari |
| partija 43 | 9,450.00 | EUR | Hirurške rukavice veličina 7,5 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari. | Hirurške rukavice veličina 7,5 | 21000 | pari |
| partija 44 | 10.00 | EUR | Hrana za bebe 0-6 mjeseci |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Hrana za bebe 0-6 mjeseci, neophodno je dostaviti sertifikat o analizi i proizvođački sertifikat. | Hrana za bebe 0-6 mjeseci pakovanje 400g/800g | 1000 | kutija |
| partija 45 | 500.00 | EUR | Igla hipodermalna PVC 0,45x12mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera od 12mm-16mm | veličina 0,45x12mm, opseg promjera od 12mm-16mm | 20000 | komada |
| partija 46 | 375.00 | EUR | Igla hipodermalna PVC veličina 0,6x25mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera od 25mm-38mm | veličina 0,6x25mm, opseg promjera od 25mm-38mm | 15000 | komada |
| partija 47 | 125.00 | EUR | Igla hipodermalna PVC veličina 0,7x30mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Potrošni materijal, maksimalno pak . a 100 komada.Opseg promjera od 30mm-40mm | veličina 0,7x30mm, opseg promjera od 30mm-40mm | 5000 | komada |
| partija 48 | 25,000.00 | EUR | Igla hipodermalna PVC veličina 0,8x38mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm | veličina 0,8x38mm, opseg promjera 38-40mm | 1000000 | komada |
| partija 49 | 10,400.00 | EUR | Igla hipodermalna PVC veličina 0,9x38mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm | veličina 0,9x38mm, opseg promjera 38-40mm | 400000 | komada |
| partija 50 | 130.00 | EUR | Igla hipodermalna PVC veličina 1.2x38mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm | veličina 1.2x38mm, opseg promjera 38-40mm. | 5000 | komada |
| partija 51 | 1,380.00 | EUR | Ileostoma kese |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kese i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima. Maksimalno pak.a 10 komada | Ileostoma kese br. 45 | 100 | pakovanje |
| partija 52 | 5,370.00 | EUR | Ileostoma kese |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kese i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima. Maksimalno pak.a 10 komada. | Ileostoma kese br. 57 | 300 | pakovanje |
| partija 53 | 750.00 | EUR | IV kanila veličina br 16 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | IV kanila veličina br 16 , potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. | veličina br 16 | 3000 | komada |
| partija 54 | 1,550.00 | EUR | IV kanila veličina br 18 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | IV kanila veličina br 18 , potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. | veličina br 18 | 10000 | komada |
| partija 55 | 12,500.00 | EUR | IV kanila veličina br 20 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | IV kanila veličina br 20, potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. | veličina br 20 | 50000 | komada |
| partija 56 | 12,500.00 | EUR | IV kanila veličina br 22 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | IV kanila veličina br 22, otrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. | veličina br 22 | 50000 | komada |
| partija 57 | 2,500.00 | EUR | IV kanila veličina br 24 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | IV kanila veličina br 24, potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. | veličina br 24 | 10000 | komada |
| partija 58 | 2,520.00 | EUR | Jankauer set veličina 210cm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Jankauer set veličina 210cm, potrošni materijal, maksimalno pak.a 80 komada | veličina 210cm | 2000 | komada |
| partija 59 | 2,520.00 | EUR | Jankauer set veličina 300cm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Jankauer set veličina 300cm, potrošni materijal, maksimalno pak.a 80 komada. | veličina 300cm | 2000 | komada |
| partija 60 | 140.00 | EUR | Kolostoma disk disk 38 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. | kolostoma disk 38 a 5 kom | 10 | pakovanje |
| partija 61 | 5,600.00 | EUR | Kolostoma disk disk 45 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. | Kolostoma disk 45 a 5 kom | 400 | pakovanje |
| partija 62 | 7,000.00 | EUR | Kolostoma disk disk 57 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. | Kolostoma disk 57 a 5 kom | 500 | pakovanje |
| partija 63 | 280.00 | EUR | Kolostoma fleksibilni disk 38 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. | Kolostoma fleksibilni disk 38 a 5 kom | 20 | pakovanje |
| partija 64 | 14,000.00 | EUR | Kolostoma fleksibilni disk 45 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. | Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom | 1000 | pakovanje |
| partija 65 | 18,200.00 | EUR | Kolostoma fleksibilni disk 57 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata - dokaz proizvođačka deklaracija. | Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom | 1300 | pakovanje |
| partija 66 | 76.00 | EUR | Kolostoma kese 38 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija. | Kolostoma kese 38 a 30 kom | 5 | pakovanje |
| partija 67 | 6,080.00 | EUR | Kolostoma kese 45 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija. | Kolostoma kese 45 a 30 kom | 400 | pakovanje |
| partija 68 | 15,200.00 | EUR | Kolostoma kese 57 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija. | Kolostoma kese 57 a 30 kom | 1000 | pakovanje |
| partija 69 | 3,000.00 | EUR | Komplet za bris sterilni u tubi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Komplet za bris sterilni u tubi, moraju biti od istog proizvođača. Maksimalno pakovanje a 100 komada. | Komplet za bris sterilni u tubi pakovanje a 100 | 30000 | komada |
| partija 70 | 174.00 | EUR | Lopate PVC |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Lopate PVC, potrošni materijal | PVC pakovanje 1 komad | 30 | komada |
| partija 71 | 190.10 | EUR | Mikrotuba Ependorf |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Mikrotuba Ependorf, potrošni materijal | veličina 1,5ml a 1000kom | 10000 | komada |
| partija 72 | 105.00 | EUR | Nazalni oksigenski set |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nazalni oksigenski set, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina 2100mm | 300 | komada |
| partija 73 | 3,000.00 | EUR | Nelaton kateter br. 10 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nelaton kateter br. 10, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada. | Nelaton kateter br. 10 | 10000 | komada |
| partija 74 | 6,000.00 | EUR | Nelaton kateter br. 12 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nelaton kateter br. 12, unisex , maksimalno pakovanje a 100 komada . | Nelaton kateter br. 12 | 20000 | komada |
| partija 75 | 1,500.00 | EUR | Nelaton kateter br. 8 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nelaton kateter br. 8, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada. | Nelaton kateter br. 8 | 5000 | komada |
| partija 76 | 180.00 | EUR | Nelaton kateter br.6 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nelaton kateter br. 6, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada. | Nelaton kateter br.6 | 600 | komada |
| partija 77 | 1,332.38 | EUR | Petri posuda sterilna |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Petri posuda sterilna, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 825 komada. | veličina fi 90 | 13750 | komada |
| partija 78 | 6,000.00 | EUR | Posuda za urin |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Posuda za urin, posuda za uzorkovanje urina , sterilna. Maksimalno pakovanje a 250 komada. | Posuda za urin sterilna | 60000 | komada |
| partija 79 | 1,000.00 | EUR | Posuda za feces |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Posuda za feces, potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. | Posuda za feces sterilna | 10000 | komada |
| partija 80 | 2,700.00 | EUR | Posuda za medicinske preparate sterilna |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Posuda za medicinske preparate sterilna, potrošni materijal, maksimalno pak. a 200 komada. | veličina 250ml, | 6000 | komada |
| partija 81 | 228.00 | EUR | PVC nastavci za autom,pipete 1-200 zuti |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | PVC nastavci za autom,pipete 1-200 zuti, potrošni materijal, maksimalno pak.a 1000 komada. | pakovanje a 1000 | 30 | pakovanje |
| partija 82 | 195.00 | EUR | PVC nastavci za autom,pipete plavi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | PVC nastavci za autom,pipete plavi, potrošni materijal, maksimalno pak.a 500 komada. | pakovanje a 500 | 30 | pakovanje |
| partija 83 | 1,000.00 | EUR | PVC boca 100ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | PVC boca 100ml , maksimalno pakovanje a 100 komada | PVC boca 100ml | 5000 | komad |
| partija 84 | 1,250.00 | EUR | PVC boca 200ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | PVC boca 200ml, maksimalno pakovanje a 100 komada. | PVC boca 200ml | 5000 | komad |
| partija 85 | 1,400.00 | EUR | PVC boca 500ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | PVC boca 500ml, maksimalno pakovanje a 100 komada. | PVC boca 500ml | 5000 | komad |
| partija 86 | 3,000.00 | EUR | PVC boca 1000ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | PVC boca 1000ml, maksimalno pakovanje a 100 komada | PVC boca 1000ml | 10000 | komad |
| partija 87 | 1,050.00 | EUR | PVC kutija 100g |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | PVC kutija 100g, maksimalno pakovanje a 100 komada | PVC kutija 100g | 3000 | komad |
| partija 88 | 1,650.00 | EUR | Redon boca |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Redon boca, potrošni materijal, maksimalno pak. a 30 komada. | veličina 400ml | 500 | komada |
| partija 89 | 10.30 | EUR | Redon dren CH 8 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Redon dren CH 8 ,potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina CH 8 | 10 | komada |
| partija 90 | 5.15 | EUR | Redon dren CH 10 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Redon dren CH 10, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina CH 10 | 5 | komada |
| partija 91 | 86.00 | EUR | Redon dren CH 12 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Redon dren CH 12, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina CH 12 | 100 | komada |
| partija 92 | 86.00 | EUR | Redon dren CH 14 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Redon dren CH 14, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina CH 14 | 100 | komada |
| partija 93 | 129.00 | EUR | Redon dren CH 16 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Redon dren CH 16, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina CH 16 | 150 | komada |
| partija 94 | 86.00 | EUR | Redon dren CH 18 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Redon dren CH 18, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina CH 18 | 100 | komada |
| partija 95 | 13.00 | EUR | Rektalni kateter veličina 26 FG |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Rektalni kateter veličina 26 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina 26 FG | 20 | komada |
| partija 96 | 13.00 | EUR | Rektalni kateter veličina 28 FG |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Rektalni kateter veličina 28 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina 28 FG | 20 | komada |
| partija 97 | 13.00 | EUR | Rektalni kateter veličina 30 FG |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina 30 FG | 20 | komada |
| partija 98 | 22,000.00 | EUR | Rukavice nesterilne M |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine M. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada. | Rukavice nesterilne veličina M, maksimalno pakovanje a 200 komada. | 400000 | komad |
| partija 99 | 33,000.00 | EUR | Rukavice nesterilne L |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine L. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada. | Rukavice nesterilne veličina L, maksimalno pakovanje a 200 komada. | 600000 | komad |
| partija 100 | 6,600.00 | EUR | Rukavice nesterilne XL |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine XL. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1. Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 180 komada. | Rukavice nesterilne veličina XL, maksimalno pakovanje a 180 komada. | 120000 | komad |
| partija 101 | 56,250.00 | EUR | Set za infuziju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Plasticna cijev ,kateter iznutra polietilen, spolja poliuretan. Duzina 150cm. Set je namijenjen za aplikaciju ljekova u obliku intravenske infuzije, za parenteralnu ishranu i održavanje hidracije pacijenata. Proizvod mora biti u skladu sa zahtjevima ISO 8536-4 i EN ISO 80369-7:2021 Maksimalno pakovanje a 45 komada. | Set za infuziju, maksimalno pakovanje a 45 komada. | 225000 | komada |
| partija 102 | 6,060.00 | EUR | Set za transfuziju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Set za transfuziju, mora imati ISO 1135-4. Maksimalno pakovanje a 25 komada. | Set za transfuziju pakovanje a 25 | 10000 | komada |
| partija 103 | 315.00 | EUR | Signatura samoljepljiva crvena |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Signatura samoljepljiva crvena, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 1000 komada. | pakovanje a 1000kom | 15 | pakovanje |
| partija 104 | 303.00 | EUR | Skalpel hirurški veličina br. 10 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Skalpel hirurški veličina br. 10, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br. 10, a 100kom | 3000 | komad |
| partija 105 | 3,535.00 | EUR | Skalpel hirurški veličina br. 11 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Skalpel hirurški veličina br. 11, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br. 11, a 100kom | 35000 | komad |
| partija 106 | 1,010.00 | EUR | Skalpel hirurški veličina br.15 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Skalpel hirurški veličina br.15, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br.15, a 100kom | 10000 | komad |
| partija 107 | 1,010.00 | EUR | Skalpel hirurški veličina br.20 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Skalpel hirurški veličina br.20, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br.20, a 100kom | 10000 | komad |
| partija 108 | 505.00 | EUR | Skalpel hirurški veličina br.21 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Skalpel hirurški veličina br.21, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br.21, a 100kom | 5000 | komad |
| partija 109 | 505.00 | EUR | Skalpel hirurški veličina br.21 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Skalpel hirurški veličina br.22, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br.22, a 100kom | 5000 | komad |
| partija 110 | 3,030.00 | EUR | Skalpel hirurški veličina br.21 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Skalpel hirurški veličina br.23, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br.23, a 100kom | 30000 | komad |
| partija 111 | 40.00 | EUR | Sonda gastrična veličina br.8 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sonda gastrična veličina br.8 ,potrošni materijal | veličina br.8 | 50 | komada |
| partija 112 | 165.00 | EUR | Sonda gastrična veličina br.16 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sonda gastrična veličina br.16, potrošni materijal | veličina br.16 | 300 | komada |
| partija 113 | 174.00 | EUR | Sonda gastrična veličina br.18 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sonda gastrična veličina br.18, potrošni materijal | veličina br.18 | 300 | komada |
| partija 114 | 580.00 | EUR | Sonda gastrična veličina br.20 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sonda gastrična veličina br.20, potrošni materijal | veličina br.20 | 1000 | komada |
| partija 115 | 976.00 | EUR | Sonda gastrična veličina br.22 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sonda gastrična veličina br.22 ,potrošni materijal | veličina br.22 | 800 | komada |
| partija 116 | 400.00 | EUR | Sonda za ishranu veličina br.10, 50-70cm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sonda za ishranu veličina br.10, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 150 komada. | veličina br.10, 50-70cm | 800 | komada |
| partija 117 | 400.00 | EUR | Sonda za ishranu, veličina br.6, 50-70cm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sonda za ishranu, veličina br.6, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanja a 150 komada. | veličina br.6, 50-70cm | 800 | komada |
| partija 118 | 400.00 | EUR | Sonda za ishranu, veličina br.8, 50-70cm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sonda za ishranu, veličina br.8, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 150 komada. | veličina br.8, 50-70cm | 800 | komada |
| partija 119 | 200.00 | EUR | Stomahezive adhezivna pasta |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Stomahezive adhezivna pasta, moraju biti od istog proizvođača. | Stomahesive adhezivna pasta pakovanje 1x30g | 20 | kutija |
| partija 120 | 1,500.00 | EUR | Stomahezive zaštitna pasta |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Stomahezive zaštitna pasta, moraju biti od istog proizvođača. | Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g | 150 | kutija |
| partija 121 | 60,000.00 | EUR | Špric PVC 10ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Špric PVC 10ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina 10ml | 500000 | komada |
| partija 122 | 15,000.00 | EUR | Špric PVC 20ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Špric PVC 20ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina 20ml | 100000 | komada |
| partija 123 | 4,400.00 | EUR | Špric PVC 2ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Špric PVC 2ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina 2ml | 80000 | komada |
| partija 124 | 1,750.00 | EUR | Špric PVC 50ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Špric PVC 50ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 25 komada. | veličina 50ml | 5000 | komada |
| partija 125 | 24,000.00 | EUR | Špric PVC 5ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Špric PVC 5ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina 5ml | 400000 | komada |
| partija 126 | 7,600.00 | EUR | Špatula drvena |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Špatula drvena, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | pakovanje a 100kom | 4000 | kutija |
| partija 127 | 310.00 | EUR | Termometar clinical-digitalni |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Termometar clinical-digitalni,potrošni materijal | Termometar clinical-digitalni | 200 | komada |
| partija 128 | 3,800.00 | EUR | Torakalni dren br.22 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Torakalni dren br.22, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br.22 | 2000 | komad |
| partija 129 | 3,800.00 | EUR | Torakalni dren br.24 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Torakalni dren br.24, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br.24 | 2000 | komad |
| partija 130 | 3,800.00 | EUR | Torakalni dren br.26 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Torakalni dren br.26, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada. | veličina br.26 | 2000 | komad |
| partija 131 | 2,000.00 | EUR | Tubus endotrahealni sa balonom br.7,5 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Tubus endotrahealni sa balonom br.7,5, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina br.7,5 | 1000 | komada |
| partija 132 | 2,000.00 | EUR | Tubus endotrahealni sa balonom br.8,5 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Tubus endotrahealni sa balonom br.8,5, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina br.8,5 | 1000 | komada |
| partija 133 | 2,000.00 | EUR | Tubus endotrahealni sa balonom br.7 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Tubus endotrahealni sa balonom br.7 potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina br.7 | 1000 | komada |
| partija 134 | 2,000.00 | EUR | Tubus endotrahealni sa balonom br.8 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Tubus endotrahealni sa balonom br.8, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina br.8 | 1000 | komada |
| partija 135 | 13,000.00 | EUR | Urin kese sa ispustom 2l |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Urin kese sa ispustom, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 250 komada. | veličina 2l | 50000 | komada |
| partija 136 | 8,220.00 | EUR | Urostoma kese 45 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada. | Urostoma kese 45 | 600 | kutija |
| partija 137 | 1,370.00 | EUR | Urostoma kese 57 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada. | Urostoma kese 57 | 100 | kutija |
| partija 138 | 15,288.00 | EUR | Hirurški flaster prozirni |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Mora biti proziran, hipoalergijski flaster na PVC podlozi, bez latexa. Cijepljiv po duzini i širini. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm. Maksimalno pakovanje a 10 komada. | Hirurški flaster prozirni, veličina 5cmx1m | 109200 | metar |
| partija 139 | 39,312.00 | EUR | Hirurški flaster na poliesteru |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Hirurški flaster na bijeloj podlozi, od rajona- poliestera. Cjepljiv po duzini i širini. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm. Maksimalno pakovanje a 10 komada. | Hirurški flaster na poliesteru ,veličina 5cmx1m | 163800 | metar |
| partija 140 | 230,000.00 | EUR | Gaza hidrofilna |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Mora biti u pojedinačnim pakovanjima u cjelokupnoj širini od 80 cm. Min.gustina 17 niti, tkane ivice, tezina min.23g/m2, apsorpcija min 10,5g/g i da su medicinske i tehničke karakteristike i u skladu sa Ph.Eur.7 i ISO 14971. | Gaza hidrofilna, veličina 80cmx100m, 17 niti | 10000 | komada |
| partija 141 | 72,200.00 | EUR | Gaza sterilna 1/2m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Tezina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079 . Sterilisana u skladu sa ISO 17665.Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno pakovanje a 40 komada. | Gaza sterilna a 1/2m, maksimalno pakovanje a 40 komada | 190000 | komad |
| partija 142 | 27,000.00 | EUR | Gaza sterilna 1/4m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Tezina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079. Sterilisana u skladu sa ISO 17665.Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno pakovanje a 25 komada. | Gaza sterilna a 1/4m, maksimalno pakovanje a 25 komada | 100000 | komad |
| partija 143 | 80,400.00 | EUR | Gaza sterilna 1m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Tezina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079 . Sterilisana u skladu sa ISO 17665.Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno pakovanje a 10 komada. | Gaza sterilna a 1m, maksimalno pakovanje a 10 komada. | 120000 | komad |
| partija 144 | 880.00 | EUR | IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake | veličina 5x5,7cm | 1000 | komada |
| partija 145 | 2,100.00 | EUR | IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm | veličina 7x8,5cm | 2000 | komada |
| partija 146 | 1,280.00 | EUR | IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake, veličina 8,5x10,5cm | veličina 8,5x10,5cm | 1000 | komada |
| partija 147 | 1,050.00 | EUR | Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 10cmx10m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada | veličina 10cmx10m | 600 | komada |
| partija 148 | 1,830.00 | EUR | Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 20cmx10m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 20cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada | veličina 20cmx10m | 600 | komada |
| partija 149 | 3,630.00 | EUR | Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga,30cmx10m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 30cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada | veličina 30cmx10m | 600 | komada |
| partija 150 | 54,000.00 | EUR | Vata papirna |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Vata papirna, potrošni materijal | pakovanje 1000g | 12000 | pakovanje |
| partija 151 | 10,000.00 | EUR | Vata sanitetska |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Vata sanitetska, potrošni materijal | pakovanje 1000g | 2000 | pakovanje |
| partija 152 | 900.00 | EUR | Zavoj gipsani 10cmx3m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj gipsani 10cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina 10cmx3m | 2000 | komada |
| partija 153 | 1,120.00 | EUR | Zavoj gipsani 12cmx3m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj gipsani 12cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina 12cmx3m | 2000 | komada |
| partija 154 | 3,150.00 | EUR | Zavoj gipsani 15cmx3m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj gipsani 15cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina 15cmx3m | 5000 | komada |
| partija 155 | 1,660.00 | EUR | Zavoj gipsani 20cmx3m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj gipsani 20cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina 20cmx3m | 2000 | komada |
| partija 156 | 410.00 | EUR | Zavoj gipsani 8cmx3m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj gipsani 8cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada. | veličina 8cmx3m | 1000 | komada |
| partija 157 | 4,950.00 | EUR | Zavoj kaliko tkani 10cmx5m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj kaliko tkani 10cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada. | Zavoj kaliko tkani veličina 10cmx5m | 15000 | komada |
| partija 158 | 7,200.00 | EUR | Zavoj kaliko tkani 12cmx5m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj kaliko tkani 12cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada. | Zavoj kaliko tkani veličina 12cmx5m | 15000 | komada |
| partija 159 | 11,600.00 | EUR | Zavoj kaliko tkani 15cmx5m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj kaliko tkani 15cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada. | Zavoj kaliko tkani veličina 15cmx5m | 20000 | komada |
| partija 160 | 3,450.00 | EUR | Zavoj kaliko tkani 5cmx5m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj kaliko tkani 5cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada. | Zavoj kaliko tkani veličina 5cmx5m | 15000 | komada |
| partija 161 | 5,000.00 | EUR | Zavoj kaliko tkani 6cmx5m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj kaliko tkani 6cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada. | Zavoj kaliko tkani veličina 6cmx5m | 20000 | komada |
| partija 162 | 4,500.00 | EUR | Zavoj kaliko tkani 8cmx5m |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zavoj kaliko tkani 8cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada. | Zavoj kaliko tkani veličina 8cmx5m | 15000 | komada |
| partija 163 | 1,840.00 | EUR | Acidum boricum pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Acidum boricum, pulvis a 500g | 400 | pakovanjje |
| partija 164 | 406.40 | EUR | Acidum salicilikum pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Acidum salicilicum, pulvis a 1000g | 20 | pakovanje |
| partija 165 | 960.00 | EUR | Aethanolom apsolutni |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. | Aethanolum apsolutni pakovanje a 1l | 300 | boca |
| partija 166 | 17,000.00 | EUR | Aethanolum concentratum 96% |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Dodatno dostaviti sertifikat analize od akreditovane laboratorije. Dostaviti Izjavu proizvođača kojom garantuje da je alkohol namijenjen dezinfekciji površina, ruku i izradi farmaceutskih kozmetičkih proizvoda. | Aethanolum concentratum 96% a 1 l | 10000 | boca |
| partija 167 | 1,036.00 | EUR | Ambfilna podloga |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Ambfilna podloga pakovanje a 1kg | 100 | pakovanje |
| partija 168 | 525.00 | EUR | Benzalkonijum hlorid 5% |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje a 1l | 700 | boca |
| partija 169 | 1,962.00 | EUR | Benzinum medicinale |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Benzinum medicinale ,pakovanje a 1l | 300 | boca |
| partija 170 | 700.00 | EUR | Formaldehid sol 35% |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Dostaviti sertifikat o kvalitetu. | Formaldehid sol 35% pakovanje a 1l | 100 | boca |
| partija 171 | 1,140.00 | EUR | Glukoza monohidrat pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Glukoza monohidrat pulvis pakovanje a 1000g | 120 | pakovanje |
| partija 172 | 660.00 | EUR | Glycerolum |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Glycerolum a 1l | 100 | boca |
| partija 173 | 1,320.00 | EUR | Hydrogeni peroxi conc.30% sol |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje a 1l | 400 | boca |
| partija 174 | 220.00 | EUR | Jod kristalni |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Jod kristalni pakovanje a 100g | 10 | pakovanje |
| partija 175 | 1,160.00 | EUR | Kalijum jodid pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Kalijum jodid pulvis pakovanje a 250g | 20 | pakovanje |
| partija 176 | 1,835.00 | EUR | Mentol pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Mentol pulvis a 200g | 100 | pakovanje |
| partija 177 | 330.00 | EUR | Paraffinum liquidum |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Paraffinum liquidum a 1 l | 50 | boca |
| partija 178 | 1,142.00 | EUR | Paraffinum solidum |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. Po mogućnosti u tablama. | Paraffinum solidum a 4,37 kg | 40 | pakovanje |
| partija 179 | 2,400.00 | EUR | Rivanol pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Rivanol pulvis a 100g | 30 | pakovanje |
| partija 180 | 496.00 | EUR | Sumpor pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Sumpor pulvis a 500g | 100 | pakovanje |
| partija 181 | 330.00 | EUR | Talcum, pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Talcum, pulvis a 1 kg | 100 | pakovanje |
| partija 182 | 440.00 | EUR | Vaselinum album |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Vaselinum album a 1 kg | 80 | pakovanje |
| partija 183 | 904.00 | EUR | Zinci oxidum pulvis |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Zinci oxidum pulvis a 1 kg | 80 | pakovanje |
| partija 184 | 560.00 | EUR | Cera lanae |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Cera lanae a 1 kg | 20 | pakovanje |
| partija 185 | 666.00 | EUR | Cholesterolum |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Cholesterolum a 100 g | 20 | pakovanje |
| partija 186 | 6,570.00 | EUR | Anestezin |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Anestezin a 100g | 200 | pakovanje |
| partija 187 | 228.00 | EUR | Flašica staklena (baby flašica) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Potrošni materijal | veličina 150ml | 300 | komada |
| partija 188 | 60.00 | EUR | Aparat za kontrolu šećera |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9% | Aparat za kontrolu šećera u krvi | 3000 | kutija |
| partija 189 | 19,000.00 | EUR | Trakice za kontrolu šećera u krvi 25 traka |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti -dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama. | Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka | 10000 | kutija |
| partija 190 | 191,250.00 | EUR | Trakice za kontrolu šećera u krvi 50 traka |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti -dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata sa trakama. | Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka | 51000 | kutija |
| partija 191 | 6,000.00 | EUR | Lancete za vađenje krvi iz prsta |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Univerzalne lancete promjera od 26 G do 30 G. | Lancete za vađenje krvi iz prsta, 50 lanceta | 10000 | kutija |
| partija 192 | 342,000.00 | EUR | Pelene za odrasle (100-150cm) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Pelene za odrasle (100-150cm) | 900000 | komad |
| partija 193 | 83,700.00 | EUR | Pelene za odrasle (75-110cm) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Pelene za odrasle (75-110cm) | 270000 | komad |
| partija 194 | 9,975.00 | EUR | Pelene za odrasle (55-80cm) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Pelene za odrasle (55-80cm) | 39900 | komad |
| partija 195 | 24,000.00 | EUR | Pelene za odrasle (40-60cm) / extra small |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Pelene za odrasle (40-60cm) / extra small | 80000 | komad |
| partija 196 | 12,600.00 | EUR | Pelene za djecu (15-30 kg) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Pelene za djecu (15-30 kg) | 60000 | komad |
| partija 197 | 11,750.00 | EUR | Sistem za paklitaxel |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sistem za paklitaxel, potrošni materijal | Sistem za paklitaxel | 2500 | komada |
| partija 198 | 39.55 | EUR | Gaćice mrezaste elastične |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Gaćice mrezaste elastične L a 2 kom. | 35 | pakovanje |
| partija 199 | 18.15 | EUR | Gaćice mrezaste elastične |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Gaćice mrezaste elastične XL a 2 kom. | 15 | pakovanje |
| partija 200 | 945.00 | EUR | Zaštitni podmetač za krevet jednkratni 60x90cm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zaštitni podmetač za krevet jednkratni 60x90cm potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 30 | Zaštitni podmetač za krevet ,60x90cm, maksimalno pakovanje a 30 | 30 | pakovanje |
| partija 201 | 2,200.00 | EUR | Anatomski ulošci zenski za inkontinenciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Anatomski ulošci zenski za inkontinenciju | 10000 | komad |
| partija 202 | 1,100.00 | EUR | Anatomski ulošci muški za inkontinenciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. | Anatomski ulošci muški za inkontinenciju | 5000 | komad |
| partija 203 | 67,000.00 | EUR | Insulinske igle za pen 8 mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Insulinske igle za pen 8 mm, jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada. | insulinske igle za pen 8 mm | 500000 | komad |
| partija 204 | 26,800.00 | EUR | Insulinske igle za pen 6 mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Insulinske igle za pen 6 mm, jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada. | insulinske igle za pen 6 mm | 200000 | komad |
| partija 205 | 43,500.00 | EUR | Insulinske igle za pen 4 mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Insulinske igle za pen 4 mm, jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada. | insulinske igle za pen 4 mm | 300000 | komad |
| partija 206 | 18,675.00 | EUR | Insulinske igle za pen 8 mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Insulinske igle za pen 8 mm maksimalno pakovanje a 100 komada. | insulinske igle za pen 8 mm | 250000 | komad |
| partija 207 | 7,470.00 | EUR | Insulinske igle za pen 6 mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Insulinske igle za pen 6 mm, maksimalno pakovanje a 100 komada. | insulinske igle za pen 6 mm | 100000 | komad |
| partija 208 | 7,470.00 | EUR | Insulinske igle za pen 4 mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Insulinske igle za pen 4 mm, maksimalno pakovanje a 100 komada. | insulinske igle za pen 4 mm | 100000 | komad |
| partija 209 | 3,700.00 | EUR | Formaldehid 10% |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Dostaviti sertifikat o kvalitetu. | Formaldehid 10%, neutralni puferisani pakovanje a 10l | 100 | pakovanje |
| partija 210 | 246.00 | EUR | Glacijalna sirćetna kiselina |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. | Glacijalna sirćetna kiselina pakovanje a 1l | 30 | boca |

Ukupno: 2.064.508,53 EUR

# 3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Napomene: Za medicinska sredstva dobavljači su dužni dostaviti dokumentaciju kojom će dokazati da proizvodi koje nude zadovoljavaju uslove tražene specifikacijom. Potrebno je dostaviti originalni katalog, kao i izjavu proizvodjača da je katalog koji je dostavljen u tenderskom postupku u skladu sa zvaničnim katalogom proizvođača i da ponuđeni proizvodi u svemu odgovaraju dostavljenom katalogu.

Za hemikalije dobavljači su dužni dostaviti:

•	Rješenje agencije za Zaštitu životne sredine o upisu hemikalije u registar hemikalija;

•	Bezbjednostni list (SDS), dostaviti dokumentaciju koja potvrđuje da proizvod odgovara kvalitetu određene farmakopeje. U uslovima iz specifikacije je naglašeno da supstance moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR. Shodno tome, potrebno je dostaviti izjavu kojoj od navedenih farmakopeja odgovara kvalitet te supstance.

•	Sertifikat analize hemikalije koji nije stariji od 6 mjeseci;

•	Sertifikat proizvođača o kvalitetu proizvoda uz izjavu da hemikalija u svemu odgovara dostavljenom sertifikatu;

•	Deklaracija proizvoda - fotografija spoljašnjeg pakovanja proizvoda.

Napomena: Dobavljač se obavezuje da na kraju svakog mjeseca dostavlja izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Napomena:

•Partije 188, 189 i 190 moraju biti od istog proizvođača.

•Partija 188 - Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD ≤ 9%.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

po partijama je: 2.064.508,53 €.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za – nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove – nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi – nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Da

Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .

# 4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti – nije primjenjivo

# 5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

- postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

- nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

- nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

- postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

# 6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

# 7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

cijena;

odnos cijene i kvaliteta;

trošak životnog ciklusa.

 odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.

Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*80

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:

Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke za ponuđenu robu.

Rok isporuke mora biti iskazan u danima.

# 8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

Ponuda se sačinjava na:

na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju.

# 9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 09.09.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 09.09.2023. godine do 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 09.09.2023. godine do 10:00 sati.

Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:

Neophodno je da se postupak javne nabavke sprovede u kraćem zakonom dozvoljenom roku kako bi se spriječila nestašica medicinskih sredstava i hemikalija odnosno kako ne bi došlo do zastoja u pružanju medicinske pomoći na svim nivoima zdravstvene zaštite.

# 10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

# 11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

# 12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.

# 13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Način i rok isporuke:

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu  koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke: U roku od 7 dana do 50 % ugovorene količine. Ostatak isporuke će se vršiti sukcesivno uprema pojedinačnim narudžbama dostavljenim od strane ZU Apoteke CG Montefarm u roku do 7 dana od dana narudžbe.

Rok plaćanja je: do 90 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok upotrebe: Ponuđena medicinska sredstva prilikom isporuke moraju imati upotrebni rok koji neće biti kraći od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka trajanja proizvoda.

Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će na kraju svakog mjeseca dostavljati izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Pakovanje: pojedinačne bočice. Roba mora biti u paletama pakovanja sledećih dimenzija: dužina 120 cm, širina 80 cm i visina 94 cm (tj. visina paletnog pakovanja zajedno sa visinom same palete može iznositi max 108,50 cm).

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, ugovorenom roku upotrebe ili u pogledu kvaliteta „hladnog lanca“, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe  se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u

vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja

priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog

zakona,

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

# 14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

# 15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm

Broj: 805/1-3723

Mjesto i datum: Podgorica, 17.08.2023. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 14 iz Plana javne nabavke broj 6445 od 31.01.2023. godine za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija (3723) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca -  Goran Marinović, dipl.oec

s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica

s.r.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Aleksandra Jovanović, mr. pharm., predstavnica ustanove

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivana Džuverović, dr.pharm., predstavnica ustanove

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dragana Ljumović, dipl. pravnica, predstavnica ustanove

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivana Drljević, dr. pharm., predstavnik ustanove

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Andrija Mašanović, dipl. pravnik, predstavnik ustanove

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Andrijana Garić, dipl. oec., predstavnica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dušanka Praščević, dr. pharm., predstavnica Ministarstva zdravlja Crne Gore

s.r.

# 16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora