OBRAZAC 1  

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm		
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 806/1-3723
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 14
Mjesto i datum: Podgorica, 17.08.2023.godine 



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 3/2023) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija (3723)





Predmet nabavke se nabavlja:

 po partijama
















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

















[bookmark: _Toc62730554]2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 




	Tip reda
	Procijenjena vrijednost
	Valuta
	Opis partije
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	partija 1
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 16 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 16. Maksimalno pakovanje a 100 komada
	abdominaln dren CH 16 
	1000
	komada

	partija 2
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 18. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 18
	1000
	komada

	partija 3
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 20. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 20
	1000
	komada

	partija 4
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 22. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 22
	1000
	komada

	partija 5
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 24
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 24. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 24
	1000
	komada

	partija 6
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 26
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 26. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 26
	1000
	komada

	partija 7
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 28
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 28. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 28
	1000
	komada

	partija 8
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 30
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 30. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 30
	1000
	komada

	partija 9
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 32
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 32. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 32
	1000
	komada

	partija 10
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 34
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 34. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 34
	1000
	komada

	partija 11
	2,000.00
	EUR
	Abdominalni dren CH 36
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 36. Maksimalno pakvanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 36
	1000
	komada

	partija 12
	115.00
	EUR
	Aspiracioni kateter veličina br 6
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 6
	500
	komada

	partija 13
	154.10
	EUR
	Aspiracioni kateter veličina br 8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 8
	670
	komada

	partija 14
	80.50
	EUR
	Aspiracioni kateter veličina br 10
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak.100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 10
	350
	komada

	partija 15
	57.50
	EUR
	Aspiracioni kateter veličina br 12
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 12
	250
	komada

	partija 16
	57.50
	EUR
	Aspiracioni kateter veličina br 14
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 14
	250
	komada

	partija 17
	80.50
	EUR
	Aspiracioni kateter veličina br 16
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak.100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 16
	350
	komada

	partija 18
	103.50
	EUR
	Aspirsacioni kateter veličina br 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 18
	450
	komada

	partija 19
	80.50
	EUR
	Aspiracioni kateter veličina br 20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 20
	350
	komada

	partija 20
	690.00
	EUR
	Bebi sistem veličine 21G
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Bebi set za infuziju veličine 21G, potrošni mateijal, maksimalno pak. 100 komada
	Bebi set za infuziju veličine 21G
	3000
	komada

	partija 21
	230.00
	EUR
	Bebi sistem veličine  25G
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Bebi set za infuziju veličine  25G, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada
	Bebi set za infuziju veličine  25G
	1000
	komada

	partija 22
	900.00
	EUR
	Bebi urin kesa
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Bebi urin kesa, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada
	pakovanje a 100
	3000
	komada

	partija 23
	10.00
	EUR
	Dijetetska dječija hrana
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dijetetska dječija hrana, neophodno je dostaviti sertifikat o analizi i proizvođački sertifikat.
	Dijetetska dječija hrana pakovanje 400g/800g
	1000
	kutija

	partija 24
	2,100.00
	EUR
	Elekrode (sa posrebr, plastič, kopčom i suvim gelom 0,8m)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Elekrode (sa posrebr, plastič, kopčom i suvim gelom 0,8m), potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	masimalno pakovanje a 100
	30000
	komada

	partija 25
	396.00
	EUR
	Epruveta 16/100
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Epruveta 16/100, potrošni materija, maksimalno pakovanje a 2000 komada.
	pakovanje maksimalno a 2000 komada
	12000
	komada

	partija 26
	19.95
	EUR
	Foley kateter veličina br 6
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 6
	30
	komada

	partija 27
	33.25
	EUR
	Foley kateter veličina br 8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 8
	50
	komada

	partija 28
	39.90
	EUR
	Foley kateter veličina br 10
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 10
	60
	komada

	partija 29
	79.80
	EUR
	Foley kateter veličina br 12
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 12
	120
	komada

	partija 30
	58.00
	EUR
	Foley kateter veličina br 14
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 14
	100
	komada

	partija 31
	2,327.50
	EUR
	Foley kateter veličina br 16
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 16
	3500
	komada

	partija 32
	5,320.00
	EUR
	Foley kateter veličina br 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 18
	8000
	komada

	partija 33
	1,995.00
	EUR
	Foley kateter veličina br 20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 20
	3000
	komada

	partija 34
	399.00
	EUR
	Foley kateter veličina br 22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 22
	600
	komada

	partija 35
	133.00
	EUR
	Foley kateter veličina br 24
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 24
	200
	komada

	partija 36
	714.00
	EUR
	Gel za ultrazvuk
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Gel za ultrazvuk, potrošni materijal, pakovanje a 1kg
	pakovanje 1kg
	600
	pakovanje

	partija 37
	3,812.50
	EUR
	Gumirano platno
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Gumirano platno, potrošni materijal, rolna maksimalno 25 metara.
	rolna, maksimalno 25 metara
	1250
	metar

	partija 38
	122.50
	EUR
	Guska medicinska
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad
	PVC pakovanje 1 komad
	50
	komada

	partija 39
	3,250.00
	EUR
	Kape hirurške
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kape hirurške, potrošni materijal, pakovanje a 100 komada
	pakovanje a 100 komada
	25000
	komada

	partija 40
	12,600.00
	EUR
	Hirurške rukavice veličina 7
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.               
	Hirurške rukavice veličina 7
	28000
	pari

	partija 41
	9,450.00
	EUR
	Hirurške rukavice veličina 8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.               
	Hirurške rukavice veličina 8
	21000
	pari

	partija 42
	6,300.00
	EUR
	Hirurške rukavice veličina 8,5
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.              
	Hirurške rukavice veličina 8,5
	14000
	pari

	partija 43
	9,450.00
	EUR
	Hirurške rukavice veličina 7,5
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.              
	Hirurške rukavice veličina 7,5
	21000
	pari

	partija 44
	10.00
	EUR
	Hrana za bebe 0-6 mjeseci
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Hrana za bebe 0-6 mjeseci, neophodno je dostaviti sertifikat o analizi i proizvođački sertifikat.
	Hrana za bebe 0-6 mjeseci pakovanje 400g/800g
	1000
	kutija

	partija 45
	500.00
	EUR
	Igla hipodermalna PVC 0,45x12mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera od 12mm-16mm
	veličina 0,45x12mm, opseg promjera od 12mm-16mm
	20000
	komada

	partija 46
	375.00
	EUR
	Igla hipodermalna PVC veličina 0,6x25mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera od 25mm-38mm
	veličina 0,6x25mm, opseg promjera od 25mm-38mm
	15000
	komada

	partija 47
	125.00
	EUR
	Igla hipodermalna PVC veličina 0,7x30mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak . a 100 komada.Opseg promjera od 30mm-40mm
	veličina 0,7x30mm, opseg promjera od 30mm-40mm
	5000
	komada

	partija 48
	25,000.00
	EUR
	Igla hipodermalna PVC veličina 0,8x38mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm
	veličina 0,8x38mm, opseg promjera 38-40mm
	1000000
	komada

	partija 49
	10,400.00
	EUR
	Igla hipodermalna PVC veličina 0,9x38mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm
	veličina 0,9x38mm, opseg promjera 38-40mm
	400000
	komada

	partija 50
	130.00
	EUR
	Igla hipodermalna PVC veličina 1.2x38mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm
	veličina 1.2x38mm, opseg promjera 38-40mm.
	5000
	komada

	partija 51
	1,380.00
	EUR
	Ileostoma kese
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kese i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima.  Maksimalno pak.a 10 komada
	Ileostoma kese br. 45 
	100
	pakovanje

	partija 52
	5,370.00
	EUR
	Ileostoma kese
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kese i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima.  Maksimalno pak.a 10 komada.   
	Ileostoma kese br. 57 
	300
	pakovanje

	partija 53
	750.00
	EUR
	IV kanila veličina br 16 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	IV kanila veličina br 16 , potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 16 
	3000
	komada

	partija 54
	1,550.00
	EUR
	IV kanila veličina br 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	IV kanila veličina br 18 , potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 18
	10000
	komada

	partija 55
	12,500.00
	EUR
	IV kanila veličina br 20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	IV kanila veličina br 20, potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 20
	50000
	komada

	partija 56
	12,500.00
	EUR
	IV kanila veličina br 22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	IV kanila veličina br 22, otrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 22
	50000
	komada

	partija 57
	2,500.00
	EUR
	IV kanila veličina br 24
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	IV kanila veličina br 24, potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 24
	10000
	komada

	partija 58
	2,520.00
	EUR
	Jankauer set veličina 210cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Jankauer set veličina 210cm, potrošni materijal, maksimalno pak.a 80 komada
	veličina 210cm
	2000
	komada

	partija 59
	2,520.00
	EUR
	Jankauer set veličina 300cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Jankauer set veličina 300cm, potrošni materijal, maksimalno pak.a 80 komada.
	veličina 300cm
	2000
	komada

	partija 60
	140.00
	EUR
	Kolostoma disk disk 38 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.
	kolostoma disk 38 a 5 kom
	10
	pakovanje

	partija 61
	5,600.00
	EUR
	Kolostoma disk disk 45
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.
	Kolostoma disk 45 a 5 kom          
	400
	pakovanje

	partija 62
	7,000.00
	EUR
	Kolostoma disk disk 57 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.      
	Kolostoma disk 57 a 5 kom         
	500
	pakovanje

	partija 63
	280.00
	EUR
	Kolostoma fleksibilni disk  38
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.         
	Kolostoma fleksibilni disk 38 a 5 kom
	20
	pakovanje

	partija 64
	14,000.00
	EUR
	Kolostoma fleksibilni disk 45
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.
	Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom
	1000
	pakovanje

	partija 65
	18,200.00
	EUR
	Kolostoma fleksibilni disk 57
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.
	Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom
	1300
	pakovanje

	partija 66
	76.00
	EUR
	Kolostoma kese 38
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija. 
	Kolostoma kese 38 a 30 kom          
	5
	pakovanje

	partija 67
	6,080.00
	EUR
	Kolostoma kese 45
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija. 
	Kolostoma kese 45 a 30 kom           
	400
	pakovanje

	partija 68
	15,200.00
	EUR
	Kolostoma kese 57 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija.
	Kolostoma kese 57 a 30 kom           
	1000
	pakovanje

	partija 69
	3,000.00
	EUR
	Komplet za bris sterilni u tubi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Komplet za bris sterilni u tubi, moraju biti od istog proizvođača. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	Komplet za bris sterilni  u tubi pakovanje a 100
	30000
	komada

	partija 70
	174.00
	EUR
	Lopate PVC
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Lopate PVC, potrošni materijal
	PVC pakovanje 1 komad
	30
	komada

	partija 71
	190.10
	EUR
	Mikrotuba Ependorf
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Mikrotuba Ependorf, potrošni materijal
	veličina 1,5ml a 1000kom
	10000
	komada

	partija 72
	105.00
	EUR
	Nazalni oksigenski set
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nazalni oksigenski set, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 2100mm
	300
	komada

	partija 73
	3,000.00
	EUR
	Nelaton kateter br. 10           
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateter br. 10, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada.      
	Nelaton kateter br. 10           
	10000
	komada

	partija 74
	6,000.00
	EUR
	Nelaton kateter br. 12           
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateter br. 12, unisex , maksimalno pakovanje a 100 komada . 
	Nelaton kateter br. 12           
	20000
	komada

	partija 75
	1,500.00
	EUR
	Nelaton kateter br. 8            
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateter br. 8, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	Nelaton kateter br. 8            
	5000
	komada

	partija 76
	180.00
	EUR
	Nelaton kateter br.6
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateter br. 6, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	Nelaton kateter br.6
	600
	komada

	partija 77
	1,332.38
	EUR
	Petri posuda sterilna 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Petri posuda sterilna, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 825 komada.
	veličina fi 90
	13750
	komada

	partija 78
	6,000.00
	EUR
	Posuda za urin
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Posuda za urin, posuda za uzorkovanje urina , sterilna. Maksimalno pakovanje a 250 komada.
	Posuda za urin sterilna 
	60000
	komada

	partija 79
	1,000.00
	EUR
	Posuda za feces
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Posuda za feces, potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada.
	Posuda za feces sterilna
	10000
	komada

	partija 80
	2,700.00
	EUR
	Posuda za medicinske preparate sterilna
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Posuda za medicinske preparate sterilna, potrošni materijal,  maksimalno pak. a 200 komada.
	veličina 250ml, 
	6000
	komada

	partija 81
	228.00
	EUR
	PVC nastavci za autom,pipete 1-200 zuti
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC nastavci za autom,pipete 1-200 zuti, potrošni materijal, maksimalno pak.a 1000 komada.
	pakovanje a 1000 
	30
	pakovanje

	partija 82
	195.00
	EUR
	PVC nastavci za autom,pipete plavi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC nastavci za autom,pipete plavi, potrošni materijal, maksimalno pak.a 500 komada.
	pakovanje a 500
	30
	pakovanje

	partija 83
	1,000.00
	EUR
	PVC boca 100ml 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC boca 100ml , maksimalno pakovanje a 100 komada
	PVC boca 100ml 
	5000
	komad

	partija 84
	1,250.00
	EUR
	PVC boca 200ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC boca 200ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	PVC boca 200ml
	5000
	komad

	partija 85
	1,400.00
	EUR
	PVC boca 500ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC boca 500ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	PVC boca 500ml
	5000
	komad

	partija 86
	3,000.00
	EUR
	PVC boca 1000ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC boca 1000ml, maksimalno pakovanje a 100 komada
	PVC boca 1000ml
	10000
	komad

	partija 87
	1,050.00
	EUR
	PVC kutija 100g
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC kutija 100g, maksimalno pakovanje a 100 komada
	PVC kutija 100g
	3000
	komad

	partija 88
	1,650.00
	EUR
	Redon boca
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Redon boca, potrošni materijal, maksimalno pak. a 30 komada.
	veličina 400ml
	500
	komada

	partija 89
	10.30
	EUR
	Redon dren CH 8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Redon dren  CH 8 ,potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 8
	10
	komada

	partija 90
	5.15
	EUR
	Redon dren  CH 10
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	 Redon dren  CH 10, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 10
	5
	komada

	partija 91
	86.00
	EUR
	Redon dren CH 12
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Redon dren CH 12, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 12
	100
	komada

	partija 92
	86.00
	EUR
	Redon dren CH 14
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Redon dren CH 14, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 14
	100
	komada

	partija 93
	129.00
	EUR
	Redon dren CH 16
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Redon dren CH 16, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 16
	150
	komada

	partija 94
	86.00
	EUR
	Redon dren CH 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Redon dren CH 18, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 18
	100
	komada

	partija 95
	13.00
	EUR
	Rektalni kateter veličina 26 FG
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Rektalni kateter veličina 26 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 26 FG
	20
	komada

	partija 96
	13.00
	EUR
	Rektalni kateter veličina 28 FG
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Rektalni kateter veličina 28 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 28 FG
	20
	komada

	partija 97
	13.00
	EUR
	Rektalni kateter veličina 30 FG
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Rektalni kateter veličina 30 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 30 FG
	20
	komada

	partija 98
	22,000.00
	EUR
	Rukavice nesterilne M
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine M. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1.  Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.
	Rukavice nesterilne veličina M, maksimalno pakovanje a 200 komada.
	400000
	komad

	partija 99
	33,000.00
	EUR
	Rukavice nesterilne L
	     
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine L. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1.  Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.
	Rukavice nesterilne veličina L, maksimalno pakovanje a 200 komada.
	600000
	komad

	partija 100
	6,600.00
	EUR
	Rukavice nesterilne XL
	     
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine XL. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1.  Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 180 komada.
	Rukavice nesterilne veličina XL, maksimalno pakovanje a 180 komada.
	120000
	komad

	partija 101
	56,250.00
	EUR
	Set za infuziju 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Plasticna cijev ,kateter iznutra polietilen, spolja poliuretan. Duzina 150cm. Set je namijenjen za aplikaciju ljekova u obliku intravenske infuzije, za parenteralnu ishranu i održavanje hidracije pacijenata. Proizvod mora biti u skladu sa zahtjevima  ISO 8536-4 i EN ISO 80369-7:2021 Maksimalno pakovanje a 45 komada.
	Set za infuziju, maksimalno pakovanje a 45 komada.
	225000
	komada

	partija 102
	6,060.00
	EUR
	Set za transfuziju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za transfuziju, mora imati ISO 1135-4. Maksimalno pakovanje a 25 komada.
	Set za transfuziju pakovanje a 25
	10000
	komada

	partija 103
	315.00
	EUR
	Signatura samoljepljiva crvena
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Signatura samoljepljiva crvena, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 1000 komada.
	 pakovanje a 1000kom
	15
	pakovanje

	partija 104
	303.00
	EUR
	Skalpel hirurški veličina br. 10
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br. 10, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br. 10, a 100kom
	3000
	komad

	partija 105
	3,535.00
	EUR
	Skalpel hirurški veličina br. 11
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br. 11, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br. 11, a 100kom
	35000
	komad

	partija 106
	1,010.00
	EUR
	Skalpel hirurški veličina br.15
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.15, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.15, a 100kom
	10000
	komad

	partija 107
	1,010.00
	EUR
	Skalpel hirurški veličina br.20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.20, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.20, a 100kom
	10000
	komad

	partija 108
	505.00
	EUR
	Skalpel hirurški veličina br.21
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.21, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.21, a 100kom
	5000
	komad

	partija 109
	505.00
	EUR
	Skalpel hirurški veličina br.21
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.22, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.22, a 100kom
	5000
	komad

	partija 110
	3,030.00
	EUR
	Skalpel hirurški veličina br.21
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.23, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.23, a 100kom
	30000
	komad

	partija 111
	40.00
	EUR
	Sonda gastrična veličina br.8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.8 ,potrošni materijal
	veličina br.8
	50
	komada

	partija 112
	165.00
	EUR
	Sonda gastrična veličina br.16
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.16, potrošni materijal
	veličina br.16
	300
	komada

	partija 113
	174.00
	EUR
	Sonda gastrična veličina br.18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.18, potrošni materijal
	veličina br.18
	300
	komada

	partija 114
	580.00
	EUR
	Sonda gastrična veličina br.20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.20, potrošni materijal
	veličina br.20
	1000
	komada

	partija 115
	976.00
	EUR
	Sonda gastrična veličina br.22 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.22 ,potrošni materijal
	veličina br.22 
	800
	komada

	partija 116
	400.00
	EUR
	Sonda za ishranu veličina br.10, 50-70cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda za ishranu veličina br.10, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 150 komada.
	veličina br.10, 50-70cm
	800
	komada

	partija 117
	400.00
	EUR
	Sonda za ishranu, veličina br.6, 50-70cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda za ishranu, veličina br.6, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanja a 150 komada.
	veličina br.6, 50-70cm
	800
	komada

	partija 118
	400.00
	EUR
	Sonda za ishranu, veličina br.8, 50-70cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda za ishranu, veličina br.8, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 150 komada.
	veličina br.8, 50-70cm
	800
	komada

	partija 119
	200.00
	EUR
	Stomahezive adhezivna pasta
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Stomahezive adhezivna pasta, moraju biti od istog proizvođača.
	Stomahesive adhezivna pasta pakovanje 1x30g
	20
	kutija

	partija 120
	1,500.00
	EUR
	Stomahezive zaštitna pasta
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Stomahezive zaštitna pasta, moraju biti od istog proizvođača.
	Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g
	150
	kutija

	partija 121
	60,000.00
	EUR
	Špric PVC 10ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Špric PVC 10ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 10ml
	500000
	komada

	partija 122
	15,000.00
	EUR
	Špric PVC 20ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Špric PVC 20ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 20ml
	100000
	komada

	partija 123
	4,400.00
	EUR
	Špric PVC 2ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Špric PVC 2ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 2ml
	80000
	komada

	partija 124
	1,750.00
	EUR
	Špric PVC 50ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Špric PVC 50ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 25 komada.
	veličina 50ml
	5000
	komada

	partija 125
	24,000.00
	EUR
	Špric PVC 5ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Špric PVC 5ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 5ml
	400000
	komada

	partija 126
	7,600.00
	EUR
	Špatula drvena
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Špatula drvena, potrošni materijal,  maksimalno pakovanje a 100 komada.
	pakovanje a 100kom
	4000
	kutija

	partija 127
	310.00
	EUR
	Termometar clinical-digitalni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Termometar clinical-digitalni,potrošni materijal
	Termometar clinical-digitalni
	200
	komada

	partija 128
	3,800.00
	EUR
	Torakalni dren br.22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni dren br.22, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.22
	2000
	komad

	partija 129
	3,800.00
	EUR
	Torakalni dren br.24
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni dren br.24, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.24
	2000
	komad

	partija 130
	3,800.00
	EUR
	Torakalni dren br.26
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni dren br.26, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.26
	2000
	komad

	partija 131
	2,000.00
	EUR
	Tubus endotrahealni sa balonom br.7,5
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubus endotrahealni sa balonom br.7,5, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina br.7,5
	1000
	komada

	partija 132
	2,000.00
	EUR
	Tubus endotrahealni sa balonom br.8,5
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubus endotrahealni sa balonom br.8,5, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina br.8,5
	1000
	komada

	partija 133
	2,000.00
	EUR
	Tubus endotrahealni sa balonom br.7
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubus endotrahealni sa balonom br.7 potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina br.7
	1000
	komada

	partija 134
	2,000.00
	EUR
	Tubus endotrahealni sa balonom br.8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubus endotrahealni sa balonom br.8, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina br.8
	1000
	komada

	partija 135
	13,000.00
	EUR
	Urin kese sa ispustom 2l
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Urin kese sa ispustom, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 250 komada.
	veličina 2l
	50000
	komada

	partija 136
	8,220.00
	EUR
	Urostoma kese  45 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija.  Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Urostoma kese 45 
	600
	kutija

	partija 137
	1,370.00
	EUR
	Urostoma kese  57 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija.  Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Urostoma kese 57
	100
	kutija

	partija 138
	15,288.00
	EUR
	Hirurški flaster prozirni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Mora biti proziran, hipoalergijski flaster na PVC podlozi, bez latexa. Cijepljiv po duzini i širini. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm.  Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Hirurški flaster prozirni, veličina 5cmx1m
	109200
	metar

	partija 139
	39,312.00
	EUR
	Hirurški flaster na poliesteru
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški flaster na bijeloj podlozi, od rajona- poliestera. Cjepljiv po duzini i širini. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm. Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Hirurški flaster na poliesteru ,veličina 5cmx1m
	163800
	metar

	partija 140
	230,000.00
	EUR
	Gaza  hidrofilna 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Mora biti u pojedinačnim pakovanjima u cjelokupnoj širini od 80 cm. Min.gustina 17 niti, tkane ivice, tezina min.23g/m2, apsorpcija min 10,5g/g i da su medicinske i tehničke karakteristike i u skladu sa Ph.Eur.7 i ISO 14971.
	Gaza hidrofilna, veličina 80cmx100m, 17 niti
	10000
	komada

	partija 141
	72,200.00
	EUR
	Gaza sterilna 1/2m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tezina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079 . Sterilisana u skladu sa ISO 17665.Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno  pakovanje a 40 komada.
	Gaza sterilna a 1/2m, maksimalno pakovanje a 40 komada
	190000
	komad

	partija 142
	27,000.00
	EUR
	Gaza sterilna  1/4m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tezina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079. Sterilisana u skladu sa ISO 17665.Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno  pakovanje a 25 komada.
	Gaza sterilna a 1/4m, maksimalno pakovanje a 25 komada
	100000
	komad

	partija 143
	80,400.00
	EUR
	Gaza sterilna 1m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tezina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079 . Sterilisana u skladu sa ISO 17665.Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno  pakovanje a 10 komada.
	Gaza sterilna a 1m, maksimalno pakovanje a 10 komada.
	120000
	komad

	partija 144
	880.00
	EUR
	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake
	veličina 5x5,7cm
	1000
	komada

	partija 145
	2,100.00
	EUR
	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm
	veličina 7x8,5cm
	2000
	komada

	partija 146
	1,280.00
	EUR
	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake, veličina 8,5x10,5cm
	veličina 8,5x10,5cm
	1000
	komada

	partija 147
	1,050.00
	EUR
	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 10cmx10m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada
	veličina 10cmx10m
	600
	komada

	partija 148
	1,830.00
	EUR
	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 20cmx10m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 20cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada
	veličina 20cmx10m
	600
	komada

	partija 149
	3,630.00
	EUR
	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga,30cmx10m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 30cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada
	veličina 30cmx10m
	600
	komada

	partija 150
	54,000.00
	EUR
	Vata papirna
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Vata papirna, potrošni materijal
	pakovanje 1000g
	12000
	pakovanje

	partija 151
	10,000.00
	EUR
	Vata sanitetska
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Vata sanitetska, potrošni materijal
	pakovanje 1000g
	2000
	pakovanje

	partija 152
	900.00
	EUR
	Zavoj gipsani 10cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj gipsani 10cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 10cmx3m
	2000
	komada

	partija 153
	1,120.00
	EUR
	Zavoj gipsani 12cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj gipsani 12cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 12cmx3m
	2000
	komada

	partija 154
	3,150.00
	EUR
	Zavoj gipsani 15cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj gipsani 15cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 15cmx3m
	5000
	komada

	partija 155
	1,660.00
	EUR
	Zavoj gipsani 20cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj gipsani 20cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 20cmx3m
	2000
	komada

	partija 156
	410.00
	EUR
	Zavoj gipsani 8cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj gipsani 8cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 8cmx3m
	1000
	komada

	partija 157
	4,950.00
	EUR
	Zavoj kaliko tkani 10cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 10cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 10cmx5m
	15000
	komada

	partija 158
	7,200.00
	EUR
	Zavoj kaliko tkani 12cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 12cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 12cmx5m
	15000
	komada

	partija 159
	11,600.00
	EUR
	Zavoj kaliko tkani 15cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 15cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 15cmx5m
	20000
	komada

	partija 160
	3,450.00
	EUR
	Zavoj kaliko tkani 5cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 5cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 5cmx5m
	15000
	komada

	partija 161
	5,000.00
	EUR
	Zavoj kaliko tkani 6cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 6cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 6cmx5m
	20000
	komada

	partija 162
	4,500.00
	EUR
	Zavoj kaliko tkani 8cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 8cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 8cmx5m
	15000
	komada

	partija 163
	1,840.00
	EUR
	Acidum boricum pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. 
	Acidum boricum, pulvis a 500g
	400
	pakovanjje

	partija 164
	406.40
	EUR
	Acidum salicilikum pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Acidum salicilicum, pulvis a 1000g
	20
	pakovanje

	partija 165
	960.00
	EUR
	Aethanolom apsolutni 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Aethanolum apsolutni pakovanje a 1l
	300
	boca

	partija 166
	17,000.00
	EUR
	Aethanolum concentratum 96%
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Dodatno dostaviti sertifikat analize od akreditovane laboratorije. Dostaviti Izjavu proizvođača kojom garantuje da je alkohol namijenjen dezinfekciji površina, ruku i izradi farmaceutskih kozmetičkih proizvoda.
	Aethanolum concentratum 96% a 1 l
	10000
	boca

	partija 167
	1,036.00
	EUR
	Ambfilna podloga
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Ambfilna podloga pakovanje a 1kg
	100
	pakovanje

	partija 168
	525.00
	EUR
	Benzalkonijum hlorid 5%
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje a 1l
	700
	boca

	partija 169
	1,962.00
	EUR
	Benzinum medicinale 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti  istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Benzinum medicinale ,pakovanje a 1l
	300
	boca

	partija 170
	700.00
	EUR
	Formaldehid sol 35%
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dostaviti sertifikat o kvalitetu.
	Formaldehid sol 35% pakovanje a 1l
	100
	boca

	partija 171
	1,140.00
	EUR
	Glukoza monohidrat pulvis 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. 
	Glukoza monohidrat pulvis pakovanje a 1000g
	120
	pakovanje

	partija 172
	660.00
	EUR
	Glycerolum 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Glycerolum a 1l
	100
	boca

	partija 173
	1,320.00
	EUR
	Hydrogeni peroxi conc.30% sol
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje a 1l
	400
	boca

	partija 174
	220.00
	EUR
	Jod kristalni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Jod kristalni pakovanje a 100g
	10
	pakovanje

	partija 175
	1,160.00
	EUR
	Kalijum jodid pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Kalijum jodid pulvis  pakovanje a 250g
	20
	pakovanje

	partija 176
	1,835.00
	EUR
	Mentol pulvis 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Mentol pulvis a 200g
	100
	pakovanje

	partija 177
	330.00
	EUR
	Paraffinum liquidum 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Paraffinum liquidum a 1 l
	50
	boca

	partija 178
	1,142.00
	EUR
	Paraffinum solidum 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. Po mogućnosti u tablama.
	Paraffinum solidum a 4,37 kg
	40
	pakovanje

	partija 179
	2,400.00
	EUR
	Rivanol pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Rivanol pulvis a 100g
	30
	pakovanje

	partija 180
	496.00
	EUR
	Sumpor pulvis 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Sumpor pulvis a 500g
	100
	pakovanje

	partija 181
	330.00
	EUR
	Talcum, pulvis 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Talcum, pulvis a 1 kg
	100
	pakovanje

	partija 182
	440.00
	EUR
	Vaselinum album
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Vaselinum album a 1 kg
	80
	pakovanje

	partija 183
	904.00
	EUR
	Zinci oxidum pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Zinci oxidum pulvis a 1 kg
	80
	pakovanje

	partija 184
	560.00
	EUR
	Cera lanae
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Cera lanae a 1 kg
	20
	pakovanje

	partija 185
	666.00
	EUR
	Cholesterolum 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Cholesterolum a 100 g
	20
	pakovanje

	partija 186
	6,570.00
	EUR
	Anestezin 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Anestezin a 100g
	200
	pakovanje

	partija 187
	228.00
	EUR
	Flašica staklena (baby flašica)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Potrošni materijal
	veličina 150ml
	300
	komada

	partija 188
	60.00
	EUR
	Aparat za kontrolu šećera 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9%
	Aparat za kontrolu šećera u krvi
	3000
	kutija

	partija 189
	19,000.00
	EUR
	Trakice za kontrolu šećera u krvi 25 traka
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti -dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata  sa trakama.
	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka
	10000
	kutija

	partija 190
	191,250.00
	EUR
	Trakice za kontrolu šećera u krvi 50 traka
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti -dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata  sa trakama.
	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka
	51000
	kutija

	partija 191
	6,000.00
	EUR
	Lancete za vađenje krvi iz prsta
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Univerzalne lancete promjera od 26 G do 30 G.
	Lancete za vađenje krvi iz prsta, 50 lanceta
	10000
	kutija

	partija 192
	342,000.00
	EUR
	Pelene za odrasle (100-150cm)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za odrasle (100-150cm)
	900000
	komad

	partija 193
	83,700.00
	EUR
	Pelene za odrasle (75-110cm)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za odrasle (75-110cm)
	270000
	komad

	partija 194
	9,975.00
	EUR
	Pelene za odrasle (55-80cm)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za odrasle (55-80cm)
	39900
	komad

	partija 195
	24,000.00
	EUR
	Pelene za odrasle (40-60cm) / extra small
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za odrasle (40-60cm) / extra small
	80000
	komad

	partija 196
	12,600.00
	EUR
	Pelene za djecu (15-30 kg)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za djecu (15-30 kg)
	60000
	komad

	partija 197
	11,750.00
	EUR
	Sistem za paklitaxel
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal
	Sistem za paklitaxel
	2500
	komada

	partija 198
	39.55
	EUR
	Gaćice mrezaste elastične 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Gaćice mrezaste elastične L a 2 kom.
	35
	pakovanje

	partija 199
	18.15
	EUR
	Gaćice mrezaste elastične 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Gaćice mrezaste elastične XL a 2 kom.
	15
	pakovanje

	partija 200
	945.00
	EUR
	Zaštitni podmetač za krevet  jednkratni 60x90cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zaštitni podmetač za krevet  jednkratni 60x90cm potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 30
	Zaštitni podmetač za krevet ,60x90cm, maksimalno pakovanje a 30
	30
	pakovanje

	partija 201
	2,200.00
	EUR
	Anatomski ulošci zenski za inkontinenciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Anatomski ulošci zenski za inkontinenciju
	10000
	komad

	partija 202
	1,100.00
	EUR
	Anatomski ulošci muški za inkontinenciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Anatomski ulošci muški za inkontinenciju
	5000
	komad

	partija 203
	67,000.00
	EUR
	Insulinske igle za pen 8 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Insulinske igle za pen 8 mm, jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 8 mm
	500000
	komad

	partija 204
	26,800.00
	EUR
	Insulinske igle za pen 6 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Insulinske igle za pen 6 mm, jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 6 mm
	200000
	komad

	partija 205
	43,500.00
	EUR
	Insulinske igle za pen 4 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Insulinske igle za pen 4 mm, jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 4 mm
	300000
	komad

	partija 206
	18,675.00
	EUR
	Insulinske igle za pen 8 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Insulinske igle za pen 8 mm maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 8 mm
	250000
	komad

	partija 207
	7,470.00
	EUR
	Insulinske igle za pen 6 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Insulinske igle za pen 6 mm, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 6 mm
	100000
	komad

	partija 208
	7,470.00
	EUR
	Insulinske igle za pen 4 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Insulinske igle za pen 4 mm, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 4 mm
	100000
	komad

	partija 209
	3,700.00
	EUR
	Formaldehid 10%
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	 Dostaviti sertifikat o kvalitetu.
	Formaldehid 10%, neutralni puferisani pakovanje a 10l
	100
	pakovanje

	partija 210
	246.00
	EUR 
	Glacijalna sirćetna kiselina
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.
	Glacijalna sirćetna kiselina pakovanje a 1l
	30
	boca



                                                                                                                               Ukupno: 2.064.508,53 EUR

[bookmark: _Toc62730555]3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Napomene: Za medicinska sredstva dobavljači su dužni dostaviti dokumentaciju kojom će dokazati da proizvodi koje nude zadovoljavaju uslove tražene specifikacijom. Potrebno je dostaviti originalni katalog, kao i izjavu proizvodjača da je katalog koji je dostavljen u tenderskom postupku u skladu sa zvaničnim katalogom proizvođača i da ponuđeni proizvodi u svemu odgovaraju dostavljenom katalogu.

Za hemikalije dobavljači su dužni dostaviti:
•	Rješenje agencije za Zaštitu životne sredine o upisu hemikalije u registar hemikalija;
•	Bezbjednostni list (SDS), dostaviti dokumentaciju koja potvrđuje da proizvod odgovara kvalitetu određene farmakopeje. U uslovima iz specifikacije je naglašeno da supstance moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR. Shodno tome, potrebno je dostaviti izjavu kojoj od navedenih farmakopeja odgovara kvalitet te supstance. 
•	Sertifikat analize hemikalije koji nije stariji od 6 mjeseci;
•	Sertifikat proizvođača o kvalitetu proizvoda uz izjavu da hemikalija u svemu odgovara dostavljenom sertifikatu;
•	Deklaracija proizvoda - fotografija spoljašnjeg pakovanja proizvoda.

Napomena: Dobavljač se obavezuje da na kraju svakog mjeseca dostavlja izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Napomena:
•Partije 188, 189 i 190 moraju biti od istog proizvođača.
•Partija 188 - Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD ≤ 9%.


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je: 2.064.508,53 €.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za – nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove – nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi – nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.


REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .
[bookmark: _Toc62730556]4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti – nije primjenjivo
[bookmark: _Toc62730557]5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

[bookmark: _Toc62730559]7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:6]:  [6:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 cijena;
 odnos cijene i kvaliteta; 
 trošak životnog ciklusa.


 odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*80

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:
Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke za ponuđenu robu.
Rok isporuke mora biti iskazan u danima.


[bookmark: _Toc62730560]8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

Ponuda se sačinjava na:

	na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

	u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju.

[bookmark: _Toc62730561]9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 09.09.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 09.09.2023. godine do 10:00 sati. 

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

[bookmark: _GoBack]Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 09.09.2023. godine do 10:00 sati.

 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:

Neophodno je da se postupak javne nabavke sprovede u kraćem zakonom dozvoljenom roku kako bi se spriječila nestašica medicinskih sredstava i hemikalija odnosno kako ne bi došlo do zastoja u pružanju medicinske pomoći na svim nivoima zdravstvene zaštite.
[bookmark: _Toc62730562]10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

[bookmark: _Toc62730563]11. TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

[bookmark: _Toc62730564]12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.

[bookmark: _Toc62730565]13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Način i rok isporuke:

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu  koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke: U roku od 7 dana do 50 % ugovorene količine. Ostatak isporuke će se vršiti sukcesivno uprema pojedinačnim narudžbama dostavljenim od strane ZU Apoteke CG Montefarm u roku do 7 dana od dana narudžbe.

Rok plaćanja je: do 90 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok upotrebe: Ponuđena medicinska sredstva prilikom isporuke moraju imati upotrebni rok koji neće biti kraći od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka trajanja proizvoda.

Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će na kraju svakog mjeseca dostavljati izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Pakovanje: pojedinačne bočice. Roba mora biti u paletama pakovanja sledećih dimenzija: dužina 120 cm, širina 80 cm i visina 94 cm (tj. visina paletnog pakovanja zajedno sa visinom same palete može iznositi max 108,50 cm).

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, ugovorenom roku upotrebe ili u pogledu kvaliteta „hladnog lanca“, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe  se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.


Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
          3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
          vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
          priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
          3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog 
          zakona,
1. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

[bookmark: _Toc62730566]14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
























[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj: 805/1-3723
Mjesto i datum: Podgorica, 17.08.2023. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), 


Izjavljujem


da u postupku javne nabavke redni broj 14 iz Plana javne nabavke broj 6445 od 31.01.2023. godine za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija (3723) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.



Ovlašćeno lice naručioca -  Goran Marinović, dipl.oec              
    s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica 
 s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica
s.r.


Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Aleksandra Jovanović, mr. pharm., predstavnica ustanove
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivana Džuverović, dr.pharm., predstavnica ustanove
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dragana Ljumović, dipl. pravnica, predstavnica ustanove
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivana Drljević, dr. pharm., predstavnik ustanove 
                                                                                                                 s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Andrija Mašanović, dipl. pravnik, predstavnik ustanove
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Andrijana Garić, dipl. oec., predstavnica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dušanka Praščević, dr. pharm., predstavnica Ministarstva zdravlja Crne Gore
s.r.





























[bookmark: _Toc62730568]16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


