OBRAZAC 1  

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm		
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 843/1-4023
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 14
Mjesto i datum: Podgorica, 31.08.2023.godine 



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica objavljuje        


                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Potrošni materijal za anesteziju za potrebe JZU
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 
 po partijama




















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

















2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 




	Tip reda
	Procijenjena vrijednost
	Valuta
	Opis partije
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	partija
	41.243,30
	EUR
	Centralni venski kateteri za odrasle
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Centralni venski kateter dvolumenski, 7Fr (16+18)x200mm, 16Gx70mm introdjucer sa FloSwitch zatvaračem, žica vodič 0,9x700,sa dilatatorom i sistemom za fiksiranje
	Centralni venski kateter dvolumenski, 7Fr (16+18)x200mm, 16Gx70mm introdjucer sa FloSwitch zatvaračem, žica vodič 0,9x700,sa dilatatorom i sistemom za fiksiranje
	1255
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Centralni venski kateter trolumenski, 7Fr (16+18+18)x200mm, 16Gx70mm introdjucer sa FloSwitch zatvaračem, žica vodič 0,9x700,sa dilatatorm i sistemom za fiksiranje
	Centralni venski kateter trolumenski, 7Fr (16+18+18)x200mm, 16Gx70mm introdjucer sa FloSwitch zatvaračem, žica vodič 0,9x700,sa dilatatorm i sistemom za fiksiranje
	3120
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Centralni venski kateter cetvorolumenski, 8,5Fr (16+16+14+18)x200mm, 16Gx70mm introdjucer sa FloSwitch zatvaračem, žica vodič 0,89x700,sa dilatatorom i sistemom za fiksiranje
	Centralni venski kateter cetvorolumenski, 8,5Fr (16+16+14+18)x200mm, 16Gx70mm introdjucer sa FloSwitch zatvaračem, žica vodič 0,89x700,sa dilatatorom i sistemom za fiksiranje
	55
	kom

	partija
	2.760,00
	EUR
	Višelumenski centralni venski kateteri sa antibiotskom zaštitom (oblogom) za dugotrajnu primjenu u Intezivnoj njezi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Višelumenski centralni venski kateteri sa antibiotskom zaštitom (oblogom) za dugotrajnu primjenu u Intezivnoj njezi
	Višelumenski centralni venski kateteri sa antibiotskom zaštitom (oblogom) za dugotrajnu primjenu u Intezivnoj njezi
	40
	kom

	partija
	1.800,00
	EUR
	Antimikrobni centralni venski kateteri sa srebrnim jonima
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobni centralni venski kateteri sa srebrnim jonima od poliuretana koji je pomiješan sa cirkonijum fosfatom koji sadrži srebro na nanometarskom nivou.
	Antimikrobni centralni venski kateteri sa srebrnim jonima od poliuretana koji je pomiješan sa cirkonijum fosfatom koji sadrži srebro na nanometarskom nivou.
	40
	kom

	partija
	2.250,00
	EUR
	Sterilni set za cišćenje jednokratni 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za jednokratnu primjenu, sterilan (kod plasiranja centralnih vena, spinalnih, epiduralnih i blok anestezija), kompresa sa otvorom 50cm x 40cm, PVC iglodrzacem i pincetom, 10 tufera i 3-5 gaza
	Set za jednokratnu primjenu, sterilan (kod plasiranja centralnih vena, spinalnih, epiduralnih i blok anestezija), kompresa sa otvorom 50cm x 40cm, PVC iglodrzacem i pincetom, 10 tufera i 3-5 gaza
	900
	kom

	partija
	55.296,50
	EUR
	Spinalne igle 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Spinalna igla sa introdjuserom 25Gx90mm Whitacre "Pencil point" sa iglom vodičem 21Gx30mm
	Spinalna igla sa introdjuserom 25Gx90mm Whitacre "Pencil point" sa iglom vodičem 21Gx30mm
	7245
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Spinalna igla sa introdjuserom 26Gx90mm Whitacre "Pencil point" sa iglom vodičem 21Gx30mm
	Spinalna igla sa introdjuserom 26Gx90mm Whitacre "Pencil point" sa iglom vodičem 21Gx30mm
	5345
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Spinalna igla sa introdjuserom  26Gx120mm Whitacre "Pencil point" sa iglom vodičem 21 G x 38 mm
	Spinalna igla sa introdjuserom  26Gx120mm Whitacre "Pencil point" sa iglom vodičem 21 G x 38 mm
	2355
	kom

	partija
	4.660,00
	EUR
	Elektro neuro stimulirajuce igle za periferne blokove
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Elektro neuro stimulirajuće igle za periferne blokove,izolaciona igla sa transparentnim čepom,sprovodnim kablom i kateterom za terapiju,dužina igle 35mm,G23
	Elektro neuro stimulirajuće igle za periferne blokove,izolaciona igla sa transparentnim čepom,sprovodnim kablom i kateterom za terapiju,dužina igle 35mm,G23
	105
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Elektro neuro stimulirajuće igle za periferne blokove,izolaciona igla sa transparentnim čepom,sprovodnim kablom i kateterom za terapiju,dužina igle 50mm,G21
	Elektro neuro stimulirajuće igle za periferne blokove,izolaciona igla sa transparentnim čepom,sprovodnim kablom i kateterom za terapiju,dužina igle 50mm,G21
	145
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Elektro neuro stimulirajuća igla za periferne blokove,izolaciona igla sa transparentnim čepom,sprovodnim kablom i kateterom za terapiju,dužina igle 100-120mm,G21
	Elektro neuro stimulirajuća igla za periferne blokove,izolaciona igla sa transparentnim čepom,sprovodnim kablom i kateterom za terapiju,dužina igle 100-120mm,G21
	125
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Elektro neuro stimulirajuća igla za periferne blokove,izolaciona igla sa transparentnim čepom,sprovodnim kablom i kateterom za terapiju,dužina igle 150mm,G20
	Elektro neuro stimulirajuća igla za periferne blokove,izolaciona igla sa transparentnim čepom,sprovodnim kablom i kateterom za terapiju,dužina igle 150mm,G20
	115
	kom

	partija
	17.679,60
	EUR
	Arterijske kanile 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Arterijska kanila 20Gx45mm sa FloSwitch zatvaračem
	Arterijska kanila 20Gx45mm sa FloSwitch zatvaračem
	3520
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Arterijska kanila sa FloSwitch zatvaračem 18G
	Arterijska kanila sa FloSwitch zatvaračem 18G
	40
	kom

	partija
	38.904,65
	EUR
	Dvolumenski tubusi za odrasle
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No37, latex free, oba balončica sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No37, latex free, oba balončica sa "low pressure"
	150
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No39, latex free, oba balončica sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No39, latex free, oba balončica sa "low pressure"
	902
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, RIGHT, No 39, latex free, oba balončica sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, RIGHT, No 39, latex free, oba balončica sa "low pressure"
	180
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, RIGHT, No 41, latex free, oba balončica sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, RIGHT, No 41, latex free, oba balončica sa "low pressure"
	47
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No 41, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No 41, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	150
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Dvolumenski tubus, PVC, bez kućice, sa dva konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, latex-free, oba balončića sa "low pressure", kod traheotomisanih pacijenata LEFT 39,95mm
	Dvolumenski tubus, PVC, bez kućice, sa dva konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, latex-free, oba balončića sa "low pressure", kod traheotomisanih pacijenata LEFT 39,95mm
	5
	kom

	partija
	3.444,88
	EUR
	Traheostomski tubusi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, bez kafa 7.5
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, bez kafa 7.5
	23
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 7.5
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 7.5
	102
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 8,0
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 8,0
	192
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 8,5
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 8,5
	192
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 9,0
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 9,0
	47
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 9,5
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 9,5
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 10,0
	Traheostomski tubus, silikonski, poslije traheotomije za dugotrajnu intubaciju sa atraumatskim završetkom, sa kafom 10,0
	20
	kom

	partija
	21.708,00
	EUR
	Endotrahealni tubusi sa balonom za odrasle I
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.7,0mm)x349mm, No 7,0, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.7,0mm)x349mm, No 7,0, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	2610
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.7,5mm)x353mm, No7,5, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.7,5mm)x353mm, No7,5, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	4940
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.8,0mm)x360mm, No8,0,  latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.8,0mm)x360mm, No8,0,  latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	2750
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.8,5mm)x384mm, No8,5,  latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.8,5mm)x384mm, No8,5,  latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	4390
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.6.5)x330 mm,  No 6.5, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.6.5)x330 mm,  No 6.5, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	420
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.9.0)x393 mm,  No 9.0,  latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.9.0)x393 mm,  No 9.0,  latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	970
	kom

	partija
	34.110,00
	EUR
	Armirani ET tubusi sa balonom za odrasle I
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.6.5)x330mm, No 6.5, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.6.5)x330mm, No 6.5, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	240
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.7.0)x349mm, No 7.0, latex free, balončić "low pressure high volume",Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.7.0)x349mm, No 7.0, latex free, balončić "low pressure high volume",Marfijevo oko
	1430
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.7.5)x353mm, No 7.5, latex free, balončić"low pressure high volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.7.5)x353mm, No 7.5, latex free, balončić"low pressure high volume", Marfijevo oko
	1515
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.8.0)x360mm, No 8.0, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.8.0)x360mm, No 8.0, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	870
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.8.5)x384mm, No 8.5, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.8.5)x384mm, No 8.5, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	5175
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.9.0)x393mm, No 9.0, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni tubusi , PVC, (I.D.9.0)x393mm, No 9.0, latex free, balončić "low pressure high volume", Marfijevo oko
	245
	kom

	partija
	456,00
	EUR
	Nasotrahealni tubusi sa balonom I
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 6,5, latex free, balončić"low pressure high volume"
	PVC tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 6,5, latex free, balončić"low pressure high volume"
	52
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	PVC tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7,0, latex free, balončić"low pressure high volume"
	PVC tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7,0, latex free, balončić"low pressure high volume"
	154
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	PVC tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7,5, latex free, balončić"low pressure high volume"
	PVC tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7,5, latex free, balončić"low pressure high volume"
	182
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	PVC tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 8,0, latex free, balončić"low pressure high volume"
	PVC tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 8,0, latex free, balončić"low pressure high volume"
	92
	kom

	partija
	160,16
	EUR
	Endotrahealni tubus PVC, sa lumenom za sukciju subglotičnog prostora i prevenciju VAP-a
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubus PVC, sa lumenom za sukciju subglotičnog prostora i prevenciju VAP-a (ID 8.0) No.8
	Endotrahealni tubus PVC, sa lumenom za sukciju subglotičnog prostora i prevenciju VAP-a (ID 8.0) No.8
	91
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubus PVC, sa lumenom za sukciju subglotičnog prostora i prevenciju VAP-a (ID 8.5) No.8.5
	Endotrahealni tubus PVC, sa lumenom za sukciju subglotičnog prostora i prevenciju VAP-a (ID 8.5) No.8.5
	91
	kom

	partija
	590,00
	EUR
	Elektrode za cerebralnu/somatsku oksimetriju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Elektrode neonatal <5kg INVOS aparat (Aparat za cerebralnu/somatsku oksimetriju) ili ekvivalent
	Elektrode neonatal <5kg INVOS aparat (Aparat za cerebralnu/somatsku oksimetriju) ili ekvivalent
	10
	kom

	partija
	1.087,80
	EUR
	Endotrahealni tubusi pedijatrijski bez balona
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi bez balona,PVC ,No 2.0,latex freeI.D.2.0mm)bez balončića
	Endotrahealni tubusi bez balona,PVC ,No 2.0,latex freeI.D.2.0mm)bez balončića
	325
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi bez balona ,latex freeNo 2.5,latex free (I.D.2.5mm)bez balončića
	Endotrahealni tubusi bez balona ,latex freeNo 2.5,latex free (I.D.2.5mm)bez balončića
	615
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi bez balona No 3.0,latex free (I.D.3.0mm)bez balončića
	Endotrahealni tubusi bez balona No 3.0,latex free (I.D.3.0mm)bez balončića
	680
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi bez balona 3.5 latex free, (I.D.3.5mm)
	Endotrahealni tubusi bez balona 3.5 latex free, (I.D.3.5mm)
	360
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubus bez balona 4.0(I.D.4.0mm)
	Endotrahealni tubus bez balona 4.0(I.D.4.0mm)
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubus bez balona 4.5(I.D.4.5mm)
	Endotrahealni tubus bez balona 4.5(I.D.4.5mm)
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubus bez balona No 5.0 (I.D.5.0mm)
	Endotrahealni tubus bez balona No 5.0 (I.D.5.0mm)
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubus bez balonaNo 5.5 (I.D.5.5mm)
	Endotrahealni tubus bez balonaNo 5.5 (I.D.5.5mm)
	80
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubus bez balona,No 6.0 (I.D.6.0mm)
	Endotrahealni tubus bez balona,No 6.0 (I.D.6.0mm)
	30
	kom

	partija
	44,40
	EUR
	Endotrahealni tubusi pedijatrijski sa balonom I
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi , PVC, no.4.0 (I.D.4,0mm), latex free, balončić"low pressure high volume"
	Endotrahealni tubusi , PVC, no.4.0 (I.D.4,0mm), latex free, balončić"low pressure high volume"
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubusi , PVC, No.4.5 (I.D.4,5mm), latex free, balončić"low pressure high volume"
	Endotrahealni tubusi , PVC, No.4.5 (I.D.4,5mm), latex free, balončić"low pressure high volume"
	30
	kom

	partija
	10.449,00
	EUR
	Armirani endotrahealni tubusi pedijatrijski sa balonom II
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.3.5)x(228-241.5)mm,  No 3.5, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.3.5)x(228-241.5)mm,  No 3.5, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.4.0)x(235-242.5) mm,  No 4.0, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.4.0)x(235-242.5) mm,  No 4.0, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	355
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.4.5)x(256-266,5) mm,  No 4.5, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.4.5)x(256-266,5) mm,  No 4.5, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	355
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.5.0)x(266,5-319) mm,  No 5,0 latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.5.0)x(266,5-319) mm,  No 5,0 latex free, balončić "low pressure standard volume"
	360
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.5.5)x(266.5-319) mm,  No 5.5, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.5.5)x(266.5-319) mm,  No 5.5, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	345
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.6.0)x(326-331,5) mm,  No 6.0, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.6.0)x(326-331,5) mm,  No 6.0, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	320
	kom

	partija
	48.763,00
	EUR
	Laringealne maske I-gel 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska) vel.1
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska) vel.1
	23
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska)vel.1,5
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska)vel.1,5
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska) vel.2
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska) vel.2
	27
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska)vel.2,5
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska)vel.2,5
	57
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska)vel.3
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska)vel.3
	157
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska)vel.4
	I-gel supragloticni ervej (laringealna maska)vel.4
	3587
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	I-gel supragloticni ervej(laringealna maska)broj.5
	I-gel supragloticni ervej(laringealna maska)broj.5
	557
	kom

	partija
	3.769,56
	EUR
	Mandreni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 2.6mm
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 2.6mm
	62
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 3.3mm
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 3.3mm
	44
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 4.3mm
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 4.3mm
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI za vizekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 5.6mm
	MANDRENI za vizekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 5.6mm
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI Vodici za intubaciju za višekratnu iupotrebu, bez lateksa, za armirane trahealne tubuse, dužina 35-50 O.D. 1,5 mm
	MANDRENI Vodici za intubaciju za višekratnu iupotrebu, bez lateksa, za armirane trahealne tubuse, dužina 35-50 O.D. 1,5 mm
	98
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI  Vodiči za intubaciju, bez lateksa, za armirane trahealne tubuse,  dužina 35-50 O.D.  3,3 mm
	MANDRENI  Vodiči za intubaciju, bez lateksa, za armirane trahealne tubuse,  dužina 35-50 O.D.  3,3 mm
	155
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI  Vodiči za intubaciju, bez lateksa, za armirane trahealne tubuse,  dužina 35-50 O.D.  4,3 mm
	MANDRENI  Vodiči za intubaciju, bez lateksa, za armirane trahealne tubuse,  dužina 35-50 O.D.  4,3 mm
	145
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI Vodiči za intubaciju, bez lateksa, za armirane trahealne tubuse, dužina 35-50 O.D. 1,5 mm
	MANDRENI Vodiči za intubaciju, bez lateksa, za armirane trahealne tubuse, dužina 35-50 O.D. 1,5 mm
	175
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodic za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 2.0mm
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodic za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 2.0mm
	23
	kom

	partija
	523,05
	EUR
	Orofaringealni ervej 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT - "ERVEJ" Guedelov disajni put, čisti silikonski, bez lateksa, višekratne primjene, Veličina 0
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT - "ERVEJ" Guedelov disajni put, čisti silikonski, bez lateksa, višekratne primjene, Veličina 0
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Orofaringealni ervej velicina 00
	Orofaringealni ervej velicina 00
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Orofaringealni ervej velicina 000
	Orofaringealni ervej velicina 000
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT - "ERVEJ" Guedelov disajni put, cisti silikonski, bez lateksa, višekratne primjene, Veličina 1
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT - "ERVEJ" Guedelov disajni put, cisti silikonski, bez lateksa, višekratne primjene, Veličina 1
	38
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT - "ERVEJ" Guedelov disajni put, cisti silikonski, bez lateksa, višekratne primjene, Veličina 2
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT - "ERVEJ" Guedelov disajni put, cisti silikonski, bez lateksa, višekratne primjene, Veličina 2
	223
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT - "ERVEJ" Guedelov disajni put, cisti silikonski, bez lateksa, višekratne primjene, Veličina 3
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT - "ERVEJ" Guedelov disajni put, cisti silikonski, bez lateksa, višekratne primjene, Veličina 3
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT-"ERVEJ"Guedelov disajni put,cisti silikonski,bez lateksa,višekratne primjene,veličine 4
	OROFARINGEALNI DISAJNI PUT-"ERVEJ"Guedelov disajni put,cisti silikonski,bez lateksa,višekratne primjene,veličine 4
	205
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Orofaringealni disajni put "ERVEJ"Guedelov disajni put,cisti silikonski,bez lateksa,višekratne primjene,veličina 5
	Orofaringealni disajni put "ERVEJ"Guedelov disajni put,cisti silikonski,bez lateksa,višekratne primjene,veličina 5
	175
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Orofaringealni disajni put "ERVEJ"Guedelov disajni put,cisti silikonski,bez lateksa,višekratne primjene,veličina 6
	Orofaringealni disajni put "ERVEJ"Guedelov disajni put,cisti silikonski,bez lateksa,višekratne primjene,veličina 6
	70
	kom

	partija
	805,00
	EUR
	Nasofaringealni ervej
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nasofariengealni "ervej" vel.4.0
	Nasofariengealni "ervej" vel.4.0
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nasofariengealni "ervej" vel.5.0
	Nasofariengealni "ervej" vel.5.0
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nasofariengealni "ervej" vel.6.0
	Nasofariengealni "ervej" vel.6.0
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nasofariengealni "ervej" vel.7.0
	Nasofariengealni "ervej" vel.7.0
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nasofariengealni "ervej" vel.8.0
	Nasofariengealni "ervej" vel.8.0
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nasofariengealni "ervej" vel.9.0
	Nasofariengealni "ervej" vel.9.0
	5
	kom

	partija
	38.585,90
	EUR
	Sistemi za invazivno mjerenje krvnog pritiska
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sistemi za invazivno mjerenje pritiska sa jednim transdjuserom, produžna cijev 150cm (*kompatibilni sa monitorima "HP Viridia 2000" i "KAPA")
	Sistemi za invazivno mjerenje pritiska sa jednim transdjuserom, produžna cijev 150cm (*kompatibilni sa monitorima "HP Viridia 2000" i "KAPA")
	1752
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sistemi za invazivno mjerenje pritiska sa dva transdjusera, produžne cijevi 150cm (*kompatibilni sa monitorima "HP Viridia 2000" i "KAPA")
	Sistemi za invazivno mjerenje pritiska sa dva transdjusera, produžne cijevi 150cm (*kompatibilni sa monitorima "HP Viridia 2000" i "KAPA")
	802
	kom

	partija
	41.272,00
	EUR
	Antibakterijski/Antivirusni filteri
	Mehanički filter sa antibakterijskom/viralnom filtracijom >99.99999%, za tuberkulozu >99.999%  i ovlaživačem>27mg H2O/l ,TV vol od 300-1200ml,rezistenca 2,0cm H2Opri 60l/min,  ravan, klasa filtracije HEPA 13
	Mehanički filter sa antibakterijskom/viralnom filtracijom >99.99999%, za tuberkulozu >99.999%  i ovlaživačem>27mg H2O/l ,TV vol od 300-1200ml,rezistenca 2,0cm H2Opri 60l/min,  ravan, klasa filtracije HEPA 13
	23450
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Mehanički filter sa antibakterijskom/viralnom filtracijom >99.99999%, za tuberkulozu >99.999%  i ovlaživačem>27mg H2O/l ,TV vol od 300-1200ml,rezistenca 2,0cm H2Opri 60l/min,  ravan, klasa filtracije HEPA 13
	Mehanički filter sa antibakterijskom/viralnom filtracijom >99.99999%, za tuberkulozu >99.999%  i ovlaživačem>27mg H2O/l ,TV vol od 300-1200ml,rezistenca 2,0cm H2Opri 60l/min,  ravan, klasa filtracije HEPA 13
	23450
	kom

	partija
	500,00
	EUR
	Pedijatrijski infuzioni dozeri 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Bebi dozer za pedijatrisku kontrolu brzine infuzije od 150ml.
	Bebi dozer za pedijatrisku kontrolu brzine infuzije od 150ml.
	100
	kom

	partija
	2.227,00
	EUR
	EKG elektrode pedijatrijske
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	EKG elektrode pedijatrijske
	EKG elektrode pedijatrijske
	13100
	kom

	partija
	2.835,00
	EUR
	Baloni za anesteziju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	''BALONI ZA ANESTEZIJU, Rebriting silko balon (100% silikonski), u skladu sa ISO, transparentan, lak za stiskanje, neprovodan, dvostruko zaobljen, za opremu u anesteziji, vrat odgovara uz konektor od 22 mm, sigurnosni Lip sistem sa uzicom, bez lateksa, 1,5 l
	''BALONI ZA ANESTEZIJU, Rebriting silko balon (100% silikonski), u skladu sa ISO, transparentan, lak za stiskanje, neprovodan, dvostruko zaobljen, za opremu u anesteziji, vrat odgovara uz konektor od 22 mm, sigurnosni Lip sistem sa uzicom, bez lateksa, 1,5 l
	23
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	''BALONI ZA ANESTEZIJU, Rebriting silko balon (100% silikonski), u skladu sa ISO, transparentan, lak za stiskanje, neprovodan, dvostruko zaobljen, za opremu u anesteziji, vrat odgovara uz konektor od 22 mm, sigurnosni Lip sistem sa ušicom, bez lateksa, 2,0 l
	''BALONI ZA ANESTEZIJU, Rebriting silko balon (100% silikonski), u skladu sa ISO, transparentan, lak za stiskanje, neprovodan, dvostruko zaobljen, za opremu u anesteziji, vrat odgovara uz konektor od 22 mm, sigurnosni Lip sistem sa ušicom, bez lateksa, 2,0 l
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	''BALONI ZA ANESTEZIJU,  Rebriting silko balon (100% silikonski), u skladu sa ISO, transparentan, lak za stiskanje, neprovodan, dvostruko zaobljen, za opremu u anesteziji, vrat odgovara uz konektor od 22 mm, sigurnosni Lip sistem sa ušicom, bez lateksa, 2,3l
	''BALONI ZA ANESTEZIJU,  Rebriting silko balon (100% silikonski), u skladu sa ISO, transparentan, lak za stiskanje, neprovodan, dvostruko zaobljen, za opremu u anesteziji, vrat odgovara uz konektor od 22 mm, sigurnosni Lip sistem sa ušicom, bez lateksa, 2,3l
	27
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	''BALONI ZA ANESTEZIJU,  Rebriting silko balon (100% silikonski), u skladu sa ISO, transparentan, lak za stiskanje, neprovodan, dvostruko zaobljen, za opremu u anesteziji, vrat odgovara uz konektor od 22 mm, sigurnosni Lip sistem sa ušicom, bez lateksa, 3,0
	''BALONI ZA ANESTEZIJU,  Rebriting silko balon (100% silikonski), u skladu sa ISO, transparentan, lak za stiskanje, neprovodan, dvostruko zaobljen, za opremu u anesteziji, vrat odgovara uz konektor od 22 mm, sigurnosni Lip sistem sa ušicom, bez lateksa, 3,0
	15
	kom

	partija
	1.627,50
	EUR
	Konektor i konektorna crijeva
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Konektorno crijevo rebrasto,150mm, sa konektorom, sa poklopcem za otvaranje i zatvaranje za spoj sa respiratornim sistemom crijevom i za bronhoskopiju,"deadspace adjustment od 40 mm"
	Konektorno crijevo rebrasto,150mm, sa konektorom, sa poklopcem za otvaranje i zatvaranje za spoj sa respiratornim sistemom crijevom i za bronhoskopiju,"deadspace adjustment od 40 mm"
	930
	kom

	partija
	5.246,50
	EUR
	Dječije maske za anesteziju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dječija maska za anesteziju sa osvježavajućim mirisom, koja se naduvava, odgovara samo O.D. 22 mm, neprovodna, nesterilna, veličine   1
	Dječija maska za anesteziju sa osvježavajućim mirisom, koja se naduvava, odgovara samo O.D. 22 mm, neprovodna, nesterilna, veličine   1
	49
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Dječija maska za anesteziju sa osvježavajućim mirisom, koja se naduvava, odgovara samo O.D. 22 mm, , neprovodna, nesterilna, veličine  2
	Dječija maska za anesteziju sa osvježavajućim mirisom, koja se naduvava, odgovara samo O.D. 22 mm, , neprovodna, nesterilna, veličine  2
	49
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Dječija maska za anesteziju sa osvježavajućim mirisom, koja se naduvava,  odgovara samo O.D. 22 mm,  neprovodna, nesterilna, veličine 3
	Dječija maska za anesteziju sa osvježavajućim mirisom, koja se naduvava,  odgovara samo O.D. 22 mm,  neprovodna, nesterilna, veličine 3
	69
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom, providne, sa inflacionom valvulom-infant, latex free
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom, providne, sa inflacionom valvulom-infant, latex free
	42
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom , providne, sa  inflacionom valvulom – pedijatrijske latex free
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom , providne, sa  inflacionom valvulom – pedijatrijske latex free
	70
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom , providne, sa  inflacionom valvulom – adultne-manje, latex free
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom , providne, sa  inflacionom valvulom – adultne-manje, latex free
	165
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom , providne, sa  inflacionom valvulom – adultne-medium latex free
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom , providne, sa  inflacionom valvulom – adultne-medium latex free
	540
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom , providne, sa  inflacionom valvulom – adultne-velike latex free
	Maske za anesteziju sa vazdušnim jastučetom , providne, sa  inflacionom valvulom – adultne-velike latex free
	515
	kom

	partija
	2.205,00
	EUR
	Neinvazivni monitoring
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Pulsni oxymetar za prst - portabilna na baterije za ambulante i transporte , adultna
	Pulsni oxymetar za prst - portabilna na baterije za ambulante i transporte , adultna
	47
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Pulsni oxymetar za prst - portabilna na baterije za ambulante i transporte , pedijatrijska
	Pulsni oxymetar za prst - portabilna na baterije za ambulante i transporte , pedijatrijska
	16
	kom

	partija
	2.312,30
	EUR
	Infuzioni sistemi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Infuzioni sistemi "kap po kap"za infuzione pumpe
	Infuzioni sistemi "kap po kap"za infuzione pumpe
	2575
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Infuzioni sistemi sa Y portom za IV davanje lijekova
	Infuzioni sistemi sa Y portom za IV davanje lijekova
	3510
	kom

	partija
	1.160,00
	EUR
	Jednokratni prekrivači za sistem za grijanje pacijenata "BAIR HUGER" ili ekvivalenti 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Jednokratni prekrivači za sistem za grijanje pacijenta "BAIR HUGER" pedijatrijski model 550
	Jednokratni prekrivači za sistem za grijanje pacijenta "BAIR HUGER" pedijatrijski model 550
	16
	kom

	partija
	4.240,00
	EUR
	Jednokratni prekrivači za sistem za grijanje pacijenta  "Warm Touch" firme Nelcor ili ekvivalentni 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Jednokratni prekrivači za sistem za grijanje pacijenta "Warm touch" adultni, firme Nelcor ili ekvivalent (CSZ Filtered flow blanket za aparat WARM AIR) (kutija 10 komada)
	Jednokratni prekrivači za sistem za grijanje pacijenta "Warm touch" adultni, firme Nelcor ili ekvivalent (CSZ Filtered flow blanket za aparat WARM AIR) (kutija 10 komada)
	36
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Jednokratni prekrivači za sistem za grijanje pacijenta  "Mistral Air" adultni firme Novomed ili ekvivalent (CSZ Filtered flow blanket za aparat WARM AIR) (kutija 10 komada)
	Jednokratni prekrivači za sistem za grijanje pacijenta  "Mistral Air" adultni firme Novomed ili ekvivalent (CSZ Filtered flow blanket za aparat WARM AIR) (kutija 10 komada)
	8
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Jednokratni prekrivaci za sistem za grijanje pacijenta adultni (CSZ Filtered flow blanket za aparat WARM AIR) (kutija 10 komada)
	Jednokratni prekrivaci za sistem za grijanje pacijenta adultni (CSZ Filtered flow blanket za aparat WARM AIR) (kutija 10 komada)
	9
	kut

	partija
	993,25
	EUR
	Maske za aerosol terapiju 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Maska za aerosol terapiju preko traheostomske kanile
	Maska za aerosol terapiju preko traheostomske kanile
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maska za aerosol terapiju u intenzivnoj - adultna
	Maska za aerosol terapiju u intenzivnoj - adultna
	300
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maska za aerosol terapiju u intenzivnoj - pedijatrijska
	Maska za aerosol terapiju u intenzivnoj - pedijatrijska
	35
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maska za oksigenoterapiju sa diluterom kiseonika (od 24% do 50%) sa adapterom za ovlaživanje – adultni
	Maska za oksigenoterapiju sa diluterom kiseonika (od 24% do 50%) sa adapterom za ovlaživanje – adultni
	90
	kom

	partija
	8.532,00
	EUR
	Mini spike plus,dodatak sa aspiracioni/antibakterijski filter za infuzione boce sa zaštitnim čepom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dodatak za infuzione boce za visestruko izvlacenje sadrzaja iz boce sa antibakterijskim filterom 0,45µm bez lateksa i PVC
	Dodatak za infuzione boce za visestruko izvlacenje sadrzaja iz boce sa antibakterijskim filterom 0,45µm bez lateksa i PVC
	11850
	kom

	partija
	1.430,00
	EUR
	Sredstva za prevenciju duboke venske tromboze
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Čarape za kompresiju i relaksaciju u prevenciji duboke venske tromboze regular/large (nadkoljene)
	Čarape za kompresiju i relaksaciju u prevenciji duboke venske tromboze regular/large (nadkoljene)
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Čarape za kompresiju i relaksaciju u prevenciji duboke venske tromboze regular/large (potkoljene)
	Čarape za kompresiju i relaksaciju u prevenciji duboke venske tromboze regular/large (potkoljene)
	65
	kom

	partija
	15.627,50
	EUR
	i.v. regulator protoka ml/h / 3- 250 ml/h/ 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	i.v. regulator protoka ml/ h 3-250ml/h - Set za gravitacionu infuziju sa integrisanim regulatorom protoka za precizno doziranje , dužine 180cm,sa klemom za dodatnu regulaciju bez DEHP-a 
	i.v. regulator protoka ml/ h 3-250ml/h - Set za gravitacionu infuziju sa integrisanim regulatorom protoka za precizno doziranje , dužine 180cm,sa klemom za dodatnu regulaciju bez DEHP-a 
	6650
	kom

	partija
	4.056,00
	EUR
	BIS elektrode za monitoring dubine anestezije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	BIS elektrode za monitoring dubine anestezije
	BIS elektrode za monitoring dubine anestezije
	312
	kom

	partija
	825,00
	EUR
	PVC Y Nastavci
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC-Y-nastavak, konektor za 02 terapiju, promjera 22mm, sa tri otvora i nastavkom za kapnometriju, višekratni
	PVC-Y-nastavak, konektor za 02 terapiju, promjera 22mm, sa tri otvora i nastavkom za kapnometriju, višekratni
	70
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	PVC-Y-nastavak, konektor za 02 terapiju, promjera 22mm, sa tri otvora, višekratni
	PVC-Y-nastavak, konektor za 02 terapiju, promjera 22mm, sa tri otvora, višekratni
	55
	kom

	partija
	8.900,00
	EUR
	Injekcione igle sa 5mikronskim filtrom
	Injekcione igle sa 5mikronskim filtrom
	Injekcione igle sa 5mikronskim filtrom
	10000
	kom

	partija
	1.827,00
	EUR
	PVC špricevi za Špric pumpe
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PVC špricevi sa iglom od 50 mil.(kompatibilni sa špric pumpama:Syramed ySP 6000,Green stream Sy-P ARGUS 600,Fressenius vial infusion Tehnology, Braun)
	PVC špricevi sa iglom od 50 mil.(kompatibilni sa špric pumpama:Syramed ySP 6000,Green stream Sy-P ARGUS 600,Fressenius vial infusion Tehnology, Braun)
	3150
	kom

	partija
	5.796,00
	EUR
	Trokrake slavine
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trokrake slavine bez produžetaka
	Trokrake slavine bez produžetaka
	5850
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokrake slavine sa produžetkom od 13,5cm (prolunga)
	Trokrake slavine sa produžetkom od 13,5cm (prolunga)
	4550
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokrake slavine sa produžetkom od 50cm (prolunga)
	Trokrake slavine sa produžetkom od 50cm (prolunga)
	3400
	kom

	partija
	1.770,00
	EUR
	Prolunge
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Produžne cijevi za infuziju od polietilena od 100cm(prolunga)
	Produžne cijevi za infuziju od polietilena od 100cm(prolunga)
	3000
	kom

	partija
	155,00
	EUR
	Stopcocks slavine
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	STOPCOCKS  Lipid-otporna cesma, sa tri pozicije, koje se zatvaraju, dva ženska Luer-sigurnosna ulaza, jedan muški sa klipsnim kodom u boji za arterijsku (crveni) ili vensku (plavi) identifikaciju
	STOPCOCKS  Lipid-otporna cesma, sa tri pozicije, koje se zatvaraju, dva ženska Luer-sigurnosna ulaza, jedan muški sa klipsnim kodom u boji za arterijsku (crveni) ili vensku (plavi) identifikaciju
	500
	kom

	partija
	630,00
	EUR
	Produžeci za luer lock
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Produžetci (spiralni) za Luer-Lock (muško-ženski),volumen 2.0mil.,dužina 100cm
	Produžetci (spiralni) za Luer-Lock (muško-ženski),volumen 2.0mil.,dužina 100cm
	140
	kom

	partija
	450,00
	EUR
	Trokrake česmice za infuziju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trokrake česmice za infuziju
	Trokrake česmice za infuziju
	1000
	kom

	partija
	368,22
	EUR
	Gel za defibrilator 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Gel za defibrilator (tube - 100ml)
	Gel za defibrilator (tube - 100ml)
	102
	kom

	partija
	186,00
	EUR
	Siliko sprej
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Siliko sprej 100ml
	Siliko sprej 100ml
	12
	kom

	partija
	1.863,00
	EUR
	Plastificirane radne pregače za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Plastificirane radne pregače za jednokratnu upotrebu
	Plastificirane radne pregače za jednokratnu upotrebu
	8100
	kom

	partija
	1.562,40
	EUR
	Manžetne za davanje tečnosti pod pritiskom 500ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Manžetne za davanje tečnosti pod pritiskom 500ml
	Manžetne za davanje tečnosti pod pritiskom 500ml
	126
	kom

	partija
	565,20
	EUR
	Rebrasto silikonsko crijevo dužine 20-30cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Rebrasto silikonsko crijevo dužine 20-30cm
	Rebrasto silikonsko crijevo dužine 20-30cm
	500
	kom

	partija
	945,60
	EUR
	Trake za fiksiranje
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trake za fiksiranje tubusa,sundjerasta i atraumatska sa pogodnim i sigurnosnim fiksiranjem
	Trake za fiksiranje tubusa,sundjerasta i atraumatska sa pogodnim i sigurnosnim fiksiranjem
	80
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trake za fiksiranje traheostomskih kanila,sundjerasta i atraumatska sa pogodnim i sigurnosnim fiksiranjem
	Trake za fiksiranje traheostomskih kanila,sundjerasta i atraumatska sa pogodnim i sigurnosnim fiksiranjem
	400
	kom

	partija
	684,00
	EUR
	Dozeri za dezinfekciju ruku za krevet u intezivnoj terapiji
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dozeri za dezinfekciju ruku za krevet u intezivnoj terapiji
	Dozeri za dezinfekciju ruku za krevet u intezivnoj terapiji
	36
	kom

	partija
	1.720,50
	EUR
	Fiksatori za pacijente
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Fiksatori za pacijente -šire trake,fiziološki kompatibilni materijali za fiksiranje ekstremiteta u delirantnim stanjima pacijenata u intezivnoj terapiji
	Fiksatori za pacijente -šire trake,fiziološki kompatibilni materijali za fiksiranje ekstremiteta u delirantnim stanjima pacijenata u intezivnoj terapiji
	222
	kom

	partija
	1.798,50
	EUR
	Kiseonička maska sa konektorom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kiseoničke maske sa konektorom za centralni dovod gasova (adultna vel)
	Kiseoničke maske sa konektorom za centralni dovod gasova (adultna vel)
	1635
	kom

	partija
	1.815,00
	EUR
	Rebrasto PVC crijevo za oksigenoterapiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Rebrasto PVC crijevo, dužine 150-200 cm za jednokratnu upotrebu (oksigenoterapija)
	Rebrasto PVC crijevo, dužine 150-200 cm za jednokratnu upotrebu (oksigenoterapija)
	660
	kom

	partija
	1.376,00
	EUR
	Nazalni kiseonički kateteri sa konektorom za centralni dovod gasova
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nazalni kiseonički kateteri sa konektorom za centralni dovod gasova
	Nazalni kiseonički kateteri sa konektorom za centralni dovod gasova
	1720
	kom

	partija
	990,00
	EUR
	Čaršavi  za jednokratnu primjenu za pacijente u JIL-u
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Čaršavi  za jednokratnu primjenu za pacijente u JIL-u
	Čaršavi  za jednokratnu primjenu za pacijente u JIL-u
	1500
	kom

	partija
	5.670,00
	EUR
	Urin kese sa kolektorom i menzurom za satnu diurezu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Urin kese sa kolektorom i menzurom za satnu diurezu
	Urin kese sa kolektorom i menzurom za satnu diurezu
	900
	kom

	partija
	4.644,00
	EUR
	Antibakterijski filter
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Antibakterijski filter za opštu anesteziju,elektrostatički,sterilan,antibak/viralna efikasnost 99,9999/99,999% vol 150 do 1000ml,rezistenca 1,6cm H2O pri protoku od 601/min konekcije 22/15 sa CO2 portom, latex free
	Antibakterijski filter za opštu anesteziju,elektrostatički,sterilan,antibak/viralna efikasnost 99,9999/99,999% vol 150 do 1000ml,rezistenca 1,6cm H2O pri protoku od 601/min konekcije 22/15 sa CO2 portom, latex free
	4660
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Antibakterijski filter za opštu anesteziju,elektrostatički,sterilan,antibak/viralna efikasnost 99,9999/99,999% vol do 150 ml,rezistenca 1,6cm H2O pri protoku od 601/min konekcije 22/15 sa CO2 portom, latex free
	Antibakterijski filter za opštu anesteziju,elektrostatički,sterilan,antibak/viralna efikasnost 99,9999/99,999% vol do 150 ml,rezistenca 1,6cm H2O pri protoku od 601/min konekcije 22/15 sa CO2 portom, latex free
	500
	kom

	partija
	3.569,50
	EUR
	Elektrode kompatibilne sa INVOS aparatom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Elektrode INVOS APARAT (Aparat za cerebralnu/somatsku oksimetriju za neinvazivno praćenje regionalne saturacije O2(Rso2)i ishemickih komplikacija), lijeve
	Elektrode INVOS APARAT (Aparat za cerebralnu/somatsku oksimetriju za neinvazivno praćenje regionalne saturacije O2(Rso2)i ishemickih komplikacija), lijeve
	50
	kom

	partija
	462,00
	EUR
	Esmarkove poveske
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Esmarkova poveska
	Esmarkova poveska
	140
	kom

	partija
	1.765,50
	EUR
	Set za CPAP
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Jednokratni set za CPAP za neonatuse (kompatibilan sa aparatom Fisher Paykel) (pak.10komada)
	Jednokratni set za CPAP za neonatuse (kompatibilan sa aparatom Fisher Paykel) (pak.10komada)
	3
	pak

	partija
	5.750,00
	EUR
	Nazalne kanile neonatalne za CPAP
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nazalne kanile neonatalne za CPAP (kompatibilan sa aparatom Fisher Paykel);Veličina 0-3, sa nazalanim zubcem ( dijametar 3.0mm ) (pakovanje 10 komada) 
	Nazalne kanile neonatalne za CPAP (kompatibilan sa aparatom Fisher Paykel);Veličina 0-3, sa nazalanim zubcem ( dijametar 3.0mm ) (pakovanje 10 komada) 
	25
	pak

	partija
	2.325,00
	EUR
	Kit za jednokratno uzorkovanje arterijske krvi sa iglom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kit za jednokratno uzorkovanje arterijske krvi sa iglom
	Kit za jednokratno uzorkovanje arterijske krvi sa iglom
	1550
	kom

	partija
	19.140,00
	EUR
	Pedijatrijski CVK
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Pedijatrijski CVK, jednolumenski, 20G, dužina 8cm, poliuretanski, radio opalescentni
	Pedijatrijski CVK, jednolumenski, 20G, dužina 8cm, poliuretanski, radio opalescentni
	205
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Pedijatrijski CVK, jednolumenski, 20G, dužina 6cm, poliuretanski, radio opalescentni, ravna žica
	Pedijatrijski CVK, jednolumenski, 20G, dužina 6cm, poliuretanski, radio opalescentni, ravna žica
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Pedijatrijski CVK,jednolumenski,18G,dužina 20cm,poliuretanski,radio opalescentni,sets žicom,iglom,vodičem,dilatatorom za kožu i sistemom za fiksiranje
	Pedijatrijski CVK,jednolumenski,18G,dužina 20cm,poliuretanski,radio opalescentni,sets žicom,iglom,vodičem,dilatatorom za kožu i sistemom za fiksiranje
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Pedijatrijski CVK,dvolumenski,20G,dužina 12,5cm,poliuretanski,radio opalescentni,sets žicom,iglom,vodičem,dilatatorom za kožu i sistemom za fiksiranje
	Pedijatrijski CVK,dvolumenski,20G,dužina 12,5cm,poliuretanski,radio opalescentni,sets žicom,iglom,vodičem,dilatatorom za kožu i sistemom za fiksiranje
	155
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Pedijatrijski CVK,dvolumenski,20G,dužina 10cm,poliuretanski,radio opalescentni,ravna žica vodica,iglom,vodičem, 2 dilatatora, kanila 24G i sistemom za fiksiranje
	Pedijatrijski CVK,dvolumenski,20G,dužina 10cm,poliuretanski,radio opalescentni,ravna žica vodica,iglom,vodičem, 2 dilatatora, kanila 24G i sistemom za fiksiranje
	100
	kom

	partija
	11.210,00
	EUR
	PVC Termosenzitivni traheostomski tubusi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 7,5
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 7,5
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 8,0
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 8,0
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 8,5
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 8,5
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 9,0
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 9,0
	120
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 9,5
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 9,5
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 10,0
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom bez kafa 10,0
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 7,5
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 7,5
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 8,0
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 8,0
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 8,5
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 8,5
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 9,0
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 9,0
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 9,5
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 9,5
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 10,0
	Traheostomski tubusi termosenzitivni PVC poslije traheotomije za dugotrajnu inkubaciju sa atraumatskim završetkom sa dvije unutrašnje kanile, u setu sa obturatorom i lubrikantom sa kafom 10,0
	10
	kom

	partija
	1.193,40
	EUR
	Endotrahealni tubusi sa balonom za odrasle II
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.6.5)x330 mm,  No 6.5, latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.6.5)x330 mm,  No 6.5, latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	300
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.7.0)x349 mm,  No 7.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.7.0)x349 mm,  No 7.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	280
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.7.5)x353 mm,  No 7.5,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.7.5)x353 mm,  No 7.5,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	400
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.8.0)x360 mm,  No 8.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.8.0)x360 mm,  No 8.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	300
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.8.5)x384 mm,  No 8.5,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.8.5)x384 mm,  No 8.5,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	160
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.9.0)x393 mm,  No 9.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.9.0)x393 mm,  No 9.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	90
	kom

	partija
	5.149,00
	EUR
	Armirani endotrahealni tubusi za odrasle sa balonom II
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.6.5)x330 mm,  No 6.5, latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.6.5)x330 mm,  No 6.5, latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	145
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.7.0)x349 mm,  No 7.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.7.0)x349 mm,  No 7.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	315
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.7.5)x353 mm,  No 7.5,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.7.5)x353 mm,  No 7.5,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	270
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.8.0)x360 mm,  No 8.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.8.0)x360 mm,  No 8.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	255
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.8.5)x384 mm,  No 8.5,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.8.5)x384 mm,  No 8.5,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	145
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.9.0)x393 mm,  No 9.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	Armirani endotrahealni  tubusi , PVC,  (I.D.9.0)x393 mm,  No 9.0,  latex free, balončić "low pressure standard volume", Marfijevo oko
	225
	kom

	partija
	927,10
	EUR
	Endotrahealni tubusi sa balonom pedijatrijski  II
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC, no.3.0 (I.D.3,0mm), latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Endotrahealni  tubusi , PVC, no.3.0 (I.D.3,0mm), latex free, balončić "low pressure standard volume"
	85
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC, no.3.5 (I.D.3,5mm), latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Endotrahealni  tubusi , PVC, no.3.5 (I.D.3,5mm), latex free, balončić "low pressure standard volume"
	105
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC, no.4.0 (I.D.4,0mm), latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Endotrahealni  tubusi , PVC, no.4.0 (I.D.4,0mm), latex free, balončić "low pressure standard volume"
	185
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC, No.4.5 (I.D.4,5mm), latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Endotrahealni  tubusi , PVC, No.4.5 (I.D.4,5mm), latex free, balončić "low pressure standard volume"
	185
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC, (I.D.5,0mm)x250mm, no5,0 latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Endotrahealni  tubusi , PVC, (I.D.5,0mm)x250mm, no5,0 latex free, balončić "low pressure standard volume"
	230
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni tubus sa balonom ( I.D.5,5 mm)No 5,5 latex free,balončić low pressure standard volume
	Endotrahealni tubus sa balonom ( I.D.5,5 mm)No 5,5 latex free,balončić low pressure standard volume
	240
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealni  tubusi , PVC, (I.D.6,0mm)x290mm, No 6,0, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	Endotrahealni  tubusi , PVC, (I.D.6,0mm)x290mm, No 6,0, latex free, balončić "low pressure standard volume"
	240
	kom

	partija
	486,00
	EUR
	Armirani ET tubusi pedijatrijski II
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi sa kafom,dužina 24,0-37,5cm,No 2,5,latex free,balončić "low pressure standard volume"
	Armirani ET tubusi sa kafom,dužina 24,0-37,5cm,No 2,5,latex free,balončić "low pressure standard volume"
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi sa kafom,dužina 24,0-37,5cm,No 3,0,latex free,balončić "low pressure standard volume"
	Armirani ET tubusi sa kafom,dužina 24,0-37,5cm,No 3,0,latex free,balončić "low pressure standard volume"
	50
	kom

	partija
	183,60
	EUR
	Mandreni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 2.0mm
	MANDRENI za višekratnu upotrebu, vodič za intubaciju, bez lateksa, za armirane trehealne tubuse, dužina 35 do 50 O.D. 2.0mm
	40
	kom

	partija
	826,00
	EUR
	Čepovi za IV kanilu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Čep za iv canilu s sigurnosnim nepovratnim ventilom po tipu Safeflow
	Čep za iv canilu s sigurnosnim nepovratnim ventilom po tipu Safeflow
	1400
	kom

	partija
	2.235,35
	EUR
	Komprese
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Komprese za jednokratnu upotrebu, 90x75 cm, s otvorom (prečnik 4 cm)
	Komprese za jednokratnu upotrebu, 90x75 cm, s otvorom (prečnik 4 cm)
	6000
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Komprese za jednokratnu upotrebu , 90x75 cm
	Komprese za jednokratnu upotrebu , 90x75 cm
	3050
	kom

	partija
	173.910,00
	EUR
	Set za epiduralnu anesteziju
	Set za epiduralnu anesteziju sa 0,2 mikron filterom Luer-Lock plug, Tuohy Borst adapter za kateter,10 ml.spricem za gubitak rezistencije,igla 18G dužine 8 cm,kateter 19G dužine 90 cm sa lateralnim otvorima
	Set za epiduralnu anesteziju sa 0,2 mikron filterom Luer-Lock plug, Tuohy Borst adapter za kateter,10 ml.spricem za gubitak rezistencije,igla 18G dužine 8 cm,kateter 19G dužine 90 cm sa lateralnim otvorima
	10200
	kom

	partija
	1.890,00
	EUR
	Set za kombinovanu anesteziju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za kombinovanu Spinalnu /epriduralnu anesteziju sa 0,2 mikron filterom Luer Lock plug, konektorom za kateter, 10ml špricem za gubitak rezistencije, 19Gx900mm kateter sa lateralnim otvrorima i introdjuserom, 18Gx80 epiduralna igla, Tuohy Borst 26Gx127 spinalna igla
	Set za kombinovanu Spinalnu /epriduralnu anesteziju sa 0,2 mikron filterom Luer Lock plug, konektorom za kateter, 10ml špricem za gubitak rezistencije, 19Gx900mm kateter sa lateralnim otvrorima i introdjuserom, 18Gx80 epiduralna igla, Tuohy Borst 26Gx127 spinalna igla
	105
	kom

	partija
	11.700,00
	EUR
	Helmet set - CPAP Maske
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Helmet set -kapa CPAP primjenu na gener. protoka za terapiju neinvaz. meh. ventil. sa dodatnim trakama za fiksiranje na vrhu helmeta,240 stepeni zip sa otvaranjem helmeta ,simetricni lijevi i desni otvori za konekciju sa obje strane pacij.,konektori 15M,22M i22F dodatni ulaz,velicine 3-19 mm za CV kateter i CVC produzetak u setu sa balonom 25 L,I peep valvulom,crijevom 150 cm i 4HME filtera i konektorom za CV kateter moguc.primjene neinvaz. meh.ventilac. do 20 dana na pacij. sa istom kapom,VEL M
	Helmet set -kapa CPAP primjenu na gener. protoka za terapiju neinvaz. meh. ventil. sa dodatnim trakama za fiksiranje na vrhu helmeta,240 stepeni zip sa otvaranjem helmeta ,simetricni lijevi i desni otvori za konekciju sa obje strane pacij.,konektori 15M,22M i22F dodatni ulaz,velicine 3-19 mm za CV kateter i CVC produzetak u setu sa balonom 25 L,I peep valvulom,crijevom 150 cm i 4HME filtera i konektorom za CV kateter moguc.primjene neinvaz. meh.ventilac. do 20 dana na pacij. sa istom kapom,VEL M
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Helmet set -kapa CPAP primjenu na gener. protoka za terapiju neinvaz. meh. ventil. sa dodatnim trakama za fiksiranje na vrhu helmeta,240 stepeni zip sa otvaranjem helmeta ,simetricni lijevi i desni otvori za konekciju sa obje strane pacij.,konektori 15M,22M i22F dodatni ulaz,velicine 3-19 mm za CV kateter i CVC produzetak u setu sa balonom 25 L,I peep valvulom,crijevom 150 cm i 4HME filtera i konektorom za CV kateter moguc.primjene neinvaz. meh.ventilac. do 20 dana na pacij. sa istom kapom,VEL L
	Helmet set -kapa CPAP primjenu na gener. protoka za terapiju neinvaz. meh. ventil. sa dodatnim trakama za fiksiranje na vrhu helmeta,240 stepeni zip sa otvaranjem helmeta ,simetricni lijevi i desni otvori za konekciju sa obje strane pacij.,konektori 15M,22M i22F dodatni ulaz,velicine 3-19 mm za CV kateter i CVC produzetak u setu sa balonom 25 L,I peep valvulom,crijevom 150 cm i 4HME filtera i konektorom za CV kateter moguc.primjene neinvaz. meh.ventilac. do 20 dana na pacij. sa istom kapom,VEL L
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Helmet set -kapa CPAP primjenu na gener. protoka za terapiju neinvaz. meh. ventil. sa dodatnim trakama za fiksiranje na vrhu helmeta,240 stepeni zip sa otvaranjem helmeta ,simetricni lijevi i desni otvori za konekciju sa obje strane pacij.,konektori 15M,22M i22F dodatni ulaz,velicine 3-19 mm za CV kateter i CVC produzetak u setu sa balonom 25 L,I peep valvulom,crijevom 150 cm i 4HME filtera i konektorom za CV kateter moguc.primjene neinvaz. meh.ventilac. do 20 dana na pacij. s istom kapom VEL XL
	Helmet set -kapa CPAP primjenu na gener. protoka za terapiju neinvaz. meh. ventil. sa dodatnim trakama za fiksiranje na vrhu helmeta,240 stepeni zip sa otvaranjem helmeta ,simetricni lijevi i desni otvori za konekciju sa obje strane pacij.,konektori 15M,22M i22F dodatni ulaz,velicine 3-19 mm za CV kateter i CVC produzetak u setu sa balonom 25 L,I peep valvulom,crijevom 150 cm i 4HME filtera i konektorom za CV kateter moguc.primjene neinvaz. meh.ventilac. do 20 dana na pacij. s istom kapom VEL XL
	10
	kom

	partija
	37.620,00
	EUR
	Totalne Face maske
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Total Face maske za primjenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko cijelog lica i glave, sa pet fiksacionih traka i portom za uzorkovanje,namijenjene za administraciju pozitivnog pritiska u CPAP,BIPAP i PSV za produženu terapiju NIV,REUSABLE-za višekratnu upotrebu , VELICINA -M
	Total Face maske za primjenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko cijelog lica i glave, sa pet fiksacionih traka i portom za uzorkovanje,namijenjene za administraciju pozitivnog pritiska u CPAP,BIPAP i PSV za produženu terapiju NIV,REUSABLE-za višekratnu upotrebu , VELICINA -M
	28
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Total Face maske za primjenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko cijelog lica i glave, sa pet fiksacionih traka i portom za uzorkovanje,namijenjene za administraciju pozitivnog pritiska u CPAP,BIPAP i PSV za produženu terapiju NIV,REUSABLE-za višekratnu upotrebu , VELICINA -L
	Total Face maske za primjenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko cijelog lica i glave, sa pet fiksacionih traka i portom za uzorkovanje,namijenjene za administraciju pozitivnog pritiska u CPAP,BIPAP i PSV za produženu terapiju NIV,REUSABLE-za višekratnu upotrebu , VELICINA -L
	34
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Total Face maske za primjenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko cijelog lica i glave, sa pet fiksacionih traka i portom za uzorkovanje,namijenjene za administraciju pozitivnog pritiska u CPAP,BIPAP i PSV za produženu terapiju NIV,REUSABLE-za višekratnu upotrebu , VELICINA -XL
	Total Face maske za primjenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko cijelog lica i glave, sa pet fiksacionih traka i portom za uzorkovanje,namijenjene za administraciju pozitivnog pritiska u CPAP,BIPAP i PSV za produženu terapiju NIV,REUSABLE-za višekratnu upotrebu , VELICINA -XL
	33
	kom

	partija
	120,00
	EUR
	Traheostomska kanila
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Traheostomske kanile sa duplom unutrašnjom kanilom Veličina 12
	Traheostomske kanile sa duplom unutrašnjom kanilom Veličina 12
	5
	kom

	partija
	3.019,50
	EUR
	Urinarni kateteri sa temperaturnim senzorom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski Foley urinarni kateter sa integrisanim temparaturnim senzorom, Veličina 16
	Silikonski Foley urinarni kateter sa integrisanim temparaturnim senzorom, Veličina 16
	55
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski Foley urinarni kateter sa integrisanim temparaturnim senzorom, Veličina 18
	Silikonski Foley urinarni kateter sa integrisanim temparaturnim senzorom, Veličina 18
	55
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski Foley urinarni kateter sa integrisanim temparaturnim senzorom, Veličina 20
	Silikonski Foley urinarni kateter sa integrisanim temparaturnim senzorom, Veličina 20
	55
	kom

	partija
	4.111,25
	EUR
	Tubusi dvolumenski, PVC
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No 26, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No 26, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	5
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, RIGHT, No 26, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, RIGHT, No 26, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	5
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No 28, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, LEFT, No 28, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, RIGHT, No 28, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	Tubusi -dvolumenski,PVC, bez kučice, set, sa 2 konektora, Y-nastavkom, stiletom i aspiracionim kateterom, RIGHT, No 28, latex free, oba balončića sa "low pressure"
	5
	kom

	partija
	868,00
	EUR
	Armirani ET Tubusi bez balona II
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 2.5, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 2.5, PVC, latex free
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 3.0, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 3.0, PVC, latex free
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 3.5, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 3.5, PVC, latex free
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 4.0, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 4.0, PVC, latex free
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 4.5, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 4.5, PVC, latex free
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 5.0, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 5.0, PVC, latex free
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 5.5, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 5.5, PVC, latex free
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 6.0, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 6.0, PVC, latex free
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Armirani ET tubusi bez balona 6.5, PVC, latex free
	Armirani ET tubusi bez balona 6.5, PVC, latex free
	5
	kom

	partija
	3.780,00
	EUR
	Introdjuser šit sa vodičem
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Perkutani intradjuser Sheath set 8,5Fr, dužina 10cm, deb.3,6mm sa gajdom veličine 0,35 incha
	Perkutani intradjuser Sheath set 8,5Fr, dužina 10cm, deb.3,6mm sa gajdom veličine 0,35 incha
	105
	kom

	partija
	318,00
	EUR
	Špric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Špric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom
	Špric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom
	53
	kom

	partija
	3.105,00
	EUR
	Spinalne igle Quinacke vrh
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Spinalna igla 25 G ,120 mm Quinacke vrh
	Spinalna igla 25 G ,120 mm Quinacke vrh
	300
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Spinalna igla 22 G ,120 mm Quinacke vrh
	Spinalna igla 22 G ,120 mm Quinacke vrh
	850
	kom

	partija
	7.200,00
	EUR
	 Pištolji za intraosalno davanje terapije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Pištolj NIO za intraosalno davanje ljekova-adult 
	Pištolj NIO za intraosalno davanje ljekova-adult 
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Pištolj NIO za intraosalno davanje ljekova-pediatric
	Pištolj NIO za intraosalno davanje ljekova-pediatric
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Pištolj NIO za intraosalno davanje ljekova-infant
	Pištolj NIO za intraosalno davanje ljekova-infant
	20
	kom

	partija
	510,00
	EUR
	Špric kompatibilan sa BBRAUN špric pumpom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	
	Perfuzioni špric vol.50 ml +originalna igla (kompatibilan sa Braunovom špric pumpom ili ekvivalentno
	Perfuzioni špric vol.50 ml +originalna igla (kompatibilan sa Braunovom špric pumpom ili ekvivalentno
	750
	kom

	partija
	5.181,60
	EUR
	IV Kanile 26G
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	
	 I.V. KANILE 26 G (promjer 0.6 mm, kalibra 26,dužina  19mm, ljubičasta)  od poliuretana bez PVCa I Latexa                  
	 I.V. KANILE 26 G (promjer 0.6 mm, kalibra 26,dužina  19mm, ljubičasta)  od poliuretana bez PVCa I Latexa                  
	4080
	kom

	partija
	3.017,35
	EUR
	IV Kanile 24G
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	 I.V. KANILE 24 G (promjer 0.7mm, kalibra 24,dužina 19mm, žuta)  od poliuretana bez PVCa I Latexa                   
	 I.V. KANILE 24 G (promjer 0.7mm, kalibra 24,dužina 19mm, žuta)  od poliuretana bez PVCa I Latexa                   
	8155
	kom

	partija
	229,25
	EUR
	IV Kanile 22G
	 I.V. KANILE 22G (promjer 0.9mm, kalibra 22, dužina 25mm, plava) od poliuretana bez PVCa I Latexa                     
	 I.V. KANILE 22G (promjer 0.9mm, kalibra 22, dužina 25mm, plava) od poliuretana bez PVCa I Latexa                     
	655
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	 I.V. KANILE 22G (promjer 0.9mm, kalibra 22, dužina 25mm, plava) od poliuretana bez PVCa I Latexa                     
	 I.V. KANILE 22G (promjer 0.9mm, kalibra 22, dužina 25mm, plava) od poliuretana bez PVCa I Latexa                     
	655
	kom

	partija
	6.613,00
	EUR
	Aspiracioni kateteri
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aspiracioni kateteri br. 4 ili 5
	Aspiracioni kateteri br. 4 ili 5
	2100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aspiracioni kateteri br. 6
	Aspiracioni kateteri br. 6
	7950
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aspiracioni kateteri br. 8
	Aspiracioni kateteri br. 8
	9400
	kom

	partija
	12.487,20
	EUR
	Nazogastrične sonde
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nazogastrične sonde br. 10
	Nazogastrične sonde br. 10
	1500
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nazogastrične sonde br. 4
	Nazogastrične sonde br. 4
	1520
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nazogastrične sonde br. 6
	Nazogastrične sonde br. 6
	8200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nazogastrične sonde br. 8
	Nazogastrične sonde br. 8
	7500
	kom

	partija
	1.417,60
	EUR
	Torokalni dren
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torokalni dren broj 6,0
	Torokalni dren broj 6,0
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torokalni dren broj 8,0
	Torokalni dren broj 8,0
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torokalni dren broj 9,0
	Torokalni dren broj 9,0
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torokalni dren broj 10,0
	Torokalni dren broj 10,0
	20
	kom

	partija
	81,76
	EUR
	Umbilikalni kateteri 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Umbilikalni kateteri vel. 4
	Umbilikalni kateteri vel. 4
	31
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Umbilikalni kateteri vel. 6
	Umbilikalni kateteri vel. 6
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Umbilikalni kateteri vel. 8
	Umbilikalni kateteri vel. 8
	5
	kom

	partija
	21.800,00
	EUR
	Silikonski urinarni kateter
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	 Silikonski urinarni kateter sa balonom ch/fr 4 (veličina 4)
	 Silikonski urinarni kateter sa balonom ch/fr 4 (veličina 4)
	400
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	 Silikonski urinarni kateter sa balonom ch/fr 6/1,5ml (veličina 6)
	 Silikonski urinarni kateter sa balonom ch/fr 6/1,5ml (veličina 6)
	1300
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	 Silikonski urinarni kateter sa balonom ch/fr 8/3ml (veličina 8)
	 Silikonski urinarni kateter sa balonom ch/fr 8/3ml (veličina 8)
	300
	kom

	partija
	32.719,00
	EUR
	Potrošni materijal za  nCPAP "medinSindi"
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set crijeva za nCPAP(1207MKI) ili ekvivalent
	Set crijeva za nCPAP(1207MKI) ili ekvivalent
	325
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Medijet generator za nCPAP(1000) ili ekvivalent
	Medijet generator za nCPAP(1000) ili ekvivalent
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maska za nos za nCPAP vel S  (1200-04) ili ekvivalent
	Maska za nos za nCPAP vel S  (1200-04) ili ekvivalent
	225
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maska za nos za nCPAP vel M (1200-05) ili ekvivalent
	Maska za nos za nCPAP vel M (1200-05) ili ekvivalent
	240
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Maska za nos za nCPAP vel L (1200-06) ili ekvivalent
	Maska za nos za nCPAP vel L (1200-06) ili ekvivalent
	260
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kapa crvena za nCPAP vel M(1216-10) ili ekvivalent
	Kapa crvena za nCPAP vel M(1216-10) ili ekvivalent
	35
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kapa žuta za nCPAP vel S (1215-10) ili ekvivalent
	Kapa žuta za nCPAP vel S (1215-10) ili ekvivalent
	15
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kapa plava za nCPAP vel L(1217-10) ili ekvivalent
	Kapa plava za nCPAP vel L(1217-10) ili ekvivalent
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Temperaturna sonda za nCPAP  HWP-730(NCPAPTS) ili ekvivalent
	Temperaturna sonda za nCPAP  HWP-730(NCPAPTS) ili ekvivalent
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sonda za ovlaživač za nCPAP HWA-730F01 ili ekvivalent
	Sonda za ovlaživač za nCPAP HWA-730F01 ili ekvivalent
	2
	kom

	partija
	4.015,00
	EUR
	Potrošni materijal za apatar za hipotermiju kompatibilan sa aparatom Blanketrol III CSZ
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kit za neonatologiju(jednokratna rectal/esophageal sonda,max-term Lite prekrivač,jedan par rukavica,par čarapa).(82950-950 ) ili ekvivalent
	Kit za neonatologiju(jednokratna rectal/esophageal sonda,max-term Lite prekrivač,jedan par rukavica,par čarapa).(82950-950 ) ili ekvivalent
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Konekciono crijevo,višekratno kompatibilno sa postojećim dušekom i aparatom za grijanje i hlađenje Blankerol(Cincinnati Sub Zero),dužine 2,7m(91824)
	Konekciono crijevo,višekratno kompatibilno sa postojećim dušekom i aparatom za grijanje i hlađenje Blankerol(Cincinnati Sub Zero),dužine 2,7m(91824)
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Dječja rectal/esophageal sonda za jednokratnu upotrebu (402-39505) ili ekvivalent (10 kom)
	Dječja rectal/esophageal sonda za jednokratnu upotrebu (402-39505) ili ekvivalent (10 kom)
	2
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Višekratni konekcioni kabl za jednokratne sonde (4900B) ili ekvivalent
	Višekratni konekcioni kabl za jednokratne sonde (4900B) ili ekvivalent
	1
	kom

	partija
	3.450,00
	EUR
	Ambu baloni za novorođenčad sa maskom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ambu baloni za novorođenčad sa maskom( tri najmanje veličine)
	Ambu baloni za novorođenčad sa maskom( tri najmanje veličine)
	23
	kom

	partija
	492,80
	EUR
	Kiseoničke maske sa konektorom za centralni dovod gasova
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kiseoničke maske sa konektorom za centralni dovod gasova (pedijatrijske)
	Kiseoničke maske sa konektorom za centralni dovod gasova (pedijatrijske)
	160
	kom

	partija
	7.630,00
	EUR
	Silikonski Foley urinarni kateteri
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski Foley urinarni kateter, Veličina 6
	Silikonski Foley urinarni kateter, Veličina 6
	80
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski Foley urinarni kateter , Veličina 8
	Silikonski Foley urinarni kateter , Veličina 8
	180
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski Foley urinarni kateter , Veličina 10
	Silikonski Foley urinarni kateter , Veličina 10
	180
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski Foley urinarni kateter , Veličina 12
	Silikonski Foley urinarni kateter , Veličina 12
	130
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski Foley urinarni kateter , Veličina 14
	Silikonski Foley urinarni kateter , Veličina 14
	130
	kom

	partija
	300,00
	EUR
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 4.5, latex free, meki sa balonom 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 4.5, latex free, meki sa balonom 
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 5.0, latex free, meki sa balonom 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 5.0, latex free, meki sa balonom 
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 5.5, latex free, meki sa balonom 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 5.5, latex free, meki sa balonom 
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 6.0, latex free, meki sa balonom 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 6.0, latex free, meki sa balonom 
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 6.5, latex free, meki sa balonom 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 6.5, latex free, meki sa balonom 
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7.0, latex free, meki sa balonom 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7.0, latex free, meki sa balonom 
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7.5, latex free, meki sa balonom 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7.5, latex free, meki sa balonom 
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7.5, latex free, meki sa balonom 
	Tubusi za nasotrahealnu intubaciju ID 7.5, latex free, meki sa balonom 
	10
	kom

	partija
	6.510,00
	EUR
	Total Face Maks , jednokratne
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Total Face maske sa mogućnošću CPAP i Bilevel odabira na samom mehanizmu maske. Sa unutrašnjim ventilom za smanjivanje pritiska do  CPAP pritisakom do 25 cm H2O@25 Lit/min. Preciznost manometra je +/-3 cm H2O do 15 cm H2O i +/- 5 cm H2O iznad 15 cm H2O.  Veličina porta: 22 mm I.D. VELICINA -S
	Total Face maske sa mogućnošću CPAP i Bilevel odabira na samom mehanizmu maske. Sa unutrašnjim ventilom za smanjivanje pritiska do  CPAP pritisakom do 25 cm H2O@25 Lit/min. Preciznost manometra je +/-3 cm H2O do 15 cm H2O i +/- 5 cm H2O iznad 15 cm H2O.  Veličina porta: 22 mm I.D. VELICINA -S
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Total Face maske sa mogućnošću CPAP i Bilevel odabira na samom mehanizmu maske. Sa unutrašnjim ventilom za smanjivanje pritiska do  CPAP pritisakom do 25 cm H2O@25 Lit/min. Preciznost manometra je +/-3 cm H2O do 15 cm H2O i +/- 5 cm H2O iznad 15 cm H2O.  Veličina porta: 22 mm I.D. VELICINA -M
	Total Face maske sa mogućnošću CPAP i Bilevel odabira na samom mehanizmu maske. Sa unutrašnjim ventilom za smanjivanje pritiska do  CPAP pritisakom do 25 cm H2O@25 Lit/min. Preciznost manometra je +/-3 cm H2O do 15 cm H2O i +/- 5 cm H2O iznad 15 cm H2O.  Veličina porta: 22 mm I.D. VELICINA -M
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Total Face maske sa mogućnošću CPAP i Bilevel odabira na samom mehanizmu maske. Sa unutrašnjim ventilom za smanjivanje pritiska do  CPAP pritisakom do 25 cm H2O@25 Lit/min. Preciznost manometra je +/-3 cm H2O do 15 cm H2O i +/- 5 cm H2O iznad 15 cm H2O.  Veličina porta: 22 mm I.D. VELICINA -L
	Total Face maske sa mogućnošću CPAP i Bilevel odabira na samom mehanizmu maske. Sa unutrašnjim ventilom za smanjivanje pritiska do  CPAP pritisakom do 25 cm H2O@25 Lit/min. Preciznost manometra je +/-3 cm H2O do 15 cm H2O i +/- 5 cm H2O iznad 15 cm H2O.  Veličina porta: 22 mm I.D. VELICINA -L
	10
	kom

	partija
	5.240,00
	EUR
	Sistemi za ispiranje venskih pristupa
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Split Septum konektor bez igle, potpuno proziran, sa glatkom silikonskom ulaznom površinom koja se lako čisti, bez međuprostora. Kompatibilan sa lipidima i krvlju. VProtok: najmanje 525 ml/min. Dužina beziglenog pripoja 2 cm, primarni volumen 0,16 ml, upotreba do 100 aktivacija.
	Split Septum konektor bez igle, potpuno proziran, sa glatkom silikonskom ulaznom površinom koja se lako čisti, bez međuprostora. Kompatibilan sa lipidima i krvlju. VProtok: najmanje 525 ml/min. Dužina beziglenog pripoja 2 cm, primarni volumen 0,16 ml, upotreba do 100 aktivacija.
	2000
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Špric, unaprijed napunjen 0,9% NaCl-om, za ispiranje vaskularnih pristupa. Špric od 10 ml. Široka guma na klipu za spriječavanje kontaminacije šprica pri aspiraciji, Luer - Lock vrh za sigurno spajanje na kateter, veliki luer lock čep koji spriječava kontaminaciju vrha šprica. Bez prirodne gume. 
	Špric, unaprijed napunjen 0,9% NaCl-om, za ispiranje vaskularnih pristupa. Špric od 10 ml. Široka guma na klipu za spriječavanje kontaminacije šprica pri aspiraciji, Luer - Lock vrh za sigurno spajanje na kateter, veliki luer lock čep koji spriječava kontaminaciju vrha šprica. Bez prirodne gume. 
	3000
	kom

	partija
	750,00
	EUR
	Sistemi za ispiranje venskih pristupa
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Arterijski kateter “single lumen” 18Ga, 20 cm sa žicom vodiljom izrađenom od nitinola 0.025” dužine 35cm, sa Introduser needle 18 G
	Arterijski kateter “single lumen” 18Ga, 20 cm sa žicom vodiljom izrađenom od nitinola 0.025” dužine 35cm, sa Introduser needle 18 G
	50
	kom













1. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Napomene: 

· Potrebno je dostaviti dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog proizvođača, sa označenim ponuđenim proizvodima i markiranim traženim tehničkim karakteristikama (katalog ponuđenih proizvoda može biti dostavljen i na engleskom jeziku).

· Ovlašćenje proizvođača da ponuđač može ponuditi njegovu robu po predmetnom tenderu i dokaz izdavaoca ovlašćenja o povezanosti sa proizvođačem, ukoliko proizvođač nije izdavalac ovlašćenja.

· Dobavljač se obavezuje da na kraju svakog mjeseca dostavlja izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

· Ukoliko proizvod koji se nudi nije medicinsko sredstvo, ponuđač je dužan da dostavi mišljenje Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.


PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za - nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove - nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi - nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.



REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .
2. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti - nije primjenjivo.

3. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
4. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

5. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:5]:  [5:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 cijena, 
 odnos cijene i kvaliteta 
 trošak životnog ciklusa.


 odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*80

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:
Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke za ponuđenu robu.
Rok isporuke mora biti iskazan u danima.



6. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

	na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

	u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju, kao i kataloge, sertifikate, deklaracije i autorizacije proizvođača. 

7. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 26.09.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 26.09.2023. godine do 10:00 sati. 

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 26.09.2023. godine do 10:00 sati.

 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda

U cilju odrzavanja kontinuiteta rada u jedinicama intezivnog lijecenja i potencijalnog  nedostatka pojedih vrsta materijala, uz uvažavanje činjenice da za ovu vrstu specifičnih medicinskih sredstava koja su predmet kontinuiranih nabavki postoji ograničen broj proizvodjača a samim tim i ponudjača, rok za dostavu i otvaranje ponuda se skraćuje na 24 dana.

8. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

9. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da

Dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na __________________________ sadrži tajne podatke i isti se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.

10. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.

11. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:7] [7:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Način i rok isporuke:

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu  koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke: U roku od 20 dana od dana narudžbe.

Rok plaćanja je: do 90 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok upotrebe: Ponuđena medicinska sredstva prilikom isporuke moraju imati upotrebni rok koji neće biti kraći od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka trajanja proizvoda.
Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će na kraju svakog mjeseca dostavljati izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Pakovanje: pojedinačne bočice. Roba mora biti u paletama pakovanja sledećih dimenzija: dužina 120 cm, širina 80 cm i visina 94 cm (tj. visina paletnog pakovanja zajedno sa visinom same palete može iznositi max 108,50 cm).

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe  se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
          3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
          vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
          priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
          3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog 
          zakona,
1. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

12. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


13. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj: 842/1-4023
[bookmark: _GoBack]Mjesto i datum: Podgorica, 31.08.2023. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), 




Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 14 iz Plana javne nabavke broj 6445 od 31.01.2023. godine za nabavku potrosnog materijala za anesteziju za potrebe JZU nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca -  Goran Marinović, dipl.oec              
    s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica 
 s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Vladan Radović, dipl.oec.
s.r.

                 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vladan Radović, dipl.oec, - predsjednik Komisije - predstavnik Business Montenegra,
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke dr. Goran Marijanović, član, predstavnik Kliničkog centra Crne Gore,
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke dr. Dragan Račić, član, predstavnik Kliničkog centra Crne Gore,
s.r.


Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mihailo Ćetković, dipl.pravnik, član sa položenim stručnim ispitom - predstavnik Ustanove,
                   
s.r.

Članica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dragana Ljumović, dipl.pravnica, član sa položenim stručnim ispitom- predstavnica Ustanove.
                   
s.r.






14. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.




