OBRAZAC 1  

JU MUZIČKI CENTAR CRNE GORE

Broj: 02-2956 11.10.2023. godine

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 25
Mjesto i datum: Podgorica, 11.10.2023.god.
Na osnovu člana 86 ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023.) JU Muzički centar Crne Gore Podgorica objavljuje 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Zamjena rasvjete u objektu
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina 

1. POZIV ZA NADMETANJE

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,

2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama.
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.
1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

	
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Kol. 

	1.
	Demontaža postojeće rasvjete
	Demontaža postojeće rasvjete u objektu. Demontiraju se sve svetiljke montirane na plafonu (565 elemenata) Postojeći kablovi se zadržavaju. Sva demontirana oprema se o trošku izvođača odlaže na lokaciji koju definiše ponuđač (bilo u magacin bilo na deponiju koja je predviđena za prihvat takvog materijala).
	Paušal
	1

	2
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke, tijelo od čeličnog lima, obojeno reljefnim bijelim, epoksi-poliesterskim prahom uključujući prethodnu obradu fosfatiranje i odmašćivanje, pogodna za montažu u mineralni plafon, izvor svjetlosti do 40W 6000K 3667lm, IP20, MODQ3, dimenzija 595mm x 595mm x 35mm, L80B50, životni vijek > 100.000h, UGR<22, IP20, IK06, CRI>80,
	Kom
	296

	3
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke, tijelo od čeličnog lima, obojeno reljefnim bijelim, epoksi-poliesterskim prahom uključujući prethodnu obradu fosfatiranje i odmašćivanje, pogodna za montažu u mineralni plafon, izvor svjetlosti do 40W 6000K 3667lm, IP20, MODQ3, dimenzija 595mm x 595mm x 35mm, L80B50, životni vijek > 100.000h, UGR<22,, IP20, IK06, CRI>80. Isporuka i ugradnja opruge za montažu LED svjetiljke u monolitni plafon.
	kom
	16

	4
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke, tijelo od čeličnog lima, obojeno reljefnim bijelim, epoksi-poliesterskim prahom uključujući prethodnu obradu fosfatiranje i odmašćivanje, pogodna za montažu u mineralni plafon, izvor svjetlosti do 40W 6000K 3667lm, IP20, MODQ3, dimenzija 595mm x 595mm x 35mm, L80B50, životni vijek > 100.000h, UGR<22 IP20, IK06, CRI>80. Isporuka i ugradnja rama za LED svjetiljku, za nadgradnu montažu.
	kom
	2

	5
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke, sa kućištem od polikarbonata sa hladnjakom od livenog aluminijuma pod pritiskom, optika satinirani opalni poli-karbonatni difuzor,L90B10 , životni vijek >50.000h, IP20 4800 lm od 5 do 40 W 250-1050 mA 36 V 840 IP20 white, code 14818022101, sa Driver P42 do 40W 300-1050mA 3-44V FO
	kom
	38

	6
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke, sa kućištem od polikarbonata sa hladnjakom od livenog aluminijuma pod pritiskom, optika satinirani opalni poli-karbonatni difuzor,L90B10 , životni vijek >50.000h, IP20 4800 lm 5 W IP20 white, code 14818022101, sa Driver P42 5W 300-1050mA
	kom
	81

	7
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja LED sijalice do 5W GU10 6000K CRI90
	kom
	31

	8
	Isporuka i ugradnja nadgradne dihtovane LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja nadgradne dihtovane LED svjetiljke, polikarbonatnog kućišta, optika satinirani opalni polikarbonatni difuzor,L90B10 6000K , životni vijek >50.000h, 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66,
	kom
	30

	9
	Isporuka i ugradnja viseće linijske LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja viseće linijske LED svjetiljke, sa kućištem od ekstrudiranog aluminijumskog profila, L80B10 , životni vijek >50.000h, 2200 lm 21 W 840 L1219 mm FO IP43 white, 6000K sa sajlama i dekorativnim kablom.
	kom
	20

	10
	Isporuka i ugradnja viseće linijske LED svjetiljke kablom
	Isporuka i ugradnja viseće linijske LED svjetiljke sa kućištem od ekstrudiranog aluminijumskog profila, L80B10 , životni vijek >50.000h, 1200 lm 11 W 840 L659 mm FO IP43 white, 6000K sa sajlama i dekorativnim kablom.
	kom
	19

	11
	Isporuka i ugradnja LED sijalice
	Isporuka i ugradnja LED sijalice 10W E27 3000K
	kom
	10

	12
	Isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, sa kućištem od polikarbonata L90B10 , životni vijek >50.000h, indirektno/direktni snop svjetlosti, 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white, 6000K
	kom
	15

	13
	Isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke
	
Isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, sa kućištem od aluminijuma, praškasto ili PVD plastificiran, L90B10 , životni vijek >50.000h, Ø 400mm h100 SOP 2800 lm 24 W 840 FO IP43 white , 6000K
	kom
	4

	14
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke, tijelo od čeličnog lima, obojeno reljefnim bijelim, epoksi-poliesterskim prahom uključujući prethodnu obradu fosfatiranje i odmašćivanje, pogodna za montažu u mineralni plafon, izvor svjetlosti do 40W 6000K 3667lm, IP20, MODQ3, dimenzija 595mm x 595mm x 35mm, L80B50, životni vijek > 100.000h, UGR<22, klasa II, IP20, IK06, CRI>80,
	kom
	5

	15
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja LED svjetiljke, tijelo od čeličnog lima, obojeno reljefnim bijelim, epoksi-poliesterskim prahom uključujući prethodnu obradu fosfatiranje i odmašćivanje, pogodna za montažu u mineralni plafon, izvor svjetlosti do40W 6000K 3667lm, IP20, MODQ3, dimenzija 595mm x 595mm x 35mm, L80B50, životni vijek > 100.000h, UGR<22, klasa II, IP20, IK06, CRI>80. Isporuka i ugradnja rama za LED svjetiljku za nadgradnu montažu.
	kom
	5

	16
	Isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke
	Isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, sa kućištem od aluminijuma, praškasto ili PVD plastificiran, L90B10 , životni vijek >50.000h, tipa Ø 300mm h100 SOP 1800 lm do20 W 840 FO IP43 white, 6000K
	kom
	3

	17
	Isporuka i ugradnja LED profila
	Isporuka i ugradnja nadgradnih LED profila, aluminijumski u sivoj boji, dužine od 2m, sa difuzorom od plastike u bijeloj boji, dimenzije profila 2x0.5 cm a difuzora 1.5x2 cm
	metar
	30

	18
	Isporuka i ugradnja LED trake
	Isporuka i ugradnja LED trake sa zaštitom od vlage, 6000K, 24V, 9.6W/m, životni vijek >25.000h, 1200lm/m
	metar
	30

	19
	Izrada tehničke dokumentacije
	Izrada tehničke dokumentacije, izrada projektne o izvedenom stanju i dokumentacije o zamijenjenoj rasvjeti
	kompet
	1


3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

(Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
kao cjeline je 24.793,38 EUR €.
( Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: 
Predmet javne nabavke definisan je kao cjelina i predstavlja tehničko tehnološku cjelinu neophodnu za funkcionisanje kompletnog sistema, te se ne može se podijeliti po partijama.
ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne
PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

(Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
REZERVISANA NABAVKA
( Ne
4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nije primjenjivo.
5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekt će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
( bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 7 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora;

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

( Odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu  odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

• najniže ponuđena cijena




broj bodova  
80


• kvalitet                                                                                                    broj bodova  
20


Ukupan broj bodova = najniže ponuđena cijena + kvalitet

(Vrednovanje ponuda po parametru najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:
Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu (bez PDV-a) dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom parametru (80 bodova), dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najniže ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

                     Broj bodova (C) =  (Cmin) najniža ponuđena cijena(bez PDV-a) x 80
                                                                   (Cp) ponuđena cijena(bez PDV-a)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

( Parametar "kvalitet (K) - garantni rok" vrednovaće se na sljedeći način: max 20 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = (ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok) x 0. Napomena: Ponuđač je dužan da se izjasni o garantnom roku za ponuđenu robu koji ne smije biti kraći od 60 mjeseci. 
JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 30.10.2023. godine do 09:00 sati. 

Otvaranje ponuda održaće se dana 30.10.2023. godine u 09:00 sati.
( Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude,  dostavlja se: 

· neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi V proleterske brigade 4/1  u prostorijama JU Muzičkog centra Crne Gore, Podgorica;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi V proleterske brigade 4/1 u prostorijama JU Muzičkog centra Crne Gore, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom  30.10.2023. godine do 09:00 sati.
9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.
10. TAJNOST PODATAKA

 Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
( ne

11. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

12. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Mjesto izvršenja ugovora je  V proleterske brigade 4/1 u prostorijama JU Muzičkog centra Crne Gore, Podgorica .
Izvršilac se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja Ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od roka izvršenja ugovora, kojom garantuje izvršenje ugovorenih obaveza. 

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora. 

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 ZJN.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

Raskid ugovora nema uticaja na prava i obaveze ugovornih strana, nastalih prije raskida ugovora.
Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od  ugovornih  strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila, obećala ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku Naručioca/Izvršioca, ugovor će se smatrati ništavim, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.
Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.
Na sve što nije regulisano odredbama ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. 

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.
13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
14. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
JU Muzički centar Crne Gore 

Broj: 02-2956/1
Mjesto i datum: Podgorica,  11.10.2023. godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023.), Izjavljujem da u postupku javne nabavke redni broj 25 iz Plana javne nabavke broj# 6160 od 31.01.2023. godine za nabavku Zamjena rasvjete u objektu , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

                                                                                        Ovlašćeno lice naručioca 
                                                                                        Poslovni direktor JU MCCG
                                                                                        Isidora Damjanović
                                                                    ____________________
                                                                        s.r.
                                                                       Službenik za javne nabavke
                                                                  Ismar Kalač
                                                                      ____________________

     s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
                                                                Luka Popović                             
                                                              ____________________

                                                                                                                                       s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

                                                                                                                          Ivana Blažić
                                                                 ____________________
                                                                                                                                       s.r.
15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

�Podatkeiztačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;


�U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


�Djelove tenderskedokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;


�Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući I sve troškove, nagrade I moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


�Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije


� Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma


�U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora





