UNIVERZITET CRNE GORE

Broj: 01/14- 111/3

Mjesto i datum: Podgorica, 31.10.2023. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine), UNIVERZITET CRNE GORE          objavljuje

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 01/14- 111/2 od 10.10.2023. godine za otvoreni postupak javne nabavke enterijerskih radova u holu zgrade tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore (ponovljeni postupak) - Rektorat (predmet javne nabavke)

PITANJE BROJ 1:

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis | Tip uslova / zahtieva | PITANJE/ POJASNJENJE |
| --- | --- | --- |
| Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki Naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. | Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke | Molimo vas da se predmetni zahtjev usaglasi sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Cme Gore", br. 055/23 od 01.06.2023) i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 83/2023 od 05.09.2023. godine) |

ODGOVOR: Poštovani na vaše pitanje Naručilac ne može odgovoriti pojašnjenjem, već će izvršiti izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije.

PITANJE BROJ 2:

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 720 000 00EUR

TEHNIČKA SPECFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|  | Opis predmeta | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | PITANJE/ POJAŠNJENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - STAKLENI PARAVANI | Nabavka i ugradnja unutrašnjih staklenih pregrada kancelarija i komercijalnih prostora sa svim propratnim okovima i bravama na vratima. Profili su 30x30 mm i staklo je kaleno 8mm. Svi detalji i elementi sastavljanja su definisani predmetom proizvodjača. Potrebno je uraditi sheme slaganja i izvodjenja od strane proizvodjača. Dim. prema šemama iz projekta. UB01. | 53,00 m2 | dat je opis staklenih pregrada koje ne postoje nigde u projektu te se ne moze definisati tacna specifikacij tj. ne postoji sema bravarije. Takodje , primeceno je da u projekti postoje dve vrste vrata sa spoljnom bravarijom I sa vratima bez rama (pamplex staklo). U predmeru ne postoji nigde ta stavja tj. pozicija. |
| 67 | PODOPOLAGAČKI RADOVI | Izrada i montaža decking poda kompozitni proizvod od drveta izrađen u obliku čvrstih profila, idealan za spoljašnje i unutrašnje podove, oblaganje fasada i ograde. Posebna receptura (60% drva i 40% polietilena). Otpornost: paraziti, buđ, vlaga, so, hlorin, mrlje, vremenski uslovi, UV bezbijednost: skriveni vijci i bez pukotina, otprno na klizanje, ne gori pri visokoj temperaturi / suncu, netoksiča, dimenzije: 137 x 22 x 4000mm (obloga). Pod je potrebno predvidjeti sa wpc potkonstrukcijom i detaljima veze sa skrivenim šarafima. Sivi ton. Proizvođač: Alumil Woodee drvo kompozitni deking, ili ekvivalent. Obračun po m2. Vyn03. | 106,00 m2 | Da li se decking nalazi na oba ova platoa u istoj kvadraturi 106m2 x 2kom? |
| 69 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja jednokriknih unutrašnjih punih vrata - u zidnoj oblozi prema šemi bravarije u mdf oblogama. Štok unutrašnjih vrata predvidjen je u kombinaciji masiva drveta i MDF pune širine zida pričvršćen za zid po svim stranama vijcima bez mogućnosti pomjeranja. Spoj obloge-zida i vrata je predvidjen bez pervajz lajsne, hidden door system, vrata su u relaciji sa oblogom zida. Krilo vrata je kombinacija masivne podkonstrukcije sa ispunom od papirnatog saća obostrano obloženo MDF pločama koje su i na oblozi. MDF je iz specifikacije zadat na svim oblogama i u istom materijalu se radi izrada vrata. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Karakteristike: Black, dim table: 2440x1220x19mm. Vrata je potrebno izraditi sa svim okovima i šarkama, u mat crnoj boji. Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 20-24dB (I klasa). Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen ie sav potreban alat, rad, transport, materiial i radna skela. | 16,00 komada | Pored navedene finalne zaštite obloga i vrata ("MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat fmituri."), da li je predviđeno i završno lakiranje i u kojem procentu sjaja? - Drugim recima, ukoliko se traži finalno lakiranje antiskreč mat lakom (20% sjaja), to će značajno povećati cenu na toliko veliku površinu MDF-a. |
| 70 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja jednokriknih unutrašnjih punih vrata - u zidnoj oblozi prema šemi bravarije u mdf oblogama. Štok unutrašnjih vrata predvidjen je u kombinaciji masiva drveta i MDF pune širine zida pričvršćen za zid po svim stranama vijcima bez mogućnosti pomjeranja. Spoj obloge-zida i vrata je predvidjen bez pervajz lajsne, hidden door system, vrata su u relaciji sa oblogom zida. Krilo vrata je kombinacija masivne podkonstrukcije sa ispunom od papirnatog saća obostrano obloženo MDF pločama koje su i na oblozi. MDF je iz specifikacije zadat na svim oblogama i u istom materijalu se radi izrada vrata. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Karakteristike: Black, dim table: 2440x1220x19mm. Vrata je potrebno izraditi sa svim okovima i šarkama, u mat crnoj boji. Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 20-24dB (I klasa). Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. | 9,00 komada |  |
| 71 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinid mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i | 10,60 m2 | Pošto je predviđeno korišćenje vlagootpornog crnog MDF-a, na kakvu dodatnu finalnu zaštitu protiv vlage se misli? Potrebne su skice/crtezi predviđenje perforacije akustik obloga zidova (šema rasporeda, veličina i dubina rupa) jer to utice na cenu Pitanja se odnose na sve pozicije od 71 do 85 |

| 72 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i | 20,40 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i | 127,00 m2 |  |
| 74 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i | 105,00 m2 |  |

| 75 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i | 56,00 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i | 40,00 m2 |  |
| 77 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna s,eia | 30,00 m2 |  |

| 78 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. 0Z08. | 21,00 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i | 52,00 m2 |  |
| 80 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. 0Z10. | 630,00 m2 |  |

| 81 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. 0Z11. | 233,00 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. 0Z12. | 82,00 m2 |  |
| 83 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. 0Z13 - oblaganje postojećih betonskih klupa u hodnicima, prema detalju projekta, na drvenoj potkonstrukciji prema detalju iz projekta. Klupe kitovati, armirati mrežicom na spojevima, i farbati akrilnom bojom 9005 sa aditivima otpornim na habanje. | 30,00 m2 |  |

| 84 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. 0Z14 - perforirirani acoustic panel black. | 115,00 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | STOLARSKI RADOVI | Nabavka i ugradnja obloga od vlagootpornog MDF-a u mat crnoj boji. Toalete je potrebno obložiti istim samo perforiranom akustik mdf materijalom u crnom tonu 2440x1220x19mm Black. Konstrukciju kačiti prema Z detalju na zidu sa drvenim čamovim letvama, dok se drugi detalj kači na MDF table u vertikalnom formatu (prema crtežu - detalj) ili prema WALL AND CEILING SYSTEM DESIGNBOARD FIX detaljima. MDF je dilatiran od poda 2 cm iza kojeg se nalazi L aluminijska lajsna. MDF je potrebno premazati adekvatnom impregnacijom protiv vlage i habanja u mat finituri. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. Stolarska svijetla visina obloge je cca 280cm, dilatirana od plafona 2cm, mjere provjeriti na licu mjesta. Predvidjeti da puna visina mdf table ide od plafona, ostatak do poda izvesti kao soklu koja se po potrebi moze zamijeniti, okvirno 40cm. Potrebno je izvesti soklu od 40cm u ravni sa MDF-om od istog materijala u ravni, koja je zamjenljiva. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm i Black Acoustic panels 2440x1220x19mm. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. | 109,00 m2 |  |
| 86 | STOLARSKI RADOVI | Šalter: Sve šaltere je potrebno obraditi prema detalju projektanta. Bočne strane šaltera se izvode od crnog MDF-a, kao i obloge, a horizontalna površina šaltera je crni corian, dilatiran aluminijskim profilom od MDFa. Cijena po poziciji. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm. Šalter 1 (lijevo i desno od glavnog iiiaza) | 2,00 komad | Molimo vas za crteže i mere šaltera koje treba oblagati crnim MDF-om i Corian-om |
| 87 | STOLARSKI RADOVI | Šalter: Sve šaltere je potrebno obraditi prema detalju projektanta. Bočne strane šaltera se izvode od crnog MDF-a, kao i obloge, a horizontalna površina šaltera je crni corian, dilatiran aluminijskim profilom od MDFa. Cijena po poziciji. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm. Šalter 2 (centralni info point). | 1,00 komad |  |
| 88 | STOLARSKI RADOVI | Šalter: Sve šaltere je potrebno obraditi prema detalju projektanta. Bočne strane šaltera se izvode od crnog MDF-a, kao i obloge, a horizontalna površina šaltera je crni corian, dilatiran aluminijskim profilom od MDFa. Cijena po poziciji. Proizvodjač: Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm. Šalter 3. | 1,00 komad |  |
| 89 | STOLARSKI RADOVI | Klizna obloga: na pozicijama u servisnim zonama (prema crtežu u zoni A), predviđena je mogućnost zatvaranja, kliznom oblogom od MDFa u mat crnoj boji. Vlagootporni mdf je potrebno montirati na odgovarajućoj šini, prema detalju, koja se montira u plafon. MDF je dilatiran od poda 2 cm. MDF je potrebno premazati mat impregnacijom protiv vlage. MDF je crni u presjeku kao i u teksturi. MDF se montira na licu mjesta prema detaljima obloga. MDF je potrebno osigurati na ivice ger detaljima. MDF je vlagootporan, ali i ne vodootporan. Konstrukcija svih polja je prema zadatoj situaciji podležna nivelisanju, time da je distanca i do 10 cm. U donjoj zoni nalazi se vođica, prema detalju. Obračun po komadu. Proizvodjač : Forescolor ili ekvivalent. Black 2440x1220x19mm. | 2,00 komada | Molimo vas za crtež kliznih obloga sa predviđenim kliznim sistemom. Potrebno je definisati klizni sistem |

| 90 | BRAVARSKI RADOVI | Izrada i montaža čelicne potkonstrukcije za deking. Konstrukciju je potrebno izraditi od kutija 100x100x5mm sa predloženim stopama koje se oslanjaju na pod. Stope su dimenzija 40x40x10mm. Konstukciju je potrebno medjusobno uvezati i povariti na spojeve. Na konstrukciju se izradjuje sekundarna potkonstrukcija profila 50x30mm prema detalju dekinga. Cijelu konstrukciju je potrebno premazati antikorozivnim premazom, temeljnom bojom u dva nanosa, sa zastitom od korozije. Detalje izvesti po detaljima i prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po poziciji. BR01. | 1,00 komad | Uporedjujuci crteze I predmer, da li se ova pozicija odnosi na dva platoa od po 106m2 ( znaci 106 x2). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | BRAVARSKI RADOVI | Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se montira na armirano betonski zid. Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum. perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji (na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane. Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke koje se kače na vertikalni alum. profil. Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na etažama prema detalju. Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do 15cm . MODEL MESH LIBARY alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport. materiial i radna skela. Proizvodiač: Metaltehnoloeiia ili | 144,00 komad |  |
| 92 | BRAVARSKI RADOVI | Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se montira na armirano betonski zid. Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum. perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji (na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane. Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke koje se kače na vertikalni alum. profil. Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na etažama prema detalju. Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do 15cm . MODEL MESH LIBARY alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i radna skela. Proizvodjač: Metaltehnologija ili | 96,00 komad |  |

| 93 | BRAVARSKI RADOVI | Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se montira na armirano betonski zid. Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum. perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji (na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane. Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke koje se kače na vertikalni alum. profil. Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na etažama prema detalju. Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do 15cm . MODEL MESH LIBARY alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materiial i radna skela. Proizvodiač: Metaltehnologiia ili | 96,00 komad | - debljina lima 1.50 mm, molilimo da nam potvrdite ( posto postoje razlike u projektu I predmeru) - Sto se tice kolicina i dimenzija, navedeno kroz POS 91-96 sledece: sirina x duzina/visina panela x broj komada (m2) 960 x 1800 mm x 144 kom=248.84 m2 950 x 1700 mm x 96 kom= 155.05 m2 820 x 1800 mm x 96 kom= 141.70 m2 820 x 1700 mm x 64 kom= 89.20 m2 850 x 1100 mm x 64 kom= 59.85 m2 960 x 1100 mm x 48 kom= 50.69 m2 - Ukupno povrsina :745.33 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | BRAVARSKI RADOVI | Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se montira na armirano betonski zid. Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum. perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji (na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane. Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke koje se kače na vertikalni alum. profil. Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na etažama prema detalju. Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do 15cm . MODEL MESH LIBARY alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, maternal i radna skela. Proizvodjač: Metaltehnologua ili | 64,00 komad | Da li ove mreze u ovim gore navedenim dimenzijama se vare u profil 30x30 mm ili 40x40 mm ( i da li se vare sa sve 4 strane)? - Da li se Ral 9003 mat odnosi na sve mreze - Uporedjujuci projekat I predmer, ukupna kolicina za mreze od ist. Metala je cca 745,33m2 kroz POS 91-96, dok kroz POS 97-99 u predmeru postoje odvojeni opsi za ramove sa perforiranom mrežom, I tu je definisana kvadratura od 650m2 + 250m2 ( sto se razlikuje na predhnih 745.33m2). Takodje, da li je potrebno plastificirati ih obostrano I to istom RAL 9003? - Da li se "Library"mreza odnosi na odredjenog proizvodjaca ili mreza moze da bude "slicna" tj. ista ali drugog naziva od drugog proizvodjaca? |
| 95 | BRAVARSKI RADOVI | Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se montira na armirano betonski zid. Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum. perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji (na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane. Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke koje se kače na vertikalni alum. profil. Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na etažama prema detalju. Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do 15cm . MODEL MESH LIBARY alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, maternal i radna skela. Proizvodjač: Metaltehnologua ili | 64,00 komad |  |

| 96 | BRAVARSKI RADOVI | Izrada i montaža alum. perforirane mreže na alum. potkonstrukciji koja se montira na armirano betonski zid. Konstruckiju predvidjeti sa svim L i Z detaljima nošenja koji distanciraju vertikalne i horizontalne nosače (prema detalju). Alum. perforirana mreže imaju L lajsne dimenzija max do 30- 40mm koje uramljuju i definišu polja koja se kače na alum. potkonstrukciju. Mreža je sitne perforacije farbana u mat bijelu boju RAL 9003. U srednjoj poziciji (na prvom spratu), sa visinom od 5m predvidjeno je otvarnje koje se definiše kao modularni sistem unutrašnjih škura visine cca 180cm. Detalj otvora prema crtežu projektanta, potrebno je obraditi sa sve četiri strane. Otvor planirati sa L ramom 30x30mm koji ima na sebi montirane šarke koje se kače na vertikalni alum. profil. Alum. profil se montira vertikalno tako da krilo rotira po osi. Na gornjim etažama, prema crtežu, predvidjeti oblaganje sa unutrašnje strane koridora do 110cm visine. Potrebno je uraditi opšive svih parapeta na etažama prema detalju. Potrebno je uraditi radioničke crteže. Potrebno je uraditi sve aluminijske nosače kao potkonstrukcija, na vertikalne 50x50mm profile koji se montiraju na zid sa štelujućim L distancerima, distance su i do 15cm . MODEL MESH LIBARY alum. Cijenom po jedinici mjere, obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport. materiial i radna skela. Proizvodiač: Metaltehnoloeiia ili | 48,00 komad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | DODATNI RADOVI / ZELENILO | Ozelenjavanje žardinjera - masline. | 3,00 komada | u okviru predmera se trazi 3 sadnice maslina, u prikazu/projektu se vidi da je predvidjeno 5 maslina? Takodje, kroz bravarske radove je data jedna saksija u centru, ne postoje u predmeru druge saksije za masline. |
| 112 | DODATNI RADOVI / ZELENILO | Ozelenjavanje žardinjera - bambus. | 18,00 komada | Obzirom da su zardinjere dim 90x50x110- 18 kom, postavlja se pitanje broja sadnica bambusa tj. da ide po jedna sadnica u sakciju ( on se radi radi dobijanja efekta zelenog zida) ? Da li ostaje jedna sadnica na |

ODGOVOR: Poštovani na vaše pitanje Naručilac ne može odgovoriti pojašnjenjem, već će izvršiti izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: mr Ranko Rakočević

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Julka Vuković

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Bojana Lučić Paielli

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Ema Alihodžić Jašarović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Sanja Paunović Žarić

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Sanja Paunović Žarić

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Nemanja Milićević

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:    Goran Pejović

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: prof. dr Svetlana Perović

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: prof. dr Veljko Radulović