Obrazac 1

Naručilac:Opština Bijelo Polje,  Direkcija za izgradnju i investicije                                                               
Broj 16/2021    
Datum 11.03.2021 godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19)  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20; 65/20 ; 71/20; 74/20 i 102/20), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije objavljuje/dostavlja


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE 

I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
	Lice/a za davanje informacija:
Ćatović Zećo

	Adresa: 
Ul:Slobode
	Poštanski broj:
84000

	Sjedište:
Bijelo Polje
	PIB:  
02003554

	Telefon:
050484803
	Faks:
050484802

	E-mail adresa:
javnenabavke@bijelopolje.co.me
	Internet stranica: www.bijelopolje.co.me



II  Predmet nabavke:

 radovi

III Opis predmeta nabavke: 

[bookmark: _Hlk65226431]Dobetoniranje krilnih zidova mosta Bogaz sa izradom AB zaštitnog potpornog zida L=5,0m

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi 3.595,00 eura












V Tehničke karakteristike ili specifikacije


	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke[footnoteRef:1] [1: Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.
] 

	Jedinica mjere
	Količina 

	1
	Čišćenje lokacije od rastinja. Obračun se vrši paušalno.
	
	Pauš.
	1

	2
	Masinski i rucni iskop zemlje (95%masinski i 5% rucno) za temelje krila i potpornih  zidova u zemljištu III i IV kategorije. Iskop izvršiti do čvrste stijene. Dio zemlje iz iskopa odvesti sa gradilišta na deponiju do 3km, a dio sačuvati za zagrtanje temelja i oporaca.   Obracun po m3.
	
	m3
	26

	3
	Nabavka materijala i nasipanje iza oporaca i krila šljunkovito-pjeskovitim materijalom sa potrebnim nabijanjem. Obracun po m3.
	
	m3
	22,50

	4
	Nabavka materijala i nasipanje tamponskog sloja d=15cm prilaznih rampi pločastog propusta šljunkovito-pjeskovitim materijalom sa potrebnim nabijanjem. Obracun po m3.
	
	m3
	12,00

	5
	Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja krila 125/50cm  u dvostranoj oplati. Beton MB30. Obracun po m3.
	
	m3
	2,25

	6
	Dobetoniranje armirano betonskih oporaca i krila MB30, V6, M100 u potrebnoj oplati. Obracun po m3.
	
	m3
	1,25

	7
	Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja potpornog zida  Z1 -190/60cm  u dvostranoj oplati. Beton MB30. Obracun po m3.
	
	m3
	5,70

	8
	Betoniranje tijela potpornog zida Z1 u dužini od 5,0m i krilnog zida dodatne duzine 3,3m  u dvostranoj oplati. Beton MB30. Obracun po m3.
	
	m3
	8,30

	9
	Nabavka, transport, ispravljanje, sjecenje i postavljanje armature u svemu prema statickom proracunu I detaljima iz projekta. (B500B)
	
	kg
	865

	
	
	
	
	


Napomena :garantni rok za izvedene radove je 2 godine od završetka radova i primopredaje objekta.

VI Način plaćanja

u roku od 60 dana nakon završenih svih radova na Dobetoniranju  krilnih zidova mosta Bogaz sa izradom AB zaštitnog potpornog zida L=5,0m i ovjerene situacije od strane nadzornog organa.


VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

U roku od 20 dana od dana uvođenja u poasao. 


VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

 najniža ponuđena cijena  			  broj bodova  	  100	


IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 19.03.2021 godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  19.03.2021 godine, u 10:00 sati.


X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka


u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda




XI Druge informacije

	 







Službenik za javne nabavke	Ovlašćeno lice naručioca
     Ćatović Zećo                                            M.P.                                        Minić Milanko 
 ______________________                                                      _________________________
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Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 102/20 ) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku javne nabavke nijesam u sukobu interesa  sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:2] [2: Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN] 




M.P.







 










