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Podgorica, 08.12.2023. godine	

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 125/23 od 28.11.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke robe - NABAVKA OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE
	


Obavještavamo potencijalne ponuđače da je postavljeno pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam isto u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 10-10-40338 od 27.11.2023. godine, dostavljamo sa odgovorom.

Pitanje 1:
U tehničkoj specifikaciji za osigurač/rastavljač nominalne struje 160A ide veličina uloška NV-00 ,Veličina uloška tj.nožastog osigurača NV-0 ne ide u osigurač /rastavljač od 160A kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji. 

Odgovor 1:
U vezi sa postavljenim pitanjem, a u skladu sa ZJN biće izvršene izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

                                                                Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
     Co:                                        
   - Svim ponuđačima                                                               Predsjedavajući član
   - Predsjedavajućem komisije                                         
   - a/a                                                                                    Jasmina Murić, dipl. ecc.
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