



Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.
Broj: 9701
Mjesto i datum: Podgorica, 15.07.2021. god.




[bookmark: _GoBack]U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica za javni poziv broj 10/21 za: Izvodjenje radova na rekonstrukciji Njegoševe ulice od Bokeške ulice do Bulevara Ivana Crnojevića u zahvatu UP-a "Nova Varoš-kvartovi A, B, E i F".   




Pitanje broj 1: Stavka 117. glasi:
117 Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa prirubnicama i materijalom kućišta za radne pritiske od NP10 bara, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu montirane i ispitane vodovodne armature. Kugla ventil R2"		10 2

Izmijeniti da glasi:
117 Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa prirubnicama i materijalom kućišta za radne pritiske od NP10 bara, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu montirane i ispitane vodovodne armature. Kugla ventil R2"		10kom

Odgovor: Biće predmet izmjene.

Pitanje broj 2: Stavka 148. glasi:
148 Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obračun po m' cjevovoda.		201,77 m²

Izmijeniti da glasi:
148 Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obračun po m' cjevovoda.		201,77 m'

Odgovor: Biće predmet izmjene.

Pitanje broj 3: Stavka 150. glasi:
150 Čišćenje i odvoz viška materijala (od razbijenih gornjih ploča) i nabavka tamponskog materijala za zatrpavanje postojećih mjernih mjesta vodovodnih okana nakon prespajanja. Obračun po komadu. 50 kom

Dok stavka 146 glasi:
146 Prespajanje postojećih potoršača na cjevov od nodularnog liva Ø150 sa prebacivanjem postojećih vodomjera u čvorove projektovane ovim projektom. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ovu vrstu radova uključujući pocinčani fiting potreban za prespajanje. Radove na prespajanju vrši isključivo nadležno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorice. (Pribaviti ponudu preduzeća DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica). Obračun po izvedenom prespajanju. 55 kom

Izmijeniti stavku 150 da glasi:
150 Čišćenje i odvoz viška materijala (od razbijenih gornjih ploča) i nabavka tamponskog materijala za zatrpavanje postojećih mjernih mjesta vodovodnih okana nakon prespajanja. Obračun po komadu. 55 kom

Odgovor: Poziciju ponuditi u skladu sa predmjerom radova.

Pitanje broj 4: Stavka 187. glasi:
187 Mašinski iskop rupa za kablovska okna dimenzija 1,7x1,7x1,6m-10 komada u zemljištu svih kategorija.Ukupno računato po m³ izvršenog iskopa.		29,92 m³

Izmijeniti da glasi:
187 Mašinski iskop rupa za kablovska okna dimenzija 1,7x1,7x1,6m-10 komada u zemljištu svih kategorija.Ukupno računato po m³ izvršenog iskopa.		46,24 m³

Odgovor: Biće predmet izmjene.

Pitanje broj 5: Izmjena od 5.7.2021. god dijela Tenderske dokumentacije glasi:
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:  garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. Drugi uslovi

Izmijeniti da glasi:
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:  garanciju za dobro izvršenje ugovora i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. Drugi uslovi

Odgovor: Biće predmet izmjene.


Komisija:
Ivana Savković _________________
Milić Popović __________________
Sanja Čukić ____________________

