OBRAZAC 1 


Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 196/1-0724
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 9
Mjesto i datum: Podgorica, 15.03.2024.godine
 



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 03/2023 i 11/2023) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:

 



                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija (0724)
 (predmet javne nabavke)


Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 
 po partijama















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

















2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


	Tip reda
	Procijenjena vrijednost
	Opis partije
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	partija 
	2,000.00
	Abdominalni dren CH 16 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 16. Maksimalno pakovanje a 100 komada
	abdominaln dren CH 16 
	1000
	komada

	partija 
	2,000.00
	Abdominalni dren CH 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 18. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 18
	1000
	komada

	partija 
	2,000.00
	Abdominalni dren CH 20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 20. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 20
	1000
	komada

	partija
	2,000.00
	Abdominalni dren CH 22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 22. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 22
	1000
	komada

	partija
	2,000.00
	Abdominalni dren CH 24
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 24. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 24
	1000
	komada

	partija
	5,000.00
	Abdominalni dren CH 26
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 26. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 26
	2500
	komada

	partija
	4,000.00
	Abdominalni dren CH 28
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 28. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 28
	2000
	komada

	partija
	3,000.00
	Abdominalni dren CH 30
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 30. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 30
	1500
	komada

	partija
	3,000.00
	Abdominalni dren CH 32
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 32. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 32
	1500
	komada

	partija
	3,000.00
	Abdominalni dren CH 34
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 34. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 34
	1500
	komada

	partija
	2,000.00
	Abdominalni dren CH 36
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski sa RTG linijom CH 36. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	abdominaln dren CH 36
	1000
	komada

	partija
	690.00
	Aspiracioni kateter veličina br 6
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 6
	3000
	komada

	partija
	805.00
	Aspiracioni kateter veličina br 8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 8
	3500
	komada

	partija
	690.00
	Aspiracioni kateter veličina br 10
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak.100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 10
	3000
	komada

	partija
	345.00
	Aspiracioni kateter veličina br 12
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 12
	1500
	komada

	partija
	2,070.00
	Aspiracioni kateter veličina br 14
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 14
	9000
	komada

	partija
	2,530.00
	Aspiracioni kateter veličina br 16
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak.100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 16
	11000
	komada

	partija
	2,760.00
	Aspirsacioni kateter veličina br 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 18
	12000
	komada

	partija
	1,150.00
	Aspiracioni kateter veličina br 20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonizirani lateks, maksimalno pak. 100 komada
	Aspiracioni kateter veličina br 20
	5000
	komada

	partija
	1,610.00
	Bebi sistem veličine 21G
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Bebi set za infuziju veličine 21G, potrošni mateijal, maksimalno pak. 100 komada
	Bebi set za infuziju veličine 21G
	7000
	komada

	partija
	3,680.00
	Bebi sistem veličine 23G
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Bebi set za infuziju veličine 23G, potrošni mateijal, maksimalno pak. 100 komada
	Bebi set za infuziju veličine 23G
	16000
	komada

	partija
	230.00
	Bebi sistem veličine  25G
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Bebi set za infuziju veličine  25G, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada
	Bebi set za infuziju veličine  25G
	1000
	komada

	partija
	1,800.00
	Bebi urin kesa
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Bebi urin kesa, potrošni materijal, maksimalno pak. 100 komada
	pakovanje a 100
	6000
	komada

	partija
	10.00
	Dijetetska dječija hrana
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Dijetetska dječija hrana, neophodno je dostaviti sertifikat o analizi i proizvođački sertifikat.
	Dijetetska dječija hrana pakovanje,  maksimalno pakovanje a 800g
	1000
	kutija

	partija
	10,500.00
	Elektrode (sa posrebr, plastič, kopčom i suvim gelom 0,8m)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Elektrode (sa posrebr, plastič, kopčom i suvim gelom 0,8m), potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	maksimalno pakovanje a 100
	150000
	komada

	partija
	2,470.00
	Epruveta 16/100
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Epruveta 16/100, potrošni materija, maksimalno pakovanje a 2000 komada.
	pakovanje maksimalno a 2000 komada
	38000
	komada

	partija
	6,650.00
	Foley kateter veličina br 16
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 16
	10000
	komada

	partija 
	9,975.00
	Foley kateter veličina br 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 18
	15000
	komada

	partija
	5,652.50
	Foley kateter veličina br 20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 20
	8500
	komada

	partija
	1,330.00
	Foley kateter veličina br 22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 22
	2000
	komada

	partija
	997.50
	Foley kateter veličina br 24
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Foley kateter dvolumenski, potrošni materijal, maksimalno pak 10 komada
	veličina br 24
	1500
	komada

	partija
	6,900.00
	Gel za ultrazvuk
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Gel za ultrazvuk, potrošni materijal, pakovanje a 1kg
	pakovanje 1kg
	3000
	pakovanje

	partija
	16,393.75
	Gumirano platno
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Gumirano platno, potrošni materijal, rolna maksimalno 25 metara.
	rolna, maksimalno 25 metara
	5375
	metar

	partija
	208.25
	Guska medicinska
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Guska medicinska, potrošni materijal, PVC pakovanje 1 komad
	PVC pakovanje 1 komad
	85
	komada

	partija
	19,500.00
	Kape hirurške
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Kape hirurške, potrošni materijal, pakovanje a 100 komada
	pakovanje a 100 komada
	150000
	komada

	partija
	44,100.00
	Hirurške rukavice veličina 7
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate: Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.               
	Hirurške rukavice veličina 7
	98000
	pari

	partija
	53,550.00
	Hirurške rukavice veličina 8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.               
	Hirurške rukavice veličina 8
	119000
	pari

	partija
	22,500.00
	Hirurške rukavice veličina 8,5
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.              
	Hirurške rukavice veličina 8,5
	50000
	pari

	partija
	61,425.00
	Hirurške rukavice veličina 7,5
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od prirodnog lateksa sa talkom, mikrohrapave površine. Debljina na dlanu minimum 0,14mm. Dužina rukavica minimum 260mm. Moraju imati anatomski oblik i zakrivljene prste sa urolanom ivicom. Ponuđač je dužan da dokaže karakteristike koje se traže zahtjevima iz Tenderske dokumentacije tako da će dostaviti odgovarajuće sertifikate : Nivo kvaliteta AQL :0,65 ≤AQL<1,5 .Nivo proteina <30 mcg/g (LOWRY metoda prema regulativi 2016/425) . Sila pucanja ≥9N. Sterilizacija gama zracima minimum 25 kGy. Indikator sterilnosti mora biti definisan na kutiji.Nivo endotoksina < 0,1 EU/ml. Dostaviti test akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025. Dostaviti test akreditovane laboratorije LOWRY metodom prema EN 455-3. Otpornost na NaOH prema EN 374-1 nivo 6. Otpornost na viruse, gljivice i bakterije prema EN 374-5. Da štite od kontaminacija radioaktivnim česticama po EN 421:2010. Definisane kao lična zaštitna oprema prema regulativi 2016/425, a kao medicinska oprema prema deklaraciji 93/42/ EEC Maksimalno pakovanje a 100 pari.              
	Hirurške rukavice veličina 7,5
	136500
	pari

	partija
	20.00
	Hrana za bebe 0-6 mjeseci
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Hrana za bebe 0-6 mjeseci, neophodno je dostaviti sertifikat o analizi i proizvođački sertifikat.
	Hrana za bebe 0-6 mjeseci, maksimalno pakovanje a 800g
	2000
	kutija

	partija
	3,750.00
	Igla hipodermalna PVC 0,45x12mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera od 12mm-16mm
	veličina 0,45x12mm, opseg promjera od 12mm-16mm
	150000
	komada

	partija
	175.00
	Igla hipodermalna PVC veličina 0,7x30mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak . a 100 komada.Opseg promjera od 30mm-40mm
	veličina 0,7x30mm, opseg promjera od 30mm-40mm
	7000
	komada

	partija
	30,000.00
	Igla hipodermalna PVC veličina 0,8x38mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm
	veličina 0,8x38mm, opseg promjera 38-40mm
	1200000
	komada

	partija
	18,200.00
	Igla hipodermalna PVC veličina 0,9x38mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm
	veličina 0,9x38mm, opseg promjera 38-40mm
	700000
	komada

	partija
	520.00
	Igla hipodermalna PVC veličina 1.2x38mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada. Opseg promjera 38-40mm
	veličina 1.2x38mm, opseg promjera 38-40mm.
	20000
	komada

	partija
	4,000.00
	IV kanila veličina br 16 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV kanila veličina br 16 , potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 16 
	16000
	komada

	partija
	14,250.00
	IV kanila veličina br 18 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV kanila veličina br 18 , potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 18
	57000
	komada

	partija
	30,000.00
	IV kanila veličina br 20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV kanila veličina br 20, potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 20
	120000
	komada

	partija
	37,500.00
	IV kanila veličina br 22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV kanila veličina br 22, otrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 22
	150000
	komada

	partija
	11,250.00
	IV kanila veličina br 24
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV kanila veličina br 24, potrošni materijal, maksimalno pak.a 100 komada.
	veličina br 24
	45000
	komada

	partija
	2,318.40
	Jankauer set veličina 210cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Jankauer set veličina 210cm, potrošni materijal, maksimalno pak.a 80 komada
	veličina 210cm
	1840
	komada

	partija
	7,560.00
	Jankauer set veličina 300cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Jankauer set veličina 300cm, potrošni materijal, maksimalno pak.a 80 komada.
	veličina 300cm
	6000
	komada

	partija
	2,760.00
	Ileostoma kese 45 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kese i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima.  Maksimalno pak.a 10 komada
	Ileostoma kese br. 45 
	200
	pakovanje

	partija
	8,055.00
	Ileostoma kese  57 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa štipaljkom-dokaz proizvođačka deklaracija. Kese i diskovi moraju biti u odvojenim pakovanjima.  Maksimalno pak.a 10 komada.   
	Ileostoma kese br. 57 
	450
	pakovanje

	partija
	280.00
	Kolostoma disk 38 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.
	kolostoma disk 38 a 5 kom
	20
	pakovanje

	partija
	9,100.00
	Kolostoma disk 45
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.
	Kolostoma disk 45 a 5 kom          
	650
	pakovanje

	partija
	10,500.00
	Kolostoma disk 57 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.      
	Kolostoma disk 57 a 5 kom         
	750
	pakovanje

	partija
	1,400.00
	Kolostoma fleksibilni disk  38
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.         
	Kolostoma fleksibilni disk 38 a 5 kom
	100
	pakovanje

	partija
	21,000.00
	Kolostoma fleksibilni disk 45
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.
	Kolostoma fleksibilni disk 45 a 5 kom
	1500
	pakovanje

	partija
	28,000.00
	Kolostoma fleksibilni disk 57
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti proizvedeni od kombinacije zelatina, pektina i celuloznog derivata  - dokaz proizvođačka deklaracija.
	Kolostoma fleksibilni disk 57 a 5 kom
	2000
	pakovanje

	partija
	304.00
	Kolostoma kese 38
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija. 
	Kolostoma kese 38 a 30 kom          
	20
	pakovanje

	partija
	11,400.00
	Kolostoma kese 45
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija. 
	Kolostoma kese 45 a 30 kom           
	750
	pakovanje

	partija
	28,880.00
	Kolostoma kese 57 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača.Moraju biti sa filterom od aktivnog uglja- dokaz proizvođacka deklaracija.
	Kolostoma kese 57 a 30 kom           
	1900
	pakovanje

	partija
	1,096.00
	Urostoma kese  38
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija. Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Urostoma kese 38
	80
	pakovanje

	partija
	12,330.00
	Urostoma kese  45 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija.  Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Urostoma kese 45 
	900
	pakovanje

	partija
	2,740.00
	Urostoma kese  57 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti od istog proizvođača. Moraju imati nepovratni anti refluks ventil-dokaz proizvođačka deklaracija.  Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Urostoma kese 57
	200
	pakovanje

	partija
	1,500.00
	Stomahezive adhezivna pasta
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Stomahezive adhezivna pasta, moraju biti od istog proizvođača.
	Stomahesive adhezivna pasta pakovanje 1x30g
	150
	kutija

	partija
	2,000.00
	Stomahezive zaštitna pasta
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Stomahezive zaštitna pasta, moraju biti od istog proizvođača.
	Stomahesive zaštitna pasta pakovanje 1x60g
	200
	kutija

	partija
	12,000.00
	Komplet za bris sterilni u tubi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Komplet za bris sterilni u tubi, moraju biti od istog proizvođača. Maksimalno pakovanje a 100 komada.
	Komplet za bris sterilni  u tubi pakovanje a 100
	120000
	komada

	partija
	290.00
	Lopate PVC
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Lopate PVC, potrošni materijal
	PVC pakovanje 1 komad
	50
	komada

	partija
	140.00
	Mikrotuba Ependorf
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Mikrotuba Ependorf, potrošni materijal
	veličina 1,5ml a 1000kom
	7000
	komada

	partija
	525.00
	Nazalni oksigenski set
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nazalni oksigenski set, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 2100mm
	1500
	komada

	partija
	900.00
	Nelaton kateter br. 8            
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nelaton kateter br. 8, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	Nelaton kateter br. 8            
	3000
	komada

	partija
	3,000.00
	Nelaton kateter br. 10           
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nelaton kateter br. 10, unisex, maksimalno pakovanje a 100 komada.      
	Nelaton kateter br. 10           
	10000
	komada

	partija
	6,000.00
	Nelaton kateter br. 12           
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nelaton kateter br. 12, unisex , maksimalno pakovanje a 100 komada . 
	Nelaton kateter br. 12           
	20000
	komada

	partija
	5,595.98
	Petri posuda sterilna 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Petri posuda sterilna, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 825 komada.
	veličina fi 90
	57750
	komada

	partija
	15,000.00
	Posuda za urin
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Posuda za urin, posuda za uzorkovanje urina , sterilna. Maksimalno pakovanje a 250 komada.
	Posuda za urin sterilna 
	150000
	komada

	partija
	2,000.00
	Posuda za feces
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Posuda za feces, potrošni materijal, maksimalno pak. a 100 komada.
	Posuda za feces sterilna
	20000
	komada

	partija
	3,870.00
	Posuda za medicinske preparate sterilna
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Posuda za medicinske preparate sterilna, potrošni materijal,  maksimalno pak. a 200 komada.
	veličina 250ml
	8600
	komada

	partija
	760.00
	PVC nastavci za autom,pipete 1-200 zuti
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	PVC nastavci za autom,pipete 1-200 zuti, potrošni materijal, maksimalno pak.a 1000 komada.
	pakovanje a 1000 
	100
	pakovanje

	partija
	812.50
	PVC nastavci za autom,pipete plavi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	PVC nastavci za autom,pipete plavi, potrošni materijal, maksimalno pak.a 500 komada.
	pakovanje a 500
	125
	pakovanje

	partija
	500.00
	PVC boca 100ml 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	PVC boca 100ml , maksimalno pakovanje a 100 komada
	PVC boca 100ml 
	2500
	komad

	partija
	3,375.00
	PVC boca 200ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	PVC boca 200ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	PVC boca 200ml
	13500
	komad

	partija
	1,400.00
	PVC boca 500ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	PVC boca 500ml, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	PVC boca 500ml
	5000
	komad

	partija
	1,750.00
	PVC kutija 100g
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 PVC kutija 100g, maksimalno pakovanje a 100 komada
	PVC kutija 100g
	5000
	komad

	partija
	4,620.00
	Redon boca
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Redon boca, potrošni materijal, maksimalno pak. a 40 komada.
	veličina 400ml
	1400
	komada

	partija
	258.00
	Redon dren CH 8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Redon dren  CH 8 ,potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 8
	300
	komada

	partija
	258.00
	Redon dren  CH 10
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 Redon dren  CH 10, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 10
	300
	komada

	partija
	258.00
	Redon dren CH 12
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Redon dren CH 12, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 12
	300
	komada

	partija
	172.00
	Redon dren CH 14
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Redon dren CH 14, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 14
	200
	komada

	partija
	258.00
	Redon dren CH 16
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Redon dren CH 16, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 16
	300
	komada

	partija
	258.00
	Redon dren CH 18
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Redon dren CH 18, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina CH 18
	300
	komada

	partija
	130.00
	Rektalni kateter veličina 26 FG
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Rektalni kateter veličina 26 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 26 FG
	200
	komada

	partija
	130.00
	Rektalni kateter veličina 28 FG
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Rektalni kateter veličina 28 FG, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 28 FG
	200
	komada

	partija
	75,000.00
	Rukavice nesterilne M
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine M. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1.  Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.
	Rukavice nesterilne veličina M, maksimalno pakovanje a 200 komada.
	1500000
	komad

	partija
	125,000.00
	Rukavice nesterilne L
	     
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine L. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1.  Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 200 komada.
	Rukavice nesterilne veličina L, maksimalno pakovanje a 200 komada.
	2500000
	komad

	partija
	37,530.00
	Rukavice nesterilne XL
	     
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nesterilne rukavice, pregledne, od nitrila bez talka veličine XL. Rukavice moraju biti deklarisane kao medicinsko sredstvo prema direktivi EU 2017/745 i kao lična zaštitna oprema PPE III kategorije prema dirktivi EU 2016/425, da je podobna za kontakt sa hranom po direktivi EC 1935/2004. Zaštitna barijera : AQL<1,5 prema direktivi EN 455-1.  Sila pucanja ≥6N, prema direktivi EN 455-2. Rukavica treba da bude testirana na otpornost na patogene koji se prenose putem krvi prema ASTM-F-1671 metodi. Treba biti testirana na otpornost na citostatike prema ASTM-D- 6978. Debljina na dlanu 0,11mm, dužina minimum 240mm. Maksimalno pakovanje a 180 komada.
	Rukavice nesterilne veličina XL, maksimalno pakovanje a 180 komada.
	750600
	komad

	partija
	202,500.00
	Set za infuziju 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Plasticna cijev ,kateter iznutra polietilen, spolja poliuretan. Duzina 150cm. Set je namijenjen za aplikaciju ljekova u obliku intravenske infuzije, za parenteralnu ishranu i održavanje hidracije pacijenata. Proizvod mora biti u skladu sa zahtjevima  ISO 8536-4 i EN ISO 80369-7:2021 Maksimalno pakovanje a 45 komada.
	Set za infuziju, maksimalno pakovanje a 45 komada.
	810000
	komada

	partija
	12,300.00
	Set za transfuziju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set za transfuziju, mora imati ISO 1135-4. Maksimalno pakovanje a 25 komada.
	Set za transfuziju pakovanje a 25
	20500
	komada

	partija
	1,050.00
	Signatura samoljepljiva crvena
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Signatura samoljepljiva crvena, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 1000 komada.
	 pakovanje a 1000kom
	50
	pakovanje

	partija
	4,500.00
	Skalpel hirurški veličina br. 11
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br. 11, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br. 11, a 100kom
	45000
	komad

	partija
	100.00
	Skalpel hirurški veličina br.12
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.12, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.12, a 100kom
	1000
	komad

	partija
	1,300.00
	Skalpel hirurški veličina br.15
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.15, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.15, a 100kom
	13000
	komad

	partija
	600.00
	Skalpel hirurški veličina br.20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.20, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.20, a 100kom
	6000
	komad

	partija
	1,650.00
	Skalpel hirurški veličina br.21
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.21, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.21, a 100kom
	16500
	komad

	partija
	1,500.00
	Skalpel hirurški veličina br.22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.22, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.22, a 100kom
	15000
	komad

	partija
	800.00
	Skalpel hirurški veličina br.23
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.23, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.23, a 100kom
	8000
	komad

	partija
	300.00
	Skalpel hirurški veličina br.24
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Skalpel hirurški veličina br.24, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.24, a 100kom
	3000
	komad

	partija
	160.00
	Sonda gastrična veličina br.8
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.8 ,potrošni materijal
	veličina br.8
	200
	komada

	partija
	480.00
	Sonda gastrična veličina br.14
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.14, potrošni materijal
	veličina br.14
	600
	komada

	partija
	232.00
	Sonda gastrična veličina br.20
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.20, potrošni materijal
	veličina br.20
	400
	komada

	partija
	610.00
	Sonda gastrična veličina br.24 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sonda gastrična veličina br.24 ,potrošni materijal
	veličina br.24 
	500
	komada

	partija
	3,750.00
	Sonda za ishranu, veličina br.6, 50-70cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sonda za ishranu, veličina br.6, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanja a 150 komada.
	veličina br.6, 50-70cm
	7500
	komada

	partija
	2,625.00
	Sonda za ishranu, veličina br.8, 50-70cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sonda za ishranu, veličina br.8, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 150 komada.
	veličina br.8, 50-70cm
	5250
	komada

	partija
	1,250.00
	Sonda za ishranu veličina br.10, 50-70cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sonda za ishranu veličina br.10, 50-70cm, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 150 komada.
	veličina br.10, 50-70cm
	2500
	komada

	partija
	12,875.00
	Špric PVC 2ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Špric PVC 2ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 2ml
	257500
	komada

	partija
	42,000.00
	Špric PVC 5ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Špric PVC 5ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 5ml
	700000
	komada

	partija
	80,000.00
	Špric PVC 10ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Špric PVC 10ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 10ml
	800000
	komada

	partija
	90,000.00
	Špric PVC 20ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Špric PVC 20ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina 20ml
	600000
	komada

	partija
	3,750.00
	Špric PVC 50ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Špric PVC 50ml, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 50ml
	12500
	komada

	partija
	9,000.00
	Špatula drvena
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Špatula drvena, potrošni materijal,  maksimalno pakovanje a 100 komada.
	pakovanje a 100kom
	5000
	kutija

	partija
	1,725.00
	Termometar clinical-digitalni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Termometar clinical-digitalni,potrošni materijal
	Termometar clinical-digitalni
	1150
	komada

	partija
	190.00
	Torakalni dren br.22
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Torakalni dren br.22, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.22
	100
	komad

	partija
	190.00
	Torakalni dren br.26
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Torakalni dren br.26, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	veličina br.26
	100
	komad

	partija
	46,800.00
	Urin kese sa ispustom 2l
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Urin kese sa ispustom, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 250 komada.
	veličina 2l
	180000
	komada

	partija
	70,000.00
	Hiruški flaster prozirni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Mora biti proziran, hipoalergijski flaster na PVC podlozi, bez latexa. Cijepljiv po duzini i širini. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm.  Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Hirurški flaster prozirni, veličina 5cmx1m
	500000
	metar

	partija
	18,000.00
	Hiruški flaster na poliesteru
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Hiruški flaster na bijeloj podlozi, od rajona- poliestera. Cjepljiv po duzini i širini. Dostaviti dokaze o zadovoljavanju standarda ISO 10993-5 i ISO 10993-10. Jačina lijepljenja min. 1,31N/cm. Maksimalno pakovanje a 10 komada.
	Hirurški flaster na poliesteru ,veličina 5cmx1m
	75000
	metar

	partija
	172,000.00
	Gaza  hidrofilna 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Mora biti u pojedinačnim pakovanjima u cjelokupnoj širini od 80 cm. Min.gustina 17 niti, tkane ivice, tezina min.23g/m2, apsorpcija min 10,5g/g i da su medicinske i tehničke karakteristike i u skladu sa Ph.Eur.7 i ISO 14971.
	Gaza hidrofilna, veličina 80cmx100m, 17 niti
	8000
	komada

	partija
	8,000.00
	Gaza sterilna 1/2m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Tezina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079 . Sterilisana u skladu sa ISO 17665.Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno  pakovanje a 40 komada.
	Gaza sterilna a 1/2m, maksimalno pakovanje a 40 komada
	25000
	komad

	partija
	57,000.00
	Gaza sterilna 1m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Tezina min.27g/m2, vrijeme apsorpcije do 10 s. Izbjeljena u skladu sa ISO 14079 . Sterilisana u skladu sa ISO 17665.Moraju biti u pojedinačnim pakovanjima. Maksimalno  pakovanje a 10 komada.
	Gaza sterilna a 1m, maksimalno pakovanje a 10 komada.
	100000
	komad

	partija
	4,400.00
	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV Fiksator transparentni za CV dječiji sa 2 trake
	veličina 5x5,7cm
	5000
	komada

	partija
	9,450.00
	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV Fiksator za Cv kateter sa 2 trake, veličina 7x8,5cm
	veličina 7x8,5cm
	9000
	komada

	partija
	9,600.00
	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV Fiksator transparentni za PV kateter sa 2trake, veličina 8,5x10,5cm
	veličina 8,5x10,5cm
	7500
	komada

	partija
	420.00
	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 10cmx10m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 10cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada
	veličina 10cmx10m
	240
	komada

	partija
	2,049.60
	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga, 20cmx10m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 20cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada
	veličina 20cmx10m
	672
	komada

	partija
	4,646.40
	Perforirani adhezivni hipoalergijski flaster za fiksiranje obloga,30cmx10m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Perforirani flaster od poliestera, sa silikonskim zaštitnim papirom, presječenim na pola radi lakše aplikacije; 50% poliester, 50% viskozna vlakna; jačina lijepljenja min. 2,5N/25ml. Dimenzije 30cmx10m. Maksimalno pakovanje a 24 komada
	veličina 30cmx10m
	768
	komada

	partija
	67,500.00
	Vata papirna
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Vata papirna, potrošni materijal
	pakovanje 1000g
	15000
	pakovanje

	partija
	30,000.00
	Vata sanitetska
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Vata sanitetska, potrošni materijal
	pakovanje 1000g
	6000
	pakovanje

	partija
	1,435.00
	Zavoj gipsani 8cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj gipsani 8cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 8cmx3m
	3500
	komada

	partija
	3,500.00
	Zavoj gipsani 10cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj gipsani 10cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 10cmx3m
	5000
	komada

	partija
	4,000.00
	Zavoj gipsani 12cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj gipsani 12cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 12cmx3m
	5000
	komada

	partija
	7,350.00
	Zavoj gipsani 15cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj gipsani 15cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 15cmx3m
	7000
	komada

	partija
	8,750.00
	Zavoj gipsani 20cmx3m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj gipsani 20cmx3m, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 20cmx3m
	7000
	komada

	partija
	27,500.00
	Zavoj kaliko tkani 15cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 15cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 15cmx5m
	55000
	komada

	partija
	16,000.00
	Zavoj kaliko tkani 12cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 12cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 12cmx5m
	40000
	komada

	partija
	24,750.00
	Zavoj kaliko tkani 10cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 10cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 10cmx5m
	75000
	komada

	partija
	7,875.00
	Zavoj kaliko tkani 8cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 8cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 8cmx5m
	31500
	komada

	partija
	5,980.00
	Zavoj kaliko tkani 6cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 6cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 6cmx5m
	26000
	komada

	partija
	5,000.00
	Zavoj kaliko tkani 5cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj kaliko tkani 5cmx5m, maksimalno pakovanje od 10 komada.
	Zavoj kaliko tkani veličina 5cmx5m
	25000
	komada

	partija
	1,424.00
	Zavoj elastični veličina 8cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj elastični veličina 8cmx5m, sadrži dvije paralelne linije radi boljeg pozicioniranja, rastezanje minimum 120%.Individualno pakovani, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 8cmx5m
	1600
	komada

	partija
	345.00
	Zavoj elastični veličina 10cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj elastični veličina 10cmx5m, sadrži dvije paralelne linije radi boljeg pozicioniranja, rastezanje minimum 120%.Individualno pakovani, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 10cmx5m
	300
	komada

	partija
	2,137.50
	Zavoj elastični veličina 12cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj elastični veličina 12cmx5m, sadrži dvije paralelne linije radi boljeg pozicioniranja, rastezanje minimum 120%. Individualno pakovani, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 12cmx5m
	950
	komada

	partija
	3,875.00
	Zavoj elastični veličina 15cmx5m
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zavoj elastični veličina 15cmx5m, sadrži dvije paralelne linije radi boljeg pozicioniranja, rastezanje minimum 120%. Individualno pakovani, maksimalno pakovanje a 50 komada.
	veličina 15cmx5m
	1250
	komada

	partija
	418.00
	Flašica staklena (baby flašica)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Potrošni materijal
	veličina 150ml
	550
	komada

	partija
	399,000.00
	Pelene za odrasle (100-150cm)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za odrasle (100-150cm)
	1050000
	komad

	partija
	93,000.00
	Pelene za odrasle (75-110cm)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za odrasle (75-110cm)
	300000
	komad

	partija
	9,750.00
	Pelene za odrasle (55-80cm)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za odrasle (55-80cm)
	39000
	komad

	partija
	6,900.00
	Pelene za odrasle (40-60cm) / extra small
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za odrasle (40-60cm) / extra small
	23000
	komad

	partija
	13,230.00
	Pelene za djecu (15-30 kg)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za djecu (15-30 kg)
	63000
	komad

	partija
	12,600.00
	Pelene za djecu (11-20 kg)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Pelene za djecu (11-20 kg)
	60000
	komad

	partija
	11,750.00
	Sistem za paklitaxel
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sistem za paklitaxel, potrošni materijal
	Sistem za paklitaxel
	2500
	komada

	partija
	33.90
	Gaćice mrezaste elastične  L
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Gaćice elastične za fiksiranje uložaka za inkontinenciju, bez lateksa
	Gaćice mrezaste elastične L a 2 kom.
	30
	pakovanje

	partija
	36.30
	Gaćice mrezaste elastične XL
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Gaćice elastične za fiksiranje uložaka za inkontinenciju, bez lateksa
	Gaćice mrezaste elastične XL a 2 kom.
	30
	pakovanje

	partija
	1,575.00
	Zaštitni podmetač za krevet  jednokratni 60x90cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zaštitni podmetač za krevet jednokratni 60x90cm potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 30
	Zaštitni podmetač za krevet ,60x90cm, maksimalno pakovanje a 30
	50
	pakovanje

	partija
	132.00
	Anatomski ulošci ženski za inkontinenciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Anatomski ulošci zenski za inkontinenciju
	600
	komad

	partija
	165.00
	Anatomski ulošci muški za inkontinenciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	MDS 1/93 Sertifikat izdat od strane nezavisne sertifikacione laboratorije,koji dokazuje moć upijanja pod pritiskom, brzinu upijanja i ispuštanja tečnosti. Dokaz: MDS 1/93- Sertifikat izdrat od strane sertifikacione laboratorije. Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948/1 izdata od strane proizvođača kojom se dokazuju moći upijanja navedene u Tenderskoj dokumentaciji. Dokaz: Deklaracija o apsorpciji u skladu sa ISO 11948-1. 
	Anatomski ulošci muški za inkontinenciju
	750
	komad

	partija
	44,220.00
	Insulinske igle za pen 8 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 8 mm
	330000
	komad

	partija
	14,070.00
	Insulinske igle za pen 6 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 6 mm
	105000
	komad

	partija
	3,045.00
	Insulinske igle za pen 4 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Jedinstvena superflow tehnologija, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 4 mm
	21000
	komad

	partija
	22,500.00
	Insulinske igle za pen 8 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Insulinske igle za pen 8 mm maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 8 mm
	375000
	komad

	partija
	10,500.00
	Insulinske igle za pen 6 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Insulinske igle za pen 6 mm, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 6 mm
	175000
	komad

	partija
	6,600.00
	Insulinske igle za pen 4mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Insulinske igle za pen 4 mm, maksimalno pakovanje a 100 komada.
	insulinske igle za pen 4 mm
	110000
	komad

	partija
	6,600.00
	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.
	IV Fiksator CHG 10cm x 15,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.
	400
	komada

	partija
	6,120.00
	IV Fiksator CHG 8,5cm x 11,5cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	IV Fiksator CHG 8,5cm x 11,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.
	IV Fiksator CHG 8,5cm x 11,5cm, maksimalno pakovanje a 25 komada.
	400
	komada

	partija
	60,000.00
	Maske hirurške 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Hirurška maska izrađena od 3 sloja , univerzalne veličine , posjeduje lastiš za postavljanje oko ušiju . Horizontalni nabori za mogućnost savitljivosti maski. Maksimalno pakovanje a 50 komada
	Maske hirurške, maksimalno pakovanje a 50 komada
	1500000
	komad

	partija
	1,960.00
	Termometar bezkontaktni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Termometar bezkontaktni koji je specijalizovan za merenje tjelesne temperature . 
U bazi podataka se može snimiti minimalno 30 mjerenja. Korisnički izbor ºC ili ºF. 
Opseg merenja: 32,0ºC do 43ºC (90ºF do 109ºF). Radna temperatura: 16-40 ºC stepena. Rezoluciona moć: 0,1ºC (0,1ºF). Dužina merenja: 50-150 mm. Vreme merenja: ≤5 sekundi. 
	Termometar bezkontaktni
	70
	komad

	partija
	5,800.00
	Lancete za vađenje krvi iz prsta
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Univerzalne lancete promjera od 26 G do 30 G.
	Lancete za vađenje krvi iz prsta, 50 lanceta
	10000
	kutija

	partija
	3,000.00
	Set za aplikaciju nutricionih rastvora preko pumpe- Bottle/Bag
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set za aplikaciju nutricionih rastvora preko pumpe- Bottle/Bag
	Set za aplikaciju-Bottle/Bag
	500
	komad

	partija
	221.50
	Set za jejunostomiju CH 9-12; 70-80cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set za jejunostomiju CH 9-12; 70-80cm
	 CH 9-12; 70-80cm
	5
	komad

	partija
	2,090.00
	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35-40cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set za gastrostomiju CH 14-16; 35-40cm
	CH 14-16; 35-40cm
	50
	komad

	partija
	5,232.00
	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35-40cm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set za gastrostomiju CH 18-21; 35-40cm
	CH 18-21; 35-40cm
	120
	komad

	partija
	191,290.00
	Aparat za kontrolu šećera,Trakice za kontrolu šećera u krvi 25 traka, Trakice za kontrolu šećera u krvi 50 traka  
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Aparat za kontrolu šećera u krvi. Dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD≤9%
	Aparat za kontrolu šećera u krvi
	2000
	kutija

	stavka
	 
	 
	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti -dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata  sa trakama.
	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 25 traka
	5000
	kutija

	stavka
	 
	 
	Trakice za kontrolu šećera u krvi. Dokaz ekvivalentnosti -dokument proizvođača kojim se potvrđuje podudarnost aparata  sa trakama.
	Trakice za kontrolu šećera u krvi, 50 traka
	60000
	kutija

	partija
	1,362.90
	Formaldehid sol 35%
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Dostaviti sertifikat o kvalitetu.
	Formaldehid sol 35% pakovanje 1l
	165
	boca

	partija
	6,750.00
	Formaldehid 10%
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 Dostaviti sertifikat o kvalitetu.
	Formaldehid 10%, neutralni puferisani pakovanje 10l
	225
	pakovanje

	partija
	2,300.00
	Acidum boricum pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. 
	Acidum boricum, pulvis 500g
	500
	pakovanjje

	partija
	160.00
	Acidum salicilikum pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Acidum salicilicum, pulvis 1000g
	8
	pakovanje

	partija
	2,080.00
	Aethanolom apsolutni 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Aethanolum apsolutni pakovanje 1l
	650
	boca

	partija
	51,000.00
	Aethanolum concentratum 96%
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Dodatno dostaviti sertifikat analize od akreditovane laboratorije. Dostaviti Izjavu proizvođača kojom garantuje da je alkohol namijenjen dezinfekciji površina, ruku i izradi farmaceutskih kozmetičkih proizvoda.
	Aethanolum concentratum 96% 1 l
	30000
	boca

	partija
	1,275.00
	Ambfilna podloga
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Ambfilna podloga pakovanje a 1kg
	150
	pakovanje

	partija
	1,725.00
	Benzalkonijum hlorid 5%
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje 1l
	2300
	boca

	partija
	5,200.00
	Benzinum medicinale 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti  istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Benzinum medicinale ,pakovanje 1l
	800
	boca

	partija
	2,000.00
	Glukoza pulvis 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Mora biti Glukoza monohidrat.
	Glukoza pulvis pakovanje 1000g
	200
	pakovanje

	partija
	2,600.00
	Glycerolum 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Glycerolum 1 l
	400
	boca

	partija
	2,475.00
	Hydrogeni peroxi conc.30% sol
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje 1l
	750
	boca

	partija
	1,242.00
	Jod kristalni
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Jod kristalni pakovanje 250g
	12
	pakovanje

	partija
	570.20
	Kalijum jodid pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Kalijum jodid pulvis  pakovanje 250g
	10
	pakovanje

	partija
	3,600.00
	Mentol pulvis 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Mentol pulvis, 200g
	200
	pakovanje

	partija
	1,250.00
	Paraffinum liquidum 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Paraffinum liquidum, 1 l
	250
	boca

	partija
	3,162.50
	Paraffinum solidum 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Po mogućnosti u tablama.
	Paraffinum solidum 4,37 kg
	115
	pakovanje

	partija
	6,000.00
	Rivanol pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Rivanol pulvis, 100g
	75
	pakovanje

	partija
	50.00
	Sumpor pulvis 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Sumpor pulvis, 500g
	10
	pakovanje

	partija
	375.00
	Talcum, pulvis 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Talcum, pulvis 1 kg
	125
	pakovanje

	partija
	2,750.00
	Vaselinum album
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Vaselinum album, 1 kg
	500
	pakovanje

	partija
	1,130.00
	Zinci oxidum pulvis
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Zinci oxidum pulvis, 1 kg
	100
	pakovanje

	partija
	3,600.00
	Cera lanae
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Cera lanae, 1 kg
	150
	pakovanje

	partija
	169.50
	Cholesterolum 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Cholesterolum, 100 g
	5
	pakovanje

	partija
	5,800.00
	Anestezin 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Anestezin, 100g
	200
	pakovanje

	partija
	82.00
	Glacijalna sirćetna kiselina
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Glacijalna sirćetna kiselina pakovanje 1l
	10
	boca

	partija
	900.00
	Metilensko plavo
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija.
	Metilensko plavo, pakovanje a 2ml
	300
	bočica

	partija
	30,000.00
	Dezinfekciono sredstvo za ruke
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Dezinfekciono sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku. Na bazi etil-alkohola sa pomoćnim supstancama koje štite kožu. Sredstvo mora posjedovati baktericidno, fungicidno, virucidno i tuberkulocidno dejstvo. Mora biti ispitano po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana trazena hemikalija. Moguće je ponuditi minimalno pakovanje a 250ml. Maksimalno pakovanje a 500 ml.
	Dezinfekciono sredstvo za ruke,  minimalno pakovanje  a 250 mL, maksimalno pakovanje a 500ml.
	3000
	litara




[bookmark: _Toc62730555]3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 



Napomena: 
· Partije 1-184 - Medicinska sredstva
· Partije 185-210 - Hemikalije

Napomena: Dobavljač se obavezuje da na kraju svakog mjeseca dostavlja izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Napomena:
Partija 182 - 	Aparat za kontrolu šećera, 	Trakice za kontrolu šećera u krvi 25 traka, Trakice za kontrolu šećera u krvi 50 traka moraju biti od istog proizvođača.
Za Aparat za kontrolu šećera neophodno je dostaviti dokaz o tačnosti i pouzdanosti aparata MARD ≤ 9%.

Napomena: Ovlašćenje proizvođača da ponuđač može ponuditi njegovu robu po predmetnom tenderu i dokaz izdavaoca ovlašćenja o povezanosti sa proizvođačem, ukoliko proizvođač nije izdavalac ovlašćenja.


· Medicinska sredstva

-U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to:
- Rješenja kojima se izdaju dozvole za proizvodnju i dozvole za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore;

- Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojima je istekla važnost) izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore;

Ukoliko niko od ponuđača ne nudi gore navedeno medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava, uzeće se u  razmatranje:
1) ponudjena medicinska sredstva za koje je neophodno dostaviti Odobrenje za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore odnosno
2) medicinsko sredstvo za koje  nije bilo prethodnog uvoza u Crnu Goru, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača;

Ukoliko niko od ponudjača ne ponudi medicinska sredstva u skladu sa gore navedenim uslovima, uzeće se u razmatranje ponuđeni proizvodi koji su predmet javne nabavke a nisu klasifikovani kao medicinsko sredstvo. U tom slučaju će biti neophodno da ponuđač, kao potvrdu istog, dostavi Rješenje - stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore i dodatnu tenderom zahtijevanu dokumentaciju.

Ukoliko jedan ponuđač dostavi Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore a drugi Odobrenje za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, ponuda ponuđača koji je dostavio Odobrenje za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore smatraće se neispravnom. Ukoliko neko od ponuđača dostavi Odobrenje za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, a drugi Rješenje - stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, ponuda ponuđača koji je dostavio Rješenje - stručno mišljenje da predmet nabavke nije medicinsko sredstvo izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore smatraće se neispravnom.

Napomena: Medicinska sredstva - dostaviti dokumentaciju kojom će dokazati da proizvodi koje nude zadovoljavaju uslove tražene specifikacijom. Potrebno je dostaviti originalni katalog, kao i izjavu proizvodjača da je katalog koji je dostavljen u tenderskom postupku u skladu sa zvaničnim katalogom proizvođača i da ponuđeni proizvodi u svemu odgovaraju dostavljenom katalogu.

Napomena: Hemikalije • Rješenje agencije za Zaštitu životne sredine o slobodnom prometu opasnih hemikalija, ukoliko se ponudjena hemikalija nalazi na važećoj Listi klasifikovanih supstanci  • Bezbjednosni list (SDS), dostaviti dokumentaciju koja potvrđuje da proizvod odgovara kvalitetu određene farmakopeje. U uslovima iz specifikacije je naglašeno da supstance moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR. Shodno tome, potrebno je dostaviti izjavu kojoj od navedenih farmakopeja odgovara kvalitet te supstance. • Sertifikat analize hemikalije koji nije stariji od 6 mjeseci; • Sertifikat proizvođača o kvalitetu proizvoda uz izjavu da hemikalija u svemu odgovara dostavljenom sertifikatu; • 
Deklaracija proizvoda - fotografija spoljašnjeg pakovanja proizvoda.

Napomena: Partije 185-210– Hemikalije - nije potrebno dostavljati stručno mišljenje CINMED-a da ponuđeni proizvodi nisu medicinsko sredstvo.

Napomena:  Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za medicinska sredstva navede:
- Zaštićeni naziv medicinskog sredstva, količina medicinskog sredstva u pakovanju, proizvođača.

Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za hemikalije navede:
- Zaštićeni naziv hemikalije, količinu hemikalije u pakovanju, proizvođača.

Pakovanje: Roba mora biti u paletama pakovanja sledećih dimenzija: dužina 120 cm, širina 80 cm i visina 94 cm (tj. visina paletnog pakovanja zajedno sa visinom same palete može iznositi max 108,50 cm).

Obilježavanja ili etiketiranja: ponuđeno medicinsko sredstvo ili hemikalija mora sadržati uputstvo za korisnika koji mora biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i pripremljen na način razumljiv pacijentu.

Rok upotrebe medicinskih sredstava i hemikalija: Ponuđeni proizvodi, prilikom isporuke moraju imati upotrebni rok koji neće biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka trajanja proizvoda.


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je: 3.079.873,18 €.
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za – nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove – nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi – nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .

[bookmark: _Toc62730556]4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: – nije primjenjivo

[bookmark: _Toc62730557]5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.







[bookmark: _Toc62730559]7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:6]:  [6:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 cijena;
 odnos cijene i kvaliteta; 
 trošak životnog ciklusa.


 odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*80

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:
Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke za ponuđenu robu.
Rok isporuke mora biti iskazan u danima.


[bookmark: _Toc62730560]8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

	na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

	u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju.


[bookmark: _Toc62730561]9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 01.04.2024. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 01.04.2024. godine do 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 01.04.2024. godine do 10:00 sati.

 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:

Neophodno je da se postupak javne nabavke sprovede u kraćem zakonom dozvoljenom roku kako bi se spriječila nestašica medicinskih sredstava i hemikalija odnosno kako ne bi došlo do zastoja u pružanju medicinske pomoći na svim nivoima zdravstvene zaštite.

[bookmark: _Toc62730562]10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

[bookmark: _Toc62730563]11. TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.
[bookmark: _Toc62730565]13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Način i rok isporuke:

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu  koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke - U roku od 7 dana do 50 % kolicine. Ostatak isporuke će se vršiti sukcesivno prema pojedinačnim narudžbama dostavljenim od strane ZU Apoteke CG Montefarm u roku do 3  dana od dana narudžbe.

[bookmark: _GoBack]Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok izvršenja ugovora -  Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja, odnosno do isporuke cjelokupno ugovorenih količina robe, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije.

Rok plaćanja je: do 90 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada ZU Apoteke CG Montefarm Podgorica Ankarski bulevar br. 3.

Pakovanje: Roba mora biti u paletama pakovanja sledećih dimenzija: dužina 120 cm, širina 80 cm i visina 94 cm (tj. visina paletnog pakovanja zajedno sa visinom same palete može iznositi max 108,50 cm).

Obilježavanja ili etiketiranja: ponuđeno medicinsko sredstvo ili hemikalija mora sadržati uputstvo za korisnika koji mora biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i pripremljen na način razumljiv pacijentu.

Rok upotrebe medicinskih sredstava i hemikalija: Ponuđeni proizvodi, prilikom isporuke moraju imati upotrebni rok koji neće biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka trajanja proizvoda.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
          3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
          vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
          priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
          3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog 
          zakona,
1. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.
[bookmark: _Toc62730566]14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.










[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]15.  IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj: 195/1-0724
Mjesto i datum: Podgorica, 15.03.2024. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 03/23 i 11/23), 


Izjavljujem


da u postupku javne nabavke redni broj 9 iz Plana javne nabavke broj 595 od 30.01.2024. godine za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija (0724) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca -  Goran Marinović, dipl.oec              
    s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica 
 s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica
s.r.

Predsjednica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Aleksandra Jovanović, mr. pharm., član sa položenim stručnim ispitom, predstavnica ustanove
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivana Drljević, dr.pharm., predstavnica ustanove
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Sandra Pejović, dipl. pravnica, član sa položenim stručnim ispitom, predstavnica ustanove
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Marjana Bošković, dr. pharm., predstavnik ustanove 
                                                                                                                  s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Andrija Mašanović, dipl. pravnik, član sa položenim stručnim ispitom, predstavnik ustanove
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Andrijana Garić, dipl. oec., predstavnica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivana Zamahajev, dipl. oec., predstavnica Ministarstva zdravlja Crne Gore
s.r.

































[bookmark: _Toc62730568]16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.





