JU OBRAZOVNI CENTAR PLUŽINE 
Mjesto i datum Plužne, 08.04.2023.godine


Shodno članu 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23 ,36/23 i 114/23), Službenik za javne nabavke po zahtjevu zainteresovanog lica za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda, dostavljenog 5.4.2024 10:11, donosi i dostavlja:


POJAŠNJENJE 
BROJ 1

 na zahtjev za dostavljanje ponuda 
šifra postupka  #70265 od 2.4.2024 14:00
Radovi na adaptaciji toaleta za učenike

Pitanje:
 “Poštovani, da li je moguće kod stavke 1. u Zahtjevu umjesto WPC panela dimenzija 1220x2900x8mm, ugraditi keramiku (na nju se daje garancija), jer su paneli deficitarni na našem tržištu i teško ih je nabaviti.?”.

Odgovor:
[bookmark: _GoBack]Naručilac ostaje pri navodima iz zahtjeva za stavku 1 tehničke specifikacije, iz razloga ekonomičnosti, s obzirom da je ugradnja WPC panela mnogo brža od ugradnje keramike, cijena ugradnje je kad se uzme sve u obzir, ako ne ista i povoljnija, i isti se mogu naći na tržištu.
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