JU OBRAZOVNI CENTAR PLUŽINE

Mjesto i datum Plužne, 08.04.2023.godine

Shodno članu 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23 ,36/23 i 114/23), Službenik za javne nabavke po zahtjevu zainteresovanog lica za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda, dostavljenog 5.4.2024 10:11, donosi i dostavlja:

POJAŠNJENJE

BROJ 2

na zahtjev za dostavljanje ponuda

šifra postupka  #70265 od 2.4.2024 14:00

Radovi na adaptaciji toaleta za učenike

Pitanje:

“Poštovani, Molimo Vas za pojašnjenje prve stavke tehničke specifikacije, odnosno Nabavka i ugradnja WPC panela. Da li može biti ponuđen panel dimenzija 1220x2900x12mm jer je ovo standardna veličina, obzirom da niti jedan dobavljač nema panel dimenzija 1220x2900x8mm, koji Vi zahtijevate? Takođe, procijenjena vrijednost nabavke je veoma mala obzirom da samo prva stavka iz tehničke specifikacije prelazi iznos od polovine procijenjene vrijednosti. Da li je možda greška u procijenjenoj vrijednosti ili ista može biti povećana?”.

Odgovor:

Naručilac ostaje pri navodima iz zahtjeva za stavku 1 tehničke specifikacije, s obzirom da ne postoji standardna veličina  WPC panela. Takođe  prva stavke tehničke specifikacije ne prelazi iznos od polovine procijenjene vrijednosti, već iznosi dosta manje. Osim toga panel dimenzija 1220x2900x12mm je skuplji od svih koji su manjih dimenzija tako da bi njihova ugradnja još više povećala vrijednost predmetne nabavke.

Službenik za javne nabavke

Ana Dragićević., s.r.