OBRAZAC 1

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 803/1-4324

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 9

Mjesto i datum: Podgorica, 26.07.2024.godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 03/2023 i 11/2023) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka medicinskih sredstava i potrošnog materijala za operacione blokove za potrebe JZU Crne Gore (4324)

(predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

po partijama

# POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

| Tip reda | Procijenjena vrijednost | Opis partije | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| partija | 350.701,00 | Potrošni materijal za sterilizatore STERRAD |  |  |  |  |
| stavka |  |  | CASSETTE STERRAD 100S | CASSETTE STERRAD 100S | 1060 | kom |
| stavka |  |  | Sterrad NX cassetes | Sterrad NX cassetes | 190 | kom |
| stavka |  |  | Sterrad 100 NX cassetes | Sterrad 100 NX cassetes | 1120 | kom |
| stavka |  |  | STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom) | STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom) | 30 | pak |
| stavka |  |  | STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom) | STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom) | 92 | pak |
| stavka |  |  | STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom) | STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom) | 102 | pak |
| stavka |  |  | STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom) | STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom) | 86 | pak |
| stavka |  |  | STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom) | STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom) | 65 | pak |
| stavka |  |  | STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom) | STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom) | 15 | pak |
| stavka |  |  | Chem indikator Strip(1000) | Chem indikator Strip(1000) | 20 | kut |
| stavka |  |  | Chem Indikator traka | Chem Indikator traka | 106 | kom |
| stavka |  |  | EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge | EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge | 24 | kut |
| stavka |  |  | Papir za štampanje - Sterrad 100S | Papir za štampanje - Sterrad 100S | 37 | kom |
| stavka |  |  | Traka za pakericu | Traka za pakericu | 17 | kom |
| stavka |  |  | Vaporizer H202 | Vaporizer H202 | 7 | kom |
| stavka |  |  | Biološki indikator sterilizacije | Biološki indikator sterilizacije | 457 | kom |
| partija | 24.831,40 | Ravne rolne za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Ravne rolne 100mm x 200m | Ravne rolne 100mm x 200m | 212 | rolna |
| stavka |  |  | Ravne rolne 150mm x 200m | Ravne rolne 150mm x 200m | 100 | rolna |
| stavka |  |  | Ravne rolne 200mm x 200m | Ravne rolne 200mm x 200m | 160 | rolna |
| stavka |  |  | Ravne rolne 300mm x 200m | Ravne rolne 300mm x 200m | 393 | rolna |
| stavka |  |  | Ravne rolne 400mm x 200m | Ravne rolne 400mm x 200m | 44 | rolna |
| partija | 197.091,60 | Ultra ravne rolne I kese za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 458 | rolna |
| stavka |  |  | Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 592 | rolna |
| stavka |  |  | Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 252 | rolna |
| stavka |  |  | Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 330 | rolna |
| stavka |  |  | Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 502 | rolna |
| stavka |  |  | Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 136 | rolna |
| stavka |  |  | Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 10015 | kesa |
| stavka |  |  | Ultra ravna kesa 160 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravna kesa 160 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 8500 | kesa |
| partija | 17.437,21 | Potrošni materijal za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom | Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom | 165 | kotur |
| stavka |  |  | Kertridž za mašine za stikere | Kertridž za mašine za stikere | 40 | kom |
| stavka |  |  | Traka za štampanje rada sterilizatora | Traka za štampanje rada sterilizatora | 87 | kom |
| stavka |  |  | Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000 | Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000 | 30 | kom |
| partija | 3.341,75 | Antimikrobna inciziona folija |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Antimikrobna inciziona folija 60X35 cm | Antimikrobna inciziona folija 60X35 cm | 285 | kom |
| stavka |  |  | Antimikrobna inciziona folija 90x45cm | Antimikrobna inciziona folija 90x45cm | 635 | kom |
| partija | 4.932,20 | Torakalni drenovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle | 207 | kom |
| stavka |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 24 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 24 Ch (sa vodičem) za odrasle | 267 | kom |
| stavka |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle | 167 | kom |
| stavka |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle | 137 | kom |
| stavka |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle | 92 | kom |
| partija | 5.876,40 | Set za abdominalnu punkciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Set za abdominalnu punkciju | Set za abdominalnu punkciju | 120 | kom |
| partija | 2.185,25 | Crijeva za sistem torakalne drenaže i dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima |  |  |  |  |
| stavka |  |  | 7.15 mm crijeva za sistem torakalne drenaže | 7.15 mm crijeva za sistem torakalne drenaže | 60 | kom |
| stavka |  |  | Dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima | Dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima | 56 | kom |
| partija | 13.705,50 | Set za torakalnu punkciju sa vodičem i Y nastavci za torakalnu drenazu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml | Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml | 60 | kom |
| stavka |  |  | Y nastavci za torakalnu drenažu | Y nastavci za torakalnu drenažu | 56 | kom |
| partija | 5.252,50 | Torakalni drenovi za djecu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki | Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki | 321 | kom |
| stavka |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki | Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki | 321 | kom |
| stavka |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu) | Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu) | 101 | kom |
| stavka |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu) | Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu) | 101 | kom |
| stavka |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu) | Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu) | 131 | kom |
| partija | 4.368,00 | Sistem za Bilau drenažu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sistem za Bilau drenažu-jedna boca (za bebe) |  | 200 | kom |
| partija | 75.899,04 | Cirkularni stapleri za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | 27 | kom |
| stavka |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 31mm sa samoobarajućom glavom i tri reda varijabilnih klamfica | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 31mm sa samoobarajućom glavom i tri reda varijabilnih klamfica | 140 | kom |
| stavka |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | 60 | kom |
| stavka |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu - 34mm (zakrivljeni) sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu - 34mm (zakrivljeni) sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | 12 | kom |
| partija | 70.785,00 | Cirkularni stapleri (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | 25 | kom |
| stavka |  |  | Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | 153 | kom |
| stavka |  |  | Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | 40 | kom |
| partija | 118.802,16 | Linearni stapleri i punjenja za linearne staplere (sa četvrtastim klamficama) |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno) | Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno) | 97 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm (zeleno) | Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm (zeleno) | 205 | pun |
| stavka |  |  | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno) sa cetvrtastim klamficama u presjeku | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno) sa cetvrtastim klamficama u presjeku | 115 | pun |
| stavka |  |  | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno) sa četvrtastim kamficama u presjeku | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno) sa četvrtastim kamficama u presjeku | 385 | pun |
| stavka |  |  | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno) sa cetvrtastim klamficama u presjeku | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno) sa cetvrtastim klamficama u presjeku | 440 | pun |
| partija | 44.180,00 | Univerzalna punjenja za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja klanfi |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm | Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm | 63 | pun |
| stavka |  |  | Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm | Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm | 223 | pun |
| partija | 12.136,00 | Titanium klipsevi |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru) | Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru) | 24 | kut |
| stavka |  |  | Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru) | Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru) | 27 | kut |
| stavka |  |  | Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru) | Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru) | 48 | kut |
| partija | 6.070,10 | Endoskopski linearni stapler (fleksibilni sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm | Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm | 13 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno | Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno | 12 | kom |
| partija | 148.594,36 | Potrošni materijal za laparoskopiju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm | Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm | 65 | kom |
| stavka |  |  | Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni; | Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni; | 93 | kom |
| stavka |  |  | Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa | Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa | 2273 | kom |
| stavka |  |  | Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom | Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom | 763 | kom |
| stavka |  |  | Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv | Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv | 4 | kom |
| stavka |  |  | Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; do 43 cm; ponovo punjiv; sa artikulacijom 75stepeni u rotikulacijom 365 stepeni | Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; do 43 cm; ponovo punjiv; sa artikulacijom 75stepeni u rotikulacijom 365 stepeni | 6 | kom |
| stavka |  |  | Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent | Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent | 56 | kom |
| stavka |  |  | Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent | Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent | 46 | kom |
| stavka |  |  | Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm | Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm | 71 | kom |
| stavka |  |  | Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm | Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm | 71 | kom |
| partija | 17.848,95 | Endoloop vicryl ligatura |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoloop vicryl ligatura | Endoloop vicryl ligatura | 573 | kom |
| partija | 219.077,00 | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa punjenjima sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm | 76 | kutija |
| stavka |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 2,0-3,0 (vaskularno) | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 2,0-3,0 (vaskularno) | 813 | pun |
| stavka |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 4,0-5,0mm debelo tkivo | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 4,0-5,0mm debelo tkivo | 317 | pun |
| partija | 280.323,20 | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem i punjenja |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni | 68 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6 redova klanfi) | Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6 redova klanfi) | 803 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi) | Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi) | 555 | kom |
| partija | 3.042,00 | T - drenovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  | T dren "9" | T dren "9" | 63 | kom |
| stavka |  |  | T dren "10" | T dren "10" | 63 | kom |
| stavka |  |  | T dren "12" | T dren "12" | 68 | kom |
| partija | 12.540,00 | Fogarty kateter |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Fogarty kateter Ch 2 | Fogarty kateter Ch 2 | 55 | kom |
| stavka |  |  | Fogarty kateter Ch 3 | Fogarty kateter Ch 3 | 85 | kom |
| stavka |  |  | Fogarty kateter Ch 4 | Fogarty kateter Ch 4 | 94 | kom |
| stavka |  |  | Fogarty kateter Ch 5 | Fogarty kateter Ch 5 | 62 | kom |
| stavka |  |  | Fogarty kateter Ch 6 | Fogarty kateter Ch 6 | 52 | kom |
| stavka |  |  | Fogarty kateter Ch 7 | Fogarty kateter Ch 7 | 52 | kom |
| partija | 6.174,60 | Venski striper |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Venski striper jednokratni |  | 251 | kom |
| partija | 112.255,00 | Vaskularni graftovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm | 70 | kom |
| stavka |  |  | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm | 90 | kom |
| stavka |  |  | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm | 30 | kom |
| stavka |  |  | Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm | Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm | 30 | kom |
| stavka |  |  | Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm | Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm | 50 | kom |
| stavka |  |  | Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm | Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm | 60 | kom |
| stavka |  |  | Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm | Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm | 20 | kom |
| stavka |  |  | Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm | Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm | 30 | kom |
| stavka |  |  | Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm | Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm | 25 | kom |
| stavka |  |  | Tubularni dakronski graft 8 mm, dužine 600 mm | Tubularni dakronski graft 8 mm, dužine 600 mm | 25 | kom |
| partija | 296.234,40 | Pribor za Ultrazvučni nož za otvorenu i laparoskopsku hirurgiju ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04 | Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04 | 45 | kom |
| stavka |  |  | Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04 | Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04 | 26 | kom |
| stavka |  |  | Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm | Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm | 5 | kom |
| stavka |  |  | Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom | Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom | 94 | kom |
| stavka |  |  | Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm | Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm | 35 | kom |
| stavka |  |  | Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm | Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm | 37 | kom |
| stavka |  |  | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu) | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu) | 17 | kom |
| stavka |  |  | Disektujuća kuka sa ručnom aktivacijom, podešavajuće dužine 4-9cm, kompatibilna za harmonic generatorom ili ekvivalent | Disektujuća kuka sa ručnom aktivacijom, podešavajuće dužine 4-9cm, kompatibilna za harmonic generatorom ili ekvivalent | 23 | kom |
| partija | 151.707,00 | Potrošni materijal za elektrohirurški nož LIGASURE |  |  |  |  |
| stavka |  |  | 37 cm, 5 mm laparoskopski instrument za fuziju krvnih sudova do i uključujući 7 mm promera, disekciju, sečenje između 2 ciklusa, ručna aktivacija,jednokratan. | 37 cm, 5 mm laparoskopski instrument za fuziju krvnih sudova do i uključujući 7 mm promera, disekciju, sečenje između 2 ciklusa, ručna aktivacija,jednokratan. | 65 | kom |
| stavka |  |  | 21 cm, instrument za fuziju krvnih sudova, zakrivljena čeljust, elektroda 20,6mm, ručna aktivacija , sječenje između dva ciklusa,nano tehnologija, jednokratan | 21 cm, instrument za fuziju krvnih sudova, zakrivljena čeljust, elektroda 20,6mm, ručna aktivacija , sječenje između dva ciklusa,nano tehnologija, jednokratan | 91 | kom |
| stavka |  |  | 18 cm, instrument za fuziju krvnih sudova do i ukljucujuci 7 mm promera, zakrivljena čeljust, elektroda min 35 mm,rucna aktivacija, sječenje između 2 ciklusa, jednokratan | 18 cm, instrument za fuziju krvnih sudova do i ukljucujuci 7 mm promera, zakrivljena čeljust, elektroda min 35 mm,rucna aktivacija, sječenje između 2 ciklusa, jednokratan | 115 | kom |
| partija | 305.267,88 | Jednokratni hirurški veš |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Komplet za opštehirurške procedure,sa samoljepljivim ivicama, višeslojni, nepromočiv | Sastavni djelovi su:Sastavni djelovi su: 1. kesa stola za instrumente (ojačana) 80x145 cm 2. čaršav za sto (ojačan) 150x190 3. četiri ubrusa za brisanje 30x40 4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm 5. čaršav175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm 6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm 7. ljepljiva traka 9x50 Materijal: polietilen+polipropilen/ 3 sloja/ nepropusan Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m2. Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6. Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811. (Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca) | 26230 | kom |
| stavka |  |  | Komplet za hirurgiju zgloba kuka sa čizmama | Sastavni djelovi su: Sastavni djelovi su: 1. čaršav za sto 150x190-ojačan 2. četiri ubrusa za brisanje 30x40 3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana 4. ljepljiva traka 9x50 5. čaršav za garniranje 150x180 6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio) 7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo) 8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv) Materijal: polietilen+polipropilen/3 sloja/ nepropusan | 950 | kom |
| stavka |  |  | Set za artroskopiju | Set za artroskopiju | 259 | kom |
| stavka |  |  | Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama | Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama | 13820 | kom |
| stavka |  |  | Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm | Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm | 1170 | kom |
| stavka |  |  | Kecelje za jednokratnu upotrebu | Kecelje za jednokratnu upotrebu | 5550 | kom |
| stavka |  |  | Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna) | Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna) | 1220 | kom |
| stavka |  |  | Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm | Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm | 8260 | kom |
| stavka |  |  | Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama | Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama | 215 | kom |
| stavka |  |  | Prekrivka za transureteralne resekcije | Prekrivka za transureteralne resekcije | 750 | kom |
| partija | 77.937,50 | Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMS), veličina: XL, XXL Mantil se nalazi u sterilnom omotu.Posebno zapakovana dva sterilna peškira za ruke. |  | 37300 | kom |
| partija | 76.807,50 | Hirurški mantili (pojačani) za jednokratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/45-50grm2/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i podlaktica), veličina: XL, XXL Mantil se nalaze u dvostrukom sterilnom omotu. Posebno zapakovana dva sterilna peškira za ruke. |  | 28180 | kom |
| partija | 127.234,50 | Potrošni materijal za INTEGRA PAC SISTEM ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | 15550 | kom |
| stavka |  |  | Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | 25550 | kom |
| stavka |  |  | Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | 15550 | kom |
| stavka |  |  | Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | 25550 | kom |
| stavka |  |  | Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu | Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu | 17500 | kom |
| stavka |  |  | Integrator pare klasa V 1/1000 kom | Integrator pare klasa V 1/1000 kom | 35 | pak |
| stavka |  |  | Papirni podmetač 25x30cm | Papirni podmetač 25x30cm | 10350 | kom |
| stavka |  |  | Papirni podmetač 30x50cm | Papirni podmetač 30x50cm | 20850 | kom |
| partija | 1.253,85 | Crijeva za laparaskopske aspiratore |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Crijeva za laparaskopske aspiratore proizvođaca Aesculap i Olympus ili ekvivalent |  | 65 | kom |
| partija | 2.398,52 | Pile, noževi i pločice |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Džilijeve pile | Džilijeve pile | 146 | kom |
| stavka |  |  | Noževi za dermatom | Noževi za dermatom | 30 | kom |
| stavka |  |  | Ploče za mez graftove | Ploče za mez graftove | 20 | kom |
| stavka |  |  | Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent | Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent | 44 | kom |
| partija | 24.380,00 | Kese za nerohirurški mikroskop |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sterilni prekrivači za neurohirurske operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE | Sterilni prekrivači za neurohirurske operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE | 400 | kom |
| stavka |  |  | Sterilne navlake dimenzije min: 122x209 cm.Prečnik objektiva 65mm | Sterilne navlake dimenzije min: 122x209 cm.Prečnik objektiva 65mm | 145 | kom |
| partija | 6.975,00 | Kesa za ORL mikroskop |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sterilni prekrivači za ORL operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE | Sterilni prekrivači za ORL operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE | 155 | kom |
| partija | 5.495,70 | Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent | Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent | 45 | kom |
| partija | 378,50 | Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent | Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent | 50 | kom |
| partija | 32.490,00 | Aeracione cjevcice I Osikularne proteze |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25 | Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25 | 730 | kom |
| stavka |  |  | Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50 | Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50 | 430 | kom |
| stavka |  |  | TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza | TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza | 14 | kom |
| stavka |  |  | PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza | PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza | 14 | kom |
| partija | 940,50 | Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch | Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch | 75 | kom |
| partija | 76.424,15 | Hirurški veš za višekratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Komprese | Komprese | 4700 | kom |
| stavka |  |  | Hirurški mantili | Hirurški mantili | 1515 | kom |
| stavka |  |  | Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza) | Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza) | 1210 | kom |
| stavka |  |  | Hirurški čaršavi bez proreza | Hirurški čaršavi bez proreza | 1195 | kom |
| stavka |  |  | Hirurški čaršavi sa prorezom | Hirurški čaršavi sa prorezom | 800 | kom |
| partija | 980,10 | 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat |  |  |  |  |
| stavka |  |  | 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml | 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml | 405 | kom |
| partija | 11.628,00 | Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L | Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L | 348 | kom |
| partija | 540,10 | 0,55% orto ftalaldehid |  |  |  |  |
| stavka |  |  | 0,55% orto ftalaldehid | 0,55% orto ftalaldehid | 315 | litar |
| partija | 640,20 | Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje | Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje | 35 | kut |
| partija | 263,20 | Na-dihloroizocijanurat šumeći |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,7 | Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,7 | 9680 | kom |
| partija | 2.719,48 | Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku 1000ml | Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku 1000ml | 1305 | kom |
| partija | 13.025,50 | 1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan |  |  |  |  |
| stavka |  |  | 1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml | 1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml | 2890 | kom |
| partija | 252,00 | Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora | Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora | 21 | litar |
| partija | 8.968,50 | Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa jodom) | Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa jodom) | 14030 | kom |
| stavka |  |  | Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom) | Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom) | 8600 | kom |
| partija | 1.669,80 | Formalinske tablete |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Formalinske tablete |  | 2750 | kom |
| partija | 15.448,40 | Antimikrobne polietilenske samoljepljive folije |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115 | Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115 | 5540 | kom |
| stavka |  |  | Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115 | Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115 | 30500 | kom |
| partija | 3.744,00 | Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara | Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara | 67 | kom |
| partija | 4.214,00 | Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida za sve visoko -rizične zone a u bolnicama i medicinskoj praksi - 5 litara | Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida za sve visoko -rizične zone a u bolnicama i medicinskoj praksi - 5 litara | 95 | kom |
| partija | 5.227,20 | Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola za dezinfekciju površina bez aldehida 5litara | Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola za dezinfekciju površina bez aldehida 5litara | 243 | kom |
| partija | 5.634,97 | Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara | Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara | 157 | kom |
| stavka |  |  | Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara | Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara | 103 | kom |
| partija | 26.155,50 | Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent | Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent | 265 | kom |
| partija | 1.426,86 | Korpe za ekstrakciju stranog tijela |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu | Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu | 3 | kom |
| stavka |  |  | Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu | Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu | 3 | kom |
| partija | 131.734,75 | Potrošni materijal za Valleylab |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora. | Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora. | 530 | kom |
| stavka |  |  | Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora) | Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora) | 590 | kom |
| stavka |  |  | Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.) | Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.) | 4570 | kom |
| stavka |  |  | Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu NON-REM (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava NON REM tehnologiju.) | Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu NON-REM (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava NON REM tehnologiju.) | 8340 | kom |
| stavka |  |  | Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm | Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm | 46 | kom |
| stavka |  |  | Čičak | Čičak | 7685 | kom |
| stavka |  |  | Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm) | Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm) | 65 | kom |
| stavka |  |  | Kabal za bipolarnu dijatermiju | Kabal za bipolarnu dijatermiju | 21 | kom |
| stavka |  |  | Bipolarna pinceta | Bipolarna pinceta | 18 | kom |
| stavka |  |  | Kabal za endoskopsku upotrebu | Kabal za endoskopsku upotrebu | 16 | kom |
| stavka |  |  | Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm | Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm | 17 | kom |
| stavka |  |  | Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm | Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm | 31 | kom |
| stavka |  |  | Kuglasta elektroda za aktivnu pisaljku, za višekratnu upotrebu (Prečnika od 3 do 4 mm) | Kuglasta elektroda za aktivnu pisaljku, za višekratnu upotrebu (Prečnika od 3 do 4 mm) | 14 | kom |
| stavka |  |  | Loop elektroda , 9-10 mm prečnika, za aktivnu elektrodu, za višekratnu upotrebu | Loop elektroda , 9-10 mm prečnika, za aktivnu elektrodu, za višekratnu upotrebu | 14 | kom |
| stavka |  |  | Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure | Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure | 14 | kom |
| stavka |  |  | Aktivna pisaljka sa dodatkom za evakuaciju dima (kompatibilna sa prethodne dvije pozicije) | Aktivna pisaljka sa dodatkom za evakuaciju dima (kompatibilna sa prethodne dvije pozicije) | 30 | kom |
| stavka |  |  | Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent | Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent | 25 | kom |
| stavka |  |  | Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent | Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent | 40 | kom |
| stavka |  |  | Inter link kabal za aktivaciju aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent | Inter link kabal za aktivaciju aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent | 15 | kom |
| stavka |  |  | Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent | Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent | 7 | kom |
| stavka |  |  | Ulpafilter za aparat za evakuaciju dima "Rapid Vac SEA 7300" | Ulpafilter za aparat za evakuaciju dima "Rapid Vac SEA 7300" | 20 | kom |
| partija | 12.064,00 | Pribor za elektrokautere CONMED SISTEM 5000 ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000 | Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000 | 520 | kom |
| stavka |  |  | Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000 | Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000 | 2080 | kom |
| partija | 9.635,30 | Ureteralni stentovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Ureteralni stentovi-veličina 12cm | Ureteralni stentovi-veličina 12cm | 65 | kom |
| stavka |  |  | Ureteralni stentovi-veličina 14cm | Ureteralni stentovi-veličina 14cm | 45 | kom |
| stavka |  |  | Ureteralni stentovi-veličina 16cm | Ureteralni stentovi-veličina 16cm | 35 | kom |
| stavka |  |  | Ureteralni stentovi-veličina 18cm | Ureteralni stentovi-veličina 18cm | 35 | kom |
| partija | 2.588,75 | Double J sonda |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Double J sonda (stent) od 4fr, dužina 10cm | Double J sonda (stent) od 4fr, dužina 10cm | 25 | kom |
| stavka |  |  | Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex | Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex | 225 | kom |
| partija | 42.225,38 | Klip aplikator i klipsevi za ligaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm | Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm | 14 | kom |
| stavka |  |  | Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada) | Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada) | 85 | pak |
| partija | 4.826,60 | Antimikrobni film-zaštita operativnog polja |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 50x25cm | Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 50x25cm | 80 | kom |
| stavka |  |  | Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm | Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm | 50 | kom |
| partija | 3.471,09 | Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar, promjera 5mm; dužine 35 cm; rotabilan360 stepeni, drška sa prednjoim aktivacijom za "Thunderbeat" - Olympus sa ključem za spajanje na transdjuser ili ekvivalent | Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar, promjera 5mm; dužine 35 cm; rotabilan360 stepeni, drška sa prednjoim aktivacijom za "Thunderbeat" - Olympus sa ključem za spajanje na transdjuser ili ekvivalent | 8 | kom |
| partija | 99.655,50 | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm | 42 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm | 406 | pun |
| partija | 315.375,50 | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa nožem i punjenja |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni | Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni | 85 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi | 952 | pun |
| stavka |  |  | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi | 255 | pun |
| partija | 39.702,66 | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm | 22 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm; 45mm | Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm; 45mm | 88 | pun |
| partija | 100.006,04 | Trokari |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm) | Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm) | 22 | kom |
| stavka |  |  | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | 1325 | kom |
| stavka |  |  | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | 1635 | kom |
| stavka |  |  | Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom | Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom | 40 | kom |
| stavka |  |  | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | 455 | kom |
| stavka |  |  | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | 140 | kom |
| stavka |  |  | Optički trokar za jednokratnu upotrebu 15mm/100mm sa fiksacionom kanilom | Optički trokar za jednokratnu upotrebu 15mm/100mm sa fiksacionom kanilom | 36 | kom |
| partija | 2.786,00 | Tubularni PTFE graft |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm | Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm | 7 | kom |
| partija | 3.350,00 | Set crijeva za Surgipump sterilna |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 ili ekvivalent | Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 ili ekvivalent | 10 | kom |
| partija | 8.904,25 | Filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom) | Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom) | 30 | pak |
| stavka |  |  | Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap | Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap | 52 | kom |
| partija | 1.188,00 | Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml | Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml | 88 | kom |
| partija | 9.020,00 | Podvodna torakalna drenaža |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric | Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric | 200 | kom |
| partija | 2.995,00 | Nelaton kateteri | Nelaton kateteri | Nelaton kateteri |  |  |
| stavka |  |  | Nelaton kateteri 6fr | Nelaton kateteri 6fr | 105 | kom |
| stavka |  |  | Nelaton kateteri 8fr | Nelaton kateteri 8fr | 105 | kom |
| stavka |  |  | Nelaton kateteri 10fr | Nelaton kateteri 10fr | 105 | kom |
| partija | 1.362,90 | Sredstva za mašinsko pranje instrumenata |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Visokoalkalni čistač insrumenata za mašinsko pranje instrumenata | Visokoalkalni čistač insrumenata za mašinsko pranje instrumenata | 55 | lit |
| stavka |  |  | PH neutralni ispirač za mašinsko pranje instrumenata | PH neutralni ispirač za mašinsko pranje instrumenata | 65 | lit |
| partija | 17.258,28 | Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa punjenjem |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni | Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni | 12 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno | Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno | 49 | pun |
| partija | 4.983,75 | Stapleri za kožu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju | Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju | 485 | kom |
| stavka |  |  | Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera | Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera | 375 | kom |
| partija | 11.783,98 | Potrošni materijal za bežične ultrazvučne makaze |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Višekratna ručica za prenos energije na bežične ultrazvučne makaze | Višekratna ručica za prenos energije na bežične ultrazvučne makaze | 1 | kom |
| stavka |  |  | Višekratna baterija za bežične ultrazvučne makaze | Višekratna baterija za bežične ultrazvučne makaze | 1 | kom |
| stavka |  |  | Višekratna vođica za bateriju za bežične ultrazvučne makaze | Višekratna vođica za bateriju za bežične ultrazvučne makaze | 1 | kom |
| stavka |  |  | Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 39cm/5mm | Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 39cm/5mm | 8 | kom |
| stavka |  |  | Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 13cm/5mm | Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 13cm/5mm | 8 | kom |
| partija | 13.954,56 | Potrošni materijal za Olympus endoskopski stub |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Set crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada) | Set crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada) | 16 | pak |
| stavka |  |  | Set crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada) | Set crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada) | 18 | pak |
| stavka |  |  | Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada) | Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada) | 16 | pak |
| stavka |  |  | Plastična boca od 4l za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent | Plastična boca od 4l za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent | 4 | kom |
| partija | 687,68 | Nožići za dermatom |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom | Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom | 7 | pak |
| stavka |  |  | Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom | Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom | 7 | pak |
| partija | 1.818,00 | Ulje za motorne sisteme u spreju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Ulje za motorne sisteme u spreju - 500ml |  | 50 | kom |
| partija | 426,45 | Sterilne navlake za sondu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure | Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure | 40 | kom |
| stavka |  |  | Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure | Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure | 25 | kom |
| partija | 30.858,30 | Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru) | Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru) | 54 | pak |
| partija | 2.705,38 | Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L | Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L | 3 | kom |
| partija | 56.394,35 | Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom | Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom | 83 | kut |
| partija | 4.485,00 | Laparoskopski klip aplikator |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm | Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm | 5 | kom |
| partija | 17.066,50 | Neresorptivni polymer klipsevi |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku | Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku | 55 | pak |
| partija | 2.500,00 | Endo 10mm aplikator za polymer klipseve |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL | Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL | 2 | kom |
| partija | 2.347,10 | Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom (velika sferna zona ablacije), 20cm | Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom (velika sferna zona ablacije), 20cm | 2 | kom |
| partija | 3.700,00 | Bifurkcioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent | Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent | 5 | kom |
| partija | 1.973,25 | Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent, pakovanje od 5 komada | Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent, pakovanje od 5 komada | 25 | pak |
| partija | 3.148,26 | Sterilna gaza sa radiopaktnom niti |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 20x10cm (4 sloja) pak/10 kom | Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 20x10cm (4 sloja) pak/10 kom | 1222 | kom |
| stavka |  |  | Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 40x30cm (6 slojeva) | Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 40x30cm (6 slojeva) | 1200 | kom |
| stavka |  |  | Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 60x30cm (10 slojeva) | Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 60x30cm (10 slojeva) | 1200 | kom |
| partija | 11.844,00 | Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju | Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju | 8 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo | Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo | 10 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo | Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo | 14 | kom |
| partija | 38.655,75 | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm | 21 | kom |
| stavka |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 2,0-3,0 (vaskularno) | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 2,0-3,0 (vaskularno) | 80 | pun |
| stavka |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 4,0-5,0 (debelo tkivo) | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 4,0-5,0 (debelo tkivo) | 104 | pun |
| partija | 2.998,50 | Višekratna crijeva za irigaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe | Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe | 10 | kom. |
| partija | 4.340,00 | Sredstvo za pripremu operativnog polja |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml | Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml | 350 | kom. |
| partija | 15.028,30 | Potrošni materijal za aparat za torakalnu drenažu kompatibilan sa aparatom Thopaz + TM(Medela) |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | 140 | kom. |
| stavka |  |  | Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | 360 | kom. |
| stavka |  |  | Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | 125 | kom. |
| stavka |  |  | Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | 270 | kom. |
| stavka |  |  | Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | 90 | kom. |
| stavka |  |  | Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | 275 | kom. |
| partija | 17.555,00 | Potrošni materijal za plazma sterilizatore GETINGE |  |  |  |  |
| stavka |  |  | H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF | H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF | 30 | kom |
| stavka |  |  | Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula) | Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula) | 16 | pak |
| stavka |  |  | Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada) | Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada) | 25 | pak |
| stavka |  |  | Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF | Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF | 125 | kom |
| partija | 3.972,90 | Biološke mrežice |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1 | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1 | 5 | kom |
| stavka |  |  | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1 | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1 | 5 | kom |
| partija | 47.430,00 | Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša (jednokomorni sistem kapaciteta 200ml, samostojeci sa postoljem za aizbjegavanje prvrtanja i ruckom za nosenje sa skalom za nivo drenaze 2000ml . Silikonkso crijevo za konekciju otporno na knikovanje duzina crijeva 150cm/precnika 3/8x1/16. zavrsni dio crijeva mora biti kompatibilan sa ralicitim velicinama torakalnih drenova. Konektor za dren sa jednozilnim i dvozilnim nastavkom |  | 3100 | kom |
| partija | 6.463,30 | Kese za gastrosizu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Kese za gastrosizu SB03 | Kese za gastrosizu SB03 | 3 | kom |
| stavka |  |  | Kese za gastrosizu SB035 | Kese za gastrosizu SB035 | 3 | kom |
| stavka |  |  | Kese za gastrosizu SB04 | Kese za gastrosizu SB04 | 2 | kom |
| stavka |  |  | Kese za gastrosizu SB05 | Kese za gastrosizu SB05 | 2 | kom |
| partija | 3.630,00 | Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom |  | 363 | kom |
| partija | 1.160,00 | Set za percutanu nefrostomu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm | Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm | 10 | kom |
| stavka |  |  | Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm | Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm | 10 | kom |
| partija | 3.975,00 | Metilen blau 1% - spric od 5ml |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Metilen blau 1% - spric od 5ml - sterilno pakovanje. |  | 265 | kom |
| partija | 12.500,00 | Deflux pasta i igla |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Deflux pasta - u spricu a 1ml | Deflux pasta - u spricu a 1ml | 20 | kom |
| stavka |  |  | Igla za Deflux pastu | Igla za Deflux pastu | 20 | kom |
| partija | 6.946,20 | Silikonski urinarni kateter briliant |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 6 | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 6 | 205 | kom. |
| stavka |  |  | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 8 | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 8 | 205 | kom. |
| stavka |  |  | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 10 | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 10 | 207 | kom. |
| partija | 1.870,50 | Endotrahealna canila sa cuffom |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5 | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5 | 2 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0 | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0 | 5 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5 | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5 | 5 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5 | Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5 | 5 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0 | Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0 | 5 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5 | Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5 | 5 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0 | 5 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5 | 5 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0 | 7 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5 | 7 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0 | 7 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5 | 7 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0 | 7 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0 | Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0 | 2 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5 | Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5 | 2 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0 | 4 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5 | 4 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0 | 4 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5 | 4 | kom. |
| stavka |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0 | 4 | kom. |
| partija | 5.445,00 | Laparoskopski instrument |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Laparoskopski instrument - 5mm-3cm - Liga Sure - REF LF1938 | Laparoskopski instrument - 5mm-3cm - Liga Sure - REF LF1938 | 9 | kom. |
| partija | 17.424,00 | Instrument za otvorenu hirurgiju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Instrument za otvorenu hirurgiju - Liga Sure Impact 36mm - 18cm- REF LF4419 | Instrument za otvorenu hirurgiju - Liga Sure Impact 36mm - 18cm- REF LF4419 | 36 | kom |
| partija | 1.074,50 | Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu - ASM-EVAC | Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu - ASM-EVAC | 10 | kom |
| partija | 1.074,50 | Dvolumensko crijevo |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Dvolumensko crijevo - SEM-EVAC | Dvolumensko crijevo - SEM-EVAC | 10 | kom |
| partija | 2.404,00 | Opticki trokar |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Optički troakar bez bodeža i bez valvule 5mm/100mm - REF iAS5-100LP | Optički troakar bez bodeža i bez valvule 5mm/100mm - REF iAS5-100LP | 25 | kom |
| partija | 10.853,50 | Igle, Kirchner |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.6, duzina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 1.5, duzina 280 - 310mm | 775 | kom |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.8, duzina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 1.8, duzina 280 - 310mm | 790 | kom |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 2.0, duzina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 2.0, duzina 280 - 310mm | 390 | kom |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 2.5, dužina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 2.5, dužina 280 - 310mm | 175 | kom |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 3.0, dužina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 3.0, dužina 280 - 310mm | 85 | kom |
| partija | 6.869,80 | Potrošni materijal za aparate ENDOMAT SELECT SCB UP210 |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.6, duzina 280 - 310mm | Set za irigaciju, višekratni , sa mogućnošću sterilizacije za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent | 6 | kom |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.7, duzina 280 - 310mm | Set za irigaciju, jednokratni , sterilno pakovan, (10 kom) za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent | 11 | pak |
| partija | 3.008,60 | Opsti materijal za sterilizaciju | Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova) |  |  |  |
| stavka |  |  | Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova) | Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova) | 70 | pak |
| partija | 1.791,57 | Opsti materijal za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom) | Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom) | 267 | pak |
| partija | 5.940,00 | Opsti materijal za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm (48 koturova) | Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm (48 koturova) | 75 | pak |
| partija | 1.905,00 | Opsti materijal za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  | BOWIE & DICK test | BOWIE & DICK test | 762 | kom |
| partija | 1.502,40 | Kartica za provjeru čistoće površina |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Kartica za provjeru čistoće površina | Kartica za provjeru čistoće površina | 12 | kut |
| partija | 72.000,00 | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm sa punjenjima |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.6, duzina 280 - 310mm | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm - univerzalni | 30 | kom |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.7, duzina 280 - 310mm | Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/3,6mm plavo sa 6 redova klanfi) | 300 | pun |
| partija | 81.000,00 | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm sa punjenjima |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.6, duzina 280 - 310mm | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni | 30 | kom |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.7, duzina 280 - 310mm | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.6mm-plavo, sa 6 redova klanfi | 300 | pun |
| partija | 4.790,00 | Potrošni materijal za aparate ENDOMAT SELECT SCB UP210 |  |  |  |  |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.6, duzina 280 - 310mm | Oksidisana regenerisana celuloza u prahu sa antibakterijskom svojstvom (3grama) | 20 | kom |
| stavka |  |  | Igle Kirchner debljina 1.7, duzina 280 - 310mm | Endoskopski aplikator sastavljen od fleksibilnog unutrašnjeg dela i čvrste kanile | 15 | kom |

# DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Napomena:

Medicinska sredstva - Ponuđač je dužan dostaviti i: 1. Rješenje kojim se izdaje dozvola za proizvodnju (za ljekove i medicinska sredstva koji se proizvode u Crnoj Gori) i dozvola za promet na veliko ljekovima izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.2. Rješenje kojim se izdaje dozvola za stavljanje lijeka/medicinskog sredstva u promet izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore 3. Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog lijeka ili medicinskog sredstva u registar ljekova i medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojima je istekla važnost) izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore; Ukoliko niko od ponuđača ne nudi lijek/medicinsko sredstvo koji ima dozvolu za stavljanje lijeka/medicinksog sredstva u promet u Crnoj Gori izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nudi ljekove/medicinska sredstva koji nemaju dozvolu za stavljanje lijeka/medicinskog sredstva u promet u Crnoj Gori izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva, ukoliko je ponuđeni lijek/medicinsko sredstvo registrovan i nalazi se u prometu u jednoj od sljedećih država: državama Evropske Unije, SAD-a, Kanade, Švajcarske, Norveške i državama bivše SFRJ u kom slučaju je potrebno dostaviti izjavu ponuđača sa podacima o nazivima država u kojima je ponuđeni lijek/medicinsko sredstvo registrovan i nalazi se u prometu (za ponuđača koji nije iz Crne Gore obavezan prevod na Crnogorski jezik).

Ponuđač je dužan dostaviti :

- Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog proizvođača, sa označenim ponuđenim proizvodima i markiranim traženim tehničkim karakteristikama (katalog ponuđenih proizvoda može biti dostavljen i na engleskom jeziku);

- Izjavu kojom će garantovati da će: - Za partije 14 i 15 u okviru ponuđene cijene na svakih 8 isporučenih punjenja isporučiti po jedno gratis tijelo. - Za partiju 16 u okviru ponuđene cijene na svakih 10 isporučenih kutija klipseva isporučiti po jedan gratis klipsodržač.

- Ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca, u toku vrednovanja ponuda, isporuči uzorke ponuđenih medicinskih sredstava.

- Za proizvode koji nijesu medicinska sredstva ponuđač je dužan dostaviti mišljenje CINMED-a ili Izjava proizvođača da se ne radi o medicinskim sredstvima.

- Ovlašćenje proizvođača za učešće u postupku javne nabavke uz dostavljanje dokaza o povezanosti proizvođača sa ponuđačem. Ukoliko ponuđač nije nosilac Rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, potrebno je dostaviti ovlašćenje nosioca upisa za učešće na tenderu.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

po partijama je: 4.408.347,91 €.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za - nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija) - nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi - nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Da

Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .

# NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: - nije primjenjivo.

# OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

- postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

- nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

- nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

- postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

# SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

# METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.

Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena) / C (ponuđena cijena) * 80

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:

Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke ponuđene vakcine.

Rok isporuke mora biti iskazan u danima.

# JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju.

# NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 26.08.2024. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 26.08.2024. godine u 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 26.08.2024. godine do 10:00 sati.

# USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

# TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

# UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESEJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.

# NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Način i rok isporuke:

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu  koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćenog dijela ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke: Maksimalni rok isporuke je 20 dana od dana narudžbe.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada ZU Apoteke CG Montefarm, Podgorica, Ankarski bulevar br. 3.

Rok i način plaćanja:  90 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture, virmanski.

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja, odnosno do isporuke cjelokupno ugovorenih količina robe, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije.

Dobavljača je dužan na kraju svakog mjeseca dostaviti izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtjevanom roku upotrebe, kvantitetu ili ima nedostatke u kvalitetu uključujući i nedostatak ili probleme kvaliteta temperaturnog režima prilikom inicijalnog skladištenja i transporta do Naručioca, Naručilac će prijaviti nedostatke  Dobavljaču pismenim putem u roku od 48 sati od prijema, za rok upotrebe i kvantitet  a tokom korišćenja za kvalitet, uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju  je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili ugovorenom roku upotrebe Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe  se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe  kada ovlašćena komisija Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrdjuje Zapisnikom.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

• Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

# ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

# IZJAVA NARUČIOCA  О NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm

Broj: 802/1-4324

Mjesto i datum: Podgorica, 26.07.2024. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 03/23 i 11/23),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 9 iz Plana javne nabavke broj 595 od 31.01.2024. godine za nabavku medicinskih sredstava i  potrošnog materijala za operacione blokove za potrebe JZU Crne Gore (4324) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: direktor, mr Aleksandar Bogavac

__________________

s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica

__________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Jelena Poparić, dipl.pravnica

__________________

s.r.

Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Vladan Radović , dipl. oec, predstavnik Business Montenegra

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dr Branko Čampar, načelnik grudne hirurgije, predstavnik Kliničkog centra Crne Gore

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dr Marinko Paunović, načelnik Operacionog bloka, predstavnik Kliničkog centra Crne Gore

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dr Muhedin Kadić, načelnik Operacionog bloka IBD-a, predstavnik Kliničkog centra Crne Gore

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Aleksandra Jovanović,mr.farm, sa položenim stručnim ispitom, predstavnica Ustanove

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivana Džuverović ,dr.farm, predstavnica Ustanove

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Jelena Poparić,dipl. pravnica, sa položenim stručnim ispitom, predstavnica Ustanove

s.r.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma