OBRAZAC 1  

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 803/1-4324
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 9
Mjesto i datum: Podgorica, 26.07.2024.godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 03/2023 i 11/2023) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka medicinskih sredstava i potrošnog materijala za operacione blokove za potrebe JZU Crne Gore (4324)
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:


 po partijama




















[bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude
















[bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	Tip reda
	Procijenjena vrijednost
	Opis partije
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	partija
	350.701,00
	 Potrošni materijal za sterilizatore STERRAD
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	CASSETTE STERRAD 100S
	CASSETTE STERRAD 100S
	1060
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterrad NX cassetes
	Sterrad NX cassetes
	190
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterrad 100 NX cassetes
	Sterrad 100 NX cassetes
	1120
	kom

	stavka
	 
	 
	STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom)
	STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom)
	30
	pak

	stavka
	 
	 
	STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom)
	92
	pak

	stavka
	 
	 
	STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom)
	102
	pak

	stavka
	 
	 
	STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom)
	86
	pak

	stavka
	 
	 
	STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom)
	STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom)
	65
	pak

	stavka
	 
	 
	STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom)
	STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom)
	15
	pak

	stavka
	 
	 
	Chem indikator Strip(1000)
	Chem indikator Strip(1000)
	20
	kut

	stavka
	 
	 
	Chem Indikator traka
	Chem Indikator traka
	106
	kom

	stavka
	 
	 
	EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge
	EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge
	24
	kut

	stavka
	 
	 
	Papir za štampanje - Sterrad 100S
	Papir za štampanje - Sterrad 100S
	37
	kom

	stavka
	 
	 
	Traka za pakericu
	Traka za pakericu
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	Vaporizer H202
	Vaporizer H202
	7
	kom

	stavka
	 
	 
	Biološki indikator sterilizacije
	Biološki indikator sterilizacije
	457
	kom

	partija
	24.831,40
	Ravne rolne za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Ravne rolne 100mm x 200m
	Ravne rolne 100mm x 200m
	212
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ravne rolne 150mm x 200m
	Ravne rolne 150mm x 200m
	100
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ravne rolne 200mm x 200m
	Ravne rolne 200mm x 200m
	160
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ravne rolne 300mm x 200m
	Ravne rolne 300mm x 200m
	393
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ravne rolne 400mm x 200m
	Ravne rolne 400mm x 200m
	44
	rolna

	partija
	197.091,60
	Ultra ravne rolne I kese za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	458
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	592
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	252
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	330
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	502
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	136
	rolna

	stavka
	 
	 
	Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	10015
	kesa

	stavka
	 
	 
	Ultra ravna kesa 160 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravna kesa 160 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	8500
	kesa

	partija
	17.437,21
	 Potrošni materijal za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom
	Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom
	165
	kotur

	stavka
	 
	 
	Kertridž za mašine za stikere
	Kertridž za mašine za stikere
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	Traka za štampanje rada sterilizatora
	Traka za štampanje rada sterilizatora
	87
	kom

	stavka
	 
	 
	Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000
	Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000
	30
	kom

	partija
	3.341,75
	 Antimikrobna inciziona folija
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Antimikrobna inciziona folija 60X35 cm
	Antimikrobna inciziona folija 60X35 cm
	285
	kom

	stavka
	 
	 
	Antimikrobna inciziona folija 90x45cm
	Antimikrobna inciziona folija 90x45cm
	635
	kom

	partija
	4.932,20
	Torakalni drenovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle
	207
	kom

	stavka
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom  24 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom  24 Ch (sa vodičem) za odrasle
	267
	kom

	stavka
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle
	167
	kom

	stavka
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle
	137
	kom

	stavka
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle
	92
	kom

	partija
	5.876,40
	 Set za abdominalnu punkciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set za abdominalnu punkciju
	Set za abdominalnu punkciju
	120
	kom

	partija
	2.185,25
	Crijeva za sistem torakalne drenaže i dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	7.15 mm crijeva za sistem torakalne drenaže
	7.15 mm crijeva za sistem torakalne drenaže
	60
	kom

	stavka
	 
	 
	Dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima
	Dupli sistem boca za torakalnu drenažu sa crijevima
	56
	kom

	partija
	13.705,50
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i Y nastavci za torakalnu drenazu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml
	60
	kom

	stavka
	 
	 
	Y nastavci za torakalnu drenažu
	Y nastavci za torakalnu drenažu
	56
	kom

	partija
	5.252,50
	Torakalni drenovi za djecu 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki
	Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki
	321
	kom

	stavka
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki
	Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki
	321
	kom

	stavka
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu)
	101
	kom

	stavka
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu)
	101
	kom

	stavka
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu)
	131
	kom

	partija
	4.368,00
	Sistem za Bilau drenažu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sistem za Bilau drenažu-jedna boca (za bebe)
	 
	200
	kom

	partija
	75.899,04
	 Cirkularni stapleri za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	27
	kom

	stavka
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni)  - 31mm sa samoobarajućom glavom i tri reda varijabilnih klamfica
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni)  - 31mm sa samoobarajućom glavom i tri reda varijabilnih klamfica
	140
	kom

	stavka
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	60
	kom

	stavka
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu  - 34mm (zakrivljeni) sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu  - 34mm (zakrivljeni) sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	12
	kom

	partija
	70.785,00
	Cirkularni stapleri (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	153
	kom

	stavka
	 
	 
	Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	40
	kom

	partija
	118.802,16
	Linearni stapleri i punjenja za linearne staplere (sa četvrtastim klamficama)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno)
	Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno)
	97
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm  (zeleno)
	Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm  (zeleno)
	205
	pun

	stavka
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	115
	pun

	stavka
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno)   sa četvrtastim kamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno)   sa četvrtastim kamficama u presjeku
	385
	pun

	stavka
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	440
	pun

	partija
	44.180,00
	 Univerzalna punjenja za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja klanfi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm
	63
	pun

	stavka
	 
	 
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm
	223
	pun

	partija
	12.136,00
	 Titanium klipsevi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	24
	kut

	stavka
	 
	 
	Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	27
	kut

	stavka
	 
	 
	Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru)
	48
	kut

	partija
	6.070,10
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	13
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno
	Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno
	12
	kom

	partija
	148.594,36
	Potrošni materijal za laparoskopiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni;
	Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni;
	93
	kom

	stavka
	 
	 
	Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa
	Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa
	2273
	kom

	stavka
	 
	 
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom
	763
	kom

	stavka
	 
	 
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; do 43 cm; ponovo punjiv; sa artikulacijom 75stepeni u rotikulacijom 365 stepeni
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; do 43 cm; ponovo punjiv; sa artikulacijom 75stepeni u rotikulacijom 365 stepeni
	6
	kom

	stavka
	 
	 
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent
	56
	kom

	stavka
	 
	 
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje ili ekvivalent
	46
	kom

	stavka
	 
	 
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm
	71
	kom

	stavka
	 
	 
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm
	71
	kom

	partija
	17.848,95
	Endoloop vicryl ligatura
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoloop vicryl ligatura
	Endoloop vicryl ligatura
	573
	kom

	partija
	219.077,00
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa punjenjima sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm
	76
	kutija

	stavka
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	813
	pun

	stavka
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0mm debelo tkivo
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0mm debelo tkivo
	317
	pun

	partija
	280.323,20
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem i punjenja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni
	68
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6  redova klanfi)
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6  redova klanfi)
	803
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi)
	Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi)
	555
	kom

	partija
	3.042,00
	T - drenovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	T dren "9"
	T dren "9"
	63
	kom

	stavka
	 
	 
	T dren "10"
	T dren "10"
	63
	kom

	stavka
	 
	 
	T dren "12"
	T dren "12"
	68
	kom

	partija
	12.540,00
	Fogarty kateter
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 2
	Fogarty kateter Ch 2
	55
	kom

	stavka
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 3
	Fogarty kateter Ch 3
	85
	kom

	stavka
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 4
	Fogarty kateter Ch 4
	94
	kom

	stavka
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 5
	Fogarty kateter Ch 5
	62
	kom

	stavka
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 6
	Fogarty kateter Ch 6
	52
	kom

	stavka
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 7
	Fogarty kateter Ch 7
	52
	kom

	partija
	6.174,60
	Venski striper 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Venski striper jednokratni
	 
	251
	kom

	partija
	112.255,00
	Vaskularni graftovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm
	70
	kom

	stavka
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm
	90
	kom

	stavka
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm
	Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm
	60
	kom

	stavka
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm
	Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	Tubularni dakronski graft  8 mm, dužine 600 mm
	Tubularni dakronski graft  8 mm, dužine 600 mm
	25
	kom

	partija
	296.234,40
	Pribor za Ultrazvučni nož za otvorenu i laparoskopsku hirurgiju ili  ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04
	Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04
	45
	kom

	stavka
	 
	 
	Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04
	Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04
	26
	kom

	stavka
	 
	 
	Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm
	Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm
	5
	kom

	stavka
	 
	 
	Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom
	Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom
	94
	kom

	stavka
	 
	 
	Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm
	Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm
	35
	kom

	stavka
	 
	 
	Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm
	Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm
	37
	kom

	stavka
	 
	 
	Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu)
	Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu)
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	Disektujuća kuka sa ručnom aktivacijom, podešavajuće dužine 4-9cm, kompatibilna za harmonic generatorom ili ekvivalent
	Disektujuća kuka sa ručnom aktivacijom, podešavajuće dužine 4-9cm, kompatibilna za harmonic generatorom ili ekvivalent
	23
	kom

	partija
	151.707,00
	Potrošni materijal za elektrohirurški nož LIGASURE
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	37 cm, 5 mm laparoskopski instrument za fuziju krvnih sudova do i uključujući 7 mm promera, disekciju, sečenje između 2 ciklusa, ručna aktivacija,jednokratan.
	37 cm, 5 mm laparoskopski instrument za fuziju krvnih sudova do i uključujući 7 mm promera, disekciju, sečenje između 2 ciklusa, ručna aktivacija,jednokratan.
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	21 cm, instrument za fuziju krvnih sudova, zakrivljena čeljust, elektroda 20,6mm, ručna aktivacija , sječenje između dva ciklusa,nano tehnologija, jednokratan
	21 cm, instrument za fuziju krvnih sudova, zakrivljena čeljust, elektroda 20,6mm, ručna aktivacija , sječenje između dva ciklusa,nano tehnologija, jednokratan
	91
	kom

	stavka
	 
	 
	18 cm, instrument za fuziju krvnih sudova do i ukljucujuci 7 mm promera, zakrivljena čeljust, elektroda min 35 mm,rucna aktivacija, sječenje između 2 ciklusa, jednokratan
	18 cm, instrument za fuziju krvnih sudova do i ukljucujuci 7 mm promera, zakrivljena čeljust, elektroda min 35 mm,rucna aktivacija, sječenje između 2 ciklusa, jednokratan
	115
	kom

	partija
	305.267,88
	Jednokratni hirurški veš
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Komplet za opštehirurške procedure,sa samoljepljivim ivicama, višeslojni, nepromočiv
	Sastavni djelovi su:Sastavni djelovi su:
1. kesa stola za instrumente  (ojačana) 80x145 cm
2. čaršav za sto (ojačan) 150x190
3. četiri ubrusa za brisanje 30x40
4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm
5. čaršav175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm
6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm
7. ljepljiva traka 9x50
Materijal: polietilen+polipropilen/ 3 sloja/ nepropusan
Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m2. Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6.
Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811.
(Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca)
	26230
	kom

	stavka
	 
	 
	Komplet za hirurgiju zgloba kuka sa čizmama
	Sastavni djelovi su: Sastavni djelovi su:
1. čaršav za sto 150x190-ojačan
2. četiri ubrusa za brisanje 30x40
3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana
4. ljepljiva traka 9x50
5. čaršav za garniranje 150x180
6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio)
7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo)
8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv)
 Materijal: polietilen+polipropilen/3 sloja/ nepropusan
	950
	kom

	stavka
	 
	 
	Set za artroskopiju
	Set za artroskopiju
	259
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama
	Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama
	13820
	kom

	stavka
	 
	 
	Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm
	Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm
	1170
	kom

	stavka
	 
	 
	Kecelje za jednokratnu upotrebu
	Kecelje za jednokratnu upotrebu
	5550
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna)
	Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna)
	1220
	kom

	stavka
	 
	 
	Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm
	Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm
	8260
	kom

	stavka
	 
	 
	Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama
	Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama
	215
	kom

	stavka
	 
	 
	Prekrivka za transureteralne resekcije
	Prekrivka za transureteralne resekcije
	750
	kom

	partija
	77.937,50
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMS), veličina: XL, XXL
Mantil se nalazi u sterilnom omotu.Posebno zapakovana  dva sterilna peškira za ruke.
	 
	37300
	kom

	partija
	76.807,50
	Hirurški mantili (pojačani) za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/45-50grm2/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i podlaktica), veličina: XL, XXL
Mantil se nalaze u dvostrukom sterilnom omotu. Posebno zapakovana  dva sterilna peškira za ruke.
	 
	28180
	kom

	partija
	127.234,50
	Potrošni materijal za INTEGRA PAC SISTEM ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	15550
	kom

	stavka
	 
	 
	Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	25550
	kom

	stavka
	 
	 
	Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	15550
	kom

	stavka
	 
	 
	Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	25550
	kom

	stavka
	 
	 
	Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu
	Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu
	17500
	kom

	stavka
	 
	 
	Integrator pare klasa V 1/1000 kom
	Integrator pare klasa V 1/1000 kom
	35
	pak

	stavka
	 
	 
	Papirni podmetač 25x30cm
	Papirni podmetač 25x30cm
	10350
	kom

	stavka
	 
	 
	Papirni podmetač 30x50cm
	Papirni podmetač 30x50cm
	20850
	kom

	partija
	1.253,85
	 Crijeva za laparaskopske aspiratore 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Crijeva za laparaskopske aspiratore proizvođaca Aesculap i Olympus ili ekvivalent
	 
	65
	kom

	partija
	2.398,52
	Pile, noževi i pločice
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Džilijeve pile
	Džilijeve pile
	146
	kom

	stavka
	 
	 
	Noževi za dermatom
	Noževi za dermatom
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	Ploče za mez graftove
	Ploče za mez graftove
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent
	Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent
	44
	kom

	partija
	24.380,00
	Kese za nerohirurški mikroskop 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sterilni prekrivači za neurohirurske operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE
	Sterilni prekrivači za neurohirurske operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE
	400
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterilne navlake  dimenzije min:  122x209 cm.Prečnik objektiva 65mm
	Sterilne navlake  dimenzije min:  122x209 cm.Prečnik objektiva 65mm
	145
	kom

	partija
	6.975,00
	Kesa za ORL mikroskop 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sterilni prekrivači za ORL operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE
	Sterilni prekrivači za ORL operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE
	155
	kom

	partija
	5.495,70
	Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent
	Crijeva za gas/insuflator OLYMPUS UHI 3 ili ekvivalent
	45
	kom

	partija
	378,50
	Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent
	Filter za aspirator ARDO ili ekvivalent
	50
	kom

	partija
	32.490,00
	Aeracione cjevcice I Osikularne proteze
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25
	730
	kom

	stavka
	 
	 
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50
	430
	kom

	stavka
	 
	 
	TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza 
	TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza 
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza
	PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza
	14
	kom

	partija
	940,50
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	75
	kom

	partija
	76.424,15
	Hirurški veš za višekratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Komprese
	Komprese
	4700
	kom

	stavka
	 
	 
	Hirurški mantili
	Hirurški mantili
	1515
	kom

	stavka
	 
	 
	Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza)
	Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza)
	1210
	kom

	stavka
	 
	 
	Hirurški čaršavi bez proreza
	Hirurški čaršavi bez proreza
	1195
	kom

	stavka
	 
	 
	Hirurški čaršavi sa prorezom
	Hirurški čaršavi sa prorezom
	800
	kom

	partija
	980,10
	 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml
	2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml
	405
	kom

	partija
	11.628,00
	Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L
	Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L
	348
	kom

	partija
	540,10
	0,55% orto ftalaldehid
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	0,55% orto ftalaldehid
	0,55% orto ftalaldehid
	315
	litar

	partija
	640,20
	 Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje
	Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje
	35
	kut

	partija
	263,20
	Na-dihloroizocijanurat šumeći
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,7
	Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,7
	9680
	kom

	partija
	2.719,48
	 Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku 1000ml
	Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku 1000ml
	1305
	kom

	partija
	13.025,50
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml
	2890
	kom

	partija
	252,00
	Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora
	Sredstva za čišćenje i dezinfekciju inkubatora
	21
	litar

	partija
	8.968,50
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa jodom)
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa jodom)
	14030
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom)
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom)
	8600
	kom

	partija
	1.669,80
	Formalinske tablete
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Formalinske tablete
	 
	2750
	kom

	partija
	15.448,40
	Antimikrobne polietilenske samoljepljive folije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115
	5540
	kom

	stavka
	 
	 
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115
	30500
	kom

	partija
	3.744,00
	 Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara
	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara
	67
	kom

	partija
	4.214,00
	Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida za sve visoko -rizične zone a u bolnicama i medicinskoj praksi - 5 litara
	Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida za sve visoko -rizične zone a u bolnicama i medicinskoj praksi - 5 litara
	95
	kom

	partija
	5.227,20
	Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola za dezinfekciju površina bez aldehida 5litara
	Brzodelujuće sredstvo na bazi alkohola za dezinfekciju površina bez aldehida 5litara
	243
	kom

	partija
	5.634,97
	 Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara
	Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara
	157
	kom

	stavka
	 
	 
	Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara
	Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara
	103
	kom

	partija
	26.155,50
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	265
	kom

	partija
	1.426,86
	Korpe za ekstrakciju stranog tijela
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu
	3
	kom

	partija
	131.734,75
	Potrošni materijal za Valleylab
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu  (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra,  tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora.
	Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu  (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra,  tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora.
	530
	kom

	stavka
	 
	 
	Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora)
	Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora)
	590
	kom

	stavka
	 
	 
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.)
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.)
	4570
	kom

	stavka
	 
	 
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu NON-REM (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog  materijala. Podržava NON REM tehnologiju.)
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu NON-REM (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog  materijala. Podržava NON REM tehnologiju.)
	8340
	kom

	stavka
	 
	 
	Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm
	Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm
	46
	kom

	stavka
	 
	 
	Čičak
	Čičak
	7685
	kom

	stavka
	 
	 
	Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm)
	Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm)
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	Kabal za bipolarnu dijatermiju
	Kabal za bipolarnu dijatermiju
	21
	kom

	stavka
	 
	 
	Bipolarna pinceta
	Bipolarna pinceta
	18
	kom

	stavka
	 
	 
	Kabal za endoskopsku upotrebu
	Kabal za endoskopsku upotrebu
	16
	kom

	stavka
	 
	 
	Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm
	Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm
	Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm
	31
	kom

	stavka
	 
	 
	Kuglasta elektroda za aktivnu pisaljku, za višekratnu upotrebu  (Prečnika od 3 do 4 mm)
	Kuglasta elektroda za aktivnu pisaljku, za višekratnu upotrebu  (Prečnika od 3 do 4 mm)
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	Loop elektroda , 9-10 mm prečnika, za aktivnu elektrodu, za višekratnu upotrebu
	Loop elektroda , 9-10 mm prečnika, za aktivnu elektrodu, za višekratnu upotrebu
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure
	Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	Aktivna pisaljka sa dodatkom za evakuaciju dima (kompatibilna sa prethodne dvije pozicije)
	Aktivna pisaljka sa dodatkom za evakuaciju dima (kompatibilna sa prethodne dvije pozicije)
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent
	Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent
	Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	Inter link kabal za aktivaciju  aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent
	Inter link kabal za aktivaciju  aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent
	15
	kom

	stavka
	 
	 
	Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent
	Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent
	7
	kom

	stavka
	 
	 
	Ulpafilter za aparat za evakuaciju dima "Rapid Vac SEA 7300" 
	Ulpafilter za aparat za evakuaciju dima "Rapid Vac SEA 7300" 
	20
	kom

	partija
	12.064,00
	 Pribor za elektrokautere CONMED SISTEM 5000 ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000
	Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000
	520
	kom

	stavka
	 
	 
	Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000
	Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000
	2080
	kom

	partija
	9.635,30
	 Ureteralni stentovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 12cm
	Ureteralni stentovi-veličina 12cm
	65
	kom

	stavka
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 14cm
	Ureteralni stentovi-veličina 14cm
	45
	kom

	stavka
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 16cm
	Ureteralni stentovi-veličina 16cm
	35
	kom

	stavka
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 18cm
	Ureteralni stentovi-veličina 18cm
	35
	kom

	partija
	2.588,75
	Double J sonda
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Double J sonda (stent) od 4fr, dužina  10cm
	Double J sonda (stent) od 4fr, dužina  10cm
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex
	Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex
	225
	kom

	partija
	42.225,38
	Klip aplikator i klipsevi za ligaciju 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm
	Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada)
	Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada)
	85
	pak

	partija
	4.826,60
	Antimikrobni film-zaštita operativnog polja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 50x25cm
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 50x25cm
	80
	kom

	stavka
	 
	 
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm
	50
	kom

	partija
	3.471,09
	Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar, promjera 5mm; dužine 35 cm; rotabilan360 stepeni, drška sa prednjoim aktivacijom za "Thunderbeat" - Olympus sa ključem za spajanje na transdjuser ili ekvivalent
	Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar, promjera 5mm; dužine 35 cm; rotabilan360 stepeni, drška sa prednjoim aktivacijom za "Thunderbeat" - Olympus sa ključem za spajanje na transdjuser ili ekvivalent
	8
	kom

	partija
	99.655,50
	 Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm
	42
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm
	406
	pun

	partija 
	315.375,50
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa nožem i punjenja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni 
	Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni 
	85
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi
	952
	pun

	stavka
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi
	255
	pun

	partija
	39.702,66
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm
	22
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm;  45mm
	Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm;  45mm
	88
	pun

	partija
	100.006,04
	Trokari
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm)
	Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm)
	22
	kom

	stavka
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	1325
	kom

	stavka
	 
	 
	Trokar  sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar  sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	1635
	kom

	stavka
	 
	 
	Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom
	Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	455
	kom

	stavka
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	140
	kom

	stavka
	 
	 
	Optički trokar za jednokratnu upotrebu 15mm/100mm sa fiksacionom kanilom
	Optički trokar za jednokratnu upotrebu 15mm/100mm sa fiksacionom kanilom
	36
	kom

	partija
	2.786,00
	Tubularni PTFE graft
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm
	7
	kom

	partija
	3.350,00
	 Set crijeva za Surgipump sterilna
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 ili ekvivalent
	Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 ili ekvivalent
	10
	kom

	partija
	8.904,25
	 Filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom)
	Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom)
	30
	pak

	stavka
	 
	 
	Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	52
	kom

	partija
	1.188,00
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml
	88
	kom

	partija
	9.020,00
	Podvodna torakalna drenaža
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric
	Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric
	200
	kom

	partija
	2.995,00
	Nelaton kateteri
	Nelaton kateteri
	Nelaton kateteri
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nelaton kateteri 6fr
	Nelaton kateteri 6fr
	105
	kom

	stavka
	 
	 
	Nelaton kateteri 8fr
	Nelaton kateteri 8fr
	105
	kom

	stavka
	 
	 
	Nelaton kateteri 10fr
	Nelaton kateteri 10fr
	105
	kom

	partija
	1.362,90
	Sredstva za mašinsko pranje instrumenata
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Visokoalkalni čistač insrumenata za mašinsko pranje instrumenata
	Visokoalkalni čistač insrumenata za mašinsko pranje instrumenata
	55
	lit

	stavka
	 
	 
	PH neutralni ispirač za mašinsko pranje instrumenata
	PH neutralni ispirač za mašinsko pranje instrumenata
	65
	lit

	partija 
	17.258,28
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa punjenjem
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni
	12
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno
	Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno
	49
	pun

	partija
	4.983,75
	Stapleri za kožu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju
	Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju
	485
	kom

	stavka
	 
	 
	Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera
	Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera
	375
	kom

	partija 
	11.783,98
	Potrošni materijal za bežične ultrazvučne makaze
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Višekratna ručica za prenos energije na bežične ultrazvučne makaze
	Višekratna ručica za prenos energije na bežične ultrazvučne makaze
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	Višekratna baterija za bežične ultrazvučne makaze
	Višekratna baterija za bežične ultrazvučne makaze
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	Višekratna vođica za bateriju za bežične ultrazvučne makaze
	Višekratna vođica za bateriju za bežične ultrazvučne makaze
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 39cm/5mm
	Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 39cm/5mm
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 13cm/5mm
	Bežične zakrivljene ultrazvučne makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 13cm/5mm
	8
	kom

	partija 
	13.954,56
	Potrošni materijal za Olympus endoskopski stub
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	Set crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	16
	pak

	stavka
	 
	 
	Set crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	Set crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	18
	pak

	stavka
	 
	 
	Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada)
	Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada)
	16
	pak

	stavka
	 
	 
	Plastična boca od 4l za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent
	Plastična boca od 4l za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent
	4
	kom

	partija
	687,68
	Nožići za dermatom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom
	Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom
	7
	pak

	stavka
	 
	 
	Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom
	Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom
	7
	pak

	partija 
	1.818,00
	Ulje za motorne sisteme u spreju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Ulje za motorne sisteme u spreju - 500ml
	 
	50
	kom

	partija 
	426,45
	Sterilne navlake za sondu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure
	Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure
	40
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure
	Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure
	25
	kom

	partija 
	30.858,30
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru)
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru)
	54
	pak

	partija 
	2.705,38
	 Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L
	Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L
	3
	kom

	partija
	56.394,35
	 Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom
	Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom
	83
	kut

	partija
	4.485,00
	 Laparoskopski klip aplikator
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm
	Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm
	5
	kom

	partija
	17.066,50
	Neresorptivni polymer klipsevi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku
	Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku
	55
	pak

	partija 
	2.500,00
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL
	2
	kom

	partija
	2.347,10
	 Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom (velika sferna zona ablacije), 20cm
	Standardna perkutana antena sa thermosphere tehnologijom (velika sferna zona ablacije), 20cm
	2
	kom

	partija 
	3.700,00
	Bifurkcioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	5
	kom

	partija 
	1.973,25
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent,  pakovanje od 5 komada
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent,  pakovanje od 5 komada
	25
	pak

	partija
	3.148,26
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 20x10cm (4 sloja) pak/10 kom
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 20x10cm (4 sloja) pak/10 kom
	1222
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 40x30cm (6 slojeva)
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 40x30cm (6 slojeva)
	1200
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 60x30cm (10 slojeva)
	Sterilna gaza sa radiopaktnom niti 60x30cm (10 slojeva)
	1200
	kom

	partija
	11.844,00
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo
	14
	kom

	partija
	38.655,75
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	21
	kom

	stavka
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	80
	pun

	stavka
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0 (debelo tkivo)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0 (debelo tkivo)
	104
	pun

	partija
	2.998,50
	Višekratna crijeva za irigaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe
	Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe
	10
	kom.

	partija
	4.340,00
	Sredstvo za pripremu operativnog polja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml
	Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml
	350
	kom.

	partija
	15.028,30
	 Potrošni materijal za aparat za torakalnu drenažu kompatibilan sa aparatom  Thopaz + TM(Medela)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	140
	kom.

	stavka
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	360
	kom.

	stavka
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	125
	kom.

	stavka
	 
	 
	Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	270
	kom.

	stavka
	 
	 
	Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	90
	kom.

	stavka
	 
	 
	Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	275
	kom.

	partija
	17.555,00
	Potrošni materijal za plazma sterilizatore GETINGE
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF
	H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula)
	Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula)
	16
	pak

	stavka
	 
	 
	Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada)
	Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada)
	25
	pak

	stavka
	 
	 
	Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF
	Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF
	125
	kom

	partija
	3.972,90
	 Biološke mrežice
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1
	5
	kom

	stavka
	 
	 
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1
	5
	kom

	partija
	47.430,00
	 Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša (jednokomorni sistem kapaciteta 200ml, samostojeci sa postoljem za aizbjegavanje prvrtanja i ruckom za nosenje sa skalom za nivo drenaze 2000ml . Silikonkso crijevo za konekciju otporno na knikovanje duzina crijeva 150cm/precnika 3/8x1/16. zavrsni dio crijeva mora biti kompatibilan sa ralicitim velicinama torakalnih drenova. Konektor za dren  sa jednozilnim i dvozilnim nastavkom
	 
	3100
	kom

	partija
	6.463,30
	Kese za gastrosizu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB03
	Kese za gastrosizu SB03
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB035
	Kese za gastrosizu SB035
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB04
	Kese za gastrosizu SB04
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB05
	Kese za gastrosizu SB05
	2
	kom

	partija
	3.630,00
	 Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom
	 
	363
	kom

	partija
	1.160,00
	 Set za percutanu nefrostomu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm
	Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm
	Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm
	10
	kom

	partija
	3.975,00
	 Metilen blau 1% - spric od 5ml
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Metilen blau 1% - spric od 5ml - sterilno pakovanje.
	 
	265
	kom

	partija
	12.500,00
	Deflux pasta  i igla
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Deflux pasta - u spricu  a 1ml
	Deflux pasta - u spricu  a 1ml
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	Igla za Deflux pastu
	Igla za Deflux pastu
	20
	kom

	partija
	6.946,20
	Silikonski urinarni kateter briliant
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 6
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 6
	205
	kom.

	stavka
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 8
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 8
	205
	kom.

	stavka
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter  briliant  Ch 10
	Silikonski urinarni kateter  briliant  Ch 10
	207
	kom.

	partija
	1.870,50
	Endotrahealna canila sa cuffom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5
	2
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0
	5
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5
	5
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5
	5
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0
	Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0
	5
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5
	5
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0
	5
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5
	5
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0
	7
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5
	7
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0
	7
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5
	7
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0
	7
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0
	2
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5
	2
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0
	4
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5
	4
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0
	4
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5
	4
	kom.

	stavka
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0
	4
	kom.

	partija
	5.445,00
	Laparoskopski instrument
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Laparoskopski instrument  - 5mm-3cm - Liga Sure - REF LF1938
	Laparoskopski instrument  - 5mm-3cm - Liga Sure - REF LF1938
	9
	kom.

	partija
	17.424,00
	 Instrument za otvorenu hirurgiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Instrument za otvorenu hirurgiju - Liga Sure Impact 36mm - 18cm- REF LF4419
	Instrument za otvorenu hirurgiju - Liga Sure Impact 36mm - 18cm- REF LF4419
	36
	kom

	partija
	1.074,50
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu -   ASM-EVAC
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu -   ASM-EVAC
	10
	kom

	partija
	1.074,50
	 Dvolumensko crijevo
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Dvolumensko crijevo  - SEM-EVAC
	Dvolumensko crijevo  - SEM-EVAC
	10
	kom

	partija
	2.404,00
	Opticki trokar
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Optički troakar bez bodeža i bez valvule 5mm/100mm -  REF  iAS5-100LP
	Optički troakar bez bodeža i bez valvule 5mm/100mm -  REF  iAS5-100LP
	25
	kom

	partija
	10.853,50
	Igle, Kirchner
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    1.5,  duzina 280 - 310mm
	775
	kom

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.8,  duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    1.8,  duzina 280 - 310mm
	790
	kom

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    2.0, duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    2.0, duzina 280 - 310mm
	390
	kom

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    2.5, dužina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    2.5, dužina 280 - 310mm
	175
	kom

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    3.0, dužina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    3.0, dužina 280 - 310mm
	85
	kom

	partija
	6.869,80
	Potrošni materijal za aparate ENDOMAT SELECT SCB UP210
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	Set za irigaciju, višekratni , sa mogućnošću sterilizacije za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	6
	kom

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.7,  duzina 280 - 310mm
	Set za irigaciju, jednokratni , sterilno pakovan, (10 kom)  za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	11
	pak

	partija
	3.008,60
	Opsti materijal za sterilizaciju
	Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova)
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova)
	Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova)
	70
	pak

	partija
	1.791,57
	Opsti materijal za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom)
	Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom)
	267
	pak

	partija
	5.940,00
	Opsti materijal za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm  (48 koturova)
	Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm  (48 koturova)
	75
	pak

	partija
	1.905,00
	Opsti materijal za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	BOWIE & DICK test
	BOWIE & DICK test
	762
	kom

	partija
	1.502,40
	Kartica za provjeru čistoće površina
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Kartica za provjeru čistoće površina
	Kartica za provjeru čistoće površina
	12
	kut

	partija 
	72.000,00
	Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm sa punjenjima
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm - univerzalni
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.7,  duzina 280 - 310mm
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/3,6mm plavo sa 6 redova klanfi)
	300
	pun

	partija
	81.000,00
	 Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm sa punjenjima
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.7,  duzina 280 - 310mm
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.6mm-plavo, sa 6 redova klanfi
	300
	pun

	partija
	4.790,00
	Potrošni materijal za aparate ENDOMAT SELECT SCB UP210
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	Oksidisana regenerisana celuloza u prahu sa antibakterijskom svojstvom (3grama)
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.7,  duzina 280 - 310mm
	Endoskopski aplikator sastavljen od fleksibilnog unutrašnjeg dela i čvrste kanile
	15
	kom




[bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 

Napomena: 

Medicinska sredstva - Ponuđač je dužan dostaviti i: 1. Rješenje kojim se izdaje dozvola za proizvodnju (za ljekove i medicinska sredstva koji se proizvode u Crnoj Gori) i dozvola za promet na veliko ljekovima izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.2. Rješenje kojim se izdaje dozvola za stavljanje lijeka/medicinskog sredstva u promet izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore 3. Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog lijeka ili medicinskog sredstva u registar ljekova i medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojima je istekla važnost) izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore; Ukoliko niko od ponuđača ne nudi lijek/medicinsko sredstvo koji ima dozvolu za stavljanje lijeka/medicinksog sredstva u promet u Crnoj Gori izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nudi ljekove/medicinska sredstva koji nemaju dozvolu za stavljanje lijeka/medicinskog sredstva u promet u Crnoj Gori izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva, ukoliko je ponuđeni lijek/medicinsko sredstvo registrovan i nalazi se u prometu u jednoj od sljedećih država: državama Evropske Unije, SAD-a, Kanade, Švajcarske, Norveške i državama bivše SFRJ u kom slučaju je potrebno dostaviti izjavu ponuđača sa podacima o nazivima država u kojima je ponuđeni lijek/medicinsko sredstvo registrovan i nalazi se u prometu (za ponuđača koji nije iz Crne Gore obavezan prevod na Crnogorski jezik).





Ponuđač je dužan dostaviti :


- Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog proizvođača, sa označenim ponuđenim proizvodima i markiranim traženim tehničkim karakteristikama (katalog ponuđenih proizvoda može biti dostavljen i na engleskom jeziku);

- Izjavu kojom će garantovati da će: - Za partije 14 i 15 u okviru ponuđene cijene na svakih 8 isporučenih punjenja isporučiti po jedno gratis tijelo. - Za partiju 16 u okviru ponuđene cijene na svakih 10 isporučenih kutija klipseva isporučiti po jedan gratis klipsodržač.

- Ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca, u toku vrednovanja ponuda, isporuči uzorke ponuđenih medicinskih sredstava.

- Za proizvode koji nijesu medicinska sredstva ponuđač je dužan dostaviti mišljenje CINMED-a ili Izjava proizvođača da se ne radi o medicinskim sredstvima.
[bookmark: _GoBack]
- Ovlašćenje proizvođača za učešće u postupku javne nabavke uz dostavljanje dokaza o povezanosti proizvođača sa ponuđačem. Ukoliko ponuđač nije nosilac Rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, potrebno je dostaviti ovlašćenje nosioca upisa za učešće na tenderu.



Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je: 4.408.347,91 €.
ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za - nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.






NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija) - nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi - nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .
[bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: - nije primjenjivo.

[bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

[bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena) / C (ponuđena cijena) * 80

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:
Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke ponuđene vakcine.
Rok isporuke mora biti iskazan u danima.

[bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju.

[bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 26.08.2024. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 26.08.2024. godine u 10:00 sati. 

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 26.08.2024. godine do 10:00 sati.

[bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
[bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESEJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.
[bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 

Način i rok isporuke: 

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu  koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćenog dijela ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke: Maksimalni rok isporuke je 20 dana od dana narudžbe.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada ZU Apoteke CG Montefarm, Podgorica, Ankarski bulevar br. 3.

Rok i način plaćanja:  90 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture, virmanski.

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja, odnosno do isporuke cjelokupno ugovorenih količina robe, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije.

Dobavljača je dužan na kraju svakog mjeseca dostaviti izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtjevanom roku upotrebe, kvantitetu ili ima nedostatke u kvalitetu uključujući i nedostatak ili probleme kvaliteta temperaturnog režima prilikom inicijalnog skladištenja i transporta do Naručioca, Naručilac će prijaviti nedostatke  Dobavljaču pismenim putem u roku od 48 sati od prijema, za rok upotrebe i kvantitet  a tokom korišćenja za kvalitet, uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju  je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili ugovorenom roku upotrebe Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.
			
U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe  se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača. 

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe  kada ovlašćena komisija Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrdjuje Zapisnikom.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.
Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

• Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.
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Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


IZJAVA NARUČIOCA  О NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj: 802/1-4324
Mjesto i datum: Podgorica, 26.07.2024. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 03/23 i 11/23), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 9 iz Plana javne nabavke broj 595 od 31.01.2024. godine za nabavku medicinskih sredstava i  potrošnog materijala za operacione blokove za potrebe JZU Crne Gore (4324) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca: direktor, mr Aleksandar Bogavac
__________________
   s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica
__________________
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Jelena Poparić, dipl.pravnica
__________________
                                                                                                s.r.


Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Vladan Radović , dipl. oec, predstavnik Business Montenegra
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dr Branko Čampar, načelnik grudne hirurgije, predstavnik Kliničkog centra Crne Gore
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dr Marinko Paunović, načelnik Operacionog bloka, predstavnik Kliničkog centra Crne Gore
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Dr Muhedin Kadić, načelnik Operacionog bloka IBD-a, predstavnik Kliničkog centra Crne Gore
                                                                                                                                                 s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Aleksandra Jovanović,mr.farm, sa položenim stručnim ispitom, predstavnica Ustanove
                                                                                                                                                 s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivana Džuverović ,dr.farm, predstavnica Ustanove
                                                                                                                                                 s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Jelena Poparić,dipl. pravnica, sa položenim stručnim ispitom, predstavnica Ustanove
                                                                                                                                                 s.r.
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Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

