
OBRAZAC 1

Naručilac: “Parking servis Herceg Novi” doo Herceg Novi
Broj: 6/21
Datum:30.09.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list“ CG, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), “Parking servis Herceg  Novi” doo Herceg Novi objavljuje

                                                ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
                                                   ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: “Parking servis Herceg Novi” doo Herceg Novi
	Lice za davanje informacija: Marija Pavlović


	Adresa: Mića Vavića br.1
	Poštanski broj: 85340

	Sjedište: Herceg Novi
	PIB (Matičnibroj):  02819848


	Telefon: +382 (031) 324-127
	Faks: +382 (031) 324-127

	E-mailadresa: 
mpavlovic.parkinghn@gmail.com
parkinghn@t-com.me


	Internet stranica (web): www.parkinghn.me



II Predmet nabavke

· radovi

III  Opis predmeta nabavke	

	Nabavka: nepredviđeni, građevinski  radovi




IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a je 39.000,00€.


V  Tehničke karakteristike ili specifikacije


	BR.
	OPIS
	MJ
	KOL

	1
	Štemanje postojećeg betonskog zida i njegovog temelja 
	m3
	12

	2
	Štemanje postojeće AB rampe
	m3
	9

	3
	Mašinski iskop za temelje i podnu ploču garaže 
	m3
	76

	4
	Odvoz zemlje i šuta na deponiju Kameno  
	m3
	146

	5
	Ručna dorada iskopanih temelja 
	h
	15

	6
	Izrada tampomskog sloja D = 10 cm po dnu temelja
	m2
	14

	7
	Izrada libražnog sloja po dnu temelja 8-10 cm
	m2
	14

	8
	Izrada oplate i betoniranje temelja i stope stuba
	m3
	12

	9
	Ručni iskop zemelje za temeljne grede dim 30x30
	m1
	18

	10
	Izrada oplate i betoniranje temeljnih greda
	m1
	18

	11
	Nasipanje i nabijanje tucanika za podnu ploču garaže
	m2
	60

	12
	Izrada oplate i betoniranje podne ploče D= 14 cm
	m2
	60

	13
	Izrada dvostrane oplate zidova garaže  D =20 cm
	m3
	14

	14
	Izrada oplate i betoniranje stuba 20x60
	kom
	1

	15
	Izrada oplate i betoniranje seklaža i greda pos 100
	m3
	4,5

	16
	Izrada oplate i betoniranje nosive ploče garaže D =16 cm
	m2
	60

	17
	Izrada tamponskog sloja rampe d =15 cm
	m2
	44

	18
	Izrada oplate i betoniranje podne ploče rampe D =15 cm
	m2
	44

	19
	Mašinski iskop zemlje za temelje ogradnih zidova
	m3
	12

	20
	Odvoz iskopane zemlje na Kameno
	m3
	18

	21
	Izrada oplate i betoniranje temelja ogradnih zidova
	m3
	11

	22
	Izrada oplate i betoniranje ogradnih zidova D =15 cm
	m3
	6

	23
	Nabavka i nabijanje tampona podna ploča parkinga
	m2
	104

	24
	Izrada oplate i betoniranje podne ploče parkinga d = 14 cm
	m2
	104

	25
	Izrada oplate i betoniranje AB ograde na nosivom dijelu AB ploče h= 80 cm 
	ml
	24

	26
	Armatura po specifikaciji
	kg
	4,430




VI Način plaćanja	

	Plaćanje će biti izvršeno na žiro račun ponuđača,po Ugovoru. Plaćanje po završenom poslu u narednih 6 mjeseci i na 6 jednakih,mjesečnih rata.



VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

	Rok izvršenja radova je 180 dana.



VIII Kriterijum za vrednovanje ponude
· najniža ponuđena cijena                                                                             broj bodova  100

IX Način i rok dostavljanja ponuda	

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom  07.10.2021 godine do 9:00 sati.
[bookmark: _GoBack]Ponude će se otvoriti dana  07.10.2021. godine, u  09:00 sati. 


X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

	Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od deset dana od isteka roka za podnošenje ponuda.




XI Druge informacije

	Ponuđač je obavezan dostaviti sledeće:
- Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom o nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, koja je data u prilogu.

Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude.
Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez uračunavanja poreza na dodatnu vrijednost.
Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.
Ponuda ne može biti alternativna.
 U skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu sprovođena jednostavnih nabavki otvaranje ponuda nije javno.
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između naručioca i tog privrednog subjekta.
U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.





       Službenik za javne nabavke                                                          Ovlašćeno lice naručioca
               Marija Pavlović                                                                             Miladin Vidaković


___________________________                   M.P.                        ________________________




















OBRAZAC 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br.61/20, 65/20, 71/20 i 102/20)   ____ponuđač_____dostavlja

I  Z  J  A V U

	Kojom potvrđuje da u potpunost iispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _________ od ________ za nabavku _____________ procijenjene vrijednosti ___________ €.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu.


                                                    Ovlašćeno lice                             ______ime i prezime_____

                                                                                                     ______svojeručni potpis____

                                                                                                                         M.P.
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