
[bookmark: _Hlk163155057]PARKING SERVIS NIKSIC DOO NIKSIC
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 17
Djelovodni broj: 339
Mjesto i datum: Nikšić, 24.03.2025.godine

Na osnovu člana 93 stav 1 („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) PARKING SERVIS NIKSIC DOO NIKSIC objavljuje na ESJN:       
             
IZMJENA BR.1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 01 OD 12.03.2025.GODINE
ŠIFRA POSTUPKA #87984 OBJAVLJEN 12.3.2025 13:00
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka opreme za kontrolu i naplatu parkinga- BARCODE sistem

[bookmark: _Hlk163154860]Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 1:
	1
	CentralniserverpodatakaZR/POS-ručnanaplata
	- PC konfiguracija - Operativni sistem satrajnom licencom obezbeđenom od strane proizvođača opreme - ORACLE baza podataka sa trajnom licencom obezbeđenom od strane proizvođača opreme - Kontrola uređaja i nadgledanje statusa uređaja - Alarm menadžment - Praćenje „BARCODE“ kartica za jednokratno parkiranje - Softverska licenca za plaćanjeplatnim karticama - Evidencija statistika smjena(smjena, dan, mjesec, godina) - Evidencija finansijapo danu (dan, mjesec, godina) - Elektronski žurnal - Hijerarhijski pristup nivoima sistema upotrebom individualnih lozinki - svakom korisniku je šifrom dozvoljen adekvatni domen u okviru Sistema - Blokiranje pogrešnih brojeva jednokratnih korisnika prepoznatih kao "backout" naulazima - Brojač stanja popunjenosti vozilima uz pomoć ulaznih i izlaznih uređaja - "Backup" podataka na USB stiku - Funkcija daljinske kontrole uređaja - LCD monitor22" - Korisnički displeju eksternom kućištu - PC tastatura (konekcijakablom) - POS (namenska)tastatura
	2,00 kom



i nakon izmjene glase:
	1
	CentralniserverpodatakaZR/POS-ručnanaplata
	- PC konfiguracija - Operativni sistem satrajnom licencom obezbeđenom od strane proizvođača opreme – ORACLE ili ekvivalent baza podataka sa trajnom licencom obezbeđenom od strane proizvođača opreme - Kontrola uređaja i nadgledanje statusa uređaja - Alarm menadžment - Praćenje „BARCODE“ ili ekvivalent kartica za jednokratno parkiranje - Softverska licenca za plaćanjeplatnim karticama - Evidencija statistika smjena(smjena, dan, mjesec, godina) - Evidencija finansijapo danu (dan, mjesec, godina) - Elektronski žurnal - Hijerarhijski pristup nivoima sistema upotrebom individualnih lozinki - svakom korisniku je šifrom dozvoljen adekvatni domen u okviru Sistema - Blokiranje pogrešnih brojeva jednokratnih korisnika prepoznatih kao "backout" naulazima - Brojač stanja popunjenosti vozilima uz pomoć ulaznih i izlaznih uređaja - "Backup" podataka na USB stiku - Funkcija daljinske kontrole uređaja - LCD monitor22" - Korisnički displeju eksternom kućištu - PC tastatura (konekcijakablom) - POS (namenska)tastatura
	2,00 kom



Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 2:
	2
	Ulazni distributer kartica
	CODE ”štampač parking kartica-LCD displej za obaveštavanje korisnika-Svetleć itaster za izdavanje kartica-Detektcija "backout" pojave na ulazu - Set materijala za induktivne petlje -Autonomnooperativni uređaj -Povezanost sa serverom za upravljanje Sistemom -Operativni monitoring i kontrola (nadgledanje) operacija. -Daljinski pristup kontrolom uređaja i nadgledanje statusa uređaja na serveru za upravljanje Sistemom -Obaveštajne i alarmne poruke na serveru za upravljanje Sistemom -Standardna interfon oprema
	2,00 kom



i nakon izmjene glase:
	2
	Ulazni distributer kartica
	“BARCODE ” ili ekvivalent štampač parking kartica-LCD displej za obaveštavanje korisnika-Svetleć itaster za izdavanje kartica-Detektcija "backout" pojave na ulazu - Set materijala za induktivne petlje -Autonomnooperativni uređaj -Povezanost sa serverom za upravljanje Sistemom -Operativni monitoring i kontrola (nadgledanje) operacija. -Daljinski pristup kontrolom uređaja i nadgledanje statusa uređaja na serveru za upravljanje Sistemom -Obaveštajne i alarmne poruke na serveru za upravljanje Sistemom -Standardna interfon oprema
	2,00 kom



Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 3:
	3
	Izlazni citac kartica
	”BARCODE“ validator parking kartica -LCD displej za obaveštavanje korisnika -"Dupli" detektor za detekciju prisustva vozila i zatvaranje rampe -Set materijala za induktivne petlje -Spremnik za odlaganje validiranih parking kartica -Autonomnooperativni uređaj -Povezanost sa serverom za upravljanje Sistemom -Operativni monitoring i kontrola (nadgledanje ) operacija -Daljinski pristup kontrolom uređaja i nadgledanje statusa uređaja naserveru za upravljanje Sistemom -Obaveštajne i alarmne poruke na serveru za upravljanje Sistemom -Standardna interfon oprema
	2,00 kom



i nakon izmjene glase:
	3
	Izlazni citac kartica
	”BARCODE“ ili ekvivalent validator parking kartica -LCD displej za obaveštavanje korisnika -"Dupli" detektor za detekciju prisustva vozila i zatvaranje rampe -Set materijala za induktivne petlje -Spremnik za odlaganje validiranih parking kartica -Autonomnooperativni uređaj -Povezanost sa serverom za upravljanje Sistemom -Operativni monitoring i kontrola (nadgledanje ) operacija -Daljinski pristup kontrolom uređaja i nadgledanje statusa uređaja naserveru za upravljanje Sistemom -Obaveštajne i alarmne poruke na serveru za upravljanje Sistemom -Standardna interfon oprema
	2,00 kom



Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 5:
	5
	Rampa AS 40
	-Prohromsko kućište -Standardni krak dužine 3m
	4,00 kom



i nakon izmjene glase:
	5
	Rampa automatskog sistema kontrole parkinga
	-kućište materijala otopno na sve vremenske uslove;-dužina kraka minimum 3m;-brzina spuštanja/dizanja kraka max 1,5s; -rampa bi trebalo da posjeduje dojavljivač izbijenosti kraka iz ležišta;-rampa bi trebalo da posjeduje frekventni motor sa proklizavajućim mehanizmom koji omogućava glatko kretanje; -rampa bi trebalo da posjeduje integrisani dvokanalni induktivni detektor
 
	4,00 kom



Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 8:
	8
	ESIR
	Uređaj zafisklaizaciju sistema za parkiranje i komunikaciju sa poreskom upravom (Obezbediti bezbednosni element standardnog formata kao i Mikrotik sa internet sim karticom)
	2,00 kom



i nakon izmjene glase:
	8
	ESIR
	Uređaj zafisklaizaciju sistema za parkiranje i komunikaciju sa poreskom upravom (Obezbediti bezbednosni element standardnog formata kao i Mikrotik ili ekvivalent  sa internet sim karticom)
	2,00 kom



Mijenjaju navodi  Tehničke specifikacije predmeta nabavke, za stavku 10:
	10
	Rampa AS 40
	-Montaža -Povezivanje i puštanje u rad
	4,00 kom



i nakon izmjene glase:
	10
	Rampa automatskog sistema kontrole parkinga
	-Montaža -Povezivanje i puštanje u rad
	4,00 kom



Mijenjaju navodi  : Uslov Stručna i tehnička sposobnost.
Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i to:Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke tj. minimum tri potvrde izdatoj od strane naručioca o uspjesno obavljenim isporukama predmetne robe prethodne 2 godine, vrijednosti minimum 150.000,00, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen	Stručna i tehnička sposobnost
I nakon izmjene glase:
Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i to:Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova iz oblasti predmeta nabavke odnosno nabavke opreme za kontrolu i naplatu parkinga,  tj. minimum tri potvrde izdatoj od strane naručioca o uspjesno obavljenim isporukama predmetne robe prethodne 2 godine, vrijednosti minimum 150.000,00, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen	Stručna i tehnička sposobnost
Mijenjaju se navodi  tenderske dokumentacije tačka 4 NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI (strana 3 od 10):
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: tehnička dokumentacija proizvođača

I nakon izmjene glase:
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode i/ili opremu koji su ekvivalentni proizvodima i/ili opremi navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama).
U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). 
U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu člana 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“,br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.),  produžava se rok za podnošenje ponuda:
	8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


[bookmark: _Toc62730568]Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 09.04.2025. godine do 
10:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  09.04.2025. godine u 10:00 sati. 
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:
[bookmark: _Hlk139625668]	neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Parking servis - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.
	preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Parking servis - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Dragićević, dipl.prav.s.r.

2 od 6

