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Broj: 9025
Podgorica: 04.10.2021. godine


U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19)  Naručilac daje


POJAŠNJENJE  br. 1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE br. 24/21 od 29.09.2021.godine


Na pitanja zainteresovanih lica, naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 37/21 od 18.08.2021.godine. godine za otvoreni postupak javne nabavke Unapređenja protivpožarne zaštite, kako slijedi:


PITANJE: navedeno je: Demontirana oprema kompletnog sistema ventilacije i klimatizacije (prilog 1) prelazi u vlasništvo Izvođača. Ponuđač je u mogućnosti da sa predstavnicima CGES-a, u unaprijed dogovorenom terminu, izvrši uvid u predmetne sisteme na lokaciji. U prilogu tehničkoj specifikaciji (Prilog br. 1) dat je elabrat o procjeni vrijednosti predmetnih sistema, rađen od strane nezavisnog sudskog vještaka mašinske struke. Da li ovo utiče na plčaćanje prema izvođaču, tj da li se faktura izvođača umanjuje za ovaj iznos iz Priloga 1? 
ODGOVOR: Kako je i navedeno tenderskom dokumentacijom demontirana oprema kompletnog sistema ventilacije i klimatizacije (prilog 1) prelazi u vlasništvo Izvođača i ne utiče na plaćanje prema izvođaču tj faktura izvođača se ne smanjuje za iznos iz Priloga 1.

PITANJE: Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede oznaku ponuđene jedinice i naziv proizvođača. Molimo da taksativno navedete za koju opremu je to potrebno uraditit? 
ODGOVOR: Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE: Molimo da potvrdite da je ponuda ispravna ukoliko sadrži tehničku specifikaciju u tekstu koji je sastavio naručilac ne mijenjajući je niđe osim kod riječi koje su praćene riječima ili ekvivalent gdje se ponuđač treba odrediti? 
ODGOVOR: Potvrđujemo da je ponuda ispravna koja sadrži tehničku specifikaciju u tekstu koji je sastavio naručilac ne mijenjajući je niđe osim kod riječi koje su praćene riječima ili ekvivalent gdje se ponuđač treba odrediti

PITANJE:Kod velikog broja stavki je navedeno: slična tipu ANNA VARIO Q596 3000 830/35/40 96634030..to posebno kod elektromontažnih radova i to se mora prilagoditi ZJN 
ODGOVOR: Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE: u nekoliko stavki je navedeno da je proizvođač Schneider a treba da stoji Schneider Electric? 
ODGOVOR: Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE: Molimo da potvrdite da se prilozi tehničkoj specifiakciji ne dostavljaju u ponudi? ODGOVOR: Prilozi tehničkoj specifiakciji se ne dostavljaju u ponudi

PITANJE: NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Nije primjenljivo. Međutim s obzirom da je u dosta stavki predviđeno ili ekvivalent onda je vrlo primjenljivo i potrebno definisati način utvrđivanja ekvivalentnosti 
ODGOVOR: Naručilac će u ovom dijelu izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE: Da li je projekat izvedenog objekta obaveza naručioca ili izvođača? 
[bookmark: _GoBack]ODGOVOR: Projekat izvedenog objekta nije obaveza izvođača.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Saša Ivanović, spec.sci.– predsjednik   
Krsto Radulović, dipl.el.ing. – član
Dragan Lješković, dipl.el.ing. – član
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