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                                Izmjena I dopuna tenderske dokumentacije 1
Izmjena I dopuna tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke br ESJN 84483, Nabavka i ugradnja protokomjera i mjerača saliniteta na pumpnim stanicama:
1.Izmjena uslova , dodat je uslov :
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. Dakle, u pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom. – drugi uslov 
I dodat je uslov : 
Za stavku 11 - Ogrlica modularna sa ventilom za prikljuck sonde senzora provodljivosti sa vise opsega (za krute cijevi)- iz predmetne tehnicke specifikacije , dostaviti dokaz , a to je izvjestaj od strane akreditovane ustanove da je izvrseno ispitivanje shodno standardu MEST EN ISO 2808:2019 – drugi uslov
2. izvrsena je dopuna  po stavkama tehnicke specifikacije gdje je bilo potrebno, sa dodavanjem rijeci “ ili ekvivalent” 
3. Dodata je 11. Stavka tehnicke specifikacije I ista glasi:
Ogrlica modularna sa ventilom za prikljuck sonde senzora provodljivosti sa vise opsega (za krute  cijevi) –
Ogrlica za  prikljucke sa  nastavcima  i  sa    vise  opsega opseg os
334-do 650.Nastavci tjela modularni  liv MESTEN 1563.0grlica se  isporucuje    sa  servis  ventilom.   Zastita   epoksi  debljina zastite  ispitana  po  MEST EN   ISO   2808:2019minimum   300 mikrona     (dostaviti      izvesta]      o     ispitivanju       nezavisne akreditovane ustanove).
Zaptivka  izmedu cijevi i  ogrlice guma   MESTEN681-1
Servisni  ventil  za  prikljucke    u  prigradskim podrucjima.   Tijelo ventila bronza MEST EN1982  sa teflonskim   Jezistima   za  kuglu (PTEF) i    sa     dva  izlaza.    Kugla X  okretna   od  niklovanog  i hromiranog  mesinga  MEST EN1216X.  lzlaz   spojni navoj  MEST EN   ISO 228/1  i    prirubnica   celicna   sa   epoksi minimum  250 mikrona zastitorn DN40-
 1 komad
4.  Izmjenjen je rok za podnosenje garancija ponuda I ponuda,  29.05.2025. do 09 sati I  rok otvaranja istih , 29.05.2025. u  09 sati   .Način dostavljanja I natpisi na koverti sa garancijom ponude se ne mijenjaju , isti su kao u objavljenojj tenderskoj dokumentaciji
5. Dodata je obaveza dostavljanja avansne garancije,koja glasi: 
 avansnu garanciju  za avans u visini 30°% vrijednosti ugovora , 
Kako ce uplata avansa  biti u roku od 7 kalendarskih dana, od dana zaključivanja ugovora, na žiro račun izabranog ponuđača. U tom roku ponuđač mora dostaviti avansnu garanciju naručiocu, u visini avansa, sa rokom vaznosti kao rok trajanja ugovora . Uz avansnu garanciju ponuđač dostavlja i avansni račun.    

6.Obaveza produzavanja roka vaznosti svih garancija u slucaju opravdanog produzenja realizacije ugovora.
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Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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