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U skladu sa odredbama člana 94 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 003/23, 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke o b j a v lj u j e

IZMJENU I DOPUNU br. 2
Tenderske dokumentacije broj 10/25 od 30.04.2025. godine za Otvoreni postupak javne nabavke za Nabavku radova adaptacije dijela drugog sprata i krova na limenci


· Mijenja se u dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke:
Stavka broj 42: Isporuka i montaža rack ormana dimenzija - 18U, čelični sa IP45 zaštitom, Orman se uzemljuje kablom P/F 1x16mm2na sistem uzemljenja objekta – 1 kom.

I glasi: Isporuka i montaža rack ormana dimenzija - 18U, čelični sa IP45 zaštitom, Orman se uzemljuje kablom P/F 1x16mm2na sistem uzemljenja objekta. Cijenom obuhvatiti/rad, materijal i opremu/ i povezivanje novoplaniranog Reck-a sa Reckom u glavnoj tehničkoj prostoriji u objektu/međusobno udaljenost-distanca je max 50m/, sa minimum dva optička singlmodna vlakna terminisanim na optičkim rekabilnim Patch panelima 19 inča/kom 2/ na SC/UPC konektorima. Takođe povezivanje budućeg i postojećeg Reck-a uraditi i sa dva STP kabla CAT 6- 1 kompl.

Mijenja se Stavka broj 48: Isporuka i ugradnja modularnog pribora za elemente slabe struje, montiranog na lokacijama prema nacrtu u prilogu (na kojima modularni pribor nije specificiran u okviru jake struje). Podrazumijeva se komplet isporuka, ugradnja i rad, a plaća po priključnom setu. Setom je obuhvaćeno ugradna dozni za gips 7M, nosač modula 7M, maska 7M, modul RJ 45 1M 6kom sa adapterom, slijepi poklopac 1kom. Set je za SKS mrežu – 212 kom.

I glasi: Isporuka i ugradnja modularnog pribora za elemente slabe struje, montiranog na lokacijama prema nacrtu u prilogu (na kojima modularni pribor nije specificiran u okviru jake struje). Podrazumijeva se komplet isporuka, ugradnja i rad, a plaća po priključnom setu. Setom je obuhvaćeno ugradna dozni za gips 7M, nosač modula 7M, maska 7M, modul RJ 45 1M 4kom sa adapterom, slijepi poklopac 1kom. Set je za SKS mrežu – 12 kom.


Briše se Stavka broj 51: Isporuka, montaža i povezivanje Rackmount Switch - 24x RJ45 10/100/1000Mbps metalno kucist, TL-SG1024DTP-Link ILI EKVIVALENT – 5 kom.

Uputstvo o pravnoj zaštiti
Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke. 
Žalba se podnosi naručiocu preko CEJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava http://www.kontrola-nabavki.me/.
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