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PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 58/25 od 09.05.2025. godine za nabavku robe  - Nabavka potkonstrukcije za montažu panela na ravnoj betonskoj krovnoj površini ( 1MW) Solari 5000+ 


U roku za pripremanje ponude postavljeno je pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od zainteresovanih lica, pa Vam isto u skladu sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) (u daljem tekstu: ZJN), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br. 20-00-5072 od 25.04.2025. godine, dostavljamo sa odgovorom:

1. Pitanje:  

Poštovani,   
Molim Vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije u dijelu "Bitne karakteristike predmeta nabavke" , navedeno je " Ukoliko sistem proizvođača ne nudi komponente vjetrobarijere, jer je sistem projektovan drugačije, ponuđač je dužan da omogući nabavljaču korišćenje softverskog programa proizvođača za računanje količine i rasporeda balasta bez korišćenja vjetrobarijera". Da li je dovoljno dostaviti listu balansnih težina na osnovu procijenjene brzine vjetra


     Odgovor: 

Može se dostaviti lista balansnih težina uz uslov da je proračun rađen u skladu sa važećim standardima EN 1991-1-4 i da je to potvrđeno od strane proizvođača sistema.





                                              Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
	Predsjedavajući član 
    Mirjana Bogić 



Potpisan dokument nalazi se u arhivi javne nabavke Naručioca.
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