## Broj: 20-00-6740

Nikšić, 10.06.2025.godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 58/25 od 09.05.2025. godine za nabavku robe  - Nabavka potkonstrukcije za montažu panela na ravnoj betonskoj krovnoj površini ( 1MW) Solari 5000+

U roku za pripremanje ponude postavljeno je pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od zainteresovanih lica, pa Vam isto u skladu sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) (u daljem tekstu: ZJN), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br. 20-00-5072 od 25.04.2025. godine, dostavljamo sa odgovorom:

- Pitanje:

Poštovani,

Molim Vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije u dijelu "Bitne karakteristike predmeta nabavke" , navedeno je " Ukoliko sistem proizvođača ne nudi komponente vjetrobarijere, jer je sistem projektovan drugačije, ponuđač je dužan da omogući nabavljaču korišćenje softverskog programa proizvođača za računanje količine i rasporeda balasta bez korišćenja vjetrobarijera". Da li je dovoljno dostaviti listu balansnih težina na osnovu procijenjene brzine vjetra

Odgovor:

Može se dostaviti lista balansnih težina uz uslov da je proračun rađen u skladu sa važećim standardima EN 1991-1-4 i da je to potvrđeno od strane proizvođača sistema.

Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predsjedavajući član Mirjana Bogić

Potpisan dokument nalazi se u arhivi javne nabavke Naručioca.