
POJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – KLIMA UREĐAJI


Jedan od potencijalnih ponuđača je tražio pojašnjenje Zahtjeva sa sledećim pitanjima:

1.Da li se vrši isporuka ili isporuka i montaža?

Odgovor: Vrši se isporuka i montaža. Napominjemo da u cijenu moraju biti uračunati troškovi montaže.

2.Do kojih minusnih temperatura klima mora da grije -5,-10,-25,..

Odgovor:Minusna temperatura nam nije bitna, jer će se klime koristiti za hlađenje. 

3.Na kojoj visini se montiraju klime, postoji li potreba za upotrebom dizalice ili skele?

Odgovor: Bolnica je paviljonskog tipa, svaki paviljon ima prizemlje i sprat. Sa jedne strane paviljona se nalaze terase, dok sa druge strane (na spratu) klime su se uvjek postavljale pomoću merdevina.

4.Da li privredno društvo treba da posjeduje sertifikate – zaštite ozona?

Odgovor: Kao što je navedeno u uslovima za učešće privredno društvo treba da posjeduje dozvolu Agencije za zaštitu životne sredine za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja/popravki i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač. Ukoliko privrednom društvu nije ovo djelatnost, već se npr. radi o trgovini koja u svom asortimanu nudi pored druge tehnike i klima uređaje ista ne mora da posjeduje dozvolu Agencije, ali mora da pruži dokaz da angažuje lica ( dokazujete dostavljanjem - Ugovor sa tim licem) radi ugradnje i održavanja, koja imaju pomenutu dozvolu (dokaujete dostavljanjem -  rješenje/dozvola Agencije za to lice).
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