	Razvodni ormar- Sektor Rendgen
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	48

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	42

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje  ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1



	Razvodni ormar- Sektor hodnik do Hitne službe
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	21

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	15

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1



	Razvodni ormar- Sektor toalet do hitne službe
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	42

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	36

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1



	Razvodni ormar- Sektor Mikrobiologije I Laboratorije
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	74

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	63

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	11

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1



	Razvodni ormar- Sektor Opšte prakse
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	66

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	60

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1



	Razvodni ormar- Sektor hodnik do Fizikalne
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	36

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	30

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	1

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1



	Razvodni ormar- Sektor Stomatologije
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	55

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	49

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1



	Razvodni ormar- Sektor Administracije
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	51

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	45

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1



	Razvodni ormar- Sektor hodnik do Administracije
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	36

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	30

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1




	Razvodni ormar- Sektor Ginekologija
	
	

	Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara
	kom
	57

	Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova
	kpl
	2

	Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P
	kom
	51

	Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem
	kom
	6

	Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem
	kpl
	2

	Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom
	kpl
	1
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	6
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