| Razvodni ormar- Sektor Rendgen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 48 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 42 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor hodnik do Hitne službe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 21 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 15 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor toalet do hitne službe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 42 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 36 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor Mikrobiologije I Laboratorije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 74 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 63 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 11 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor Opšte prakse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 66 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 60 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor hodnik do Fizikalne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 36 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 30 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 1 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor Stomatologije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 55 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 49 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor Administracije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 51 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 45 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor hodnik do Administracije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 36 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 30 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor Ginekologija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 57 |
| Skidanje postojeće maske za stare osigurače, kao I označavanje kablova | kpl | 2 |
| Nabavka,isporuka I ugradnja novih automatskih osigurača od 10A 1P,16A 1P ili 20A 1P | kom | 51 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja maske za osigurače,komplet sa nosačem | kpl | 2 |
| Prešemiranje ormara, ispitivanje ugrađene opreme I puštanje u rad ormara pod naponom | kpl | 1 |

| Razvodni ormar- Sektor kancelarije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontaža I skidanje postojećih osigurača I signalnih sijalica iz ormara | kom | 6 |
| Nabavka, isporuka I ugradnja signalnih sijalica,komplet sa nosačem | kom | 6 |