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Broj: 9841
Podgorica: 22.102021. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19)  Naručilac daje

POJAŠNJENJE  br. 3
TENDERSKE DOKUMENTACIJE br. 24/21 od 29.09.2021.godine

Na pitanja zainteresovanih lica, naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 24/21 od 29.09.2021.godine za otvoreni postupak javne nabavke Unapređenja protivpožarne zaštite, kako slijedi:

PITANJE: S obzirom da je u tenderskoj dokumentaciji navedeno “Nabavka keramike i oblaganje podova glaziranim keramičkim pločicama u ljepilu. Pločice A klase, postavljaju se spojnica na spojnicu širine 2 mm, obrađenim masom za spojnice. U jediničnu cijenu uključeno ugrađivanje završnih profila od PVC-a po izboru nadzora na uglovima”. Da li možete da precizirate traženu dimenziju i boju pločica?
U tenderskoj dokumentaciji je navedeno “Nabavka i ugradnja troslojnog parketa koji se postavlja plivajućom metodom (bez lijepljenja na površinu) nije potrebno vršiti dodatno lakiranje. Troslojnu konstrukciju čine: gornji sloj od 3,6 mm koji je napravljen od tvrdog drveta, srednji sloj od 8,4 mm koji je napravljen od mekog drveta i donji sloj od 2 mm koji je napravljen od furnira. Kompletna montaža podova sa svim ppratećim materijalima (lajsne, podloge, lepila, mase za izravnjavanje i dr.). Visina lajsne 6cm. Da li možete da precizirate dimenzije parketa i nijansu?
[bookmark: _GoBack]ODGOVOR: Naručilac je u tehničkoj specifikaciji nabavke dao dovoljno podataka o predmetima nabavke koji su dovoljni za pripremu ponude.

PITANJE: U dijelu tenderske dokumentacije koja se odnosi na Sredstva finansijskog obezbeđenja ugovora o javnoj nabavci, navedeno je da ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 eura, sa rokom važenja za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Kako potencijalni ponuđač posjeduje traženu polisu koja je sa rokom od 1 godine, a koja ističe i biće produžena 27.12.2021. godine, molimo za pojašnjenje da li ova polisa kao takva ispunjava uslov iz tenderske dokumentacije? Uz napomenu da će postupak produženja polise biti započet prije njenog isteka, blagovremeno, i obnovljena polisa će početi da važi od narednog dana nakon isteka ponude.

ODGOVOR: Kako je i tenderskom dokumentacijom navedeno ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 eura, sa rokom važnja za cijelo vrijeme trajanja ugovora. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Saša Ivanović, spec.sci.– predsjednik   
Krsto Radulović, dipl.el.ing. – član
Dragan Lješković, dipl.el.ing. – član
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