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Predmet: Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 97099 od 29.07.2025.godine - Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija.

U skladu sa članom 27 Zakona o javnim nabavkama Službeni list CG br.074/19, 003/23 i 011/23 i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Elektroprivreda Crne Gore Nikšić donosi sljedeću 


IZMJENU 

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 97099 od 29.07.2025.godine - Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija.


I Vrši se Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 97099 od 29.07.2025. - Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija, na način što u tehničkoj specifikaciji sada stoji:


	Redni broj 
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	1.
	Radovi na brtvljenju prozorskih okana
	Nabavka materijala i izvođenje radova na zaptivanju prozorskih okana jednokomponentnim elastičnim poliuretanskim kitom – tipa Sikaflex-11FC+ ili ekvivalent. Obračun je po m¹.
	1800
	m




II Vrši se Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 97099 od 29.07.2025. - Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija, na način što u uslovima za učešće u postupku u dijelu koji se odnosi na garantni rok sada stoji:

Garanti rok: Izvođač se obavezuje da za izvedene hidroizolaterske radove obezbijedi garantni rok u trajanju od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. U toku garantnog roka, Izvođač snosi punu odgovornost za bilo kakve proboje vode i vlage, odljepljivanje slojeva, deformacije završnog sloja i slične pojave.
 
III  Vrši se Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 97099 od 29.07.2025. - Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija, na način što u uslovima za učešće u postupku u dijelu koji se odnosi na način utvrđivanja ekvivalentnosti i sada stoji:

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni “bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke”, Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.


                                                                           
                                                 Službenik za javne nabavke
                                                                                     Radovan Radojević 
                                                                        

Potpisan dokument se nalazi u arhivi Naručioca.

image1.jpeg
Elektroprivreda Crne Gore A.D. Niksi¢




