[image: image1.jpg]neg

Elektroprivreda Crne Gore A.D. Niksic¢




Broj: 11-00-32951
Nikšić, 01.08.2025.godine
PREDMET:  Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 97099 od 29.07.2025. godine - Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija
U roku za pripremanje ponude postavljena su pitanja za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda od zainteresovanih lica, pa Vam ista dostavljamo sa odgovorima:
Pitanje:
1. Postovanje Zanima me čije je vertikalno podizanje materijala na krovu gdje se izvode radovi? Takodje stavka 5 je sa nabavkom materijala?
Odgovor:
Poštovani,
Naručilac će obezbijediti dizalicu i rukovaoca dizalicom za vertikalni transport. 

Što se tiče stavke 5. iz tehničke specifikacije, Izvođač je dužan da obezbijedi potrebni materijal.
                                                        Službenik za javne nabavke
	               Radovan Radojević


Napomena: Poptisan dokument nalazi se u arhivi Naručioca.
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