OBRAZAC 1  
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: OP 10-25 / 6950
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 2
Nikšić, 01.08.2025. godine





Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23  i 84/24) JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ objavljuje                                                  	                                                      






TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA NABAVKU 
                                                   

                          Oprema za litotripsiju ( litotriptor, bipolarni resektoskop )



Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 


1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude
























2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini i stavkama sa bitnim karakteristikama
          Oprema za litotripsiju ( litotriptor, bipolarni resektoskop )

	R.br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina            

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	   1.
	Oprema za litotripsiju
	1. Sistem koristi kontinuiranu ultrazvučnu energiju u kombinaciji sa periodičnim balističkim (pneumatskim) udarima niske frekvencije (do 300 Hz)
2. Sistem mora imati sondu sa širokim kanalom za aspiraciju, koja omogućava efikasno uklanjanje kamenčića i prašine od kamena tokom procedure
3. Sistem mora omogućiti korišćenje različitih veličina sondi kako bi zadovoljio kliničke potrebe za sledeće procedure: PCNL, mini-PCNL, semi-rigidnu ureteroskopiju (URS) i procedure uklanjanja kamenja iz bešike
4. Uz sistem se isporučuje ručka – transducer, koji ima komande za aktivaciju na sebi
5. Transducer ima mogućnošću povezivanja višekratnih I jednokratnih sondi
6. Transducer mora posjedovati komande za kontrolu aspiracije (točkić ili dugmad)
7. Transducer mora imati mogućnost da održava nisku površinsku temperaturu tokom cijele procedure
8. Uz uređaj moraju biti isporučene i nožne komande (papučica)
9. Uz uređaj mora biti isporučena odgovarajuća kolica sa minimum dvije police, koja omogućavaju praktičan smještaj i organizaciju uređaja i prateće opreme tokom upotrebe.
10. Uz uređaj je potrebno isporučiti po jedno pakovanje od minimum 3 jednokratne sonde za uklanjanje kamena iz bešike i za URS
11. Uz uređaj je potrebno isporučiti jedan ureterorenoskop od 5°, dužine minimum 420mm, promjerom do 8.5 Fr sa radnim kanalom minimum 3.5 Fr, zatim jedan ureterorenoskop od 5°, dužine minimum 420mm, promjerom do 10.5 Fr, a radnim kanalom minimum 5 Fr , zatim radni element sa albaranom (dva prolaza), fleksibilni forceps od 3 Fr i minimum 570 mm (2kom), most sa jednim prolazom (2kom).
	komplet
	      1



Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja;b) stvaranja kriminalne organizacije;c) davanje mita;č) primanje mita;ć) davanje mita u privrednom poslovanju;d) primanje mita u privrednom poslovanju;dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma;g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Pored dokaza o izmirenim svim dospjelim obavezama po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, prvorangirani ponuđač u obavezi je da dostavi uvjerenje ili potvrdu: - po osnovu poreza na dodatu vrijednost, koja mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa pretposljednjim mjesecom, ako je dan otvaranja ponuda do, uključujući i 15. u mjesecu, odnosno mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa posljednjim mjesecom prije mjeseca otvaranja ponuda, ako je dan otvaranja ponuda nakon 15. u mjesecu. - po osnovu poreza na dobit pravnih lica, koja mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa pretposljednjom godinom, ako je dan otvaranja ponuda do, uključujući i 31. mart, odnosno mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa posljednjom godinom prije godine otvaranja ponuda, ako je dan otvaranja ponuda nakon 31. marta. Naručilac neće isključiti iz postupka javne nabavke privredni subjekat zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, koji dokaže da, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa ili da mu je odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 

»  Dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.

» Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ( dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ). Rjesenja o upisu ponudjača u registrar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdata od nadležnog organa zemlje u kojoj privredni subjekat ima sjedište; Ukoliko ponuđač nema sjedište u Crnoj Gori dužan je da dostavi i Rješenje Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore za veledrogeriju koja ima dozvolu za promet medicinskih sredstava u Crnoj Gori i koja će izvršiti uvoz i promet u Crnoj Gori. U tom slučaju je dužan dostaviti ovlašćenje veledrogerije čije rješenje koristi.

Ispunjenost drugih uslova dokazuje se dostavljanjem:
 
Rješenja o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdatog od Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva). Izuzetno, ako niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sledeću dokumentaciju: - CE znak u zavisnosti od klase - Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485 - Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača - Deklaraciju o konformitetu;

Ponuđač je u obavezi da u svojoj ponudi dostavi i sljedeću dokumentaciju:  
· Izjava Ponuđača da će nakon zaključivanja ugovora dostaviti uputstvo za upotrebu na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
· Ponuđač se obavezuje da će u periodu od 5 godina nakon isteka garantnog roka aparata obezbijediti snabdijevanje rezervnim djelovima proizvođača i održavanje koje će obavljati kvalifikovani serviseri koji su prošli obuku proizvođača za održavanje ponuđene medicinske opreme, po istim zahtjevima kao i održavanje u garantnom roku. Navedeni uslov ponuđač dokazuje Izjavom o održavanju aparata.
· Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.; 
· Ponuđač je obavezan obezbijediti servisera koji je prošao obuku proizvođača opreme za održavanje aparata. Ponuđač se obavezuje da će vršiti preventivno održavanje opreme dva puta godišnje u toku garantnog roka. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog roka, odazvati na poziv za dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 h od prijave kvara, i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Ponuđač je dužan da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika u garantnom roku odazove pozivu u roku od 48 sati i kvar otkloni u roku od 15 dana od dana prijave kvara na aparatu. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Svi troškovi popravke aparata ( rezervni djelovi i radni sati servisera ) u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenog aparata u garantnom roku garancija se produžava. Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 ( trideset ) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je da izvrši zamjenu aparata novim koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.
· Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U katalogu sve tehničke karakteristike moraju biti jasno označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.;


● Ponuđač je dužan da o svom trošku izvrši isporuku, instalaciju, puštanje u rad i obuku za rad na predmetnoj opremi kod korisnika, za medicinsko osoblje koje će raditi na aparatu.
 
● Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će ponuđeni aparati biti novi i nekorišćeni; 

●Ponuđač je dužan da dostavi izjavu odnosno dokaz od proizvođača da je ovlašćeni distributer i serviser na teritoriji Crne Gore ponuđene opreme.;
 
● Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu da će uz opremu isporučiti i adekvatnu sukcionu pumpu. Pumpa mora biti nova i nekorišćena.; 


Sve zahtijevane izjave moraju biti svojeručno potpisane od strane ovlašćenog lica ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača.

Ponuđač je dužan da u Finansijskom dijelu ponude u Opisu predmeta nabavke navede naziv proizvođača, kataloški broj i model ponuđene opreme koja je predmet nabavke. 
	
Mjesto izvršenja ugovora Prostorije Naručioca na adresi Nikca od Rovina bb, 81400 Nikšić, Crna Gora. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta. .
· Rok plaćanja je: je 30 dana od dana uredno dostavljene fakture uz priloženi zapisnik o izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanju aparata u rad. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta. 
· Način plaćanja je: virmanski, 100% po isporuci i prijemu opreme, i po dostavljenom računu. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.
 
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. Upisati broj dana važenja ponude.
	
	
	
	


2. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je    54.697,50 €.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

 
[bookmark: _Hlk71041315] Naručilac pokreće predmetnu nabavku kao cjelinu iz razloga što je aparat za litotripsiju visoko sofisticirana medicinska oprema, koja služi osnovnoj namjeni samo kao kompletan aparat.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za: Nije predviđeno.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za: Nije predviđeno.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije predviđeno.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije predviđeno.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
3. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Nije predviđeno
4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

[bookmark: _Toc62730559]Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV - om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 ( trideset ) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.
Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.


6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:
 
• odnos cijene i kvaliteta 

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:
1. Parametar: Cijena ( C ) ..................maksimalan broj bodova 70  
2. Parametar: Kvalitet ( K ) ............... maksimalan broj bodova 30 
Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu ( C ) + broj bodova za kvalitet ( K ) 
1. Parametar cijena ( C ) vrednovaće se na sljedeći način: max 70 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli: 
Broj bodova ( C ) = ( najniža ponuđena cijena bez PDV / ponuđena cijena bez PDV ) × 70 
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Parametar kvalitet ( K ) vrednovaće se relativnom metodom bodovanja na sljedeći način:
Podkriterijum kvalitet: Parametar kvalitet ( K ) vrednovaće se na sljedeći način: max 20 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnov za vrednovanje uzima se: Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova ( K ) = ( najkraći ponuđeni rok isporuke robe / ponuđeni rok ) x 20 Najkraći ponuđeni rok za isporuku ne može biti kraći od 1 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku od strane Naručioca.

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok, na način što se ponuđeni garantni rok podijeli sa najvećim ponuđenim garantnim rokom, i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova), po formuli: Broj bodova = PGR (ponuđeni garantni rok )/NPR (najveći ponuđeni garantni) x 10 Napomena: Garantni rok aparata je minimalno 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanja u rad.

Ponuda sa najvećim brojem bodova ( C + K ) će biti izabrana kao prvorangirana.

7. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE


Ponuda se sačinjava na: • crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom • engleskom jeziku za djelove ponude koji se odnose na: - dokaze o tehničkim karakteristikama proizvoda, sertifikate, deklaracije, ovlašćenja. * Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko cijeni potrebnim.
8. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 01.09.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  01.09.2025. godine u 10 sati. 

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca, ul. Nikca od Rovina bb, 81400 Nišić, Crna Gora, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Dokazi iz člana 120, stav 16, tač. 1, 2, 3  Zakona o javnim nabavkama podnose se putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Naručilac je  u skladu sa članom 54, stav 3, tačka 1 ZJN rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke odredio u roku  ne kraćem od 15 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na ESJN.

9. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.
Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
10. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
11. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
12. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Izabrani ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5 % od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom: 

U slučaju kada Naručilac ustanovi da roba koja je predmet ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od ponuđenog iz ponude Dobavljača. 
Naručilac će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem da pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca u roku od 24 h, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20 % vrijednosti prvobitnog ugovora.
Prilikom prijema robe vršiće se razvrstavnje robe po srodnosti i usaglašavati tačno stanje primljene robe po vrsti i količini sa dostavljenom otpremnicom. U slučaju da se utvrdi da isporučena roba nema zahtijevane i ugovorene tehničke karakteristike ili da nije isporučena roba u ugovorenoj odnosno naručenoj količini,  sačiniće se poseban zapisnik sa konstatacijom razloga neslaganja i dostaviti zapisnik nadležnoj službi Naručioca, koja će uputiti zvaničnu reklamaciju ponuđaču, osim u slučajevima kada ponuđač  na licu mjesta prihvata reklamaciju potpisom zapisnika.

Robu mora da prati otpremnica ( račun ) na kojoj roba mora biti definisana u skladu sa ponudom koja je prihvaćena i ovim ugovorom (isti naziv robe, zaštićeni naziv robe, kataloški broj i proizvođački bar kod koji je na proizvodu, naziv proizvođača).

Račun za isporučenu robu Dobavljač će predati ekonomsko finansijskoj službi Bolnice koji od tog momenta prolazi kroz postupak obrade do konačnog plaćanja prema ugovorenim rokovima.

O realizaciji predmetnog ugovora staraće se Ekonomsko finansijska služba Bolnice.

Dobavljač je istovremeno obavezan da vrši usaglašenja, da prati kvantitativnu, kvalitativnu i finansijsku realizaciju ugovora.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača u mjestu skladištenja izvrši prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom.
[bookmark: _Hlk132037482]
Ukoliko Dobavljač reklamiranu robu ne isporuči u roku od 10 ( deset ) dana od dana obavještenja Naručilac ima pravo da od Dobavljača nadoknadi stvarne troškove, čiju visinu utvrđuje Naručilac po važećim normativima. 

Ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74 / 19, 3 / 23 i    11 / 23 ).

Na sve što nije regulisano odredbama Ugovora o javnoj nabavci primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ( "Sl. list CG ", br. 47 / 08, 4 / 11, 22 / 17 ).

Svi eventualni sporovi proistekli iz ugovora o javnoj nabavci rješavaće prevashodno međusobnim dogovaranjem ugovornih strana. Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti nastali spor ili problem međusobnim dogovorom, za rješavanje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Podgorici.

13. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


14. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
Broj:    OP 10-25 / 6951
Nikšić, 01.08.2025. godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni list CG “, br. 74 / 19,  3 / 23, 11 / 23  i 84 /24),

		Izjavljujem

da u otvorenom postupku javne nabavke oprema za litotripsiju ( litotriptor, bipolarni resektoskop )nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41, stav 1, tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca, mr sci. med. dr Zoran Mrkić                                                              
                                                                              ___________________
                                                                                                                                s.r.

                   Službenik za javne nabavke, Danilo Radulović, dipl. ecc. 
                                                                                                  ____________________
                                                                                                                                   s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke,  mr sci. med. dr Zoran Mrkić                                                                                                                                                                                      
                                                                                                              		   ____________________                                                                                 
                                                                                                                                                s.r.

[bookmark: _Hlk83046523]Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Maja Kordeš Đurović, dipl. ecc.                                                                                                                                                                                                
                                                           ______________________
[bookmark: _Hlk130314882] s.r.                                               
                                                                                   
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Danilo Radulović, dipl. ecc.                          
                                                                                                             ______________________ 
s.r

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Luka Tadić, dipl.ing 
                                                                                                   _______________________ 
s.r.






15. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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