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Broj: 11-00-33336
Nikšić, 05.08.2025.godine
PREDMET:  Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 97099 od 29.07.2025. godine - Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija
U roku za pripremanje ponude postavljena su pitanja za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda od zainteresovanih lica, pa Vam ista dostavljamo sa odgovorima:
Pitanje:
1. Postovanje Zanima me čije je vertikalno podizanje materijala na krovu gdje se izvode radovi? Takodje stavka 5 je sa nabavkom materijala?
Odgovor:
Poštovani,
Dana 01.08.2025.g. dobili smo pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda u vezi postupka jednostavne nabavke br.97099 od 29.07.2025. godine - Sanacija krovne površine tokarije valjaka – hidroizolacija, u dijelu koji se odnosi na tehničku specifikaciju, stavka broj 5. - Radovi na zaptivanju prozorskih okana: Izvođenje radova na zaptivanju prozorskih okana jednokomponentnim elastičnim poliuretanskim kitom – tipa Sikaflex-11FC+ ili ekvivalent. Obzirom na to da je Naručilac napravio previd, isti je u obavezi je da obezbijedi materijal. Obračun je po m¹.
                                                        Službenik za javne nabavke
	               Radovan Radojević


Napomena: Poptisan dokument nalazi se u arhivi Naručioca.
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