OBRAZAC 1  

ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-2354/2
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 9
Mjesto i datum: Podgorica, 01.08.2025.



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23) Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

REVITALIZACIJA MREŽE METEOROLOŠKIH STANICA – NABAVKA AUTOMATSKIH METEOROLOŠKIH STANICA

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 
























1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
1. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
1. Vrsta postupka,
1. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
1. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

1. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
1. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
1. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
1. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
1. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
1. Rok za donošenje odluke o izboru,
1. Rok važenja ponude,
1. Garancija ponude

1. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
1. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 388.425,00 €
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Nije primjenjivo – predmet nabavke predstavlja jedinstvenu funkcionalnu  cjelinu. 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
Nije primjenjivo

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane

REZERVISANA NABAVKA

  Ne

1. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Nije primjenjivo

1. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1. [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
1. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
1. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
1. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
1. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
1. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
1. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Privredni subjekat čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja najmanje 15 dana dužim od roka izvršenja ugovora. Naručilac je ovlašćen da garanciju za dobro izvršenje ugovora naplati u cjelosti u slučaju da Dobavljač ne ispuni bilo koju obavezu previđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora, koje pravo zadržava Naručilac ukoliko Dobavljač ne bude izvršio ugovor u roku i na način predviđen odredbama ugovora

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ugovora, vrati dobavljaču garancije.
1. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 odnos cijene i kvaliteta 


Naručilac vrši vrednovanje ponuda primjenom kombinovanog metoda vrednovanja ponuda, po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koji će se vršiti na osnovu sledećih parametara: 

 1. Parametar Cijena (C)..................................................maksimalan broj bodova 40

Parametar cijena (C) vrednovaće se na sledeći način: max 40 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova po ovom parametru, dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli: 

Broj bodova (C) = (najniža ponuđena cijena bez PDV-a / ponuđena cijena bez PDV-a) x 40

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Parametar Kvalitet (K)..................................................maksimalan broj bodova 60

Parametar kvalitet (K1) vrednovaće se na sledeći način: max 40 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, gdje se kao osnova za vrednovanje uzima  rok izvršenja ugovora. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja ugovora dobija maksimalan broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: 

Broj bodova (K1) = (najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora / ponuđeni rok) x 40

Napomena: Rok izvršenja ugovora je maksimum 120 dana a minimum 60 dana od dana zaključenja ugovora

U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu „rok izvršenja ugovora“ (Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora), navesti tačan rok izvršenja ugovora iskazan u (kalendarskim) danima

Parametar kvalitet (K2) vrednovaće se na sledeći način:  5 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se obezbijeđena obuka korisnika na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

Ponuda privrednog subjekta koji dostavi Izjavu  da će korisniku obezbijediti obuku na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom dobija 5 bodova, ponuda  privrednog subjekta koji ne dostavi Izjavu  da će korisniku obezbijediti obuku na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom dobija 0 bodova

(U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu koja sadrži informaciju o jeziku koji će biti u upotrebi prilikom pružanja usluge obuke korisnika)


Parametar kvalitet (K3) vrednovaće se na sledeći način: 5 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se obezbijeđena tehnička pomoć korisniku na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom 

Ponuda privrednog subjekta koji dostavi Izjavu da će korisniku obezbijediti tehničku pomoć na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom dobija 5 bodova, ponuda privrednog subjekta koji ne dostavi Izjavu da će korisniku obezbijediti tehničku pomoć na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom dobija 0 bodova

(U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu koja sadrži informaciju o jeziku koji će biti u upotrebi prilikom pružanja usluge tehničke pomoći korisniku)

Parametar kvalitet (K4) vrednovaće se na sledeći način: 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se obezbijeđen ovlašćeni servis za automatske meteorološke stanice u Crnoj Gori ili u nekoj od država iz regiona (pojam region se odnosi na države: Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina)

U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu proizvođača opreme o obezbijeđenom servisu za automatske meteorološke stanice sa podacima o ovlašćenom serviseru 

Ponuda privrednog subjekta koji dostavi Izjavu da će korisniku obezbijediti servis za automatske meteorološke stanice na području Crne Gore ili na području neke od država regiona (Srbija, Hrvatska ili Bosna i Hercegovina) dobija 10 bodova, ponuda privrednog subjekta koji ne dostavi Izjavu da će korisniku obezbijediti servis za automatske meteorološke stanice na području Crne Gore ili na području neke od država regiona (Srbija, Hrvatska ili Bosna i Hercegovina) dobija 0 bodova.

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K1+K2+K3+K4)


1. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 engleski  jezik za dio ponude koji se odnosi na:
· Tehničku specifikaciju proizvoda koji je predmet ponude (Izvod iz kataloga proizvođača)

1. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.09.2025. godine do 9.00 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom. 

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju originala garancije ponude, Naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na original garancije ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Podgorica, Ul. IV proleterske 19
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Podgorica, Ul. IV proleterske 19, s tim što garancija mora biti uručena Naručiocu od strane poštanskog operatora najkasnije do krajnjeg roka određenog za dostavljanje ponude i garancije ponude 
Original garancije ponude dostavlja se radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno sa danom 08.09.2025. godine do 9.00 sati.
Otvaranje ponuda i otvaranja originala garancije ponude održaće se dana  08.09.2025. godine u 9.00 sati. 

1. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci

1. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

1. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


OSNOV UGOVORA:

Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku „Revitalizacija mreže meteoroloških stanica – nabavka automatskih meteoroloških stanica“, šifra postupka  broj 96838 od 08.08.2025;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-___________ od ____________;
Ponuda ponuđača _______________ broj _______________ od _____________;

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet Ugovora je revitalizacija mreže meteoroloških stanica – nabavka automatskih meteoroloških stanica, koja obuhvata sledeće: 
· demontažu postojeće mjerne opreme (10 automatskih meteoroloških stanica na 10 lokacija koje su utvrđene kao mjesto izvršenja ugovora)
· isporuku, postavljanje, montažu, instalaciju  i puštanje u rad 10 novih automatskih meteoroloških stanica sa pripadajućim softverskim rešenjem i implementaciju softverskog rešenja na 11 lokacija (na server u Zavodu i 10 lokacija koje su utvrđene kao mjesto izvršenja ugovora)
· obuku korisnika
· isporuku dvije automatske meteorološke stanice ali bez usluge postavljanja, montaže, instalacije i puštanja u rad i implementacije softverskog rešenja
· isporuku dva meteorološka stuba
                                                                        Član 2


Dobavljač se obavezuje da za potrebe NARUČIOCA izvrši ugovorne obaveze utvrđene članom 1 stav 1 Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi broj __________ od _____________, koja će biti sastavni dio Ugovora, prema  specifikaciji koja čini sastavni dio Poziva za javno nadmetanje.


                                                          CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. __________ od _____________. godine, iznosi  ___________ EUR (slovima:), od čega neto vrijednost ponude  (bez PDV-a) iznosi ___________ EUR,  a vrijednost PDV-a ___________ EUR. Troškove PDV-a snosi NARUČILAC.

Ugovorena vrijednost uključuje izvršenje svih ugovornih obaveza utvrđenih ovim ugovorom u skladu sa utvrđenom dinamikom i prema mjestima izvršenja ugovora. U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za  prevoz i troškovi prevoza i osiguranja robe do mjesta izvršenja ugovora. Svi rizici za predmetne automatske meteorološke stanice  i meteorološke stubove (krađa, slučajna propast, oštećenje itd) do dana potpisivanja zapisnika o izvršenim ugovornim obavezama koji potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana, su odgovornost izabranog ponuđača.

Za izvršene ugovorne obaveze Dobavljač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, u visini ugovorene cijene. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Ukoliko isporuka predmeta nabavke i izvršenje ugovora bude realizovano zaključno sa 25. decembrom tekuće godine, plaćanje ugovorene cijene će biti izvršeno do 31. decembra tekuće godine – nakon potpisivanja Zapisnika o izvršenim ugovornim obavezama koji potpisuju predstavnici ugovornih strana, a ukoliko isporuka i izvršenje ugovora ne budu izvršeni zaključno sa 25. decembrom, Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15 dana od roka izvršenja ugovora.
Uplata će biti izvršena na žiro račun DOBAVLJAČA br. ___________________, koji se vodi kod _______banke.


ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4
 
DOBAVLJAČ se obavezuje da sve ugovorne obaveze izvrši najkasnije u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora. 
Datum izvršenja ugovornih obaveza je datum potpisivanja Zapisnika o izvršenim ugovornim obavezama koji podrazumijeva: 
· demontažu postojeće mjerne opreme (10 automatskih meteoroloških stanica na 10 lokacija koje su utvrđene kao mjesto izvršenja ugovora)
· kvantitativni i kvalitativni prijem robe koji podrazumijeva isporuku, postavljanje, montažu, instalaciju  i puštanje u rad 10 novih automatskih meteoroloških stanica sa pripadajućim softverskim rešenjem,  implementaciju softverskog rešenja na 11 lokacija (na server u Zavodu i 10 lokacija koje su utvrđene kao mjesto izvršenja ugovora)
· obuku korisnika 
· kvantitativni  prijem (uz konstatovanje nepostojanja fizičkih oštećenja) dvije automatske meteorološke stanice  ali bez usluge postavljanja, montaže, instalacije i puštanja u rad i implementacije softverskog rešenja
· kvantitativni prijem (uz konstatovanje nepostojanja fizičkih oštećenja) dva meteorološka stuba


Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica, Nikšić, Kolašin, Žabljak, Pljevlja, Cetinje, Ulcinj, Bar, Herceg Novi, Berane

Ponuđač je u obavezi prije pristupanja montaži opreme, u najbržem mogućem roku demontirati postojeću mjernu opremu - automatsku meteorološku opremu na 10 lokacija koje su utvrđene kao mjesto izvršenja ugovora. Demontažu i montažu izvršiti sa što kraćim periodom prekida rada mjerne opreme. 

Dobavljač iz svog skladišta (koje se nalazi na teritoriji Crne Gore) preuzima robu i prevozi do mjesta instalacije po dogovorenom redosledu instaliranja  i puštanja u rad svake od 10 stanica. Naručilac je dužan da obezbijedi nesmetan pristup lokacijama na kojim će oprema biti instalirana i prisustvo svojih ovlašćenih predstavnika - odmah po zaključenju ugovora.

Dobavljač je u obavezi da nakon, što izvrši demontažu postojeće mjerne opreme (10 automatskih meteoroloških stanica na 10 lokacija koje su utvrđene kao mjesto izvršenja ugovora),  izvrši postavljanje i montažu opreme, instalaciju, konfiguraciju mjerne opreme i puštanje u rad mjerne opreme (10 automatskih meteoroloških stanica  na 10 lokacija koje su utvrđene kao mjesto izvršenja ugovora), kao i instalaciju i konfigurisanje softvera prema zahtjevima Naručioca (na server Zavoda i 10 lokacija koje su utvrđene kao mjesto izvršenja ugovora) i da obezbijedi sve pripadajuće licence za aktuelnu verziju softvera.

Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi prisustvo predstavnika Zavoda (jednog diplomiranog meteorologa i jednog diplomiranog inžinjera elektrotehnike) testiranju opreme (jedne automatske meteorološke stanice) u sjedištu proizvođača, prije otpremanja cjelokupne opreme za Crnu Goru. Teret finansiranja svih troškova u vezi sa realizacijom predmetnog putovanja (putni troškovi, smještaj i troškovi ishrane tokom boravka) snosi izabrani ponuđač.

Nakon što bude spremna za primopredaju, oprema (meteorološki stubovi i automatske meteorološke stanice) se otvaraju iz paleta i kutija u magacinu izabranog ponuđača (koji mora biti na teritoriji Crne Gore), sa ovlašćenim predstavnicima  Zavoda. 

Ovlašćeni predstavnici ugovornih strana će, u postupku prijema i provjere (kvantitativnog prijema i konstatovanja nepostojanja fizičkih oštećenja), u skladištu izabranog dobavljača,  utvrditi, po serijskim brojevima, koja oprema ide na koju lokaciju od 10 predviđenih kao mjesto izvršenja ugovora, tako ih prate i sheme povezivanja opreme. Ovlašćeni predstavnici ugovornih strana će, nakon instalacije 10 automatskih meteoroloških stanica i softvera (na predviđenih 11 lokacija), izvršiti test operativne funkcionalnosti. Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje, predstavnici dobavljača i naručioca su obavezni da sačine zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana
Ovlašćeni predstavnici ugovornih strana će, nakon prijema i provjere (kvantitativnog prijema i konstatovanja nepostojanja fizičkih oštećenja), u skladištu izabranog dobavljača  izvršiti i primopredaju dva meteorološka stuba i pripadajuće opreme za dvije automatske meteorološke stanice - po serijskim brojevima (koji će u skladu sa ugovorom biti naknadno postavljeni i instalirani tokom trajanja garantnog roka tj. najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o izvršenim ugovornim obavezama), i o tome sačiniti zapisnik, nakon čega će iste biti uskladištene  u magacinski prostor naručioca.

Ovlašćena lica - predstavnici ponuđača i Naručioca su dužna,  nakon instalacije opreme i softvera, izvršiti test operativne funkcionalnosti i o tome sačiniti zapisnik.

Dobavljač će sprovesti obuku tokom instalacije opreme na terenu i dva dana obuku u kabinetskim uslovima. Obuka treba da  podrazumjeva naprednu obuku za softver , daljinsko upravljanje stanicom, ažuriranje firmware, i ostala podešavanja sa udaljene lokacije, rad sa logerom, senzorima, podešavanje senzora, konfigurisanje logera i pojasnjavanje  uobičajenih grešaka.

Privredni subjekat se obavezuje da tokom trajanja perioda garantnog roka (minimum 24 mjeseca), na poziv Naručioca, izvrši postavljanje, montažu, instalaciju i puštanje u rad dvije od predviđenih 12 automatskih meteoroloških stanica (sa pripadajućim softverima), kao i postavljanje meteoroloških stubova najkasnije u roku od 90 dana od zvaničnog prijema zahtjeva Naručioca. Ova usluga će biti predmet posebnog ugovora.


Dobavljač je u obavezi za sve senzore i data logger koji su predmet isporuke prilikom isporuke  dostaviti fabrički kalibracioni list.


                                                                    RASKID UGOVORA

Član 5


Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršio svoje obaveze u roku I na način predviđen Ugovorom: 
· U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet isporučene robe ili način na koji se ugovor izvršava odstupa od traženog odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA 
· Ako DOBAVLJAČ ne bude izvršio svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:
· [bookmark: _GoBack]U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza, slučajevima nesavjesnog obavljanja posla, NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavlajnju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA I da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC će angažovati treće lice na teret DOBAVLJAČA.

GARANCIJA 

Član 6

DOBAVLJAČ garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da odgovara uslovima Ponude DOBAVLJAČA br. ________ od ____________ godine.
DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja o svom trošku otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.
Garantni rok za opremu (automatske meteorološke stanice, stub i softver) je najmanje 24 mjeseca izuzev za kabinet kućicu 10 godina i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim ugovornim obavezama koji potpisuju predstavnici ugovornih strana. U slučaju kvara bilo kojeg dijela opreme tokom garantnog roka, ponuđač je dužan da u roku od 14 dana isporuči zamjensku opremu, koja će biti korišćena do trenutka isporuke opreme koja je predmet ostvarivanja garancije, i to bez dodatnih troškova za Naručioca.
Dobavljač će obezbijediti odziv ovlašćenog servisera za automatske meteorološke stanice ____________ na zahtjev Naručioca.
Dobavljač mora osigurati dostupnost rezervnih djelova (ili zamjensku opremu) u trajanju od najmanje 7 godina nakon isporuke robe.
Dobavljač će, tokom trajanja garantnog roka, obezbijediti tehničku podršku  (on line a po zahtjevu Naručioca i na licu mjesta), _________________, putem __________________, najkasnije u roku od _________ minuta od prijema zahtjeva tokom radnog vremena Društva.
Dobavljač se obavezuje da tokom trajanja perioda garantnog roka (minimum 24 mjeseca), na poziv Naručioca, izvrši postavljanje, montažu, instalaciju i puštanje u rad dvije od predviđenih 12 automatskih meteoroloških stanica (sa pripadajućim softverima), kao i postavljanje meteoroloških stubova najkasnije u roku od 90 dana od zvaničnog prijema zahtjeva Naručioca. Ova usluga će biti predmet posebnog ugovora.


DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU:

 uz potpisan ugovor,  preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora 
za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja najmanje 15 dana dužim od roka izvršenja ugovora. Naručilac je ovlašćen da garanciju za dobro izvršenje ugovora naplati u cjelosti u slučaju da Dobavljač ne ispuni bilo koju obavezu previđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora, koje pravo zadržava Naručilac ukoliko Dobavljač ne bude izvršio ugovor u roku i na način predviđen odredbama Ugovora.

Privredni subjekat snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 7

Na dan zaključenja ugovora Naručilac mora imati obezbijeđene pretpostavke za uvođenje u posao Dobavljača u cilju blagovremenog izvršenja ugovora od strane Dobavljača.
Naručilac je dužan da obezbijedi nesmetan pristup lokacijama na kojim će oprema biti instalirana i prisustvo svojih ovlašćenih predstavnika.
Naručilac će pozvati Dobavljača radi instalacije i puštanja u rad meteoroloških stanica na svakoj planiranoj lokaciji, odmah po zaključivanju ugovora i stvaranju pretpostavki za uvođenje u posao - radi zakazivanja termina instalacije i puštanja u rad, a izabrani ponuđač je dužan da u zakazanim terminima izvrši instalaciju i puštanje u rad predmetnih meteoroloških stanica.

Lica odgovorna za praćenje izvršenja Ugovora u ime Naručioca su:

1. Mirjana Spalević, dipl. ing. elektrotehnike
2. Dušan Pavićević, dipl. meteorolog
3. Miraš Drljević, dipl. ing agronomije i
4. mr Aleksandar Zečević, dipl. meteorolog

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  DOBAVLJAČU garancije.

PREUZIMANJE OBAVEZA

Član 8

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

 PRIMJENA PROPISA

Član 9

ZA sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

 SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 11

Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka zadržava NARUČILAC, a 2 (dva)  primjerka zadržava DOBAVLJAČ. 

 ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38, 39, 40, 41, 42 i 43 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024) je ništav.
 


























1. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.











































1. [bookmark: _Toc62730567][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Hlk204936004] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
Broj: 01-2354/1
Mjesto i datum: Podgorica, 01.08.2025.



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 03/23 i 84/24), 


Izjavljujem


da u postupku javne nabavke redni broj 9 iz Plana (3)  javne nabavke broj 22045 od 29.07.2025. za nabavku „Revitalizacija mreže meteoroloških stanica – nabavka automatskih meteoroloških stanica“ nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca Dušica Brnović, direktorica________________
 s.r.
Službenica za javne nabavke Milica Mihaljević, dipl. ecc. ________________ 
       s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke mr Aleksandar Zečević, dipl. meteorolog __________________
                 s.r.
Predsjednica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Milica Mihaljević, dipl. ecc. ________________
            s.r.
Članica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirjana Spalević, dipl. inž. elektrotehn. __________________
                 s.r.
Člani komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Dušan Pavićević, dipl. meteorolog ________________
               s.r.

Članica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Anđela Terzić, dipl. pravnica __________________
                s.r.
Člani komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Miraš Drljević, dipl. inž. agronomije ________________
               s.r.






1. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.






