Zeta Energy doo

Glavica bb Danilovgrad

11.8.2025.godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabvkama Crne Gore  postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda  za nabavk drenažnih i potopnih pumpi, Komisija za sprovodjenje postupka javne nabavke  odjavljuje:

Odgovor na pitanje zainteresovanog lica

Pitanje 1:

Molimo da nam pojasnite tehnički dio postupka 96500,  zbog sledeće nelogičnosti.

Naime, tražena pumpa Flygt 3171.181.LT ne zadovoljava tražene tehničke karakteristike karakteristike, pa nas interesuje da li da nudimo pumpu po oznaci li po traženim tehničkim karakteristikama.

Odgovor 1:

Poštovani,

Zahvaljujemo na dostavljenom pitanju u vezi sa pozicijom broj 4 u predmetnom postupku.

Model Flygt 3171.181 LT je naveden isključivo kao primjer odgovarajuće industrijske drenažne pumpe i nije obavezujući. Ključni element za ocjenu ponude predstavljaju tehničke karakteristike navedene u specifikaciji, koje ponuđena oprema mora da ispunjava ili da bude boljih karakteristika.

Takođe, kako se radi o mobilnoj industrijskoj drenažnoj pumpi, traženi podni nosač mora biti mobilnog tipa, odnosno ne smije biti fiksan (fiksiran za jedno mjesto), što podrazumijeva lako premještanje i montažu/demontažu na terenu/objektu.

Ponuda se dakle priprema na osnovu traženih tehničkih specifikacija, koje su objavljene na Portalu javnih nabavki, ukoliko u potpunosti ispunjavaju ili prevazilaze zahtjeve iz tehničke dokumentacije.

Predsjednik Komisije

Mirko Bjelica

_________________________