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Pojašnjenje br.1- TENDERSKE DOKUMENTACIJE 
Za otvoreni postupak nabavke roba- Nabavka i zamjena kotla za grijanje 
Br. Tenderske 03-426-2641od 15.08.2025. – Šifra postupka 97752

1. Pitanje

 Poštovani, pozicija 18 glasi : 18 KOTLARNICA Weishaupt trostepeni gorionik na lož ulje WM-L-10/4-AT ili ekvivalent s pratećom opremom produženje plamene cijevi 100mm zaštita motora plamenika elektro spoj plamenika preko utikača Filter za ulje G3/8 sa nepovratnim ventilom za povratni vod Zaporna kombinacija sa mehaničkim spojem, prekidačem i sigurnosnim ventilom koja se sastoji od 2 kuglaste slavine s ručicom i krajnjeg prekidača 1 kom i identična je sa pozicijom 31 koja glasi: 31 "KOTLARNICA Weishaupt trostepeni gorionik na lož ulje WM-L-10/4-AT s pratećom opremom ili ekvivalent produženje plamene cijevi 100mm zaštita motora plamenika elektro spoj plamenika preko utikača Filter za ulje G3/8 sa nepovratnim ventilom za povratni vod Zaporna kombinacija sa mehaničkim spojem, prekidačem i sigurnosnim ventilom koja se sastoji od 2 kuglaste slavine s ručicom i krajnjeg prekidača" 1 kom Ovdje se radi o očiglednom ponavljanju iste pozicije a jedan je kotao i logično je da mu pripada jedan gorionik. Mada se u ovom čalanu pojavljuje informacija o dva kotla: 16 "KOTLARNICA Priključna cijev za polazni vod DN 100 Prikladna za maks. 6 bar, sa šarafima i maticama. - za ugradnju na polaz Hoval UltraGas® ili ekvivalent 2 kotla (300-700). - za ugradnju dodatnog sigurnosnog temperaturnog graničnika, graničnika maksimalnog pritiska, kao i temperaturnog senzora polaza sistema - za priključak ekspanzijske posude u povratu" 1 kom.

Odgovor 

              Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije 

2. Pitanje

Molim za pojašnjenje i ako je moguće da se projekat prije samog konkurisanja učini dostupnim ili da nam javite ime projektanta kako bi smo došli u posjed tehničke dokumentacije.

Odgovor
Naručilac ne posjeduje projektnu dokumentaciju u vezi sa predmetom nabavke. Iz tog razloga je u tenderskoj dokumentaciji dostavljena samo tehnička specifikacija, kao i mogućnost za zainteresovane ponuđače da izvrše uvid na licu mjesta, odnosno pregled postojećeg kotla. Na ovaj način obezbjeđeno je da ponuđači mogu prikupiti sve potrebne informacije za pripremu svojih ponuda.
