GLAVNI GRAD PODGORICA
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke po pozivu br. 24/25 od 07.08.2025. godine (ESJN: #97512)
Mjesto: Podgorica, 20.08.2025. godine
[bookmark: _GoBack]Broj: 24-426/25-

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje tenderske dokumentacije br 24/25 (ESJN: 97512) Električne punionice za potrebe Službe za zajedničke poslove, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće: 


POJAŠNJENJE 1

Pitanje 1: Poštovani, Tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije propisano je između ostalog :"AC punjač ukupne instalisane snage 44kW sa dva priključna mjesta, oba snage po 22kW (2 x 22kW). Čelično kućište debljine min. 2mm (precizno navesti); minimum IP 68 (precizno navesti), za samostojeću montažu." Molimo Vas za pojašnjenje koji su to punjači sa nivoom zaštite min IP 68?Da li je u pitanju greška ili postoje takvi punjači? 

Odgovor: Navedeno će biti definisano kroz izmjenu tenderske dokumentacije.


Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke



Predsjednica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Marijana Vučeraković ______
	                                   potpis

Člaica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dragana Dragaš _______________
	                                              potpis


Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Miloš Miladinović _______________
	                                              potpis



