Vodovod i kanalizacija doo Podgorica
Mjesto: Podgorica, 25.08.2025. godine
Broj: 02-426/25-23891/7
U skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( „Sl.list CG “, br.074/19, 003/23, 011/23 i 84/24), a povodom zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljamo:

POJAŠNJENJE br. 2 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za 
za izvođenje radova na adaptaciji objekata pumpnih stanica i rezervoara na seoskom području Glavnog grada

Dana 22.08.2025. u 12:21 putem CEJN-a pristigao je zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije od zainteresovanog privrednog subjekta:

1. Pitanje:  Za pozicje 45,67,109 i 130 iz tabele „Tehnicka specifikacija predmeta nabavke „ u kojima se , izmedju ostalog, traži i postavljanje kandelabre- 5 komada , da li je nabavka istih obaveza narucioca ili odabranog izvodjaca radova, posto nije jasna formulacija odnosno da li je potrebno nabaviti i postaviti iste ili samo postaviti?
1. Odgovor: Za pozicije 45, 67, 109 I 130 iz tabele “Tehnička specifikacija predmetne nabavke” važi, kao što je navedeno u prvoj rečenici opisa, nabavka, transport i ugradnja (sa postavljanjem i stavljanjem u funkciju) kandelabre – 5 komada.
2. [bookmark: _Hlk206706850]Pitanje:. Ako je obaveza odabranog izvodjaca radova da nabavi kandelabre- 5 komada sa svaku od navedenih lokacija 45,67,109 i 130, da li je naruciocu nebitno kojeg oblika, dimenzija I broj ogranaka (svijećnjaka) isti treba da imaju  I od kojeg su materijala, posto nije dat nijedan od navedenih parametara?
2. Odgovor: Nakon obilaska predmetnog terena u cilju davanja adekvatne ponude, a kako je i navedeno u opisu “radi lakšeg prilaska” objektu zadovoljavajući je najjednostavniji oblik kandelabera. Na primjer, fenjer visoka stubna lampa, visine 110cm, sa jednom lampom i ip 44 zaštitom, od plastike i u crnoj boji (ili slično).
3. Pitanje: Molimo vas da precizirate sta tacno obuhvata komplet unutrašnju i spoljašnu rasvjetu za pozicije 45,67,109 i 130.
3.Odgovor: Riječ je o standarnoj rasvjeti za predmetni tip objekata. Pozicije su date paušalno, a ponuđač može obići teren u cilju davanja adekvatne ponude.

4. Pitanje:  Da li su Naruciocu prihvatljivi sledeči model kandelabrea:
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4. Odgovor: Nakon obilaska predmetnog terena u cilju davanja adekvatne ponude, a kako je i navedeno u opisu “radi lakšeg prilaska” objektu zadovoljavajući je najjednostavniji oblik kandelabera. Na primjer, fenjer visoka stubna lampa, visine 110cm, sa jednom lampom i ip 44 zaštitom, od plastike i u crnoj boji (ili slično).



U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Darinka Ivanović, dipl.ing.građ.
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