OBRAZAC 1  

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 13-2025
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 60
Broj  tenderske dokumentacije 7787
Mjesto i datum: Bar, 09.09.2025.godine




Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 84/24) JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE 
robe- 
Razna laboratorijska oprema za potrebe patohistologije po partijama










Predmet nabavke se nabavlja:

 PO PARTIJAMA 













1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	Podaci o naručiocu;
1. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
0. Vrsta postupka,
0. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
0. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

0. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
0. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
0. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
0. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
0. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
0. Rok za donošenje odluke o izboru,
0. Rok važenja ponude,
0. Garancija ponude


1. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE2
1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
1. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovor







1. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE3

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:4
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je:
Partija1: Aparat za makroskopsko dokumentovanje podjele materijala,                                      procijenjene vrijednosti  .................................................................................................................16.600,00€
Partija 2: Aparat za automatsko HE bojenje,  procijenjene vrijednosti ..................... 16.600,00 €
Partija 3: Poluautomatski mikrotom, procijenjene vrijednosti ...................................... 9.000,00 €
Partija 4: Sistem kalupljenja  tkivnih uzoraka, procijenjene vrijednosti ...................12.000,00 €
Partija 5: Termostat , procijenjene vrijednosti ...................................................................... 1.300,00 €
Partija 6: Vodeno kupatilo, procijenjene vrijednosti .............................................................. 700,00 € 
Partija 7: Zatvoreni Tkivni Procesor, procijenjene vrijednosti ..................................... 27.500,00€
Partija 8: Medicinski monitor.......................................................................................................... 7.600,00€
                                       UKUPNO: _______________________________________________________ 91.300,00 €.
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:
Predmet nabavke je definisan po partijama.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:
 ne
 
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU
Zajednička nabavka se NE sprovodi za predmetnu nabavku.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
Centralizovana nabavka se NE sprovodi za predmetnu nabavku.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE
Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija).  Ne primjenjuje se u predmetnom postupku.

ELEKTRONSKI KATALOG 
Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi . 
Ne primjenjuje se u predmetnom postupku.
___________________________________________________________________
PONUDA SA VARIJANTAMA
Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA
Ne
Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:Nije primjenjivo .
1. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
[bookmark: _Hlk82505746]Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. 

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Dokazi o ekvivalentnosti podrazumijevaju dostavu tehničke dokumentacije ekvivalentnog proizvoda koji se nudi izdatu od strane proizvođača, kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvod ima iste ili bolje karakteristike od karakteristika proizvoda zahtijevanih tehničkom specifikacijom.

1. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1. [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
1. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
1. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
1. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
1. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
1. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
1. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: 
 garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora (sa uračunatim pdv-om) i rokom važenja 12 mjeseci od zaključenja ugovora.

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora (sa uračunatim pdv-om) sa rokom važenja 30 dana po isteku garantnog roka. Dobavljač je dužan da najkasnije 5 dana po sačinjavanju zapisnika o isporuci instaliranju i testiranju opreme i završenoj obuci osoblja , dostavi garanciju. 

Danom predaje garancije koja se odnosi na garantni rok naručilac će dobavljaču  vratiti prethodno dostavljenu garanciju za dobro izvšenje ugovora.




1. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 
odnos cijene i kvaliteta 

Metodolagija vrednovanja za partiju 1 Aparat za makroskopsko dokumentovanje podjele materijala  : odnos cijene i kvaliteta 85:15
1. Kriterijum cijena nosi max 85 bodova. Bodovanje cijene se vrši primnjenom relativnog metoda bodovanja po principu „manje je bolje“. Ispravna ponuda sa najnižom cijenom dobija max broj bodova (85).Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju od najniže cijene  po formuli : Najniža ponuđena cijena/cijena ponude koja se vrednuje x 85
2.Kriterijum kvalitet  se iskazuje kroz 2 parametra : kapacitet zumiranja i garantni rok opreme
Kvalitet-parametar 1 se iskazuje kroz kapacitet optičkog zuma ,  koji ne može biti manji od 30 puta.
Bodovaće se mogućnost zumiranja iznad min.zahtijevane , apsolutnom metodom po na sljedeći način:
-optički zum  u visini  zahtijevanog 30X neće se bodovati.
-optički zum u intervalu 31 X do 50 X ............. 5 bodova
-optički zum 51X ili više ........................................10 bodova
Napomena : Ponuđač je obavezan  dokazati ponuđene karakteristike zuma, katalogom ili drugom dokumentacijom proizvođača i u ponudi navesti web stranicu proizvođača koja sadrži podnesene dokaze.
Kvalitet-parametar 2 : Garantni rok za ponuđeni aparat za makroskopsko dokumentovanje podjele materijala nosi max. 5 bodova. Bodovanje cijene se vrši primjenom relativnog metoda bodovanja po principu „više je  je bolje“. Ispravna ponuda sa najdužim garantnim rokom dobija max broj bodova (5). Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju od najdužeg garantnog roka  po formuli : garantni rok ponude koja se vrednuje/najduži garantni rok x 5.
Napomena: Garantni rok se iskazuje u mjesecima od zapisnika o isporuci.
____________________________

Metodologija vrednovanja za  partije 2, 3,5 ,6 i 8  odnos cijene i kvaliteta 90:10
1.Kriterijum cijena nosi max 90 bodova. Bodovanje cijene se vrši primnjenom relativnog metoda bodovanja po principu „manje je bolje“. Ispravna ponuda sa najnižom cijenom dobija max broj bodova (90).Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju od najniže cijene  po formuli : Najniža ponuđena cijena/cijena ponude koja se vrednuje x 90.

2.Kriterijum kvalitet  se iskazuje kroz parametar garantni rok ponuđene opreme  i nosi 10 bodova. Bodovanje cijene se vrši primnjenom relativnog metoda bodovanja po principu „više je bolje“. Ispravna ponuda sa najdužim garantnim rokom dobija max broj bodova (10). Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju od najdužeg garantnog roka  po formuli : garantni rok ponude koja se vrednuje/najduži garantni rok x 10.

Metodologija vrednovanja za  partiju 4 - Sistem kalupljenja  tkivnih uzoraka : odnos cijene i kvaliteta je 85:15
1. Kriterijum cijena nosi max 85 bodova. Bodovanje cijene se vrši primnjenom relativnog metoda bodovanja po principu „manje je bolje“. Ispravna ponuda sa najnižom cijenom dobija max broj bodova (85).Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju od najniže cijene  po formuli : Najniža ponuđena cijena/cijena ponude koja se vrednuje x 85
2.Kriterijum kvalitet  se iskazuje kroz 2 parametra : kapacitet postizanja minimalne temperature za 15 minuta hlađenja  i garantni rok .
Kvalitet-parametar 1 se iskazuje kroz kapacitet hlađenja tj.postizanja minimalne temperature za 15 minuta hlađenja,  koji ne može biti  veća od  -15⁰.
[bookmark: _Hlk208310700]Bodovaće se mogućnost postizanja najniže teperature , ispod zahtijevane -15⁰, apsolutnom metodom na sljedeći način:
- kapacitet hlađenja za 15 munuta -postizanje minimalne temperature  do i sa -15⁰ neće se bodovati.
- kapacitet hlađenja za 15 munuta -postizanje minimalne temperature od -15,01⁰ do -18⁰ nosi 5 bod  
-kapacitet hlađenja za 15 munuta -postizanje minimalne temperature -18,01⁰ i niže nosi  10 bodova  
Napomena : Ponuđač je obavezan  dokazati ponuđeni kapacitet hlađenja, katalogom ili drugom dokumentacijom proizvođača i u ponudi navesti web stranicu proizvođača koja sadrži podnesene dokaze.
Kvalitet-parametar 2 : Garantni rok  nosi 5 bodova. Bodovanje cijene se vrši primnjenom relativnog metoda bodovanja po principu „više je  je bolje“. Ispravna ponuda sa najdužim garantnim rokom dobija max broj bodova (5). Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju od najdužeg garantnog roka  po formuli : garantni rok ponude koja se vrednuje/najduži garantni rok x 5.
Napomena: Garantni rok se iskazuje u mjesecima od zapisnika o isporuci.
________________________

Metodologija vrednovanja za partiju 7- Zatvoreni Tkivni Procesor  :odnos cijene i kvaliteta 85:15
1. Kriterijum cijena nosi max 85 bodova. Bodovanje cijene se vrši primjenom relativnog metoda bodovanja po principu „manje je bolje“. Ispravna ponuda sa najnižom cijenom dobija max broj bodova (85).Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju od najniže cijene  po formuli : Najniža ponuđena cijena/cijena ponude koja se vrednuje x 85

2.Kriterijum kvalitet  za Zatvoreni Tkivni Procesor se iskazuje kroz 2 parametra: kapacitet  boce  za reagense koju podržava procesor (koja će biti isporučena uz procesor u količini datoj u specifikaciji) i garantni rok  procesora.
[bookmark: _Hlk207196047]Kvalitet-parametar 1 :minimalni kapacitet boce za reagense koji ne može biti manji od 3 litra. 
Vrednovaće  se kapacitet boce  iznad min.zahtijevane , apsolutnom metodom na sljedeći način:
- Kapacitet pojedinačne boce za reagense 3 lit .................................................0 bodova                              
- Kapacitet pojedinačne boce za reagense od 3.1 lit do 4.5 lit .................... 5 bodova
- Kapacitet pojedinačne boce za reagense od 4.6 lit ili više ...................... 10 bodova    
Napomena : Ponuđač je obavezan  dokazati ponuđene karakteristike zuma, katalogom ili drugom dokumentacijom proizvođača i u ponudi navesti web stranicu proizvođača koja sadrži podnesene dokaze.
Kvalitet-parametar 2 : Garantni rok za ponuđeni zatvoreni Tkivni Procesor  nosi 5 bodova. Bodovanje cijene se vrši primnjenom relativnog metoda bodovanja po principu „više je  je bolje“. Ispravna ponuda sa najdužim garantnim rokom dobija max broj bodova (5). Ostale ponude dobijaju broj bodova srazmjeran odstupanju od najdužeg garantnog roka  po formuli : garantni rok ponude koja se vrednuje/najduži garantni rok x 5.
Napomena: Garantni rok se iskazuje u mjesecima od zapisnika o isporuci.

1. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:
crnogorskom / drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 engleskom jeziku za dio ponude koji se odnosi na: 
-dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, uputstvo, izjava ili drugi dokaz izdat od proizvođača), 
-sertifikate, deklaracije, ovlašćenja i izjave proizvođača,
-dio finansijske ponude, ukoliko su u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke korišćeni izrazi na engleskom jeziku.

*Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.

1. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 30.09.2025. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana 30.09.2025.godine u 10:00 sati. 

 Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Podgrad bb Stari Bar
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Podgrad bb Stari Bar 85353
radnim danima od 7:00 do 14:30 sati, zaključno sa danom  30.09.2025.godine do 10:00 sati.

Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda- nije primjenjen u predmetnom postupku.
Polazeći od procijenjene vrijednosti nabavke naručilac je utvrdio rok za dostavljanje ponuda, koji nije kraći od 15 dana,  saglasno članu 54 stav 3 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, tj . nije skraćivao zakonom propisan rok.


1. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:3] [3:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

1. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
1. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

1. [bookmark: _Toc62730565][bookmark: _Hlk145586572]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:4]:	 [4:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

- Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.
- Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
- Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke, saglasno članu 151 Zakona o javnim nabavkama, ukoliko bi nastupile neke okolnosti definisane citiranim članom.
-DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU  isporuči  opremu iz člana__________  ovog ugovora u roku od __________ dana od zaključenja ugovora. Pod i datumom isporuke opreme se podrazumjeva datum potpisivanja zapisnika da je izvršena isporuka cjelokupne opreme, instaliranje, testiranje opreme i obuka osoblja .
 -NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku, instaliranje i testiranje  ugovorene robe opreme, i obuku osoblja za rukovanje istom.

-DOBAVLJAČ je obavezan obavijestiti  naručioca o  terminu isporike najkasnije 2 radna dana prije planirane isporuke.
Primopredaja aparata se vrši komisijski. Zapisnik o primopredaji  opreme sa koprisničkim uputstvom na crnogorskom jeziku, izvršenom testitranju , obuci osoblja  potpisan od strane predstavnika dobavljača, naručioca i lica koja su prošle obuku,  je sastavni dio fakture i uslov za plaćanje.
-NARUČILAC se obavezuje da sve  reklamacije na isporučenu opremu  i zastoje u radu odmah prijavi na zvanični kontakt  DOBAVLJAČA.

-Ukloko dođe do kašnjenja u isporuci , dobavljač je obavezan da za svaki dan kašnjenja u isporuci plati  penale od 0,5% vrijednosti ugovora, a najviše 10% ugovorene vrijednosti sa pdv-om. 

-NARUČILAC se obavezuje da izvrši plaćanje u korist dobavljača saglasno uslovima iz ponude:u  roku od 30 dana po ispostavljanju fakture i zapisnika o izvršenoj isporuci, instaliranju opreme i završenoj obuci osoblja. 
Faktura treba da sadržati poziv na broj postupka T 13-2025.

-Ugovorne strane su saglasne da do raskida  Ugovora može doći ako ugovorne strane ne izvršavaju svoje ugovorne obaveze.Ugovorne strane su obavezne da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem obavijeste drugu stranu  i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. 

-DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da uz opremu dostavi dokumentaciju iz koje su vidljivi podaci o zaštićenom robnom nazivu, proizvođaču ,godini proizvodnje.

-Garantni rok za isporučenu opremu iznosi __________ mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instaliranju i testiranju opreme i završenoj obuci osoblja,po sljedećim uslovima:
Ponuđač je saglasan sa uslovima vezano za garantni rok: 
- Ponuđač je odgovoran za ispravnost aparata za vrijeme garantnog roka. 
-Ponuđač je obavezan , o svom trošku, obezbijediti servisera kvalifikovanog za održavanje opreme i sav potrošni materijal za za održavanje ponuđene opreme . 
-Ponuđač će za vrijeme garantnog roka obavljati sve redovne preventivne inspekcije i servise po preporuci proizvođača, a najmanje dva puta godišnje kao i interventne inspekcije i servisiranje opreme po prijavi naručioca o problemu u radu i nefunkcionisanju aparata. 
 U slučaju kvara aparata tokom trajanja garantnog roka ovlašćeni serviseri ponuđača su dužni da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika odazovu pozivu u roku od 24 sata i kvar otklone u roku najduže do 7 dana od dana prijave kvara na aparatu . 
- Ukoliko serviseri ponuđača ne otkloni kvar u roku od 7 dana, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme naplatiti od ponuđača iznos od 0,5% vrijednosti opreme po ugovoru . 
5) Za svaki dan nefunkcionisanja aparata dužim od sedam dana produžava se garantni rok.. 
-Garancija ne pokriva  fizička oštećenja opreme .

DOBAVLJAČ se obavezuje da će u periodu od minimum 7 godina od instaliranja aparata obezbijediti naručiocu dostupnost : rezervnih djelovh proizvođača aparata ili ekvivalenta i potpuno servisno održavanje. Uslovi servisiranja u postgarantnom roku su isti kao i za garantni rok .
1. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.







































1. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar
Broj: 7787
Mjesto i datum: Bar, 09.09.2025.godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, broj  74/19, 3/23 i 84/24), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke 13-2025 redni broj 60 Plana javne nabavke broj 21756 od 30.01.2025.godine sa posljednjom pripadajućom izmjenom-Anex 2 objavljen 17.07.2025. godine,  za nabavku roba-laboratorijska oprema za potrebe patohistologije , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca- direktor
Dr Igor Karišik_____________________
                  
Službenik za javne nabavke, 
Branka Milović__________________ 
 
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke,
Dr Amel Dacić ____________________


                 

Članovi  komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, 
Dr Amel Dacić                                            _________________________
Veljko Glavičić                                            __________________________
Katarina Malić                                            __________________________
Danijela Mijović                                          _________________________
Branka Milović, dipl.ecc.                         _________________________



1. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.











