OBRAZAC 1

Agencija za zaštitu životne sredine

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:

Redni broj iz Plana javnih nabavki:

Broj: 01/07-D-3016/4

Mjesto i datum: Podgorica, 16.09.2025.

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) , Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka rezervnih djelova za analizatore i  generatore

Predmet nabavke se nabavlja:

po partijama

Partija 1: Nabavka rezervnih djelova za analizatore: APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx), APSA 370 (analizatori za mjerenje SO2), APMA 370 (analizatori za mjerenje CO), APHA 370 (analizatori za mjerenje CH4/NMHC/THC) i APOA 370 (analizatori za mjerenje O3)

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za analizatore i uzorkivače suspendovanih čestica: tip PNS 18- T i APM-2

Partija 3: Nabavka rezervnih djelova za generatore vodonika tip HG KUBE

- POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

- Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

Partija 1: Nabavka rezervnih djelova za analizatore: APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx), APSA 370 (analizatori za mjerenje SO2), APMA 370 (analizatori za mjerenje CO), APHA 370 (analizatori za mjerenje CH4/NMHC/THC) i APOA 370 (analizatori za mjerenje O3)

| Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Air filter 0.3µ | 1 | kom |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Catalyzer filling DO For deozonizer | 1 | kom |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Gas cleaner mist catcher BAA | 1 | kom |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Catalyzer NO2/NO 3ml | 1 | kom |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | PPD Capillary for APNA370 | 1 | kom |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | UV Lamp for APNA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Liner for UV Lamp for APNA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Air filter 0.3µ | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Catalyzer filling DO For deozonizer | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Gas cleaner mist catcher BAA | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Catalyzer NO2/NO 3ml | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | PPD Capillary for APNA370 | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | UV Lamp for APNA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Liner for UV Lamp for APNA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Air filter 0.3µ | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Catalyzer filling DO For deozonizer | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Gas cleaner mist catcher BAA | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Catalyzer NO2/NO 3ml | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | PPD Capillary for APNA370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | UV Lamp for APNA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx) | Liner for UV Lamp for APNA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | Air filter 0.3µ | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | Catalyzer filling DO For deozonizer | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | Gas cleaner mist catcher BAA | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | Catalyzer NO2/NO 3ml | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | PPD Capillary for APNA370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | UV Lamp for APNA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx) | Liner for UV Lamp for APNA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Gas cleaner ESU-050A | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Air filter 0.3 μ | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Xenon lamp | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Optical lens | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Gas cleaner ESU-050A | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Air filter 0.3 μ | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Xenon lamp | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2) | Optical lens | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Catalyst filling CO for APMA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Mist catcher BAA-050 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Catalyst filling CO for APMA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Mist catcher BAA-050 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Catalyst filling CO for APMA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Mist catcher BAA-050 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Pljevlja analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APOA 370 (analizatori za mjerenje O3) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APOA 370 (analizatori za mjerenje O3) | Catalyst filling CO for APOA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APOA 370 (analizatori za mjerenje O3) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3) | Catalyst filling CO for APOA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Air filter 0.3 μ | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Purifier for APHA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Non Methan cutter for APHA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Filter element Sample filter | 1 | pakovanje od 24 kom |
| LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Air filter 0.3 μ | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Diaphragm assembly for GS and GD series | 2 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Purifier for APHA 370 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC) | Non Methan cutter for APHA 370 | 1 | kom |

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za analizatore i uzorkivače suspendovanih čestica: tip PNS 18- T i APM-2

| Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA:Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Carbon vanes for VT4.4 | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | (set of 5 pieces)* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Kotor uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10) | Pump internal filter for VT4.4* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Zero air filter for APM-2* | 2 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump 12V for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Bypass filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump outlet filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Silicone for internal lines | 3 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Light scattering photometer for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Flow senzor APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Zero air filter for APM-2* | 2 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump 12V for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Bypass filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump outlet filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Silicone for internal lines | 3 | kom |
| LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Light scattering photometer for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Zero air filter for APM-2* | 2 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump 12V for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Bypass filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump outlet filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Nikšić analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Silicone for internal lines | 3 | m |
| LOKACIJA: Nikšić analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Light scattering photometer for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Zero air filter for APM-2* | 2 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump 12V for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Bypass filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump outlet filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Silicone for internal lines | 3 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Light scattering photometer for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Zero air filter for APM-2* | 2 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump 12V for APM-2* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Bypass filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Pump outlet filter Type WIX* | 1 | kom |
| LOKACIJA: Bar analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Silicone for internal lines | 3 | m |
| LOKACIJA: Bar analizator APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5) | Light scattering photometer for APM-2* | 1 | kom |

Partija 3: Nabavka rezervnih djelova za generatore vodonika tip HG KUBE

| Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina generator vodonika tip HG KUBE | Control device | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina generator vodonika tip HG KUBE | Frequeny inverter | 1 | kom |
| LOKACIJA: Pljevlja-Gradina generator vodonika tip HG KUBE | Pump | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica-Gornje Mrke generator vodonika tip HG KUBE | Centrifugal pump | 1 | kom |
| LOKACIJA: Podgorica-Gornje Mrke generator vodonika tip HG KUBE | Cell for HG Basic | 1 | kom |

Napomena:

*Ukoliko se u pojedinim pozicijama navodi naziv proizvođača opreme ili materijala ponuđač može ugraditi opremu i materijal drugih proizvođača pod uslovom da ta oprema i materijal ima iste - ekvivalent ili bolje karakteristike koje odgovaraju tehničkoj specifikaciji.

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaz da su rezervni djelovi originalni (originalno pakovanje rezervih djelova sa standardnom deklaracijom).

- DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

po partijama je:

Partija 1: Nabavka rezervnih djelova za analizatore: APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx), APSA 370 (analizatori za mjerenje SO2), APMA 370 (analizatori za mjerenje CO), APHA 370 (analizatori za mjerenje CH4/NMHC/THC) i APOA 370 (analizatori za mjerenje O3) procijenjene vrijednosti 21.800,00€

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova za analizatore i uzorkivače suspendovanih čestica: tip PNS 18- T i APM-2 procijenjene vrijednosti 21.200,00€

Partija 3: Nabavka rezervnih djelova za generatore vodonika tip HG KUBE procijenjene vrijednosti 5.000,00€.

UKUPNO:                    48.000,00 €.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi: NE

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi: NE

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti: NE

ELEKTRONSKI KATALOG

Elektronski katalog: NE

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

- NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti:

Ponuđač je dužan u Finansijskom dijelu ponude, ukoliko nudi ekvivalent navede naziv proivođača robe koju nudi.

Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, Kriterijum za utvrđivanje ekvivalentnosti je tehnička dokumentacija

- OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

- SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovor, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenja usluge;

- garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Izabrani ponuđač je dužan da najkasnije 8 dana  prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu:

1.najniža ponuđena cijena (C)     ................................................................. 90 bodova

Najniža ponuđena cijena obračunava se sa max brojem bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

C  = (Cmin/ Cp) x 90

Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

2. kvalitet (K)  ................................................................................................. 10 bodova

Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet vrši se u odnosu na rok izvršenja ugovora.

Najniži ponuđeni rok za izvršenje ugovora  obračunava se sa max brojem bodova 10.

Bodovi za ostale rokove obračunavaju se u odnosu na najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora po formuli:

R  = (Rmin/ Rp) x 10

Rp – ponuđen rok izvršenja ugovora

Tmin – najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora

Formula za ukupan broj bodova

U = C+R

U Ukupan broj bodova

C - Najniže ponuđena cijena

R - Kvalitet

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI, ODNOSNO NAJBLIŽE 100 .

- JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

djelove ponude koji se odnose na nazive rezervnih djelova i bitne karakteristike rezervnih djelova.

- NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 02.10.2025. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  02.10.2025. godine u 09:00 sati.

Ukoliko ponuđač ne dostavlja dio ponude - granciju ponude preko ESJN-a, ista se dostavlja:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi:  IV Proleterske 19, Podgorica.

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Proleterske 19, Podgorica, s tim što garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za elektronsko podnošenje ponude,

radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 02.10.2025.  godine do 09:00 sati.

- USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

- TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

- UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

___________________________________________

Izabrani ponuđač (u daljem tekstu: lzvršilac)  se obavezuje (važi za sve partije):

•  da poslove koji su predmet ugovora obavlja kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa  važecim   zakonskim propisima,  normativima i standardima za ovu vrstu posla;

•  da primijeni mjere  zaštite  na radu  propisane zakonom,  kako  ne bi doslo  do povrede, odnosno   nesreće  na  poslu,   a  u  slucaju   da  do  istih  dođe,   odgovoran  je  po  svim osnovama;

• da  odmah,  po  zahtjevu Naručioca,  pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

•  da   nadoknadi  svu   štetu   Naruciocu,  koja   bude   prouzrokovana   nesavjesnim,  nekvalitetnim i neblagovremenim radom.

lzvršilac se obavezuje (važi za sve partije):

•   da najavi isporuku rezervnih djelova najmanje 2 (dva) dana prije dana isporuke, radi određivanja datuma i vremena isporuke, odnosno prijema od strane Naručioca.

Naručilac  se obavezuje

•	da vrši plaćanje u skladu sa utvrđenom uslovima i rokom plaćanja .

Produženje  roka izvršenja ugovora (važi za sve partije)

Izvršilac ima pravo da zahtijeva produženje roka izvršenja ugovora u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za   mjesto na kome se stanice nalaze i sl.).

Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti.

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku (važi za sve Partije)

Garantni rok je 365 dana od dana završenog etaloniranja/kalibracije uređaja.

Izvršilac je dužan da o svom trošku otkloni sve nepravilnosti u radu uređaja koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.

Garantni rok za rezervni dio koji se mijenja počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.

U slučaju potrebe vršenja ponovnog etaloniranja/kalibracije uređaja na kojem je izvršena zamjena rezervnog dijela, a utvrdi se da je razlog intervencije u vezi sa kvalitetom isporučenog rezervnog dijela, isto je obaveza Izvršioca.

Ukoliko Izvršilac ne otkloni nedostatke Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Ugovorena kazna

Ako Izvršilac svojom krivicom ne završi predmetnu uslugu u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 0,50% ukupne ugovorene cijene za svaki dan   prekoračenja   roka izvršenja ugovora. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene.  Izvršilac i Naručilac ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvršilac dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvršiočevih potraživanja za izvršenu uslugu koja je predmet  ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvršioca.  Plaćanje ugovorene kazne  ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi realizaciju ugovora. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

•	izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;

•	izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvršioca na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;

•	izmjenom se značajno povećava obim ugovora;

•	promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvršilac  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;

•	ako Izvršilac ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:

(a) kada Naručilac izda nalog da se predmetna usluga ne izvršava saglasno ugovoru;

(b) kada Izvršilac ne bude izvršavao svoje  obaveze u ugovorenom roku.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov  iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Antikorupcijska klauzula

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Naknada štete

U slučaju da Izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora.

Rješavanje sporova

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se Privredni sud u Podgorici

lzvršilac se obavezuje  da u toku važenja  Ugovora,  kao i u roku od jedne  godine   po  isteku  ugovora,  ne  iznose  podatke u vezi Ugovora,  poslova  i aktivnosti  Naručioca,  bez  prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave  u vezi  Ugovora ugovorne strane će pokusati da  rijese sporazumno.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama u sljedećem slučajevima:

1)	radi nabavke dodatnih roba, usluga, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2)	kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3)	ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

- ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora