## CT mikrolokacije
| Šifra | Naziv lokacije | Širina | Dužina | Namjena | Opis lokacija | Opis i konstatacije napajnje
1 | CT01 | Studentski dom i trg | 42°23'15.20"N | 18°55'36.17"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno je bilo definisano da lokacije CT 01 - Studentski dom i CT 02 - Studentski trg (stara Lokanda) budu zasebne. Obilaskom je utvrđeno da zbog udaljenostu bude jedna lokacija sa nazivom CT01 - Studentski dom i trg. Na raskrnici ulica Vojvode Batrića i Baja Pivljanina potrebno je projektovati kamere za snimanje prostora i detekciju registarskih tablica u 4 (četiri) pravca (LPR) sa po 4 ANPR kamere i 4 kamere za kontrolu prostora i jednom kamerom za snimake prostora 360 stepeni (PTZ). Na Studenstkom trgu potrebno je projektovati 2 (dvije) PTZ kamere i 1 (jednu) fiksnu visoke rezolucije za kontrolu prostora. Na trgu je potrebno sagledati mogućnost korišćenja postojećih stubova od ulične rasvjete u svhu držača kamera. Po potrebi predvidjeti zamjenu postojećih stubova za rasvjetu, ukoliko isti nijesu pogodni za ovu namjenu. Orman za smiještanje opreme i koncentraciju komunikacionih linkova predvidjeti na podjednakoj udaljenosti. Prilikom projektovanja sve instalacije i komponente moraju biti u skladu sa arhitekurom , te voditi raguna o estetici i funkcionalnosti. A u skladu sa instrukcijama loksamouprave i naručioca projekta. | U blizini, cca 30m je postojeća TS. Površine na trasi budućeg napojnog kabla su završene/asfalt, beton, nema kanalizacije osim na ulaz u TS. Dužine napojnih vodova će se proporcionalno povećavati/smanjivati u zavisnosti od lokacije instalacija.
3 | CT02 | Trg kralja Nikole | 42°23'16.99"N | 18°55'31.74"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno je bilo definisano da se lokacije zove CT 03 - Trg kralja Nikole (na zgradi Pošte). Novi naziv lokacije je CT02 - Trg kralja Nikole. Za projektovalje ove lokacije potrbno je pribaviti potrebne saglasnosti nadložnih instanci kako bi se koristila fasada zgrade Pošte, te infrastruktura u vidu napajanja električnom energijom i provlačenja komunikacionih lonkova. Orman za smiještanje opreme i komunikacionih lonkova predvidjeti u zgradi pošte. Ukoliko se tokom projektovanja pokaže da je isto neizvodljivo, sa naručiocem je potrebno precizirati postavljanje konzolnog stuba i stubnog rek ormana. Na ovoj lokacij je potrebno predvidjeti 1 (jednu) kameru za kontolu prostora 360 stepeni, te 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora. | poželjno je da se oprema postavi na fasadi objekta Pošte CG, na odgovarajuće konzole. U tom slučaju napajanje ove lokacije nije zahtjevno, preko PMO na fasadi objekta, a tačka priključenja na NN mrežu je max 20m. U varijanti da to nije moguće, mora se imati u vidu da je u pitanju centar grada, i da su sve povrsine na trasi napojnog kabla završene/asfalt, beton, saće i td.
4 | CT03 | Parkin TO, Ljetnja pozornica i Orlov Krš | 42°23'6.66"N | 18°55'22.64"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno je bilo definisano da se lokacija zove CT 04 - Parking TO. Novi naziv je CT03 - Parkin TO, Ljetnja pozornica i Orlov Krš. Spaja se sa prethodno definisanim lokacijama CT 26 - Ljetnja pozornica i CT 27 - Orlov Krš. Na lokaciji je potrebno predvidjeti dva pravca za detekciju registaskih oznaka i kontrolu prostora saobraćajnice ul. Štampar Makarije, prije i posle ulaza na parking TO, sa dvije kamere za detekciju registarskih oznaka na vozilima i dvije za kontrolu prostora. Kod Ljetnje pozornice projektovati dvije kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora, a na Orlov Krš projektovati jednu PTZ kameru sa optičkim zumom minimum x40. Do konzolnih stubova na Ljetnoj pozornici i Orlovom Kršu predvidjeti uspostavljanje kriptovanog radio linka. Radio link projektovati na način da su uređaju potrebni za ovu namjenu instalirani ka konzolnim stubovima na Ljetljoj pozornici i Orlovom Kršu sa jedne strane i na konzolnom stubu kod Parkinga TO sa druge strane. | CT 4, se spaja sa CT 26 i CT 27. Ovo spajanje ne utiče na napajanje, znači postoji NN mreža, kablovska, sve površine su završene/asfalt, beton/, ima i dionice na trasi napajanja koje je zelena površina. O odnosu na poziciju konzola, rastojanja od tačke priključenja su od min 10 do max 120m. Ovdje napominjem da je na lokaciji CT 27, NKRO na fasadnom zidu na ulazu u kompleks Orlov krs, gdje je završena NN kablovska mreža.
| CT04 | Njegošev Muzej Biljarda | 42°23'15.90"N | 18°55'26.18"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno je bilo definisano da se lokacija zove CT 23 - Arhiv. Obilaskom je utvrđeno da se lokacija pomijera na trgu ispred Biljade i novi naziv je CT04 - Njegošev Muzej Biljarda. Na lokaciji potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jedna) kamera za kontolu prostora 360 stepeni. Na lokaciji iskoristiti postojeći stub-putokaz za montažžu kamera i opreme. Po potrebi projektovati i previdjeti zamjenu postojećeg stuba kako bi se realizovala lokacija. Sve usaglasiti sa lokalnom saopupravom, trenutnom i okolnom arhitekturom, te voditi računa o estetici i funkcionalnosti. Ukoliko se tokom projektovanja pokaže da se se laokacija ne može realizovati na ovaj način, projektan će u satradnji sa naručiocem predložiti alternativno rješenje. | Istorijsko jezgro CT. Pomjera se lokacija u neposrednoj blizini Biljarde. NN mreza je kablovska, sve povrsine na trasi buduceg napojnog voda su zavrsene/asfalt, beton, sace I sl/. Mjesto buduceg prikljucenja je udaljeno cca 30m.
5 | CT05 | Raskrsnica kod Narodnog muzeja | 42°23'23.56"N | 18°55'23.23"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno je bilo definisano da se lokacija zove CT 05 - Kod povdožnjaka. Obilaskom terena utvrđeno da je korisnije pomjeriti na raskrsnici kod Narodnog muzeja. Lokacija a će se zvati CT05 - Raskrsnica kod Narodnog muzeja. Na lokaciji je potrebno predvidjeti 3 (tri) pravca za detekciju registaskih oznaka, sa 3 ANPR kamere i 3 kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kaerom visoke rezolucije za kontolu prostora i jednom kaerom za kontolu prostora 360 stepeni (ptz). Prilikom projektovanja voditi računa o uklapanju instalacija i konzola u trenutnu arhitekturu, voditi računa o estetici i funkcionalnosti. | Pomjeranje ne utiče na rješenje napajanja. Znači, postoji NN mreža/kablovska, u neposrednoj blizini 20m je i TS.
| CT06 | Balšića Pazar i Erste banka | 42°23'21.95"N | 18°55'28.89"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Novi naziv lokacije je CT06 - Balšića Pazar i Erste banka. Nastala spajanjem prethodno definisanih lokacija CT 08 - Balšića Pazar i CT 28 - Erste banka. Upisane koordinate su predlog pozicije za smiještanje reck ormana, na približnoj udaljenosti odaljenosti imeđu Erste banke i raskrsnice ul. Baja Pivljanina i Balšića Pazara. Na raskrsnici je potrebno projektovati 2 (dva) pravca detekcije registarskih oznaka i kontrole prostora, sa dvije ANPR kamere i dvije kamere za kontrolu prostora, 1 (jedna) kamera za kontrolu prostora 360 stepeni i 1 (jedna) kamera visoke rezolucije za kontrolu prostora Balšića Pazara. Na poziciji kod Erste banke projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kemru za kontlou prostora 360 stepeni. Sagledati mogućnost korišćena fasada na bojektu Erste banke, kao i korišćenja infrastrukture u istom. Ukolikoisto nije moguće ralizovati, potrbno predvidjeti konzolni srub za instaliranje opreme. Takođe, voditi računa o okolnoj arhitekturi, kako bi se konzolni stubovi uklopili u ambijent, kao i o estetici i funkcionalnosti | Spajanje sa CT 28, ne utiče na napajanje. Znači, ovdje je NN mreža urađena kablovski, sve površine na trasi budućih napojnih vodova su završene, asfalt/beton. U neposrednoj blizini su NKRO, cca min 10 do max 30m u zavisnosti od lokacija instalacija.
| CT07 | Spomenik Vila i francusko poslanstvo | 42°23'27.49"N | 18°55'24.25"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Novi naziv lokacije CT07 - Spomenik Vila i francusko poslanstvo. Nastala spajenjem prethodno definisanih lokacija CT 06 - Raskrsnica kod spomenika Vila i CT 07 - Kod francuskog poslanstva. Upisane koordinate su predlog pozicjie reck ormana za smiještanje opreme i koncentraciju linkova. Na raskrsnici ul. Baja Pivljanina i Jovana Tomaševića projektovati 4 (četiri) pravca za detekciju registraskih oznaka i kontrolu prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamere i 4 (četiri) kamere za kontrolu prostora, jedan pravac detekcija registraskih oznaka i kontrola prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom i 1 (jednom) kaerom za kontrolu prostora u ul.Vojvode Boža ka vrtiću, te 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kemraom za kontolu prostora 360 stepeni. Kod francuskog poslanstva predvidjeti 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora 360 stepeni. | Semaforska raskrnica. Bez obzira na spajanje ove lokacije sa CT 7, napajanje nije zahtjevno. NN mreža je kablovska, NKRO u blizini objekta bivse Francusko poslanstvo, cca 40m. Sve površine na trasi budućih napojnih vodova su završene/asfalt i beton/, ali je za očekivati da je zbog semaforske signalizacije ova lokacija opremljena kanalizacijom. Svakako na ovoj lokaciji neće trebati mjerno mjesto.
9 | CT08 | Kod autobuske stanice | 42°23'27.45"N | 18°55'35.62"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno definisana lokacija CT 09 - Kod autobuske stanice naziva se CT08 - Kod autobuske stanice. U blizini ograde autobuske stanice potrebno predvidjeti konzolni stub sa stubnim reck ormanom i 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora 360 stepeni. | Poželjno je da se oprema postavi na konzolnom stubu na zelenoj površini na ulazu u krug autobuske stanice. U tom slučaju napajanje ove lokacije nije zahtjevno, preko obližnjeg postojećeg PMO ili NKRO na fasadi obližnjih objekata, a tačka priključenja na NN mrežu je max 20m. U varijanti da to nije moguće, u blizini je TS, na oko 60m.
10 | CT09 | Kod stare vatrogasne | 42°23'25.11"N | 18°55'39.13"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 10 - Kod stare vetrogasne naziva se CT09 - Kod stare vatrogasne. Potrebno je projektovati 3 pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kemre za kontrolu prostora, kao i 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora. | U neposrednoj blizini je NN mreža/kablovska, po fasadama obližnjih objekata su PMO/NKRO.
| CT10 | Na dnu Njegoševe-Vučedolska | 42°23'5.50"N | 18°55'39.00"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 30 - Na dnu Njegoševe/Vučedolska naziva se CT10 - Na dnu Njegoševe-Vučedolska. Potrebno je predvidjeti 3 pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu preostora sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije i 1 (jednom) kamereom 360 stepeni za kontrolu prostora. | NN mreza SKS je udaljena cca 100m. Kako je objekat u blizini, ima napajanje, predpostavljam da je napojen kablovski, udaljenost je cca 20m.
| CT11 | Belvederska ulica | 42°22'55.81"N | 18°55'55.37"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 22 - Belvederska ulica (kuća Adžića) naziva se CT11 - Belvederska ulica. Potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registasrskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 1 (jednom) kemreom za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora 360 stepeni. | Postojece kamere koje je postavila Prijestonica CT, napojene su mrezno, SKS-om. Pozeljno da se postojeca pozicija pomjeri za nekoliko metara, znaci mora se planirati novo napajanje sa postojece NN mreze/SKS/. U pitnju je iskljucenje sa magistralnog puta CT BD, krak prema CT, sa desne strane iskljucenja je NN mreza/SKS, u blizini privatni objekti za stanovanje.
| CT12 | Belveder | 42°23'10.26"N | 18°56'24.55"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 21 - Belveder naziva se CT12 - Belveder. Potrebno je projektovati četiri pravca za detekciju registraskih oznaka i kontrolu prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamere i 4 (četriri) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije (izlaz Nikšić - Cetunje) i 1 (jednom) kamerom 360 stepeni za kontrolu prostora (izlaz Lipci - Podgorica). | Na lijevoj stani saobracajnice, pravac PG - CT, postoji NN mreza/SKS, na betonskim stubovima, koji su udaljeni od magistralnog puta cca 2m.
| CT13 | Crna greda-magistrala | 42°23'17.54"N | 18°56'15.48"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 19 - Crna greda/magistrala naziva se CT13 - Crna greda-magistrala. Potrebno je projektovati dva pravca detekcije registraskih oznaka i kontrole prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i denom kamerom za kontrolu prostora. Projektovati konzolni stub i stubni reck orman za smiještanje opreme. | Na lijevoj stani saobracajnice, pravac PG - CT, nema instalacija. Na desnu stranu saobracajnice su privatni objekti za stanovanje, I postoji NN mreza/SKS, udaljeni betonski stubovi cca 40m.
| CT14 | Kružni Tok | 42°23'12.13"N | 18°55'49.92"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 18 - Kružni tok - ulaz u grad naziva se CT14 - Kružni tok. Potrebno je projektovati tri pravca detekcije registarskih oznaka ikontrole prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora 360 stepeni. | NN mreza je kablovska. NKRO je u blizini,udaljen cca 15m, nalazi se sa desne strane saobracajnice, pravac PG - CT.
| CT15 | Crna greda kod benzinske | 42°23'17.48"N | 18°55'49.53"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 20 - Crna greda kod benzinske naziva se CT15 - Crna greda kod benzinske. Potrebno je projektovati dva pravca detekcije registarskih oznaka i kontrole prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora. Projektovati konzolni stub i stubni reck orman za smiještanje opreme i komunikacionih linkova. Obzirom da se radi o ograničenom prostoru, sagledati mogućnost postavljanja konzolnog stuba na označenom dijelu, a kao alternativa može se sagledati ostrvo iza pumpe, ukoliko je isto u nadležnosti lokalne samouprave. | Pozeljna lokacija portala iza benzinske stanice. Na desnoj stani saobracajnice/nema trotoara ni sa jedne strane/, pravac PG - CT, postoji NN mreza/SKS, na betonskim stubovima odmah pored saobracajnice.
| CT16 | Raskrsnica prema STADIONU | 42°23'34.70"N | 18°55'35.46"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisane lokacije CT 15 - Raskrsnica Mojkovačak/VOLI i CT 16 - Stadion su objedinjene u jednu i naziva se CT16 - Raskrsnica prema STADIONU. Protebno je projektovati tri pravca detekcije registarskih oznaka i kontrole prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 1 (jedna) kamera visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jedna) kamera 360 stepeni za kontraolu prostora. Takozvanu PTZ kameru potrebno je projektovati u dijelu zelene površine kod stadiona ( 42°23'34.40"N - 18°55'32.51"E ) | CT 15 i CT 16 se spajaju. TS je na desnoj strani saobraćajnice, pravac PG CT. TS je udaljena cca 100m. NKRO je na samoj granici/ogradi fudbalskog stadiona, i udaljen je cca 60m.
| CT17 | Raskrcnica Bul. Crnogorskih Junaka i Nikca od Rovina | 42°23'30.17"N | 18°55'19.70" | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 29 - Bulevar (Nikca od Rovina) naziva se CT17 - Raskrcnica Bul. Crnogorskih Junaka i Nikca od Rovina. Potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskoih oznaka i kontrolu prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamere i 3 kamere za kontrolu prostora, 1 (jedna) kamera visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jedna) kamera za 360 stepeni kontrolu prostora. | Bulevarska raskrnica. NN mreza je kablovska, sve povrsine na buducoj trasi napojnih vodova su zavrsene. NKRO je na desnoj strani saobracajnice, pravac Njegusi CT, na glavnom ulazu u ugostiteljski objekat 357.
| CT18 | Raskrsnica ul. Peka Pavlovića i Sava Burića | 42°23'32.70"N | 18°55'3.71"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 31 - Peka Pavlovića (u blizini škole) naziva se CT18 - Raskrsnica ul. Peka Pavlovića i Sava Burića. Potrebno je projektovati tri pravca detekcije registarskih oznaka i kontrole prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kemere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere vidoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni kontrolom prostora. | NN mreza je kablovska, udaljena max 10m.
| CT19 | Bulevar (Cetkom) | 42°23'36.41"N | 18°55'6.35"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 11 - Bulevar (Cetkom) naziva se CT19 - Bulevar (Cetkom). Potrebno je projektovati četiri pravca za detekcije registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 7 (šest) ANPR kamera (ul. Sava Burića prema ul. Baja Pivljanina 1 ANPR) i 4 (četiri) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora. | Semaforska raskrnica, pa je za očekivati da napajanje nije zahtjevno. NN mreža je kablovska, NKRO na zelenoj površini razdjelniku između saobraćajnih traka. Dalje, postoje i PMO na betonskom stubu/desno, pravac CT - Njegusi. Sve površine na trasi budućih napojnih vodova su završene/asfalt i beton/, ali je za ocekivati da postoji kanalizacija zbog okolnosti da je u pitanju semaforska raskrnica.
| CT20 | Raskrsnica kod Divizije | 42°23'41.66"N | 18°55'10.89"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 17 - Raskrsnica kod Divizije naziva se CT20 - Raskrsnica kod Divizije. Potrebno je projektovati četiri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamere i 4 (četiri) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Semaforska raskrnica. Napajanje nije zahtjevno. NN mreža je kablovska, NKRO 2 kom u blizini, udaljeni cca 20m. Sve površine na trasi budućih napojnih vodova su završene/asfalt i beton/, ali je za očekivati da je zbog semaforske signalizacije ova lokacija opremljena kanalizacijom. Svakako na ovoj lokaciji neće trebati mjerno mjesto.
| CT21 | Raskrsnica ul. Mojkovačka i Sava Burića | 42°23'49.77"N | 18°55'24.77"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 14 - Raskrsnica Mojkovačka i Sava Burića (Crvenkapa) naziva se CT21 - Raskrsnica ul. Mojkovačka i Sava Burića. Potrebno je projektovati tri pravca za prepoznavanje registraskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, kao i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | U neposrednoj blizini je NN mreža/SKS, u neposrednoj blizini saobraćajnice su betonski stubovi na kojima su PMO. U pitanju je lijeva strana saobraćajnice, pravac CT - Njegusi.
| CT22 | Raskrsnica ul. Mojkovačka i Jabučka | 42°23'54.10"N | 18°54'55.57"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 13 - Raskrsnica Mojkovačka i Jabučka naziva se CT22 - Raskrsnica ul. Mojkovačka i Jabučka. Potrebno je projektovati četiri pravca detekcije registarskih oznaka i kontrole prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamere i 4 (četiri) kamere za kontrolu prostora. | U neposrednoj blizini je NN mreža/SKS, u neposrednoj blizini saobraćajnice su betonski stubovi na kojima su PMO. U pitanju je lijeva strana saobraćajnice, pravac CT - Njegusi.
| CT23 | Raskrsnica Bulevar i ul. Mojkovačka | 42°23'48.05"N | 18°54'42.59"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Prethodno definisana lokacija CT 12 - Bulevar (Agencija za razvoj i podršku poslovanju) naziva se CT23 - Raskrsnica Bulevar i ul. Mojkovačka. Potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostroa, sa 5 (pet) ANPR kamera i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni kontrolom prostora. | U neposrednoj blizini je NN mreža/SKS, u neposrednoj blizini saobraćajnice su betonski stubovi na kojima su PMO. U pitanju je desna strana saobraćajnice, pravac CT - Njegusi.
24 | CT24 | Bajice | 42°24'2.41"N | 18°53'36.91"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Na lokaciji CT24 - Bajice potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. Projektovati jedan konzolni stub sa stbnim reck ormanom za smiještanje opreme i koncentraciju komunikacionih linkova. | NN mreza je SKS, sa obije strane saobracajnice, pravac CT - Kotor, preko Njegusa. Betonski stubovi su u neposrednoj blizini saobracajnice, PMO, na stubovima.
| CT25 | Raskrsnica ul. Lovćenska i Peka Pavlovića | 42°23'35.32"N | 18°54'41.16"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registaskih tablica na vozilima. | Na lokaciji CT25 - Raskrsnica ul. Lovćenska i Peka Pavlovića potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora. | Preko puta groblja, udaljenost cca 40m, je NN mreza SKS, postojeci NKRO I PMO.
25 | CT26 | Lovćenska | 42°23'24.11"N | 18°54'9.61"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno definisana lokacija CT 25 - Lovćenska naziva se CT26 - Lovćenska. Potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. Takođe potrebno je projektovati konzolu i stubni reck orman za smiještanje opreme i koncenttraciju komunikacionih linkova. | NN mreža SKS, na betonskim stubovima na lijevoj strani saobraćajnice, pravac CT - Njegusi Na betonskim stubovima postojeći PMO.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on B3: Author: Šifra mikrolokacije. Koristiti oznaku grada i dva broja. Primjer: CT01 ili HN01
Note on C3: Author: Koristiti opšte poznati naziv, nešto po čemu je lokacija karakteristična.
Note on D3: Author: Upisati geografsku širinu
Note on E3: Author: Upisati geografsku dužinu
Note on F3: Author: Upisati namjenu: ptrpoznavanje tablica, lica, kontrola prostora. 1 ili 2 ili 3 uslova
Note on G3: Author: Opisati pravce nadzora, potecijalni broj kamera, karektiristične tačke i td