OBRAZAC 1  

DOO“ Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 03/16 
Redni broj iz Plana javnih nabavki :  12
Herceg Novi, 16.02.2026.g


Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (.,Sluzbeni list CG",  br.  74/19 i  3/23), DOO“ Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi  objavljuje    :    





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ROBA

NABAVKa HLORA , bazdarenja boca za hlor i zamjene ventila na bocama za hlor


                    Broj tenderske dokumentacije :03/16



Predmet nabavke se nabavlja:

· kao cjelina 
 




















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude



2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora


3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 40 000,00 € bez PDV-a.
 24311900 - Hlor
71632100 - Usluge ispitivanja ventila
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

 
Predmet javne nabavke u skladu sa načelom ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava, i s obzirom na namjenu ne može se podijeliti na partije.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za : nije primjenljivo
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za: nije primjenljivo
NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija). 
nije primjenljivo
ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi : nije primjenljivo 

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

- Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 
REZERVISANA NABAVKA

 
X Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:  nije primjenljivo.
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti : nije primjenljivo
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1. je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
1. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
1. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
1. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
1. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
1. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
1. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6.SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 (TRIDESET )dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Dobavljač je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.[footnoteRef:7] . [7:  Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.] 

U garanciji mora biti klauzula da je bezuslovna i plativa na prvi poziv.i podaci  o javnoj nabavci.
7 [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 
 odnos cijene i kvaliteta 
 

 Cijena – 90bodova, Primjenjuje se formula odnosa najnize ponuđene cijene i datog ponuđača x broj bodova 90.
Kvalitet- ovaj kriterijum se izrazava kroz rok isporuke: ponudi sa najkracim, ponuđenim rokom isporuke fco naručilac ce se dodijeliti 10 bodova .  
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke robe/ ponuđeni rok)x10 Napomena: rok isporuke robe je maksimum 15 kalendarskih   dana, od dana pismene narudzbe putem e-mail-a. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda ponuđač je dužan u dijelu rok izvršenja ugovora ,  u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, navesti tačan rok isporuke robe izražen brojem  kalendarskih dana .
 Vrednovanje ponuda sa varijantama: nije primjenljivo

 
	

	

	



8 [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
9 [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude  se podnose  preko  ESJN-a  zakljucno  sa danom  03.03.2026 .    godine  do 09h. Otvaranje  ponuda  odrzaca  se dana 03.03.2026.g.    godine  u 09h.
 U skladu  sa  članorn  122  Zakona   o javnim  nabavkama,   garancija   ponude i Izjava privrednog subjekta podnosi   se  u elektronskom   obliku putem  ESJN.


Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
 U garanciji MORA BITI NAVEDENA KLAUZULA da je ista bezuslovna i plativa na prvi poziv i javna nabavka na koju se odnosi. Način dostavljanja granacije ponude je prema navodima iz tenderske dokumentacije i potrebno je da se PREMA TOME TAČNO napise svaki podatak na zatvorenoj koverti garancije ponude. 
 
lzuzetno,   ako ponudac  ne moze  da garanciju  ponude  podnese  u elektronskom   obliku,   dužan je  da putem  ESJN  dostavi  kopiju  garancije   ponude,  a da original  garancije   ponude  dostavi, odnosno   uruci  naruciocu   neposredno   iii  putem  pošte,   preporucenorn posiljkom   najkasnijeprlje  isteka roka za podnosenje  ponuda.

Dio ponude  koje se ne dostavlja  preko  ESJN-a,   a odnosi  se na garanciju  ponude  dostavlla  se:
 
•     neposrednom predajom   na arhivi  narucioca, na adresi  Put X hercegovačke brigade broj 3, Herceg Novi 85340
•     preporucenom   posilikorn  sa povratnicom,  na adresi  Put X hercegovačke brigade broj 3, Herceg Novi, 85340

radnim  danima  od  07:00  do  13:00   sati,   zakljucno   sa  danom    03.03.2026.g.    godine  do 09h.   .

Napomena : original   garancije   ponude   u  pisanom   obliku   se  dostavlja   u kovertu, na  koJOJ  se navodi: 

- naziv  i  sjediste  narucioca,  
- broj  tenderske   dokumentacije   za  koju se podnosi  03/26,
  - naziv,  sjedište  i    adresa  ponuđaca  i 
-    naznake  "garancija   ponude"  i 
                 "ne otvara]  prije  roka za otvaranje  ponuda".

  Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:nije primjenljivo

 
10 [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] : / /  [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


 
Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: / nije primjenljivo/
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

11 [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke: ne 

12 [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13 [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:10] [10:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


___________________________________________

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:  
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne
nabavke:
1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u
prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije
moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom,
uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili
znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti
prvobitnog ugovora,
3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora  nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije većeod 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

-Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO   naručilac, Filterska stanica Mojdež,  u Herceg Novom.U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.
- Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC izvršiti plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne facture.Isplata se vrši sa računa  naručioca.
- Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana. Nabavka je  sukcesivna  po  pismenoj narudžbi  od strane naručioca,  sa rokom isporuke od _........... kalendarskih dana od dana prijema narudzbenice za svaku pojedinačnu nabavku.
Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitetivnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja I DOBAVLJAČA da je roba spremna za primopredaju.
Sluzbenik Naručioca e-mailom dostavlja dobavljaču spisak boca za hlor, za punjenje, ukupan broj i po evidencionom broju sa boca. Prilikom isporuke boca sa hlorom kod Narucioca, potpisuje se otpremnica nakon provjere broja i stanja istih. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na predviđenoj lokaciji, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. . Izabrani ponudjač je dužan prilikom SVAKE isporuke dostaviti: - Izvjestaj o ispitivanju za tečni hlor-Cl2 izdat od proizvođača.
Kvalitativna primopredaja isporuke sto se tiče boca za hlor , podrazumjeva ispravnost istih , da nema fizičkih nedostataka i mana za dalju upotrebu 
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom: 

· U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe   koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA, 

· U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.
· Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta
·  Garancija ugovora : Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:  garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (TRIDESET  ) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora ; Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije. U garanciji mora biti klauzula da je bezuslovna i plativa na prvi poziv, sa BROJEM I NAZIVOM javne nabavke. Naručilac je u obavezi da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku predmeta nabavke.

- DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

- DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.
DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.
Garancija na robu je 12 mjeseci.
Garancija teče od dana isporuke robe.
NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi DOBAVLJAČU (  elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše DOBAVLJAČA o imenima ovlašćenih predstavnika. 
- DOBAVLJAČ je dužan neispravnu robu zamijeniti ispravnom ekvivalentnom po funkcionalnosti,u roku od 2 dana.
-Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

-Narucilac  ce imenovati   lice koje će  pratiti  realizaciju   ugovora.
 
- Na  sve  sto  nije  regulisano   ugovorom   o  javnoj   nabavci,    primjenjivace    se  odredbe  Zakona  o obligacionim   odnosima   (,,Sluzbeni   list Crne  Gore"   br.  47  od  07 08 2008   4/11  i 22/17)                                                                                       
- Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.
[bookmark: _GoBack]-Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u smislu člana 38  stav 3,  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 3/23, 11/23).

14 [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE


Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


[image: C:\Users\Lenovo\Downloads\sukob interesa hlor.jpg]




[bookmark: _Toc62730568]
16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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[F15.1ZJAVA NARUEIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTE!

Doo“ Vodovod i kanalizacija ,, Herceg Novi
Broj: 05-453/26

Mjesto i datum: Herceg Novi, 10.02.2026.god.

U skladu sa clanom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG”,
br.74/19 1 3/23),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 03/26 iz Plana j javne nabavke ESIN 24413 , stavka
12, za nabavku hlora, bazdarenje boca sa hlorom i zamjena ventila na istim, nijesam u
sukobu interesa u smislu ¢lana 41 stav 1 tatka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji

ekonomski i drugi li¢ni interes koji moZe uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom
postupku javne nabavke.

Lice koje je ugestvovalo u planiranju j javm: nabavke

DeanPes
O
¢—‘x“—“£” o

Predsjednik komisije za sprovodenje postupka javne nabavke,
Vladimir $¢epanovié,, sluzbenik za N

( Zé':'ﬁnow o V

s.r.
Clan komisije za sprovodenje postupka javne nabavke

Tanja Stamenkovi¢ , dipl.inZ.preh.teh. ,sf 0 lice iz obl. N
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Clan komisije za sprovodenje postupka javne nabavke
Svetlana Grubag, sl ik za JN

S.r.




