## HN
Šifra | Naziv lokacije | Širina | Dužina | Namjena | Opis lokacija | Opis i konstatacije napajanje
HN001 | Selo Malta | 42°29'35.28"N | 18°27'10.95"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Na lokaciji HN001 - Selo Malta (pored vatrogasnog doma) potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) sa mogućnošću termovizije. Sagledati mogućnost optike sa graničnog prelaza Debeli Brijeg ili radio linka, kao alternativu usled nemogućnosti provlačenja optičke infrastrukture. | NN mreza SKS u blizini, udaljena cca 10m
HN002 | Raskrsnica za Šćepoševiće | 42°28'35.26"N | 18°27'52.61"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Na lokaciji HN002 - Raskrsnica za Šćepoševiće potrebno je projektovati 2 pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, 1 (jedna) kamera visoke rezolucije za kontrolu prostora koja treba biti usmjerena prema sporednom putu (putu prema Šćepoševiću) i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Planirati infrastrukturu preko puta raskrsnice sa jednim stubom (stubni reck), lokacija na zahtjev Opštine. | NN mreza SKS, udaljena cca 50m. Potrebna infrastruktura na obije strane magistralnog puta, pravac H Novi-D Brijeg
HN003 | Motel Vinogradi | 42°28'21.76"N | 18°28'35.48"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Na lokaciji HN003 - Motel Vinogradi potrebno je projektovati 2 pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, jedan pravac ka selu Mojdež a drugi ka školi u Sutorini (selo Mokrinji). Lokacija kod škole Gašo Pajičić. | Nema vidne mreže. Privatni objekti za stanovanje u blizini, vide se PMO, udaljenost cca 15m
HN004 | Igalo, Sutorinsko polje | 42°27'47.37"N | 18°29'7.71"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Na lokaciji HN004 - Igalo, Sutorinsko polje potrebno je projektovati na jednom stubu pored puta 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) i 1 (jednu) ili 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora, kao i stubli orman za smiještanje opreme. | Nema vidne mreže. Privatni objekti za stanovanje u blizini, vide se PMO, udaljenost cca 15m
HN005 | Raskrsnica kod HDL Laković | 42°27'24.64"N | 18°29'33.45"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Na lokaciji HN005 - Raskrsnica kod HDL Laković potrebno je projektovati jedan stub, stubni rek orman za smještanje opreme, 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) i 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | NN mreža, kablovski, raskrsnica prema GP Kobola. Privatni objekti za stanovanje u blizini, vide se PMO, udaljenost cca 35m
HN006 | Njivički put, stara karaula | 42°27'0.38"N | 18°30'4.42"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Na lokaciji HN006 - Njivički put, stara karaula potrebno je projektovati jedan stub sa stubnim ormanom za smjetanje opreme kod priključnog puta sa lijeve strane sa 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) i 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | NN mreza SKS u blizini, udaljena cca 20m, vidni PMO po betonskim stubovima i NKRO na ivici parcela privatnih objekata
HN007 | Raskrsnica za Žvinje | 42°26'42.71"N | 18°30'18.54"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Na lokaciji HN007 - Raskrsnica za Žvinje potrebno je projektovati jedan stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme kod priključnog puta sa lijeve strane sa 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Nema vidne mreže, ni SKS i kablovski. Po informacijama od kolega iz policije, u trupu saobraćajnice je glavni napojni vod.
HN008 | Žvinje rasakrsnica prema Ilinici | 42°26'56.44"N | 18°29'29.59"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Na lokaciji HN008 - Žvinje rasakrsnica prema Ilinici potrebno je projektovati stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme sa 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora koje će da pokrivaju sve putne pravce. | NN mreza SKS u blizini, udaljena cca 35m
HN009 | Crkva Sv. Ilija Ilinica | 42°26'40.34"N | 18°29'29.14"E | Kontrola prostora | Na lokaciji HN009 - Crkva Sv. Ilija Ilinica potrebno je projektovati stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme sa 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) sa mogućnošću termovizije i bolje optike. Sagledati mogućnost radio linka prema OB Herceg Novi ili neke bliže mikrolokacije, kao alternativu usled nemogućnosti provlačenja optičke infrastrukture. | Lokacije nije obiđena, u pitanju je makadamski put. Obližnja crkva ima napajanje sa NN mreže.
HN010 | Raskrsnica Njivice | 42°26'26.52"N | 18°30'30.29"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Na lokaciji HN010 - Raskrsnica Njivice potrebno je projektovati stub prije i posle skretanja za Njivice sa 2 pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) | Nema vidne mreže, ni SKS i kablovski. Na udaljenosti od cca 50m, ugostoteljski objekat Baldo, priključen na NN mrežu.
HN011 | Ušće Sutorine i Stadion | 42°27'3.92"N | 18°30'6.83"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisane lokacije, HN11 - Ušće reke Sutorine i HN12 - Igalo -kod stadiona FK Igalo, se spajaju i lokacija se naziva HN011 - Ušće Sutorine i Stadion. Potrebno je projektovati 2 stuba, jedan stub sa stubnim ormanom za smiještanje opreme kod stadiona bliže rijeci sa 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) prema stadionu, a drugi stub kod mosta za 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora. Sagledati mogućnost radio linka sa Stare Karaule. | Mogućnost priključenja na NN mrežu, od fudbalskog stadiona NKRO, udaljen min cca 50 do max 80m, u zavisnosti od lokacije budućih potrala. Površine uglavnom završene, beton i asfalt,
HN012 | Ul. Trebinjska - Servisna zona | 42°27'39.56"N | 18°30'4.00"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN14 - Igalo, ul. Trebinjska kod Blue Line-a, Servisna zona sada se zove HN012 - Ul. Trebinjska - Servisna zona potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). S obzirom da se tu gradi veliki Olimpijski bazen konsultovati se sa upravom za saobraćaj oko puta. | NN mreza SKS u blizini, udaljena cca 10m
HN013 | Igalo - Eko pumpa | 42°27'19.21"N | 18°30'11.07"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN15 - Igalo- Eko pumpa, zove se HN013 - Igalo - Eko pumpa i potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora. | NN mreža, kablovski. Dva NKRO u zoni raskrsnice, jedan u ostrvu, drugi u neposrednoj blizini saobracajnice.
HN014 | Šištet - Nova autobuska stanica | 42°27'36.77"N | 18°30'29.38"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN16 - Šištet, kod Nove autobuske stanice, bazen zove se HN014 - Šištet - Nova autobuska stanica potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Stub na kome će biti kamere da se uklopi u infrastrukturu prilaznog puta nove autobuske stanice koja se pravi. | NN mreža SKS, na betonskim stubovima, udaljena cca 30m
HN015 | Park, Titova vila | 42°27'14.63"N | 18°30'21.92"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisina lokacija HN17 - Park-Titova vila, naziva se HN015 - Park, Titova vila i potrebno je projektovati dva stuba, jedan sa 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora da nadgleda raskrsnicu i jedan u donjem uglu prema moru sa 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) da nadgleda park . | NN mreža kablovska, NKRO udaljen cca 50m
HN016 | Ilijin park | 42°27'30.43"N | 18°30'42.88"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisane lokacije, HN18 - Obala Nikole Kovačevića kod hotela Palmon bay i HN19 - Ilijin park, se spajaju i naziva se HN016 - Ilijin park potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Za infrastrukturu koristi se objekat mijesne zajednice. | Za napajanje koristiti postojeći objekat infrastrukturu objekta Mjesne zajednice
HN017 | Raskrsnica V Crnogorske i Sava Ilića | 42°27'33.35"N | 18°30'50.84"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN20 - Raskrsnica Igalo, V Crnogorske , kod Arome (kod Tamarisa) naziva se HN017 - Raskrsnica V Crnogorske i Sava Ilića, potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | NN mreža, kablovski. Sve površine su završene, asfalt, beton.
HN018 | Petlja | 42°27'42.08"N | 18°30'46.27"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN21 - Petlja naziva se HN018 - Petlja i potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora ispod petlje tj mosta gdje se spajaju svi putevi, kod kuće Matijaševića. | NN mreža, kablovski. Sve površine su završene, asfalt, beton.
HN019 | Gomila, Bratstva i jedinstva | 42°27'48.32"N | 18°30'35.67"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN22 - Gomila, Bratstva i jedinstva, skretanje za VOLI naziva se HN019 - Gomila, Bratstva i jedinstva i potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN020 | Raskrsnica Sušćepan | 42°28'4.63"N | 18°30'22.63"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN23 - Sušćepan, raskrsnica za naselje naziva se HN020 - Raskrsnica Sušćepan i potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura
HN021 | Mojdež, raskrsnica Sutorina-Mokrine | 42°29'5.68"N | 18°29'27.48"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN24 - Mojdež, raskrsnica Sutorina-Mokrine - Vila Kilara naziva se HN021 - Mojdež, raskrsnica Sutorina - Mokrine potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura
HN022 | Park Igalo | 42°27'33.75"N | 18°31'2.94"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno definisane lokacije, HN25 -Igalo, od Solemara, ul Sava Ilića, HN26 - Omladinski park Igalo i HN27 - Galeb - Igalo, se spajaju i naziva se HN022 - Park Igalo. Potrebno je projektovati orman na približnoj udaljenosti između stubova. Jedan stub sa 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i sa 2 (dvije) kamere sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Jedna kamera visoke rezolucije snima pravac ulice Mića Vavića a druga snima ulaz u šetalište dok kamere sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) snimaju pravac parka kao i ulice Sava Ilića. | Centar grada, sve površine završene asfalt beton, sace. U zoni parka zelene površine i staze. NN mreža je kablovska, vidni NKRO, udaljeno cca 30m.
HN023 | Skretanje iz ulice Sava Ilića u Novosadsku | 42°27'29.89"N | 18°31'13.06"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Na lokaciji HN023 - Skretanje iz ulice Sava Ilića u Novosadsku potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. Oprema se smiješta u stubnom ormanu. | NN mreža kablovska, sve povrsine završene/asfalt beton/, NKRO u neposrednoj blizini buduće lokacije stuba
HN024 | Kantula - Topla | 42°27'24.09"N | 18°31'23.13"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN28 - Kantula Topla naziva se HN024 - Kantula - Topla i potrebno je projektovati stub, stubni orman za smještanje opreme, sa 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i sa 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | NN mreža, kablovski. Sve površine su završene, asfalt, beton. Udaljenost cca 10m
HN025 | Skretanje za novosadski | 42°27'38.75"N | 18°31'14.55"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN29 - Tatar bašta, Igalo skretanje za Novosadski naziva se HN025 - Skretanje za novosadski i potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora, kao i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura
HN026 | Mojdeški put, raskrsnica kod Vala | 42°27'43.42"N | 18°31'11.39"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN30 - Mojdeški put, raskrsnica kod Vala naziva se HN026 - Mojdeški put, raskrsnica kod Vala potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, sa 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura
HN027 | Novljanka | 42°27'24.31"N | 18°31'31.27"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN31 - Herceg Novi, kod RK Novljanka naziva se HN027 - Novljanka i potrebno je projektovati jedan pravac ka Herceg Novom za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | NN mreža, kablovski. Sve površine su završene, asfalt, beton. Udaljenost cca 30m
HN028 | Semafori- Topla | 42°27'31.73"N | 18°31'33.56"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodnno definisana lokacija HN32 - Semafori- Topla naziva se HN028 - Semafori Topla i potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere, 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, sa 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN029 | Skretanje Topla II i Škola | 42°27'27.70"N | 18°31'37.22"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisane lokacije HN33 - Igralište oš "Dašo Pavičić" i HN34 - Herceg Novi, magristrala, skretanje za Toplu II, kod Koale se spajaju i naziva se HN029 - Skretanje Topla II i Škola. Potrebno je projektovati 2 pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora (dva smjera iz Tople i 2 smjera ka šetalištu) , 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Voditi računa da se vrši kontola prostora igrališta i prostora u blizini škole. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN030 | Igralište Topla II | 42°27'32.61"N | 18°31'42.26"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN35 - Igralište Topla II naziva se HN030 - Igralište Topla II, potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora I stubni orman za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN031 | Topla II, kod Voli-a | 42°27'36.15"N | 18°31'43.45"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN36 - Topla II, kod Voli-a naziva se HN031 - Topla II, kod Voli-a, potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN032 | Topla II, kod Kineskog restorana | 42°27'38.15"N | 18°31'28.49"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN37 -Topla II, kod Kineskog restorana nazova se HN032 -Topla II, kod Kineskog restorana potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i stubni orman za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN033 | Topla III, Ruske vile | 42°27'56.30"N | 18°31'47.55"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN38 - Topla III, Ruske vile naziva se HN033 - Topla III, Ruske vile i potrebnno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora u oba smjera i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN034 | Stepenište Danice Tomašević | 42°27'15.15"N | 18°31'47.95"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN39 -Stepenište Danice Tomašević naziva se HN034 -Stepenište Danice Tomašević potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora orjentisane da gledaju u pravcu stepeništa, ukrštanje stepeništa sa Njegoševom. | NN mreža, kablovski. Sve površine su završene, asfalt, beton. Udaljenost cca 10m, odnosno odmah pored saobracajnice.
HN035 | Crveni krst | 42°27'17.77"N | 18°31'54.01"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Orethodno definisana lokacija HN40 - Crveni krst, ul. Sava Bajkovića, Banjalučka naziva se HN035 - Crveni krst potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN036 | Park Sv. Leopolda | 42°27'10.13"N | 18°31'56.19"E | Kontrola prostora i snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN41 -Park sv Leopolda naziva se HN036 -Park Sv. Leopolda potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora na stubu sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | NN mreza, kablovska, NKRO na zelenim povrsinama.
HN037 | Park Boke | 42°27'8.12"N | 18°31'57.43"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN42 -Park Boke naziva se HN037 -Park Boke potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) na stubu sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | NN mreza, kablovska, NKRO na zelenim povrsinama.
HN038 | Ulaz na trg "Nikole Đurkovića" | 42°27'6.75"N | 18°32'5.18"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN43 - Ulaz na trg "Nikole Đurkovića" naziva se HN038 - Ulaz na trg "Nikole Đurkovića" potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora na stubu sa stubnim ormanom za smještanje opreme kao i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Pozicija stuba treba da bude u blizini ograde Gradske kafane. | NN mreža, kablovska, nema u blizini NKRO, ali ima na fasadama obližnjih objekata KPO i PMO, epicentar grada.
HN039 | Skretanje ka Škveru | 42°27'4.25"N | 18°32'11.59"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN46 - Herceg Novi, Save Kovačevića prema Škveru naziva se HN039 - Skretanje ka Škveru i potrebno je projektovati stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme sa 3 (tri) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Radi boje pokrivenosti prostora sagledati mogućnosti saglasnosti vlasnika (montiranje opreme na zidovima). U suprotonom dogovorriti sa ovlašćenim predstavnicaima radne grupe. | NN mreža, kablovska. Sve površine završene, asfalt beton. KPO na fasadama obližnjih objekata. Idealno da se oprema postavi na konzole.
HN040 | Karača, kod igrališta | 42°27'6.49"N | 18°32'20.08"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN44 -Karača-kod igrališta naziva se HN040 - Karača, kod igrališta, potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN041 | Stari Grad | 42°27'1.56"N | 18°32'14.36"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN45 - Stari Grad, kod ODT i Osnovnog suda naziva se HN041 - Stari grad potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | NN mreža, kablovska. Sve površine završene, asfalt beton, podaci uzeti bez snimanja, na osnovu podataka od kolega iz OB HN
HN042 | Škver, Marina | 42°27'0.05"N | 18°32'7.58"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN47- Škver luka naziva se HN042 - Škver, Marina potrebno je projektovati stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme sa 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Sagledati mogućnosti pribavljanja saglasnosti vlasnika objekata (montiranje opreme na zidovima). U suprotnom pozicije usaglasiti sa ovlašćenim predstavnicima radne grupe. | NN mreza, kablovska, NKRO u neposrednoj blizini. Sve površine na buducoj trasi napojnih vodova zavrsene.
HN043 | Hotel Plaža | 42°26'59.96"N | 18°32'25.07"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN48 -Šetalište kod hotela Plaža naziva se HN043 - Hotel Plaža, potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ), kao I stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN044 | Stara autobuska stanica | 42°27'12.07"N | 18°32'1.53"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN49 -Herceg Novi, stara Autobuska stanica naziva se HN044 - Stara autobuska stanica, potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ), kao i stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura
HN045 | Kanli Kula, na magistrali | 42°27'10.62"N | 18°32'17.03"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisane lokacije, HN50 - Kanli Kula, na magistrali i HN51 - Skretanje kod Volija ka Srbini, se spajaju i naziva se HN045 - Kanli Kula i skretanje ka Srbini, potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora (na magistrali, prije i posle skretanja ul. Prve Bokeške brigade), 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Takođe, potrebno je projektovati jedan pravac za za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamere i 1 (jednom) kamere za kontrolu prostora u pravcu skretanja za Srbinu kod Volija. Orman za smještanje opreme, po mogućnosti projektovati na udaljenosti koja zadovaoljava uspostavljanje komunikacionog linka UTP kablim. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN046 | Ustanička, skretanje za Španjolu | 42°27'26.15"N | 18°32'10.51"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN52 - Ustanička, skretanje za Španjolu naziva se HN046 - Ustanička, skretanje za Španjolu potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora I stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN047 | Motel Dubrava, prema groblju | 42°27'12.30"N | 18°32'25.16"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN53 -Motel Dubrava, prema groblju naziva se HN047 -Motel Dubrava, prema groblju potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN048 | Stari Doma zdravlja | 42°27'8.78"N | 18°32'30.21"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN54 -Herceg Novi, kod Starog Doma zdravlja naziva se HN048 - Stari Doma zdravlja potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN049 | Skretanje kod Energoprojekta | 42°27'5.32"N | 18°32'38.30"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN55 - Skretanje kod Energoprojekta maziva se HN049 - Skretanje kod Energoprojekta potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere, 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN050 | Savina, skretanje za gradsko groblje | 42°27'8.70"N | 18°32'47.54"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN56 - Savina, skretanje za gradsko groblje naziva se HN050 - Savina, skretanje za gradsko groblje potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN051 | Raskrsnica SMŠ i Vrtić Naša Radost | 42°27'7.01"N | 18°32'55.57"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN57 - Raskrsnica SMŠ i Vrtić Naša Radost naziva se HN051 - Raskrsnica SMŠ i Vrtić Naša Radost potrebno je projektovati 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Potrebno je projettovati konzolni stub sa stublim ormanom za smještanje opreme | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura
HN052 | Skretanje pored Škorpiona | 42°27'2.71"N | 18°32'54.01"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN58 -Savina ispod SMŠ, skretanje pored Škorpiona maziva se HN052 - Skretanje pored Škorpiona potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN053 | Savina, šetalište kod restorana Galija | 42°26'58.94"N | 18°32'50.59"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN59 - Šetalište kod restorana Galija-Savina naziva se HN053 - Savina, šetalište kod restorana Galija potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ), na konzolnom stubu sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN054 | Skretanje ka manastiru Savina | 42°27'5.69"N | 18°33'6.97"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN60 - Meljine, raskrnica prema manastiru Savina naziva se HN054 - Skretanje ka manastiru Savina potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora okrenutoj ka manastiru i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. Po mogućnosti projektovati i stubni orman za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN055 | Šetalište 5 danica ulaz Lazaret | 42°27'11.21"N | 18°33'31.27"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN61 - Šetalište 5 danica ulaz Lazaret naziva se HN055 - Šetalište 5 danica ulaz Lazaret potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Projektovati konzolni stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN056 | Kružni tok Meljine | 42°27'18.18"N | 18°33'30.35"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisane lokacije, HN62 - Meljine, kod Vatrogasne stanice I HN63 - Kružni tok Meljine, se spajaju I zove se HN056 - Kružni tok Meljine. Potrebno je, u kružnom toku, projektovati četiri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamera i 4 (četiri) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Dok je dijelu, raskrsnica kod Vatrogasne stanice, potrebno projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, kao i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). NAPOMENA: Ukoliko se tokm projektovanja pokaže da je isto nemoguće, tada će se loakcije razdvojiti i druga loacija će dobiti naziv HN056-A - Raskrsnica kod Vatrogasne stanice. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN057 | Turion, Podi | 42°27'30.26"N | 18°32'17.91"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN64 - Turion-Podi naziva se HN057 - Turion, Podi potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN058 | Podi, skretanje OŠ "Milan Vuković" | 42°27'43.10"N | 18°32'38.87"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN65 - Sklretanje za oš "Milan Vuković" - Podi naziva se HN058 - Podi, skretanje OŠ "Milan Vuković" i potrebno je projektovati četiri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamere i 4 (četiri) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN059 | Raskrsnica za Trebjesin | 42°28'4.00"N | 18°32'18.44"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN66 - Raskrsnica za naselje Trebjesin naziva se HN059 - Raskrsnica za Trebjesin i potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora ka selu, sa 1 (jednom) ANPR kamerom i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. Projektovati konzolni nosač sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN060 | Raskrsnica Kameno, Žlijebi, Ubli, Borići | 42°28'50.59"N | 18°31'44.84"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN67 - Raskrsnica Kameno, Žlijebi, Ubli, Borići naziva se HN67 - Raskrsnica Kameno, Žlijebi, Ubli, Borići i potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN061 | Raskrsnica prema Mojdežu i Sutorini | 42°30'7.75"N | 18°29'46.13"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Na lokaciji HN061 - Raskrsnica prema Mojdežu i Sutorini potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora od čega jedna ka Mojdežu a druga ka Sutorini. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN062 | Put ka Vrbnju i Kruševici | 42°31'2.49"N | 18°29'8.49"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN69 - Kruševice, raskrsnica naziva se HN062 - Put ka Vrbnju i Kruševici potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora koja će kontrolisati ramu raskrsnicu. Po mogućnosti projektovati konzolni nosač sa stubnim oramnom za smještanje opreme. | Nema vidljive NN infrasrukture, u blizini je selo. Sagledati mogućnost alternativnog vida napajanja.
HN063 | Naselje Bjelotina | 42°33'5.77"N | 18°26'59.41"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN70 - Naselje Bjelotina naziva se HN063 - Naselje Bjelotina potrebno je projektovati dva pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora. | Nema vidljive NN infrasrukture. Sagledati mogućnost alternativnog vida napajanja.
HN064 | Naplatna Sitnica | 42°33'44.37"N | 18°26'37.95"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Na lokaciji HN064 - Naplata Sitnica potrebno je projektovati dva pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora sa 2 (dvije) ANPR kamerom i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN065 | Vrbanj, kod motela | 42°33'29.20"N | 18°30'30.57"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN71 - Vrbanj, kod Motela naziva se HN065 - Vrbanj, kod motela i potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. Projektovati konzolni stub sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN066 | Raskrsnica Sasovići, Lovački dom | 42°28'16.45"N | 18°33'48.83"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacij HN72 - Raskrsnica Sasovići, Izvor, Lovački dom naziva se HN066 - Raskrsnica Sasovići, Lovački dom i potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN067 | Raskrsnica Bunovići-Repaje | 42°28'22.92"N | 18°36'7.08"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN73 - Raskrsnica Bunovići-Repaje naziva se HN067 - Raskrsnica Bunovići, Repaje i potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Nema vidljive NN infrasrukture. Sagledati mogućnost alternativnog vida napajanja.
HN068 | Put prema Ublima | 42°29'43.83"N | 18°35'43.03"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN74 - Selo Ubli naziva se HN068 - Put prema Ublima I potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora. | Nema vidljive NN infrasrukture. Sagledati mogućnost alternativnog vida napajanja.
HN069 | Pješački tunel Meljine | 42°27'17.43"N | 18°33'54.96"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN75 - Pješački tunel Meljine naziva se HN069 - Pješački tunel Meljine potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN070 | Zelenika kod carine | 42°27'4.12"N | 18°34'21.52"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN76 - Zelenika kod carine naziva se HN070 - Zelenika kod carine i potrebno je projektovati četiri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 4 (četiri) ANPR kamere i 4 (četiri) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN071 | Zelenika, raskrsnica kod Primata | 42°26'58.15"N | 18°34'26.13"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN77 - Zelenika, raskrsnica kod Primata naziva se HN071 - Zelenika, raskrsnica kod Primata i potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN072 | Zelenika, Džorov most | 42°27'11.95"N | 18°34'38.15"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN78 - Zelenika, Džorov most naziva se HN072 - Zelenika, Džorov most potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 2 (dvije) kamere sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN073 | Zelenika, OŠ "Ilija Kišić" | 42°26'53.34"N | 18°34'30.59"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN79 - OŠ" Ilija Kišić"-Zelenika naziva se HN073 - Zelenika, OŠ "Ilija Kišić" potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Projektovati jedan konzolni nosač sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN074 | Skretanje za donji put Kumbor | 42°26'37.21"N | 18°34'48.85"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN80 - Skretanje za donji put Kumbor naziva se HN074 - Skretanje za donji put Kumbor potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN075 | Kumbor, igralište kod MZ | 42°26'19.21"N | 18°35'15.14"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN81 - Kumbor igralište kod MZ naziva se HN075 - Kumbor igralište kod MZ portrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Projektovati na stubu sa stubnim ormanom za smještanje opreme. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN076 | Kumbor, kod restorana Olimpija | 42°26'20.85"N | 18°35'28.40"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN82 - Kumbor, kod restorana Olimpija naziva se HN076 - Kumbor, kod restorana Olimpija potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN077 | Raskrsnica Torta Kumbor | 42°26'16.78"N | 18°36'5.07"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN83 - Raskrsnica Torta Kumbor naziva se HN077 - Raskrsnica Torta Kumbor potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN078 | Raskrsnica kod Porto Novog, lokalni put | 42°26'9.85"N | 18°36'3.57"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN84 - Raskrsnica kod Porto Novog, lokalni put naziva se HN078 - Raskrsnica kod Porto Novog, lokalni put potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere i 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN079 | Đenovići, šetalište ,raskrsnica prema Ivanovici | 42°26'5.59"N | 18°36'17.33"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN85 - Đenovići, šetalište ,raskrsnica prema Ivanovici naziva se HN079 - Đenovići, šetalište ,raskrsnica prema Ivanovici potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN080 | Igralište kod MZ Đenovići | 42°26'13.37"N | 18°36'43.80"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN85 - Igralište kod MZ Đenovići naziva se HN080 - Igralište kod MZ Đenovići potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN081 | Đenovići, kod Papagaja-šetalište | 42°26'18.96"N | 18°37'5.74"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN86 - Igralište kod MZ Đenovići naziva se HN081-Đenovići, kod Papagaja-šetalište potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN081 | Skretanje za Papagaj | 42°26'24.64"N | 18°37'4.83"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN88 - Skretanje za Papagaj magistrala naziva se HN081 - Skretanje za Papagaj potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN082 | Crveni krst, Baošići | 42°26'30.67"N | 18°37'30.78"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN89 - Skretanje za Crveni krst Baošići-magistrala naziva se HN082 - Crveni krst, Baošići potrebno je projektovati jčetiri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora sa 4 (četiri) ANPR kamere, 4 (četiri) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN083 | Baošići, Šetalište kod bazena | 42°26'24.53"N | 18°37'35.60"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN90 - Šetalište kod bazena- Baošići naziva se HN083 - Baošići, Šetalište kod bazena potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN084 | Baošići, Igralište kod Norveškog naselja | 42°26'36.46"N | 18°37'40.70"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN91 - Igralište kod Norveškog naselja - Baošići naziva se HN084 - Baošići, Igralište kod Norveškog naselja potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora kod igrališta, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora kod igrališta i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Takođe, spaja se sa novom lokacijom Hotel Carine (novi) i potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora sa 1 (jednom) ANPR kamerom i 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN085 | Baošići, šetalište I | 42°26'29.70"N | 18°37'55.50"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Na lokaciji HN085 - Baošići, šetalište I potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN086 | Baošići, šetalište II | 42°26'39.70"N | 18°38'22.70"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Na lokaciji HN086 - Baošići, šetalište I potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN087 | Baošići, magistrala | 42°26'36.59"N | 18°37'51.70"E | Kontrola prostora i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN92 - Baošići- putni pravac magistrala naziva se HN087-Baošići, magistrala potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere, 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN088 | Bijela, Pasarela | 42°27'8.91"N | 18°39'3.71"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN93 - Pasarela Bijela naziva se HN088-Bijela, Pasarela potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere, 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN089 | MZ Bijela | 42°27'1.91"N | 18°39'4.92"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN94 - Plato ispred MZ Bijela naziva se HN089 - MZ Bijela potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Ukoliko bude tehnički izvodljivo, tokom projektovanja razmotriti spajanje sa lokacijom HN089 - Bijela, Pasarela. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN090 | Zotto Capellino | 42°27'15.60"N | 18°39'15.28"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN95 - Zotto Capellino - raskrsnica Bijela + Pekara Klas naziva se HN090 - Zotto Capellino potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere, 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) za donji dio ispred svaštare, kao i tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere, 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 2 (dvije) kamere visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) za gornji dio Zotto. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN091 | Bijela, ka hotelu Delfin | 42°27'9.03"N | 18°39'29.20"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN96 - Lokalni put raskrsnica ka hotelu Delfin - Bijela naziva se HN091 - Bijela, ka hotelu Delfin potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN092 | Bijela, ka donjem putu | 42°27'30.86"N | 18°40'12.13"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN97 - Raskrsnica za donji put - Bijela naziva se HN092 - Bijela, ka donjem putu potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere, 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora ka šetalištu - donji put, kao i jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ) ka gradu. | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN093 | Punkt Kamenari | 42°27'48.16"N | 18°40'24.05"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN98 - Punkt Kamenari naziva se HN093 - Punkt Kamenari potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere, 3 (tri) kamere za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | Postoji u neposrednoj blizini NN infrastruktura.
HN094 | Jošica magistrala | 42°28'14.86"N | 18°40'43.76"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Na lokaciji HN094 - Jošica magistrala potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora (PTZ) iz pravca Morinja, stub za napajanje i mreža idu uz magistralu. | NN mreža SKS, na betonskim stubovima PMO, u neposrednoj blizini buduće lokacije potrala
HN095 | Luštica, raskrsnica kod Krašića | 42°24'51.99"N | 18°38'4.93"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacijs HN102 - Luštica, raskrsnica kod Krašića naziva se HN095 - Luštica, raskrsnica kod Krašića potrebno je projektovati jedan pravac za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 1 (jednom) ANPR kamerom, 1 (jednom) kamerom za kontrolu prostora, 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Ukoliko dođe do probijanja puta možda se lokacija i proširi. | NN mreža kablovska, NKRO na ivici privatnih parcela/objekti za stanovanje-saobracajnica/. Udaljenost cca 20m
HN096 | Luštica, naselje Merdari | 42°23'29.15"N | 18°37'7.69"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN103 - Luštica, naselje Merdari naziva se HN096 - Luštica, naselje Merdari potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora. Optički je vidljiv Obosnik, pa se može razmotriti uspostavljanje radio linka, kao alternativa uspostavljanja linka optičkim vlaknima. | NN mreža, SKS, koja napaja obližnje privatne objekte za stanovanje, na udaljenosti od cca 100m
HN097 | Luštica skretanje za Žanjice | 42°23'47.04"N | 18°35'44.03"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN104 - Luštica skretanje za Žanjice naziva se HN097 - Luštica skretanje za Žanjice potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora. Optički je vidljiv Obosnik, pa se može razmotriti uspostavljanje radio linka, kao alternativa uspostavljanja linka optičkim vlaknima. | nema vidljivo NN mreže, ni kablovske i SKS. U blizini su dva objkta za stanovanje, napuštena
HN098 | Luštica, Klinci | 42°25'21.48"N | 18°34'2.17"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN105 - Luštica, Klinci naziva se HN098 - Luštica, Klinci potrebno je projektovati dva pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 2 (dvije) ANPR kamere, 2 (dvije) kamere za kontrolu prostora okrenute prema Rosama i prema Krašićima i 1 (jednom) kamerom sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). | NN mreža SKS, na betonskim stubovima, udaljena cca 20m, na desnoj strani/prema moru
HN099 | Luštica, Rose trafo stanica | 42°25'23.76"N | 18°33'36.05"E | Kontrola prostora, snimanje lica i prepoznavanje registarskih tablica na vozilima | Prethodno definisana lokacija HN106 - Luštica, Rose trafo stanica naziva se HN099 - Luštica, Rose trafo stanica potrebno je projektovati tri pravca za detekciju registarskih oznaka i kontrolu prostora, sa 3 (tri) ANPR kamere i 3 (tri) kamere za kontrolu prostora. Moguć je radio link sa graničnim prelazom Kobila. | nema vidno NN mreže/ni kablovski ni SKS/. U blizini lokaicje na cca 50m, je MBTS 10/0.4, ispitiati je li u funkciji. U blizini lokacije je formirano gradilište, izgradnja rezervoara za vodu, nijesam vidio imaju li gradilišni priključak sa NN mreže
HN100 | Luštica, Rose Pristan | 42°25'35.03"N | 18°33'16.12"E | Kontrola prostora, snimanje lica | Prethodno definisana lokacija HN107 - Luštica, Rose Pristan naziva se HN100 - Luštica, Rose Pristan potrebno je projektovati 1 (jednu) kameru visoke rezolucije za kontrolu prostora i 1 (jednu) kameru sa 360 stepeni za kontrolu prostora (PTZ). Moguć je radio link sa graničnim prelazom Kobila i graničnim prelazom Zelenika. | NN mreža je na desnu stranu/more je lijevo, udaljena cca 50 m od lokacije potrala
Note on A1: Author: Šifra mikrolokacije. Koristiti oznaku grada i dva broja. Primjer: CT01 ili HN01
Note on B1: Author: Koristiti opšte poznati naziv, nešto po čemu je lokacija karakteristična.
Note on C1: Author: Upisati geografsku širinu
Note on D1: Author: Upisati geografsku dužinu
Note on E1: Author: Upisati namjenu: ptrpoznavanje tablica, lica, kontrola prostora. 1 ili 2 ili 3 uslova
Note on F1: Author: Opisati pravce nadzora, potecijalni broj kamera, karektiristične tačke i td