НАРОДНИ МУЗЕЈ ЦРНЕ ГОРЕ                                                                 NATIONAL MUSEUM OF

81250 Цетиње,  Н. Церовића бб.                                                                                          MONTENEGRO 81250 Cetinje,

Генерални директор:                                                                                                             N. Cerovića bb. Montenegro,

Тел./Факс: +382/41 230 310                                                                                                  Тел./Факс: +382/41 230 310

e-mail nmcg@t-com.me                                                                                                         e.mail nmcg@t.com.me

www.narodnimuzej.me                                                                                                            www.narodnimuzej.me

IZMJENA ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U tehničkoj specifikaciji pojasnjenje je

- Transformator 150w, 24v, ip66 220-240v, 50/60 Hz

- Al kanalica sirina 16 mm,duzine  ukupno 250 metara

Službenik za javne nabavke

Sanja Kavaja s.r.