U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list CG broj. 074/19, 003/23, 011/23), te na osnovu zahtjeva dobijenih od zainteresovanih lica, Dom zdravlja Danilovgrad u svojstvu naručioca daje: 
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U bitnim karakteristikama predmeta nabavke, za partiju 2 "Centrifuga" pod tačkom 1. propisao je sledeće: "Stona laboratorijska centrifuga bez hlađenje kompatabilna sa postojećom zbog zamjenivosti djelova". 
Pitanje: 1. Koji je model postojeće centrifuge?
Odgovor: Model postojeće centrifuge je Rotofix 32A
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