UNIVERZITET CRNE GORE	
	               
Podgorica, 07.05.2026. godine


U skladu sa odredbama člana 4 Pravilnika načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
„Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine“
 objavljuje se

IZMJENA  BROJ 1

Jednostavne nabavke, šifra postupka  114102 od 05.05.2026 godine 

Mijenja se jedinica mjere za stavke  - stavka 13,14,15 i 34 umjesto 1 kom jedinica mjere je 1m, a  za pozicije 35  I 36 umjesto 1 kom sada je paušalno.

U poziciji 26. Dodaje se 5/4 cola

U poziciji  35./ Radovi na montaži sistema kap po kap pored sadnica(masline i drugo drveće)

U poziciji 36./ Redovni obilazak postojećeg sistema na površini cca 40000m2 i novoizvedenog sistema na cca 10000m2

U poziciji 37./ Nabavka ,isporuka i ugradnja bunarske potpone pumpe Pedrollo 5.5 Kw .Dubina bunara 40 m. Pozicija obuhvata sav materijal i rad potreban za tu poziciju.
[bookmark: _GoBack] Rok za podnošenje ponuda je 11.05.2026.godine do  do 11h.
S poštovanjem,

Predsjednik komisije 
Nataša Pejović

