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[bookmark: _Hlk214533062]JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: OP 10/26 – 4648
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 22
Mjesto i datum: Nikšić, 27.05.2026.godine

Na osnovu člana 93 stav 1 a u vezi člana 95 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke po zahtjevu  zainteresovanog lica za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljenog 27.5.2026 10:44, donosi i objavljuje na Portalu javnih nabavki:


POJAŠNJENJE BR.1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ OP 10/26 – 4648 od 20.05.2026.godine, za otvoreni postupak javne nabavke (šifra postupka #115041) objavljen na ESJN 20.5.2026 15:00, za 10/26 Nabavka medicinskih sredstava, potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme iz oblasti laboratorije – testovi za urin


PITANJE :
Molim Vas za informaciju da li se pod stavkom „testovi za hemijski pregled urina” podrazumevaju sledeći parametri: pH urina,Specifična težina (relativna gustina),Proteini,glukoza,Ketoni,Bilirubin,Urobilinogen,Krv / hemoglobin u urinu,Leukociti,Nitriti- Takođe, molim Vas da precizirate koji tip testa je potrebno dostaviti (npr. standardni hemijski pregled urina putem test-trake, kompletan pregled urina sa sedimentom ili druga vrsta analize). 
ODGOVOR: 
Naručilac će izvršiti izmjenu tehničke specifikacije.

PITANJE :
Dodatno, molimo Vas da razmotrite mogućnost omogućavanja učešća i veledrogerijama koji mogu ponuditi tražene testove, a koji nemaju izvršenu registraciju proizvoda kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, ukoliko proizvodi poseduju odgovarajuću međunarodnu dokumentaciju i sertifikate kvaliteta
ODGOVOR: 
Naručilac ostaje pri uslovima definisanim tenderskom dokumentacijom, imajući u vidu predmet nabavke, prirodu medicinskih sredstava i  kao uslovi ostaju rešenje o upisu proizvođača i ponuđenih medicinskih sredstava, Zahtjev da proizvođač i ponuđeno medicinsko sredstvo budu registrovani kod nadležnog Instituta za ljekove i medicinska sredstva CG predstavlja dokaz da medicinsko sredstvo ispunjava propisane uslove u pogledu kvaliteta, bezbjednosti i performansi, te da se može zakonito stavljati u promet i koristiti u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.


za Komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Dragićević, dipl.pravnik, s.r.


