OBRAZAC 1  

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm		
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 1137/1-5626
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 46
Mjesto i datum: Podgorica, 15.06.2026. godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 03/2023, 11/2023 i 84/2024) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:





                                          	                                                     
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka potrošnog medicinskog materijala iz oblasti laboratorije za rad na postojećim aparatima proizvođača DIASYS, ROCHE i MINDRAY , za korisnike JZU DZ Kolašin, DZ Plav, DZ Mojkovac i SB Brezovik (5626)




Predmet nabavke se nabavlja:

 po partijama















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude




















2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


	Tip reda
	Procijenjena vrijednost
	Valuta
	Opis partije
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	Partija 1
	48.342,70
	EUR
	Reagensi za određivanje biohemijskih analiza na analizatorima RESPONSE 910 proizvodjača DIASYS, za potrebe JZU Dom zdravlja Mojkovac, JZU Dom zdravlja Plav i JZU SB Brezovik
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ukupni kalcijum
	Fotometrija , end point, fosfonazo III
	300
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Gvožđe
	Fotometrija end point, Ferentest
	1610
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Ukupni proteini
	Fotometrija end point, biuretska metoda
	4700
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Ukupni bilirubin
	Fotometrija end point, DCA metoda
	5250
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Direktni bilirubin
	Fotometrija end point, DCA metoda
	1450
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Glukoza
	Spektrofotometrija , end point, GOD-PAP
	12000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Trigliceridi
	Kolirimetrija  GPO metoda
	8300
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Holesterol
	Fotometrija, end point, CHOD-PAP
	8300
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Alkalna fosfataza
	Fotomoterija, linerana kinetika
	1600
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	AST
	Varijabilna UV spektrofotometrija
	10050
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	ALT
	Linearna UV spektrofotometrija, piridoksal 5 fosfat metoda
	10050
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	LDH
	Linerana UV-vis spektrofotometrija
	3200
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	CK-MB
	Fotometrija UV, linearna kinetika
	440
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	CK
	Fotometrija UV, linearna kinetika
	840
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Alfa amilaza
	Fotometrija, linerana kinetska, EPS-G7 metoda
	970
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	GGT
	Fotometrija, kinetika, szazs/persjin
	1970
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Urea
	Enzimska UV-VIS, ureasa- GLDH
	12500
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Kreatinin
	Linearna kinetika, fotometrija,po Jaffe-u
	12500
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	C-reaktivni protein
	Imunoturbidimetrija, end point
	11400
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Mokraćna kisjelina
	Enzimska fotometrija , TOOS meroda
	2450
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Albumin
	Fotometrija, end point-brom krezol zeleno
	800
	analiza

	Partija 2
	27.535,00
	EUR
	Potrošni medicinski materijal  za određivanje biohemijskih analiza na analizatoru COBAS 311 proizvođača ROCHE, za potrebe JZU Dom zdravlja Kolašin
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	K+
	K+
	3000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Na+
	Na+
	3000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Cl—
	Cl—
	150
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Ukupni kalcijum
	Ukupni kalcijum
	2000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Gvožđe
	Gvožđe
	2000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Ukupni proteini
	Ukupni proteini
	600
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Ukupni bilirubin
	Ukupni bilirubin
	2000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Direktni bilirubin
	Direktni bilirubin
	2000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Glukoza
	Glukoza
	7000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Trigliceridi
	Trigliceridi
	5000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Holesterol
	Holesterol
	5000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Alkalna fosfataza
	Alkalna fosfataza
	600
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	AST
	AST
	6000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	ALT
	ALT
	6000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	LDH
	LDH
	1300
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Slobodni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC - TIBC)
	Slobodni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC - TIBC)
	100
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	CK-MB
	CK-MB
	500
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	CK
	CK
	400
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Alfa amilaza
	Alfa amilaza
	400
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	GGT
	GGT
	1500
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Urea
	Urea
	7000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Kreatinin
	Kreatinin
	7000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	C- reaktivni protein
	C- reaktivni protein
	6000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	Mokraćna kisjelina
	Mokraćna kisjelina
	3000
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	HbA1c
	HbA1c
	800
	analiza

	stavka
	 
	 
	 
	HDL holesterol
	HDL holesterol
	1500
	analiza

	Partija 3
	11.250,00
	EUR
	Potrošni medicinski materijal  za određivanje hematoloških analiza  na analizatoru MINDRAY BC-5310  za potrebe JZU Dom zdravlja Plav
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kompletna krvan slika (Broj Leukocita- WBC, Broj Eritrocita- RBC, Broj Trombocita- PLT, Koncentracija Hemoglobina- HGB, Hematokrit- HTC, Prosječna Veličina Eritrocita-MCV, Prosječna količina hemoglobina u eritrocitima MCH, Prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima MCHC
	Kompletna krvan slika (Broj Leukocita- WBC, Broj Eritrocita- RBC, Broj Trombocita- PLT, Koncentracija Hemoglobina- HGB, Hematokrit- HTC, Prosječna Veličina Eritrocita-MCV, Prosječna količina hemoglobina u eritrocitima MCH, Prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima MCHC
	10000
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	CRP
	CRP
	5000
	kom



3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Napomena: Dobavljač je obavezan da dostavi izjavu kojom garantuje da će za predviđeni broj analiza, za 3 zdravstvene ustanove, u okviru ponudjene cijene obezbijedi dovoljne količine kontrola, kalibratora i ostalog potrošnog materijala za nesmetan rad za period od 12 mjeseci.

Napomena: Dobavljač je obavezan da dostavi izjavu kojom garantuje da će za period trajanja ugovora (12 mjeseci) vršiti besplatan servis i održavanje analizatora na kojima se odvija rad sa isporučenim potrošnim materijalom.

Napomena: Ovlašćenje proizvođača da ponuđač može ponuditi njegovu robu po predmetnom tenderu. Ukoliko proizvođač nije izdavalac ovlašćenja, ponuđač je dužan dostaviti dokaz izdavaoca ovlašćenja o povezanosti sa proizvođačem.

Napomena: - Rješenje o upisu ponuđača za promet medicinskim sredstvima izdato od Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore . - Rješenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. Ukoliko je istekao rok važnosti Rješenja obavezno dostaviti Potvrdu o predaji zahtjeva za obnovu i Rješenje kojem je istekao rok važnosti. Ukoliko medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava obavezno dostaviti Deklaraciju o uskladjenosti, CE certifikat, ISO 13485 certifikat. Ukoliko ponuđač nije nosilac upisa u registar medicinskih sredstava kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, potrebno je dostaviti Ovlašćenje nosioca upisa u registar medicinskih sredstava da ponuđač može nuditi medicinska sredstva

Napomena: Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog proizvođača, sa označenim ponuđenim proizvodima i markiranim traženim tehničkim karakteristikama (katalog ponuđenih proizvoda može biti dostavljen i na engleskom jeziku);

Napomena: Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude navede:  Zaštićeni naziv medicinskog sredstva, katalošku oznaku proizvođača.


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je 87.127,70€

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

 PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za - nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU DZ Kolašin, DZ Plav, DZ Mojkovac i SB Brezovik. 

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija) - nije primijenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi - nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .

[bookmark: _Toc62730556]4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Nije primjenjivo.
[bookmark: _Toc62730557]5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.



6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
[bookmark: _Toc62730559]
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, za ugovorene vrijednosti veće od 20.000,00€, dužan je da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

odnos cijene i kvaliteta (rok isporuke u danima)

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:
Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:
Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:
Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena)/C (ponuđena cijena)*80
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:
Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20
Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke za ponuđenu robu.
Rok isporuke mora biti iskazan u danima.

[bookmark: _Toc62730560]8. JEZIK PONUDE
[bookmark: _Toc62730561]
Ponuda se sačinjava na:

 na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, uputstvo ili drugi dokaz), kvalitet, sertifikate, deklaracije, ovlašćenja, izjave proizvođača i tehničku dokumentaciju.
Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.
9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 01.07.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 01.07.2026. godine u 10:00 sati. 

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

[bookmark: _Toc62730562]Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, na adresi – Ankarski bulevar br. 3, kancelarija broj 11 (Odjeljenje za javne nabavke) zaključno sa danom 01.07.2026.godine do 10:00 sati.
10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
[bookmark: _Toc62730563]11. TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da

Dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na __________________________ sadrži tajne podatke i isti se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.
[bookmark: _Toc62730564]12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
[bookmark: _Toc62730565][bookmark: _Toc62730566]13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja, odnosno do isporuke cjelokupno ugovorenih količina robe, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije.

Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada ZU Apoteke CG Montefarm Podgorica Ankarski bulevar br. 3

Rok plaćanja je: 60 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture. 

Način plaćanja: virmanski.

Rok isporuke: Sukcesivno, u roku od 10 dana od dana narudžbe.

Rok upotrebe Ponuđeni reagensi i potrošni materijal prilikom isporuke ne smiju imati rok upotrebe kraći od 2/3 ukupnog roka trajanja. Reagensi i potrošni materijal sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) moraju imati prilikom isporuke upotrebni rok koji ne smije biti kraći od 3/4 ukupnog roka upotrebe.

Pakovanje: Roba mora biti u paletama pakovanja sledećih dimenzija: dužina 120 cm, širina 80 cm i visina 94 cm (tj. visina paletnog pakovanja zajedno sa visinom same palete može iznositi max 108,50 cm).Visina paletnog pakovanja mora da bude funkcionalno kompatibilna sa robom i da je dovoljno stabilna kako bi se omogućio prikladan transport i rukovanje. Paleta pakovanja treba da bude čvrsto obmotana pripadajućom folijom, a kutije ne treba da vise preko palete.

Palete poslije istovara se ne vraćaju isporučiocu robe.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti Zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtjevanom roku upotrebe, kvantitetu ili ima nedostatke u kvalitetu Naručilac će prijaviti nedostatke  Dobavljaču pismenim putem u roku od 48 sati od prijema, za rok upotrebe, kvantitet, a tokom korišćenja za kvalitet, uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju  je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, ugovorenom roku upotrebe, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.	

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe kada ovlašćena komisija Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom.

Obilježavanja ili etiketiranja: ponuđeni proizvodi moraju sadržati uputstvo za korisnika koji mora biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i pripremljen na način razumljiv pacijentu.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
           3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
           vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
           priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
           3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 
           ovog zakona,
4. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
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ZU Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj: 1136/1-5626
Mjesto i datum: Podgorica, 15.06.2026. godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 03/23 11/23, 84/24 od 06.09.2024.godine), 

Izjavljujem


da u postupku javne nabavke redni broj 46 iz Plana javnih nabavki broj 114/1 od 27.01.2026.godine za nabavku potrošnog medicinskog materijala iz oblasti laboratorije za rad na postojećim aparatima proizvođača DIASYS, ROCHE i MINDRAY , za korisnike JZU DZ Kolašin, DZ Plav, DZ Mojkovac i SB Brezovik (5626)  nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca direktor mr Aleksandar Bogavac
                                 
                                          s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica
                                   
                                              s.r.

            Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Vladan Radović, dipl. oec 
s.r.


1. Vladan Radović, dipl. oec, predsjednik Komisije - predstavnik Business Montenegra
s.r.
2. Mirela Radulović, dipl. farm., član, predstavnica Ustanove                                                                                                                                                     
s.r.

    3.   Mihailo Ćetković, dipl. pravnik, član, sa položenim stručnim ispitom – predstavnik Ustanove

s.r.


16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.





